Приложение № 1

к решению

Воронежской городской Думы

от 28.06.07г. № 139-II

ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ПИТЬЕВОЙ

ВОДОЙ («ПИТЬЕВАЯ ВОДА») на 2007-2012 годы»

ВОРОНЕЖ

2007 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемая Программа "Обеспечение населения городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007 - 2012 годы" является развитием работы начатой в 1998 году в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 21.12.1998г. № 1188 "Об утверждении областной программы "Обеспечения населения питьевой водой на 1999 -2001 годы" и продолженной в соответствии с постановлением муниципального Совета города Воронежа от 23.11.2000г. № 188 - «О программе «Обеспечение г. Воронежа питьевой водой («Питьевая вода») на 2000 - 2004г.г.».

Программа «Питьевая вода» предусматривает развитие водоснабжения и канализации (Первоочередные мероприятия.).

Вывод огромного хозяйства водоснабжения и канализации из кризисного положения и его дальнейшее развитие возможно только при комплексном решении всех составляющих частей настоящей программы.

ПРОГРАММА "ПИТЬЕВАЯ ВОДА" НА 2007 - 2012 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Табл.1

| 1. Наименование программы | «Обеспечение городского округа город Воронеж питьевой водой ("Питьевая вода") на 2007 – 2012 годы» |
| --- | --- |
| 2 .Заказчик программы | Администрация городского округа город Воронеж |
| 3. Основные разработчики программы | Департамент градостроительства и земельных отношений (Щеблыкин В.А.), департамент развития городского хозяйства (Ковалев А.С.), МУП "Водоканал Воронежа" (Карякин А.Ф), Воронежская городская Дума ( Тюрин А.Б., Ходырев В.Ф., Трубецкой А.Н.) |
| 4. Нормативная база | Федеральный Закон "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от 30.03.99 г.; Постановление Правительства РФ от «02» февраля 1998 года № 113, «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ; Закон Воронежской области "О питьевой воде" от 20.07.98 г. № 50-И-03; Постановление администрации Воронежской области № 1188 от 21.12.98 г. "Об утверждении областной программы "Обеспечение населения питьевой водой на 1999 - 2001 годы"; Постановление муниципального Совета города Воронежа от 23.11.2000г. №188-11 "О программе "Обеспечение г. Воронежа питьевой водой ("Питьевая вода") на 2000 – 2004 годы" |
| 5. Цели и задачи программы (основные мероприятия по выполнению программы) | Реализация основных требований Закона Воронежской области "О питьевой воде", положений областной программы "Питьевая вода на 1999 - 2001 г.г.", невыполненной в полном объеме программы "Обеспечение г. Воронежа питьевой водой ("Питьевая вода") на 2000 -2004 годы", с целью увеличения объемов подачи воды для г. Воронежа, улучшения очистки сбрасываемых вод с очистных сооружений, улучшения качества питьевой воды и повышение надежности функционирования системы водообеспечения и водоотведения, повышения их технико-экономических показателей Основные мероприятия программы: - Уменьшение дефицита воды - Улучшение качества воды - Мероприятия по водоотведению |
| 6. Исполнители программы | Департамент градостроительства и земельных отношений (Щеблыкин В.А.) |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | Первоочередные мероприятия программы «Питьевая вода» на 2007 - 2012 годы (стр. 8-13 настоящей программы) табл.2 |
| 8 .Объемы, источники и виды финансирования | Бюджет городского округа город Воронеж, средства частных застройщиков, прочие механизмы государственно-частного партнерства. |
| 9.Организация контроля | Контроль за ходом реализации Программы возлагается на первого заместителя главы города Воронежа по городскому хозяйству Артемова В.Д. |
| 10 .Предполагаемые результаты | Сокращение дефицита питьевой воды, улучшение качества воды, повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, улучшении и стабилизация санитарно - эпидемиологической обстановки, снижение уровня инфекционных заболеваний, повышения технико-экономических показателей систем. При реализации Программы будут созданы дополнительные рабочие места. |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Увеличение объемов подачи питьевой воды для городского округа город Воронеж, улучшение качества питьевой воды, увеличение пропускной способности и надежности функционирования систем водоотведения, увеличение степени очистки сбрасываемых вод с очистных сооружений в водоемы, повышение технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения являются главными целями программы. Без кардинального решения этих задач Программы невозможно сохранение санитарно - эпидемиологического благополучия населения, решение многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей. Проблема обусловлена недостаточным финансированием строительства, содержания и развития водопроводно-канализационного хозяйства, реализацией водоохранных мероприятий на водных объектах - источниках питьевого водоснабжения, несовершенством законодательной базы, устанавливающей функции и ответственность органов исполнительной власти всех уровней по решению данной проблемы, а также прав и обязанностей организаций и предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения. Остаточный принцип финансирования жилищно-коммунального хозяйства и охраны водных объектов не могут обеспечить проведение требуемых мероприятий. Для достижения указанных" целей в

Программе предусматривается решение следующих основных задач:

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их
оздоровления и соответствия санитарно - гигиеническим требованиям;

- повышение экономической эффективности и надежности функционирования систем
водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий, расширения использования подземных вод, совершенствования технологии обработки воды на водоочистных станциях и очистке трубопроводов коммуникаций водоснабжения, развития систем забора и транспортировки воды, развития систем водоотведения:

- развитие нормативно - правовой базы и хозяйственного механизма водопользования,
стимулирующего экономию питьевой воды.

Решение данных задач обеспечивается выполнением комплекса конкретных мероприятий, разработанных по единой методике в Федеральной и региональных программах обеспечения населения питьевой водой. При составлении Программы также учтены конкретные локальные мероприятия по охране водных ресурсов и водоснабжению населения городского округа город Воронеж, разработанные в составе различных социально - экономических и экологических федеральных программ.

Таким образом, настоящая Программа представляет собой взаимосвязанный комплекс конкретных научно - исследовательских, опытно - конструкторских, строительных и организационных мероприятий, выполняемых в интересах субъектов Российской Федерации и обеспечивающих решение проблемы обеспечения населения городского округа город Воронеж питьевой водой.

1.2. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Централизованное водоснабжение и водоотведение городского округа город Воронеж включает:

- 9 групповых водозаборов, на которых расположены 250 артезианских скважин
(первый подъем);

- 7 водоподъемных станций 2-го подъема;

- 2 водоподъемные станции 3-го подъема:

- 8 станций повышения давления и распределения воды с резервуарами запаса воды;

- 165 повысительных насосных станций и ЦТП;

- 39 резервуаров хранения (запаса) воды, общей емкостью 189,5 тыс. м3;

- 40 канализационных насосных станций (КНС);

- очистные механо - физико - биологические сооружения мощностью 400 тыс. м3/сутки для очистки сточных вод.

Протяженность сетей составляет:

- водопроводных – 1264, 1 км

- канализационных - 980 км.

Кроме того, в эксплуатации находятся станции обезжелезивания, котельные и другие вспомогательные объекты.

Амортизационный износ оборудования  70 % сооружений и сетей составляет находится в диапазоне 60-100%.

Среднесуточная подача воды в город составляет 490 - 500 тыс. м3/сут., при дефиците около 100- 150 тыс. м3/сут.

В эксплуатации скважин используются насосы типа ЭЦВ.

Необходимое качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям не
обеспечивается из-за отсутствия на ВПС очистных сооружений и несовершенства
технологии очистки, неудовлетворительного санитарно-технического состояния
водопроводных сетей. Последнее обстоятельство связано с отложениями на внутренних стенках трубопроводов, наносов песка и других отложений, являющихся фактически адсорбентами для вредных веществ и различного рода бактерий. При этом уменьшается проходное сечение трубопроводов.

Имеющиеся мощности правобережных и левобережных очистных сооружений не позволяют обеспечить очистку сбрасываемых вод до требуемых параметров.

В целях улучшения хозяйственно - питьевого водоснабжения населения города необходимо:

- строительство очистных сооружений  на ВПС, совершенствование технологий
очистки, в том числе трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения;

- развитие сети централизованного водоснабжения;

- достаточное финансирование работ по строительству новых водозаборных сооружений, ремонту и реконструкции существующих;

- расширение водозаборных сооружений на ВПС.

Для вывода из кризиса коммунального хозяйства города ввести целевое бюджетное финансирование строительства коммунальных систем.

При введении в действие Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», подписанного Президентом Российской

Федерации, при составлении инвестиционных программ коммунального комплекса городского округа город Воронеж для населения и юридических лиц будут рассчитаны тарифы за пользование системами водоснабжения и канализации города Воронежа. При разработке данной программы эти вопросы не ставились.

Катастрофическое состояние водопроводных, канализационных сетей и сооружений, дефицит воды в городе требует определения размера платы за подключение к существующим системам водоснабжения и канализации и перечисления собранных средств на целевой бюджетный субсчет фонда развития инфраструктуры городского округа город Воронеж для выполнения программы «Питьевая вода».

Невыполнение данной программы приведет в ближайшее время к значительному сокращению объемов нового строительства, в том числе и муниципального жилья и объектов соцкультбыта, т.к. любое новое строительство будет ухудшать водоснабжение и канализацию существующих объектов, а это, согласно градостроительному кодексу РФ недопустимо.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Контроль за исполнением Программы осуществляют:

- Контроль за расходованием    финансовых    средств - финансово-казначейское управление администрации городского округа город Воронеж;

- Технический контроль - департамент градостроительства и земельных отношений и департамент развития городского хозяйства администрации городского округа город Воронеж, МУП  «Водоканал Воронежа".

Для оперативного решения вопросов возникающих при реализации Программы один раз в месяц проводить совещание у первого заместителя главы городского округа город Воронеж по городскому хозяйству с участием депутатов Воронежской городской Думы.

3. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Выполнение первоочередных мероприятий программы позволит:

- Увеличить объемы подачи питьевой воды населению до бездефицитного уровня;

- Улучшить качество питьевой воды, подаваемой населению;

- Увеличение надежности функционирования систем водоснабжения;

- Увеличение пропускной способности и надежности функционирования систем водоотведения, что повлечет за собой улучшение санитарно - эпидемиологической обстановки как на территории городского округа, так и на смежных территорях;

- Уменьшить количество вредных примесей в сбрасываемых сточных водах до нормативного уровня;

Так же будет значительный медико-социальный эффект от реализации данной Программы, который невозможно оценить в настоящий момент. Одним из проявлений которого будет снижение инфекционной заболеваемости всех слоев населения, снижение количества детей с врожденными заболеваниями, увеличение продолжительности жизни населения.

Экономический эффект от реализации Программы ожидается в виде сокращения экономических потерь общества и приведет к улучшению состояния здоровья населения города и среды его обитания. Настоящая Программа является основной программой на 2007 -2012 годы, направленной на улучшение обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества и в достаточном количестве, стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки и профилактику заболеваний населения.

4. УПРАВЛЕНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Мероприятия программы ежегодно будут корректироваться с учетом динамики социально - экономического развития, а также на основе научных исследований, проводимых по проблеме обеспечения населения питьевой водой гарантированного качества.

Табл. 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Объем финансирования из бюджета |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городского округа город Воронеж (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007-2012 | План 2007 | План 2008 | План 2009 | Прогноз 2010 | Прогноз 2011 | Прогноз 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1. Мероприятия по уменьшению дефицита питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Продолжение работ по расширению ВПС – 4 на намывной территории, в том числе: | 2007-2008 | 471,84 | 83,72 | 228,12 | 40 | 40 | 40 | 40 | ДГиЗО |
| 1.1. | Проведение дополнительных гидрогеологических изысканий | 2007 | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Намыв площадки, строительство моста, бурение скважин и их обвязка с энергетическим обеспечением | 2008 | 144 |  | 144 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проектирование и строительство машзала с резервуарами и энергетическим хозяйством | 2007-2008 | 57,6 | 25 | 32,6 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Хлораторной | 2008 | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Зон санитарной охраны | 2007 | 2,16 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Проектирование и строительство водоводов, в том числе: | 2007-2012 | 263,04 | 55,12 | 47,92 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 1.6.1. | От машзала до очистных сооружений ВПС-4 | 2007 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 1.6.2. | От машзала ВПС-4/3 до Московского проспекта | 2007 | 11,52 | 11,52 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | ОтВПС-4/11 (Шайба) до проектируемого машзала | 2007-2008 | 4,32 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | 2д-700-800мм от проектируемого машзала до существующих водоводов 2д-700, ВПС-4/111-ВПС-4/ОС | 2007-2008 | 7,2 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и строительство дополнительных емкостей на сооружениях повторного использования воды очистных сооружений, в том числе: | 2007-2012 | 23,04 | 6,48 | 6,48 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  |
| 2.1. | ВПС-4 | 2007-2008 | 5,76 | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | ВПС-8 | 2007-2008 | 7,2 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ВПС-11 | 2009-2011 | 10,08 |  |  | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |  |
| 3 | Расширение ВПС-3 на намывной территории, в том числе водовод от ВПС-3 до пр-та Революции (проектные работы и СМР) | 2007-2008 | 650 | 90 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |
| 4 | Строительство узла №1 Южно-Воронежского месторождения мощностью 36,0 т.м.куб/сутки. | 2008-2012 | 720 |  | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |  |
| 5 | Строительство водовода от узла №1 ЮВВ до ВПС-9 (2 нитки) - 36,6 | 2008-2012 | 260,8 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 |  |
| 6 | Расширение ВПС-9 (проектные работы) | 2008 | 4,32 |  | 4,32 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство водоводов, в том числе: | 2007-2012 | 264,27 | 19,56 | 29,56 | 68,46 | 48,90 | 48,90 | 48,90 |  |
| 7.1. | От ВПС-9 до ул.Циолковского -0,6 км | 2007-2012 | 58,67 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |  |  |  |  |
| 7.2. | От ВПС-9 до ул. Новосибирской | 2007-2012 | 205,6 |  | 10 | 48,9 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |  |
| 8 | Строительство и реконструкция водоводов и уличной водопроводной сети | 2007-2012 | 310 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 |  |
| 9 | Окончание строительства ОРУ - 35 KB с прокладкой кабелей до РУ-6КВ ВПС-11 первый подъем | 2007-2008 | 25,96 | 12,98 | 12,98 |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование и строительство систем водоснабжения п. Подклетное | 2007-2008 | 21,6 | 10,8 | 10,8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование и строительство систем водоснабжения с. Подгорное. | 2007-2012 | 102,465 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 | 17,08 |  |
| 12 | То же п. Репное. | 2007-2012 | 34,56 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |  |
| 13 | То же п. Таврово, п. Буденный, п. Семилукские выселки. | 2007-2012 | 8,64 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |
| 14 | То же п. Краснолесный. | 2007-2012 | 17,28 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  |
| 15 | Проектирование и завершение ранее начатых строительных работ систем централизованного водоснабжения п. Масловка. | 2011 | 28,8 |  |  |  |  | 7,2 | 21,6 |  |
| 16 | Строительство систем водоснабжения с. Боровое | 2007-2012 | 65,56 | 3 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 | 12,512 |  |
| ИТОГО: |  |  | 3272,18 | 403,95 | 730,98 | 541,78 | 522,22 | 529,42 | 543,82 |  |

| 4.2. Мероприятия по улучшению качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта и выполнение работ по реконструкции хлораторных ВПС-4 и ВПС-8 | 2007-2008 | 25,92 | 3 | 22,92 |  |  |  |  | ДГиЗО |
| 2 | ТожепоВПС-12;6 | 2008-2009 | 50,4 |  | 25,2 | 25,2 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка методов очистки воды от марганца | 2007-2008 | 4,32 | 2,16 | 2,16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Внедрение методов очистки воды от марганца на действующих ВПС | 2009-2010 | 14,4 |  |  | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 5 | Проектирование и монтаж системы озонирования на действующих ВПС г.Воронежа | 2007-2010 | 21,6 | 1,6 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |
| 6 | Разработка проекта электроснабжения и вентиляции скважин ВПС-11 во взрывобезопасном исполнении и выполнение СМР | 2007-2008 | 5,76 | 1 | 4,76 |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование и строительство кустового склада хлора | 2007-2010 | 14,4 | 1,6 | 4,6 | 4,6 | 3,6 |  |  |  |
| 8 | Выполнение мероприятии по очистке воды от загрязнения углеводородами на ВПС - 9 | 2008-2012 | 36 |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| 9 | Разработка перспективного плана развития сетей водоснабжения | 2007-2012 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 178,8 | 12,36 | 74,84 | 49,2 | 28 | 7,2 | 7,2 |  |

| 4.3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция правобережных ОС (разработка ТЭО) | 2007-2008 | 10,5 | 1,25 | 9,25 |  |  |  |  | ДГиЗО |
| 2 | РП - 6КВ на правобережных ОС | 2009 | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция выпусков очищенных сточных вод в р. Дунай | 2009-2011 | 10,08 |  |  | 3,46 | 3,31 | 3,31 |  |  |
| 4 | Реконструкция систем водоотведення. | 2007-2012 | 95,04 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |  |
| 5 | Главный левобережный коллектор, в том числе: | 2007 | 356,5 | 36 | 50 | 67,625 | 67,625 | 67,625 | 67,625 |  |
| 5.1. | Напорный коллектор d=1000 мм от ГКНС до ЛОС | 2008-2012 | 320,5 |  | 50 | 67,625 | 67,625 | 67,625 | 67,625 |  |
| 5.2. | Напорный коллектор от РКНС до ул. Циолковского | 2007-2012 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Самотечный коллектор от ул. Остужева до РКНС d=1840 мм -2000мм | 2007-2012 | 14,4 | 14,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Электроснабжение РКНС | 2007-2012 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Самотечный коллектор ул. Серова с переключением притоков у магазина «Рассвет» | 2007-2010 | 7,2 | 2,45 | 2,45 | 2,3 |  |  |  |  |
| 7 | КНС - 2;4;5 (проектные работы) | 2007-2009 | 4,32 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |
| 8 | КНС - 3 по пер. Ольховскому | 2007-2009 | 8,64 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  |  |  |  |
| 9 | Дюкер через р. Усманка (проектные работы и строительство) | 2007 | 16,88 | 16,88 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГКНС (проектные работы) | 2007-2008 | 2,88 | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |  |
| 11 | Перекладка самотечного коллектора диам. 800мм от г. Семилуки и п. Придонской | 2007 | 32,84 | 16,42 | 16,42 |  |  |  |  |  |
| 12 | 4-8 нитка главного Левобережного коллектора от ГКНС до ЛОС (проект) | 2008-2012 | 4,32 |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 |  |
| 13 | Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС-5 до ул. Сочинская | 2007-2008 | 163,5 | 160 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 14 | Строительство иловой КНС на ПОС | 2007-2009 | 21,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |  |
| 15 | Прокладка 2-х напорных коллекторов от КНС-5 и перекладка силового кабеля | 2007-2010 | 28,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 16 | Канализование с. Подгорное | 2008-2012 | 14,4 |  | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  |
| 17 | Канализование п. Сомово | 2007-2012 | 79,3 | 10 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 | 13,86 |  |
| 18 | Продолжение строительства Петрозаводского коллектора д. 1500мм от БСМП до ул. Перхоровича со строительством эстакады | 2008-2012 | 50,6 |  | 17,19 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,36 |  |
| 19 | Проектирование и строительство КНС-30 в районе ул. 20 Октября -ул. Грамши | 2007-2012 | 363,4 | 60,57 | 60,57 | 60,57 | 60,57 | 60,57 | 60,57 |  |
| 20 | Проектирование и строительство блок а доочистки на ПОС | 2009-2012 | 144 |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 21 | Окончание работ по строительству коллектора по ул.Менделеева | 2008-2012 | 203,1 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 | 33,85 |  |
| 22 | Проектирование и строительство КНС-8 с коллекторами | 2007-2010 | 28,8 | 1,2 | 13,2 | 7,2 | 7,2 |  |  |  |
| 23 | Строительство второй нитки канализационного коллектора по ул. Танеева | 2007-2009 | 21,6 |  | 21,6 |  |  |  |  |  |
| 24 | Проектирование и строительство канализации и очистных сооружений в п. Краснолесный | 2007-2009 | 5,76 | 0,5 | 2,88 | 2,38 |  |  |  |  |
| 25 | Проектирование и строительство канализации частного сектора г. Воронежа в водоохранной зоне Воронежского водохранилища | 2008-2012 | 36 |  | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
| 26 | Канализование с. Боровое | 2007-2012 | 196,56 | 13,5 | 36,612 | 36,612 | 36,612 | 36,612 | 36,612 |  |
| 27 | Канализование с. Отрожка | 2007-2012 | 129,8 | 30 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 | 19,96 |  |
| 28 | Перекладка самотечного коллектора по ул. Базовой до ул. Димитрова | 2007-2012 | 58 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 29 | Перекладка самотечного коллектора по ул. Димирова до ул. Серова (в самотечный коллекор шахтопрозодки ) | 2007-2012 | 210,6 |  |  | 210,6 |  |  |  |  |
| 30 | Разработка перспективного плана развития сетей водоотведения | 2007 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 2318,22 | 421,62 | 351,28 | 613,46 | 321,31 | 306,92 | 303,62 |  |
| 4.4 Геологоразведка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВПС-4 | 2007-2012 | 14,6 | 2,44 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | ДГиЗО |
| ИТОГО: |  |  | 14,6 | 2,44 | 2,44 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |  |
| Всего по разделам (млн. руб.): |  |  | 5769,20 | 837,92 | 1157,10 | 1204,44 | 871,54 | 843,55 | 854,65 |  |

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ «ПИТЬЕВАЯ ВОДА»

Финансирование мероприятий,  включенных в программу, осуществить из следующих источников:

Табл. 3

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем финансирования, всего | млн. руб. | 997,92 | 1160,60 | 1204,44 | 871,54 | 843,55 | 854,65 | 5932,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | областной бюджет | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | бюджет города | млн. руб. | 837,92 | 1157,10 | 1204,44 | 871,54 | 843,55 | 854,65 | 5769,20 |
| 1.4. | внебюджетные | млн. руб. | 160,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | собственные средства организаций | млн. руб. | 160,00 | 3,50 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | кредиты банков | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | другие внебюджетные источники | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Справочно (в объем финансирования не включаются) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | гарантии Правительства РФ | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | гарантии администрации Воронежской области | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель аппарата

Воронежской городской Думы 				                                 О.В. Патрина