#### Приложение

#### к решению Воронежской городской Думы

от 07.07.05г. №85-II

##### Нормы расхода

воды и водоотведения для жилых домов всех форм собственности с различной

степенью благоустройства.

| №№ п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления услуг водоснабжения на 1 жителя л/сутки |  |  | Норматив потребления услуг водоотведения на 1 жителя л/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На холодное водоснабжение |  | На горячее водоснабжение | От холодного водоснабжения | От горячего водоснабжения |
| 1. | Жилые дома, оборудованные центральным горячим водоснабжением, ванной или душем, водоотведением | 226 |  | 92 | 226 | 92 |
| 2. | Жилые дома, оборудованные центральным горячим водоснабжением, ванной или душем, водоотведением (горячая вода подается через И.Т.П.) | 226 |  | 92 | 226 | 92 |
| 3. | Жилые дома, оборудованные газовыми водогрейными колонками, ванной или душем, водоотведением | 181 |  |  | 181 |  |
| 4. | Жилые дома, оборудованные газовыми водогрейными колонками, ванной или душем, местным водоотведением | 181 |  |  | - |  |
| 5. | Жилые дома, оборудованные водогрейными колонками, работающими на твердом топливе, ванной или душем, водоотведением | 147 |  |  | 147 |  |
| 6. | Жилые дома, оборудованные водогрейными колонками, работающими на твердом топливе, ванной или душем, местным водоотведением | 147 |  |  | - |  |
| 7. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и водоотведением, без ванн и душа | 102 |  |  | 102 | - |
| 8. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и местным водоотведением ванной и душем | 90 |  |  | - | - |
| 9. | Жилые дома, оборудованные водопроводом и местным водоотведением, без ванн и душа | 72 |  |  | - | - |
| 10. | Жилые дома, оборудованные водопроводом, без водоотведения | 45 |  |  | - | - |
| 11. | Водоразборная колонка | 36 |  |  | - | - |
| 12. | Общежития семейные оборудованные водопроводом, водоотведением с душевыми | 136 | 83 |  | 136 | 83 |
| 13. | Общежития оборудованные водопроводом, водоотведением с душевыми | 108 | 64 |  | 108 | 64 |
| 14. | Общежития оборудованные водопроводом, водоотведением без душевых | 68 | 55 |  | 68 | 55 |

Руководитель аппарата

Воронежской городской Думы                                                                                                                                           О.В. Патрина