Приложение № 2

к решению Воронежской городской Думы

от 27.06.2018 № 894-IV

Перечень движимого имущества, передаваемого в государственную собственность Воронежской области

| №, п/п | Наименование имущества | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр мех. ХВО | 45871 | 01.10.96 |
| 2 | Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-150 | 49106 | 01.08.01 |
| 3 | Автоматика АМКО-К-1 | 40923 | 01.08.80 |
| 4 | Автоматика | 44911 | 01.01.82 |
| 5 | Система автоматизации отопительных котельных АМКО-1-В-ГН | 000081009 | 01.07.14 |
| 6 | Автоматика АМКО-К-1 | 44090 | 01.01.82 |
| 7 | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1В | 000080924 | 01.07.14 |
| 8 | Автоматика АМКО ОК-1 | 40920 | 01.08.79 |
| 9 | Блок управления розжига и сигнализации БУРС-1В | 000080671 | 01.04.11 |
| 10 | Счетчик РГ-600 | 47028 | 02.04.03 |
| 11 | Сигнализатор СТМ-10 | 76896 | 16.06.04 |
| 12 | КСУМ-1 | 44224 | 01.03.95 |
| 13 | Водомер СТВ - 100 | 48011 | 02.12.03 |
| 14 | Водомер СТВ-100 | 43686 | 02.04.03 |
| 15 | Электрооборудование | 44089 | 01.01.65 |
| 16 | Газовое оборудование | 30218 | 01.06.74 |
| 17 | Водонагреватель водоводяной скор-й | 40922 | 01.01.64 |
| 18 | Солерастворитель | 44912 | 01.01.76 |
| 19 | Котел КТС -2 | 49575 | 28.11.02 |
| 20 | Котел КТС-2 | 76124 | 01.06.02 |
| 21 | Котел- ЧЧГ 750 | 40925 | 31.12.01 |
| 22 | Котел стальной - 3 шт. | 44088 | 01.01.85 |
| 23 | Насос 6К-12 с э/д 30 квт | 41618 | 01.01.63 |
| 24 | Насос 6К-12 с э/д 30 квт | 41617 | 01.01.63 |
| 25 | Насос 2К-6 | 41619 | 01.04.93 |
| 26 | Система тревожного оповещения «Тревожная кнопка» | 77057 | 30.06.05 |
| 27 | Трубы и арматура | 30706 | 01.01.65 |

Председатель

Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев