PAGE  
163

Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от          2026 №          –VI
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа город Воронеж

на период до 2045 года

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2045 года

	Наименование

программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2045 года (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов».

4. Постановление Правительства Воронежской области от 10.02.2022 № 64 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно–коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2022–2031 годы».

5. Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж».

6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 27.11.2024 № 2311 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2041 года».

7. Приказ Департамента жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 26.12.2022 № 319 «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области».

8. Муниципальная программа «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282.

9. Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281.

10. Муниципальная программа городского округа город Воронеж «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1283.

11. Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393 с внесенными изменениями, утвержденными постановлением администрации городского округа город Воронеж от 05.12.2022 № 1260.

12. Перспективный план капитального строительства (реконструкции) объектов в рамках областной инвестиционной программы на период 2023 – 2027 годов.

	Заказчик

Программы
	Администрация городского округа город Воронеж

Юридический адрес: 394018, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Плехановская, дом 10

	Разработчик Программы
	Управление жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж

	Ответственный 

исполнитель 

Программы
	Управление жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж

	Соисполнители Программы
	Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж;

Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж;

Управление разрешительной документации в области строительства администрации городского округа город Воронеж;

Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж;

Организации коммунального комплекса городского округа город Воронеж (по согласованию)

	Цель

Программы
	Обеспечение сбалансированного и перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в возведении объектов капитального строительства и соответствующих установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышение качества поставляемых для потребителей коммунальных услуг, а также обеспечение доступности коммунальных ресурсов для потребителей 

	Задачи Программы
	Сбалансированное, перспективное строительство, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж.

Обеспечение соответствия систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж установленным требованиям надежности и энергетической эффективности.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро–, газо–, тепло–, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж. 

Обеспечение баланса интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Целевые показатели Программы
	К окончанию срока реализации Программы планируется достичь следующих значений основных целевых показателей: 

Система теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях – 1,13 ед./км;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – 0,066 ед./(Гкал/час);

3) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:

– по зоне ТЭЦ–1, ТЭЦ–2, ТС – 160,5 кг. у. т./Гкал;

– по зоне ГТС – 160,6 кг. у. т./Гкал;

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – 
3,50 Гкал/год/кв. м 

5) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям:

– по зоне ТЭЦ–1, ТЭЦ–2, ТС – 460,886 тыс. Гкал;

– по зоне ГТС – 253,610 тыс. Гкал.

Система электроснабжения: 

1) общий объем реализации электрической энергии – 1979,54 млн. кВт*ч;

2) размер фактических потерь электрической энергии в электрических сетях – 743 437 – 729 437 (7,71%–7,57%) тыс. кВт*ч (%);

3) износ электрических сетей – 75,21%.

Система газоснабжения: 

1) удельный расход природного газа на СТН и технологические потери при транспортировке газа по сетям газораспределения – 0,11881 кг 
у. т. /млн. куб. м *км;

2) удельный расход электроэнергии на СТН при транспортировке газа по сетям газораспределения –0,007695 кг у. т. /млн. куб. м*км.

Система водоснабжения:

1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012, – 0,4 ед./км;

2) удельное энергопотребление по системе водоснабжения в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012 –0,9 кВт*ч/куб. м;

3) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть в рамках Концессионных соглашений от 23.03.2012, от 27.03.2020 и от 29.06.2022 –15%;

4) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020, – 1,63 ед./км;

5) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,  принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 3,28 ед./км;

6) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020, – 0,28 кВт*ч/куб. м;

7) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 0,6 кВт*ч/куб. м;

8) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 0,3 кВт*ч/куб. м;

9) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 0,01%;

10) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 1,15%.

Система водоотведения: 

1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 0%;

2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022, – 0%

3) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 – 0%;

4) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год в рамках Концессионного соглашения от 23.03.2012 – 3,8 ед./км;

5) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 – 34,33 ед./км; 

6) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (правый берег) в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 – 3,8 ед./км; 

7) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (левый берег) в рамках Концессионного соглашения от 27.03.2020 – 3,8 ед./км;

8) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) – 0,2 кВт*ч/куб. м;

9) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) – 0,2 кВт*ч/куб. м;

10) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 – 0,98 кВт*ч/куб. м;

11) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (правый берег) в рамках Концессионного соглашения от 29.06.2022 – 0,03 кВт*ч/куб. м;

12) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (левый берег) в рамках Концессионного соглашения от 13.10.2022 – 0,24 кВт*ч/куб. м

Система сбора и утилизации ТКО:

– регулярная очистка территории города от ТКО и вывоз их на полигоны в объеме 100%

Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги:

1) доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 12%;

2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 6,5%

	Срок и этапы реализации Программы
	Срок реализации: 2025–2045 годы. Программа реализуется в 2 этапа:

1 этап: 2025–2029 годы

2 этап: 2030–2045 годы

	Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет – 49 144 411,24 тыс. руб., в том числе:

по источникам финансирования:

– областной бюджет – 3 324 057,42 тыс. руб.;

– бюджет городского округа – 746 050,15 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 45 044 303,67 тыс. руб.,

в том числе по этапам реализации:

1 этап: 2025–2029 – 26 897 267,13 тыс. руб.: 

– областной бюджет – 3 324 057,42 тыс. руб.;

– бюджет городского округа – 746 050,15 тыс. руб.;

– внебюджетные источники – 22 827 159,56 тыс. руб.

2 этап: 2030–2045 – 22 217 144,11 тыс. руб. за счет внебюджетных источников,

в том числе, по годам реализации:

1 этап: 2025–2029 – 26 897 267,13 тыс. руб.

2025 год – 6 333 823,40 тыс. руб.;

2026 год – 5 999 302,12 тыс. руб.;

2027 год – 6 982 116,87 тыс. руб.;

2028 год – 4 974 955,17 тыс. руб.;

2029 год – 2 607 069,57 тыс. руб.

2 этап: 2030–2045 – 22 217 144,11 тыс. руб.

По видам коммунальных услуг (системам) за 2 этапа: 

1) система теплоснабжения – 25 582 041,25 тыс. руб.;

2) система водоснабжения – 6 079 995,11 тыс. руб.;

3) система водоотведения – 15 675 378,28 тыс. руб.;

4) система электроснабжения – 800 000,00 тыс. руб.;

5) система газоснабжения – 42 117,05 тыс. руб.;

6) система поверхностных стоков – 451 596,56 тыс. руб.;

7) система инженерной инфраструктуры – 483 283,00 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	– повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

– повышение экономической и энергетической эффективности коммунального имущества;

– инженерно–техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

– снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

– улучшение экологической обстановки;

– обеспечение технической и экономической доступности коммунальных ресурсов для устойчивого экономического развития


Раздел 1. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж

1.1. Электроснабжение

Электроснабжение городских районов осуществляется от централизованных и местных источников электроснабжения.

Используются различные схемы главных электрических соединений указанных подстанций, вследствие чего часть подстанций являются проходными, а часть – тупиковыми.

Воронежская область условно разделена на 3 энергорайона: Воронежский, Южный и Восточный.

К Воронежскому энергорайону отнесены следующие основные энергообъекты:

– Воронежская ТЭЦ–1;

– Воронежская ТЭЦ–2;

– ПС 500 кВ Воронежская;

– ПС 220 кВ Кировская;

– ПС 220 кВ Латная;

– ПС 220 кВ Южная.

Воронежский энергорайон ограничивают следующие электросетевые элементы:

– АТ 1250 МВА;

– АТ 2250 МВА;

– ПС 500 кВ Воронежская.

В Воронежской области расположены электростанции, установленная мощность которых составила 4283,624 МВт, в том числе:

– Воронежская ТЭЦ–1 (филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация») суммарной установленной мощностью 378,341 МВт;

– Воронежская ТЭЦ–2 (филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация») суммарной установленной мощностью 127 МВт.

Фактический баланс мощности энергосистемы на час прохождения собственного максимума потребления мощности за последние пять лет формировался с избытком генерирующей мощности. При этом профицит мощности распределен за счет перетоков мощности в смежные энергосистемы.

Анализ возрастной структуры трансформаторного оборудования показал, что 53% (27 единиц) трансформаторов, установленных на ПС 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» на территории городского округа города Воронежа, эксплуатируются 25 лет и более.

Анализ возрастной структуры ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» показал, что срок эксплуатации 68% линий составляет 40 лет и более. К 2027 году срок эксплуатации 88% существующих ЛЭП 110 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» энергосистемы Воронежской области на территории городского округа города Воронежа превысит 40 лет.

Электроснабжение городских промышленных потребителей, транспорта, а также населения городского округа город Воронеж производится по электрическим сетям 10(6)/0,4 кВ от трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Большинство объектов электросетевого хозяйства, находящегося на территории городского округа город Воронеж, состоит на балансе Акционерного общества «Воронежская горэлектросеть».

В начале 2025 года в городском округе город Воронеж насчитывается свыше 3387 км кабельных линий и 1286 км воздушных линий электропередач.

Таблица 1.1.

Фактический износ энергосетевого хозяйства филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»
	Фактический износ, %

	прогнозируемые данные

	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030–2045

	73,75
	73,78
	73,83
	73,95
	73,95
	73,95–75,21


1.2. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение городского округа город Воронеж развивается на базе природного газа, основные потребители – предприятия энергетического комплекса (ТЭЦ–1, ТЭЦ–2 и крупные котельные), промышленные предприятия, а также мелкие коммунально–бытовые предприятия и население, использующее газ в жилых домах для отопления и приготовления пищи.

В городском округе город Воронеж находится значительное количество предприятий, которым необходим природный газ для нагрева воды, идущей на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические процессы.

Основной организацией в городском округе город Воронеж по эксплуатации сетей газоснабжения является ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», осуществляющее поставку природного газа, оказание услуг по транспортировке природного газа, эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей.

Таблица 1.2.

Источники газоснабжения потребителей городского округа город Воронеж

	№

п/п
	Объект
	Вырабатываемая мощность

(пропускная способность)

	1
	ГРС № 1 г. Воронеж (мкр. Придонской)
	250 000 куб. м/ч

	2
	ГРС № 2 г. Воронеж (Левобережный р–н)
	250 000 куб. м/ч


	3
	ГРС № 2А г. Воронеж (Левобережный р–н)
	52 950 куб. м/ч

	4
	ГРС № 3 г. Воронеж (мкр. Сомово)
	200 000 куб. м/ч

	5
	ГРС Тепличная г. Воронеж (мкр. Тенистый)
	80 000 куб. м/ч

	6
	ГРС с. Ямное (Воронежская обл., Рамонский р–н)
	120 000 куб. м/ч

	7
	ГРС Новая Усмань (Воронежская обл., Новоусманский р–н)
	70 000 куб. м/ч

	8
	ГРС Айдарово (Воронежская обл., Рамонский р–н)
	74 330 куб. м/ч

	9
	ГРС Семилуки (Воронежская обл., Семилукский р–н)
	120 000 куб. м/ч


Таблица 1.3.

Объекты газоснабжения, находящиеся на обслуживании 
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Общее количество, протяженность

	1
	Газопроводы высокого давления
	км
	404,14

	2
	Газопроводы среднего давления
	км
	291,68

	3
	Газопроводы низкого давления
	км
	2 451,05

	4
	Газорегуляторные пункты
	шт.
	160

	5
	Шкафные газорегуляторные пункты
	шт.
	519


Основными проблемами эксплуатации газораспределительных сетей является длительный срок их эксплуатации и амортизации, который приводит к снижению пропускной способности.

Таблица 1.4.

Фактический износ объектов газоснабжения, находящегося на обслуживании
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»
	№ п/п
	Наименование газового 
хозяйства
	Фактический износ, %

	
	
	2025
	2026
	2027

	1
	Сеть газоснабжения городского округа город Воронеж
	50
	50
	50

	Примечание: процент износа определен Страховой компанией в рамках заключения договора обязательного страхования опасных производственных объектов.


Характеристика объектов газоснабжения городского округа город Воронеж ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» по состоянию на 01.01.2026:

количество газифицированных квартир – 396 370 шт.;

протяженность газопроводов – 3 146,87 км;

стационарных газорегуляторных пунктов – 160 шт.,

шкафных газорегуляторных пунктов – 519 шт.,

количество установок электрохимической защиты от коррозии подземных стальных газопроводов – 324 шт.;

газифицировано – 51 промышленных предприятия, 2 521 коммунально–бытовых объектов.

Общий процент газификации (жилфонда, подлежащего газификации) составил 100%.

1.3. Водоснабжение и водоотведение

1.3.1. Водоснабжение

Структура системы водоснабжения на территории городского округа Воронеж включает в себя эксплуатационные зоны с учетом территориального деления.

Отличительной особенностью хозяйственно–питьевого водоснабжения города Воронежа от других крупных городов России, где вода подается в систему из открытых водоемов, является использование подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются централизованными водозаборами:

– ООО «РВК–Воронеж»;

– ООО «Водоканал Подгорное 1»;

– ООО «Энергосетевая компания»;

– ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»;

– МКП «Воронежтеплосеть»;

– Лискинский территориальный участок Юго–Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»;

– АО «Воронежская индустриальная корпорация» (АО «ВИнКО»);

– ЖСК «Междуречье»;

– ведомственные водозаборы различных предприятий и ведомств.

В пределах городского округа город Воронеж утвержденные запасы пресных подземных вод составляют 811,436 тыс. куб. м/сутки, из них: действующие централизованные водозаборы составляют 676,1 тыс. куб. м/сутки, перспективные участки – 135,336 тыс. куб. м/сутки.

Систему централизованного водоснабжения города Воронеж с входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями можно разделить на две крупные области: правобережная и левобережная, в пределах которых выделяются эксплуатационные зоны (услуги водоснабжения) различных предприятий.

Правобережная область включает эксплуатационные зоны:

– ООО «РВК–Воронеж»;

– ООО «Водоканал Подгорное 1»;

– ООО «Энергосетевая компания»;

– ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»;

– ОАО «РЖД» – станция Воронеж–1.

Левобережная область включает эксплуатационные зоны:

– ООО «РВК–Воронеж»;

– МКП «Воронежтеплосеть»;

– ОАО «РЖД» – станция Воронеж–2, Придача, Графское, технический водозабор ст. Отрожка;

– АО «Воронежская индустриальная корпорация» (АО «ВИнКО»).

Ведомственные водозаборы, как правило, включают одиночные скважины или групповые водозаборы, состоящие из 2–3–х скважин в отдельных случаях с подачей в водонапорную башню с локальной разводящей сетью.

ООО «РВК–Воронеж» – эксплуатационная зона – весь город Воронеж и смежные с ним муниципальные образования;

ООО «Водоканал Подгорное 1» – эксплуатационная зона – мкр. Подгорное;

ООО «Энергосетевая компания» – эксплуатационная зона – мкр. Шилово;

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» – эксплуатационная зона –  ул. Острогожская, земельный участок, 156; 36:34:0545001:7196 мкр. Шилово;

МКП «Воронежтеплосеть» – эксплуатационная зона мкр. Масловка;

– Лискинский территориальный участок Юго–Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» – эксплуатационная зона – станции Воронеж–1, Воронеж–2, Графское, Придача, Краснолесный;

– АО «Воронежская индустриальная корпорация» (АО «ВИнКО») осуществляет холодное водоснабжение потребителей в границах городского округа город Воронеж, Новоусманского муниципального района Воронежской области (индустриальный парк «Масловский», особая экономическая зона промышленно–производственного типа «Центр»);

– иные коммерческие организации (для собственных нужд, населению услуги водоснабжения не оказывают, потребление менее 0,2% от общего объема водоснабжения города), не вошедшие ни в одну из вышеуказанных зон эксплуатационной ответственности, в том числе:

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» – эксплуатационная зона – собственное производство;

ООО «АтомВодресурс» – эксплуатационная зона – район промплощадки КУ ВО «Гражданская оборона» и собственные абоненты.

Основным источником услуг водоснабжения является централизованная система сетей, сооружений, оборудования, принадлежащая муниципальному образованию городской округ город Воронеж.

Перспективное развитие и качество предоставляемых услуг напрямую связано с состоянием и развитием данной системы.

В настоящее время имеются следующие проблемы в организации водоснабжения потребителей города Воронежа:

– недостаточный уровень обеспеченности централизованным водоснабжением населения частного сектора;

– реализация программ строительства нового жилья в пределах существующей застроенной территории (места плотной застройки);

– высокий физический износ сетей водопровода из–за недостаточного объема их замены – по своему техническому состоянию в замене нуждается около 67% водопроводных сетей, потери и неучтенные расходы воды в системах подачи и распределения, коммерческие потери составляют 26% (в том числе потери в сети 15%).

В зону эксплуатационной ответственности ООО «РВК–Воронеж» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

– 8 групповых водозаборов из подземных источников с суммарным количеством скважин – 258 шт. Проведена переоценка запасов на водозаборах, эксплуатируемых ООО «РВК–Воронеж». Запасы подземных вод утверждены протоколом заседания ГКЗ Роснедра от 01.11.2021 № 6777.

– строящийся групповой водозабор из подземных источников – ВПС–21 с проектным количеством скважин – 11 шт. Запасы подземных вод утверждены (протокол ГКЗ от 27.12.2016 № 4895).

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Водоканал Подгорное 1» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения: система водоснабжения: закольцованная система водоснабжения, состоящая из одного водозабора с 12–ю артезианскими скважинами, расположенными в мкр. Подгорное на ул. Дмитрия Горина, ул. Серафима Саровского, ул. Архитектора Быховского, пер. Зеленый, ул. Новый Поселок, Независимости, пересечение ул. Композитора Ставонина и ул. Маршала Голикова;
– 2 повысительно–насосных станций.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «Энергосетевая компания» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

– Левобережный водозабор, из подземных источников с количеством скважин – 10 шт. Запасы подземных вод утверждены (протокол ГКЗ от 03.11.2015 № 4368).

В зону эксплуатационной ответственности ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» входит следующий объект системы централизованного водоснабжения:

– водозабор.

В зону эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

– водозабор ул. Солдатское поле, 285/9;

– водозабор мкр. Масловка, ул. Полякова;

– водозабор мкр. Масловка, п. Зареченский, ул. Совхозная.

В зону эксплуатационной ответственности Лискинского территориального участка Юго–Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – ОАО «РЖД» входят следующие объекты системы централизованного водоснабжения:

– водозабор ст. Графская;

– водозабор Воронеж–2.

Структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» оказывает услуги по водоснабжению объектов ОАО «РЖД», а также сторонних потребителей и населения на договорной основе.

В зону эксплуатационной ответственности АО «ВИнКО» входит следующий объект системы централизованного водоснабжения:

– водозабор, расположенный в центральной части территории индустриального парка «Масловский».

В зону эксплуатационной ответственности ЖСК «Междуречье» входит собственный источник водоснабжения (2 скважины, накопительная емкость).

В зону эксплуатационной ответственности ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» входит собственный источник водоснабжения.

В зону эксплуатационной ответственности ООО «АтомВодресурс» входит – водозаборное сооружение № 9 (скважина) – здание насосной станции НХПВ.

Технологическая зона ООО «РВК–Воронеж» обеспечивает водой потребителей городского округа город Воронеж и включает в себя:

– 8 групповых водозаборов из подземных источников с суммарным количеством скважин – 258 шт.;

– 4 станции обезжелезивания суммарной проектной производительностью 490 тыс. куб. м/сутки;

– 7 насосных станций 2–го подъема;

– 2 насосные станции 3–го подъема;

– 42 резервуара чистой воды (РЧВ) суммарным объемом 193,8 тыс. куб. м;

– 8 повысительных водопроводных насосных станций (ПС) с РЧВ;

– 262 повысительная водопроводная насосная станция (ПНС) без РЧВ;

– 1 467,1 км водопроводных сетей, из них 976,2 км со 100% амортизационным износом;

– 2845 пожарных гидранта;

– 231 водоразборная колонка;

– 9 490 колодцев и камер на водопроводных сетях.

Технологическая зона ООО «Водоканал Подгорное 1» обеспечивает водой потребителей мкр. Подгорное и включает в себя: водозабор с 12–ю артезианскими скважинами, расположенными в мкр. Подгорное на ул. Дмитрия Горина, ул. Серафима Саровского, ул. Архитектора Быховского, пер. Зеленый, ул. Новый Поселок, ул. Независимости, пересечение ул. Композитора Ставонина и ул. Маршала Голикова;
– 2 повысительно–насосных станций.

Технологическая зона ООО «Энергосетевая компания» обеспечивает водой потребителей мкр. Шилово и включает в себя:

–
артезианские скважины – 16 ед.;

–
резервуары запаса воды;

–
насосные станции 1–го и 2–го подъема водозабора;

–
водопроводная станция подкачки и повысительные насосные станции;

–
сети водоснабжения;

–
водопроводные колодцы с запорной арматурой;

–
пожарные гидранты.

Технологическая зона ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» обеспечивает водой потребителей мкр. Шилово ул. Острогожская, земельный участок, 156; 36:34:0545001:7196 и включает в себя:

– водозабор

– резервуары чистой воды;

– насосная станция;

– установка
УФ-обеззараживания;

– водопроводные сети.

Технологическая зона МКП «Воронежтеплосеть» обеспечивает водой потребителей мкр. Масловка и включает в себя:

–
водозабор ул. Солдатское поле, 285/9;

–
водозабор мкр. Масловка, ул. Полякова;

–
водозабор мкр. Масловка, мкр. Зареченский, ул. Совхозная;

–
сети водоснабжения;

–
сети водоотведения;

–
водопроводные колодцы с запорной арматурой;

–
пожарные гидранты.

Технологическая зона Лискинского территориального участка Юго–Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» обеспечивает водой объекты ОАО «РЖД», а также сторонних потребителей и населения на договорной основе и включает в себя:

–
водозабор ст. Графская;

–
водозабор ст. Воронеж–2.

Технологическая зона АО «ВИнКО» обеспечивает холодным водоснабжением потребителей в границах городского округа город Воронеж, Новоусманского муниципального района Воронежской области (индустриальный парк «Масловский», особая экономическая зона промышленно–производственного типа «Центр») и включает в себя:

–
водозабор, расположенный в центральной части территории индустриального парка;

–
артезианские скважины – 4 ед.;

–
2 РЧВ по 200 куб. м каждый;

–
фильтры поглотители;

–
насосная станция 2–го подъема;

–
станция обеззараживания воды;

–
водопроводные сети.

Технологическая зона ЖСК «Междуречье» обеспечивает холодным водоснабжением потребителей в границах городского округа город Воронеж ул. Хохольская, уч. 5 и включает в себя:

–
артезианские скважины – 2 ед.;

–
накопительную емкость 50 куб. м;

–
12 пожарных гидрантов;

–
водопроводные сети.

Технологическая зона ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» осуществляет добычу и использование водных ресурсов для собственных производственных и хозяйственно бытовых нужд.

Технологическая зона ООО «АтомВодресурс» обеспечивает водой промплощадку и район площадки КУ ВО «Гражданская оборона», где распределяется по абонентам и включает в себя:

– водозаборное сооружение № 9 (скважина) – здание насосной станции НХПВ;

– 2 бака запаса воды (РЧВ);

– 4 пожарных гидранта;

– сети водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения и ритмичной работы насосных станций эксплуатируется 42 резервуара запаса питьевой воды и одна водонапорная башня общей емкостью 193,8 тыс. куб. м. Все насосные станции объединены водоводами в общую систему водоснабжения города.

Насосные станции работают круглосуточно и подают воду в замкнутую кольцевую сеть, общая протяженность которой составляет: 1 393,8 км (Концессионное соглашение от 23.03.2012), 73,92 км (бесхозяйные сети), 31,42 км (Концессионное соглашение от 27.03.2020), 41,98 км (Концессионное соглашение от 29.06.2022).

Для наружных водопроводных сетей применяют чугунные, стальные, асбестоцементные, железобетонные, полиэтиленовые трубы. Для водоводов применяют чугунные и стальные трубы.

Глубина заложения водоводов и водопроводных сетей в городском округе город Воронеж составляет 2,2 м.

Помимо водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации ООО «РВК–Воронеж», есть так же сети, которые не находятся на балансе организации и обществом не обслуживаются, но по этим сетям осуществляется водоснабжение части потребителей городского округа город Воронеж. В большинстве сети являются бесхозяйными, то есть не имеют владельца. Администрация городского округа город Воронеж проводит работу по выявлению этих бесхозяйный сетей для дальнейшего их оформления в муниципальную собственность, а также последующей организации передачи этих сетей в эксплуатацию ООО «РВК–Воронеж» по концессионному соглашению.

За 2025 год по состоянию на 01.01.2026 года управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж поставлены на государственный кадастровой учет и на учет как бесхозяйные объекты недвижимости: 241 объект инженерной инфраструктуры, в том числе:

- 75 объектов водоснабжения (в том числе 4 ПНС) протяженностью 21089 метров;

- 114 объектов водоотведения (в том числе 2 КНС)  протяженностью 26010 метров;

- 52 объекта теплоснабжения (в том числе 1 ЦТП) протяженностью 6393 метра.

Для централизованной системы холодного водоснабжения разработаны новые гидравлические режимы подачи и транспортировки воды по сетям с обеспечением минимального допустимого нормативного давления. Такие режимы не являются постоянными и зависят от многих факторов, но позволяют снизить аварийность. Снижение аварийности позволяет работать на минимальной дозе хлора в питьевой воде, что улучшает вкусовые качества воды.

В настоящее время водопроводные очистные сооружения работают достаточно эффективно и качество питьевой воды в городе по содержанию железа и марганца, соответствует нормативам.

На всех стадиях производства питьевой воды аттестованной и лицензированной лабораторией осуществляется производственный контроль качества воды, в том числе производится контроль по микробиологическим и органолептическим показателям в распределительной сети.

Таблица 1.5.

Характеристика водопроводных сетей по районам города
(в Концессии ООО «РВК – Воронеж» на 01.01.2026)

	№ п/п
	Район
	Общая протяженность,

км
	Кол–во в/колонок, шт.
	Кол–во

ПНС,

шт.
	Кол–во

п/гидрантов,

шт.
	Кол–во

колодцев /

задвижек,

шт.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Центральный
	189,45
	32
	20
	320
	1 580/4 425

	2
	Коминтерновский
	362,6
	39
	72
	778
	2 138/6 318

	3
	Ленинский
	195,5
	27
	82
	362
	1 209/3 735

	4
	Советский
	242,1
	6
	34
	495
	1 649/3 742

	5
	Левобережный
	265,3
	32
	38
	452
	1 545/5 114

	6
	Железнодорожный
	212,2
	95
	16
	438
	1 369/3 722

	Итого
	1 463,6
	231
	262
	2 845
	9 490/27 056


Таблица 1.6.

Протяженность водопроводных сетей по материалам 
(в Концессии ООО «РВК – Воронеж» на 01.01.2026)

	№

п/п
	Наименование материала
	01.01.2026

	1
	Сталь, км
	602,4

	2
	Чугун, км
	788,1

	3
	Асбестоцемент, км
	20,01

	4
	Полиэтилен, км
	56,0

	5
	Железобетон, км
	0,6

	
	Итого, км:
	1 467,1


Таблица 1.7.

Протяженность водопроводных сетей по диаметрам 
(в Концессии ООО «РВК – Воронеж» на 01.01.2026)
	№ п/п
	Район
	Диаметр, мм
	Итого

	
	
	25 – 125
	150 – 250
	300 – 500
	600 – 1000
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Центральный, п. м
	76 892,12
	59 097,27
	29 489,41
	24012,25
	189 491,05

	2
	Коминтерновский, п. м 
	79 572,34
	143 321,18
	78 378,5
	61 356,2
	362 628,22

	3
	Ленинский, п. м
	72 585,02
	77 660,66
	33 519,72
	11 735,1
	195 500,5

	4
	Советский, п. м
	83 045,09
	71 776,46
	49 460,8
	37 788,12
	242 070,47

	5
	Левобережный, п. м
	89 421,0
	94 979,79
	66 528,2
	14 413,5
	265 187,0

	6
	Железнодорожный, п. м
	63 145,9
	74 913,1
	24 524,2
	49 603,8
	212 187,0

	Итого п. м/км
	464 661,47

464,7
	521 748,41

521,7
	281 900,78

281,9
	198 858,97
198,9
	1 467 064,24
1 467,1


Водоводы:

Центральный – 24 670,1 п. м = 24,7 км

Ленинский – 8 011,1 п. м = 8,01 км;

Советский – 26 507,92 п. м = 26,5 км;

Коминтерновский – 50 808,65 п. м = 50,8 км;

Левобережный – 23 813,5 п. м = 23,8 км;

Железнодорожный – 40 475,8 п. м = 40,5 км

ИТОГО: 174 287,07 п. м = 174,3 км

Таблица 1.8.

Протяженность водопроводных сетей по материалам 
(бесхозяйные сети)

	№

п/п
	Наименование материала
	01.01.2026

	1
	Сталь, км
	3,95

	2
	Чугун, км
	8,79

	3
	Асбестоцемент, км
	0,37

	4
	Полиэтилен, км
	20,8

	
	Итого, км:
	73,92


Таблица 1.9.

Протяженность водопроводных сетей по диаметрам 
(бесхозяйные сети на 01.01.2026)

	№ п/п
	Район
	Диаметр, мм
	Итого

	
	
	20–37
	40–65
	75–90
	100–125
	150–180
	200–275
	300–380
	400–450
	500–550
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Центральный, п. м.
	6,00
	645,98
	184,00
	1946,09
	917,08
	268,18
	0,00
	0,00
	0,00
	3 967,33

	2.
	Коминтерновский, п. м. 
	8,00
	558,78
	48,04
	3 762,58
	3 805,22
	4 329,38
	748,00
	13,00
	0,00
	14 273,00

	3.
	Ленинский, п. м.
	772,9
	1 020,1
	790,6
	5 699,53
	2 696,87
	2 196,3
	741,1
	716,90
	0
	14 634,3

	4.
	Советский, п. м.
	137,1
	1 093,71
	380,30
	5 044,65
	6 488,41
	5 017,39
	4 911,91
	1 379,16
	0,00
	24 452,63

	5.
	Левобережный, п. м.
	215,00
	414,30
	157,00
	2 653,01
	2 092,50
	1 894,00
	484,00
	0,00
	473,50
	8 383,31

	6.
	Железнодорожный, п. м.
	1 711,65
	915,50
	935,50
	3 055,35
	571,01
	325,70
	694,00
	0,00
	0,00
	8 208,71

	Итого, п. м./ км
	2850,65/2,85
	4648,37/4,63
	2495,44/2,49
	22161,21/22,16
	16571,09/16,57
	15030,95/15,03
	7579,01/7,58
	2109,06/2,11
	473,5/0,47
	73919,28/73,92


Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, рассчитываются из учета нормативного срока эксплуатации: 

– срок службы стальных труб принимается 25 лет, 

– срок службы чугунных труб принимается 40 лет;

– срок асбестоцементных труб принимается 20 лет;

– срок службы пластмассовых и полиэтиленовых труб – 50 лет.

На срок эксплуатации трубопроводов влияют следующие факторы: качество материала трубопроводов, стойкость металлических труб к коррозии, агрессивная среда, температурный режим, качество воды, типы грунтов, наличие электрический кабелей (блуждающие токи), коррозия металла из–за наличия грунтовых вод и др.

Сети водоснабжения характеризуются значительной степенью износа, что приводит к возникновению неисправностей и аварийных ситуаций. 

Для снижения аварийности на водопроводных сетях разрабатываются и внедряются оптимальные режимы работы всех водопроводных насосных станций. 

Таблица 1.10.

Протяженность водопроводных сетей и протяженность ветхих/аварийных сетей

(в Концессии ООО «РВК – Воронеж» на 01.01.2026)

	Сети водоснабжения
	Сети
	Ветхие/аварийные сети

	
	км
	%
	км
	%

	Водоводы
	174,3
	12
	160,8
	18

	Уличная сеть
	947,8
	66
	575,5
	59

	Внутриквартальная и дворовая сеть
	345,1
	22
	239,9
	23


	Всего
	1 467,1
	100
	976,2
	100


Таблица 1.11.

Аварийность в системе водоснабжения, эксплуатируемой
ООО «РВК–Воронеж»
	Наименование
	Ед. изм.
	2023
	2024
	2025

	Водопровод – сети (повреждения и аварии)

	Количество повреждений, в т. ч. аварий на водопроводной сети
	шт.
	1371
	1294
	1447

	Повреждения, в т. ч. аварии требующие разрытия грунта
	шт.
	873
	808
	885

	Количество аварий на водопроводной сети
	шт.
	592
	510
	590

	в т. ч. аварий, отнесенных к крупным 
	шт.
	3
	2
	3

	Остановки системы водоснабжения 

	Количество аварийных остановок водопровода
	шт.
	523
	559
	603

	Количество аварийных остановок водопровода с превышением нормативного срока восстановления
	шт.
	0
	2
	2

	Продолжительность аварийных отключений
	час.
	3369
	2920
	3606

	Количество плановых остановок водопровода
	шт.
	96
	84
	115

	Продолжительность плановых отключений
	час.
	568
	522
	772

	Насосные станции и сооружения 

	Аварии на водопроводных очистных сооружениях, водозаборах и насосных станциях
	шт.
	0
	0
	0


Таблица 1.12.

Количество аварий/перерывы на сетях водоснабжения

городского округа город Воронеж

	Год
	Количество аварий на сетях водоснабжения,

кол–во авар./км*год
	Количество порывов на сетях водоснабжения,

кол–во авар./км*год

	2023
	0,386
	0,341

	2024
	0,332
	0,364

	2025
	0,390
	0,427


Протяженность водопроводных сетей, находящихся в собственности ООО «Энергосетевая компания», составляет – 35,6 км, из них:

– магистральные водоводы – 18,645 км;

– внутриквартальные водопроводные сети – 6,631 км;

– сборный водовод водозабора – 10,324 км.

Таблица 1.13.

Характеристики сетей водоснабжения мкр. Шилово
ул. Теплоэнергетиков (район А)

	Диаметр трубопровода

(мм)
	Протяженность трубопровода

(м)
	Материал трубопровода
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	426
	6200
	сталь
	1985
	магистральный водовод

	219
	2180
	сталь, чугун
	1985
	

	108
	150
	сталь, чугун
	1985
	

	89
	120
	сталь, чугун
	1985
	

	57
	190
	сталь
	1985
	

	76
	460
	сталь
	1985
	

	110
	150
	полиэтилен
	2010
	

	160
	70,4
	полиэтилен
	2010
	

	630
	2599
	полиэтилен
	2017
	магистральный водовод

	450
	34
	полиэтилен
	2017
	магистральный водовод

	225
	3,8
	полиэтилен
	2017
	магистральный водовод

	160
	3,7
	полиэтилен
	2017
	магистральный водовод

	400
	637
	полиэтилен
	2018
	магистральный водовод

	400
	4092
	полиэтилен
	2019
	магистральный водовод

	160
	443
	полиэтилен
	2019
	

	160
	167
	полиэтилен
	2019
	

	400
	555
	полиэтилен
	2020
	магистральный водовод

	400
	516
	полиэтилен
	2021
	магистральный водовод

	160
	1321
	полиэтилен
	2021
	

	160
	589
	полиэтилен
	2022
	

	225
	19
	полиэтилен
	2022
	

	400
	129
	полиэтилен
	2022
	

	160
	476
	полиэтилен
	2023
	

	110
	107
	полиэтилен
	2024
	

	115
	107
	полиэтилен
	2024
	

	160
	231,24
	полиэтилен
	2024
	

	225
	806,24
	полиэтилен
	2024
	магистральный водовод

	400
	264
	полиэтилен
	2024
	магистральный водовод

	315
	5934
	полиэтилен
	2025
	Сборный водопровод

	400
	1075
	полиэтилен
	2025
	Сборный водопровод

	Итого:
	29 626,38
	
	
	


Таблица 1.14.

Характеристики сетей водоснабжения мкр. Шилово

ул. Курчатова (район Б)

	Диаметр трубопровода

(мм)
	Протяженность трубопровода

(м)
	Материал трубопровода
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	426
	1500
	чугун
	1985
	магистральный водовод

	400
	1340
	полиэтилен
	2013
	магистральный водовод

	219
	1560
	чугун
	1992
	

	225
	52
	полиэтилен
	2013
	

	108
	60
	сталь
	1992
	

	89
	120
	сталь
	1992
	

	57
	60
	сталь
	1992
	

	63
	49,1
	полиэтилен
	2014
	

	110
	215,1
	полиэтилен
	2010–2011
	

	160
	587,84
	полиэтилен
	2014
	

	225
	157,6
	полиэтилен
	2010–2011
	

	315
	358
	полиэтилен
	2010–2011
	магистральный водовод

	Итого:
	6 059,6
	
	
	


Характеристики водопроводных сетей ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»:

- количество - 2 шт.;

- диаметр - 200 мм;

- материал - полиэтилен;

- протяженность 601 п.м. (каждая), из них 525 п.м. осуществлялось методом ГНБ.

В мкр. Подгорное разводящая водопроводная сеть ООО «Водоканал Подгорное 1» выполнена в основном из материала: чугун, асбестоцемент, сталь, пластик. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 74 км.

К сетям мкр. Подгорное в районе железнодорожного переезда по 
ул. Академика Королева подключен водопровод ООО «РВК–Воронеж» для обеспечения жителей микрорайона в летний период, и в случае аварии.

Протяженность водопроводных сетей в мкр. Масловка, находящихся на обслуживании МКП «Воронежтеплосеть», составляет 31 852,0 м.
Таблица 1.15.

Характеристики сетей водоснабжения МКП «Воронежтеплосеть»
	Наименование

объекта
	
	Диаметр трубопровода, мм
	Всего

	
	25
	32
	50
	63
	75
	100
	110
	125
	150
	160
	200
	

	Сеть водоснабжения ул. Полякова (ориентир: у ж/д № 4 и № 7 по ул. Полякова)
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	316,0
	0,0
	0,0
	528,0
	0,0
	844,0

	Сеть водоснабжения по 
ул. Солдатское поле/
ул. Горняков (L по приказу 8499 м)
	0
	696,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	168,0
	0,0
	0,0
	7634,7
	0,0
	8 499,0

	Водопроводная сеть L=1352 м
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	265,0
	0,0
	0,0
	1087,0
	0,0
	0,0
	1 352,0

	Водопроводная сеть L–1630 м
	0
	0,0
	421,0
	0,0
	0,0
	453,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	756,0
	1 630,0

	Водопроводная сеть ул. Совхозная, 21 L=51 м
	0
	0,0
	0,0
	51,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	51,0

	Водопроводная сеть 
ул. Василия Кубанева – 
ул. Привокзальная, L=1710 м
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1710,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 710,0

	Напорная водопроводная сеть, L=640 м Солдатское поле
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	640,0
	0,0
	0,0
	0,0
	640,0

	Разводящая водопроводная есть, L= 155м Н. Усманский лесхоз
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	155,0
	0,0
	0,0
	155,0

	Напорная водопроводная сеть, L=640 м ул. Приморская
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	640,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	640,0

	Водопроводная сеть L=206м
	0,0
	0,0
	206
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	206

	Водопроводная сеть L=7625м
	859
	541
	1140
	241
	0,0
	4844
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7625

	Водопроводная сеть L=8500м
	535
	0,0
	3155
	0,0
	0,0
	4810
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8500

	Всего по мкр. Масловка, п. м
	1394
	1237,3
	4922
	292


	640,0
	12082
	484,0
	640,0
	1242,0
	8162,7
	756,0
	31852


Протяженность хозяйственно–питьевого водопровода, находящегося на обслуживании ООО «АтомВодресурс», составляет 8 270,0 м.

Таблица 1.16.

Характеристики сетей водоснабжения ООО «АтомВодресурс»
	Диаметр трубопровода,

мм
	Протяженность

трубопровода,

п. м
	Материал

трубопровода

	110
	3 740,0
	полиэтилен

	63
	340,0
	полиэтилен

	32
	310,0
	полиэтилен

	25
	176,0
	полиэтилен

	150
	2 951,0
	чугун

	100
	753,0
	сталь

	Итого
	8 270,0
	


Водопроводные сети ЖСК «Междуречье» имеют следующие характеристики: диаметр трубопровода/ материал – 50–100 мм (сталь), 75–100 мм (п/э). На водопроводных сетях установлены пожарные гидранты в количестве 12 шт.
Таблица 1.17.

Показатели качества воды за 2022–2024 гг.

	Показатели
	Ед.

изм.
	2023
	2024
	2025

	Количество проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	шт.
	0
	0
	0

	Общее количество проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	шт.
	72 302
	72 472
	71 440

	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	0,00
	0

	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям
	шт.
	21
	9
	9

	Общее количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	шт.
	12 918
	12 918
	12 932

	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,16
	0,07
	0,07


1.3.2. Удельное энергопотребление по системе водоснабжения

Для решения проблем нерационального энергопотребления, практически все насосные агрегаты на насосных станциях 2–го и 3–го подъемов ВПС, ПС и ПНС оборудованы частотно регулируемыми приводами.

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ООО «РВК–Воронеж» проведено энергетическое обследование свих объектов. По результатам обследования составлен энергетический паспорт рег. № Э–014.217.0001, который прошел экспертизу и утвержден ЗАО «Центр инжиниринговой экспертизы» на предмет соответствия документации в области энергоэффективности техническим регламентам, национальным стандартам, стандартам организаций, заданию на выполнение энергетического обследования, проектной документации.

В рамках выполнения программы энергосбережения реализованы следующие мероприятия:

СМР. Реконструкция ВПС–11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ–35 кВ;

СМР. Реконструкция ВПС–6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов;

СМР. Реконструкция ВПС–3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов.

В планах – реализация мероприятия: «ПИР и СМР. Реконструкция 
ПС–5».

1.3.3. Водоотведение

Система водоотведения города Воронежа делится на правобережную и левобережную технологические зоны.

Водоотведение потребителей Воронежа осуществляется централизованной системой водоотведения города как на правом, так и на левом берегу. 

Левобережная часть города имеет ровный рельеф с понижением к Воронежскому водохранилищу, что определило самотечно–напорную систему водоотведения с укладкой главного коллектора вдоль береговой линии водохранилища и размещением площадки очистных сооружений южнее города. Протяженность левобережных канализационных сетей – 382,66км.

Левобережная часть городского округа город Воронежа имеет несколько районов канализования с собственными канализационными насосными станциями (КНС), транспортирующими сточные воды по самостоятельным напорным трубопроводам от каждой из насосных станций на Левобережные очистные сооружения (ЛОС), на которых в рамках ИП 2023-2070 годов производится реконструкция. По завершению реконструкции среднесуточная производительность ЛОС составит 123 тыс. куб. м/сутки. В южной части проходит береговой самотечный коллектор, который отводит стоки от абонентов к главной канализационной насосной станции (ГКНС), расположенной на левом берегу водохранилища в районе ТЭЦ–1. Также сточные воды от абонентов, расположенных по ул. 20–летия Октября (Ленинский район, правый берег) по дюкеру через Воронежское водохранилище поступают в левобережную систему канализации на ГКНС. ГКНС двумя напорными трубопроводами d=1200 мм подает стоки на левобережные очистные сооружения. КНС–51 подает сточные воды левобережной части г. Воронежа (улицы Лебедева, Менделеева, Новосибирская) по двум напорным трубопроводам d=800 мм на левобережные очистные сооружения. Через КНС–1 на левобережные сооружения перекачиваются сточные воды левобережной части г. Воронежа по напорным трубопроводам d=700 мм и d=1000 мм. Сточные воды БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8», мкр. Никольское, жилой зоны «БАМ», Индустриального парка «Масловский» перекачиваются на ЛОС через КНС–3 по двум напорным трубопроводам d=630 мм. Таким образом, сточные воды правобережной и левобережной частей городского округа город Воронеж перекачиваются на ЛОС четырьмя крупными насосными станциями.

Кроме этого, на площадку Левобережных очистных сооружений по напорному трубопроводу d=400 мм самостоятельной насосной станцией подаются сточные воды от ОАО «Рудгормаш» и группы небольших промышленных предприятий.

Сброс очищенных стоков производится в Воронежское водохранилище.

Рельеф правого берега определил самотечно–напорную систему водоотведения. Протяженность правобережных канализационных сетей – 683,61 км.

Все сточные воды правобережной части города поступают на Правобережные канализационные очистные сооружения проектной производительностью 280 тыс. куб. м/сутки.

Правобережные канализационные очистные сооружения расположены на юго–западной окраине города на правом берегу. Канализационные очистные сооружения предназначены для очистки сточных вод правобережной части города Воронежа, включая мкр. Придонской, мкр. Шилово, г. Семилуки. Сточные воды от г. Семилуки, мкр. Придонской поступают на КНС–20 и перекачиваются на Правобережные канализационные очистные сооружения. 

Приемником сточных вод с Правобережных канализационных очистных сооружений является река Песчаный Лог (Голубой Дунай).

Технологически правобережные канализационные сети и сооружения обслуживают 69% потребителей города, левобережные – 31%.

Протяженность канализационной сети (в однотрубном исчислении) ООО «РВК–Воронеж» составляет 1 152,49 км, из них:

– принято по концессионному соглашению – 1 066,27 км;

– принято в эксплуатацию – 86,22 км.

Средний износ канализационных сетей составляет порядка 80%, что связано с физическим износом сетей, находящихся на балансе, малой пропускной способностью трубопроводов, несоответствием уклонов. Большинство коллекторов 1925–1974 годов постройки, диаметром 200–2000 мм, находятся в неудовлетворительном и аварийном состоянии, возникают провалы, приводящие также к нарушению движения транспорта (ул. Героев Стратосферы, Ленинский проспект, ул. Землячки). Имеет место истончение и разрушение железобетонных стенок трубопроводов, оголение арматуры. Арматура значительно корродирована, фиксируются частые засоры и изливы сточной жидкости на поверхность. Переполнение коллекторов препятствует подключению к ним новых не канализованных кварталов. Отдельные участки коллекторов находятся в аварийном состоянии, что создает опасность нарушения обеспечения водоотведения различных частей города, в том числе Левобережной части города, Советского района, мкр. Придонской, г. Семилуки, мкр. Отрожка, мкр. Боровое, мкр. Сомово, р–на больницы «Электроника», участка Ленинского пр–кта, отдельных участков Ленинского и Центрального районов. Некоторые напорные трубопроводы КНС не имеют дублирующих ниток на случай аварийной ситуации. В том числе, напорные трубопроводы от главной канализационной насосной станции (ГКНС) до Левобережных очистных сооружений, имеют значительное количество вышедшей из строя запорной арматуры, что вместе с аварийным состоянием самих трубопроводов препятствует их эксплуатации, и приводит к отсутствию резерва в случае выхода из строя работающих, но также обветшавших трубопроводов. Существуют районы городского округа город Воронеж в которых отсутствует доступ жителей к услуге централизованного водоотведения или квартальные сети канализаций, которые не обеспечивают прием сточных вод от близлежащих абонентов в связи с отсутствием необходимых коллекторов и КНС, а также неудовлетворительным состоянием существующих трубопроводов.

Главный Левобережный канализационный коллектор относится к эксплуатационной зоне ООО «РВК – Воронеж», на большом протяжении проходит в грунтовых водах, ниже уровня воды водохранилища; находился в аварийном состоянии. Протяженность главного коллектора d=2000 мм составляет L=4,3 км (от Чернавского моста до Вогрессовского моста). В настоящий момент в рамках инвестиционной программы работы по реконструкции коллектора завершены.

Таблица 1.18.

Показатели аварий/повреждений на канализационных сетях,

входящих в эксплуатационную зону ООО «РВК – Воронеж»
	№

п/п
	Показатели
	2023год
	2024 год
	2025 год

	1
	Повреждения на сетях
	78
	64
	75

	2
	Количество засоров
	4174
	3988
	4186


Общая протяженность канализационных сетей составляет 1 152,49 км (напорные и безнапорные), на которых находятся более 33 тыс. колодцев. 
Таблица 1.19.

Протяженность канализационных сетей по диаметрам

(в Концессии ООО «РВК – Воронеж» на 01.01.2026)

	№ п/п
	Район
	Протяженность сетей, км

	
	
	Диаметр трубопровода, мм

	
	
	50 –

150 мм
	150 –

300 мм
	300 –

900 мм
	900 –

1 000 мм
	1200 и более
	всего

	1
	Ленинский район
	3,57
	78,11
	37,17
	1,48
	3,26
	123,59

	2
	Советский район
	2,21
	97,09
	62,16
	10,13
	9,62
	181,21

	3
	Коминтерновский район
	9,93
	148,26
	74,34
	5,31
	15,76
	253,6

	4
	Центральный район
	5,17
	74,9
	35,48
	4,19
	5,47
	125,21

	5
	Левобережный район
	4,64
	144,88
	53,03
	14,11
	20,45
	237,11

	6
	Железнодорожный район
	6,91
	65,82
	64,91
	3,13
	4,78
	145,55

	Итого
	32,43
	609,06
	325,09
	38,35
	59,34
	1066,27


Таблица 1.20.

Характеристики сетей водоотведения микрорайон Шилово

ул. Теплоэнергетиков (район А)

	Диаметр

(мм)
	Протяженность

(п. м)
	Материал
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	400
	300
	керамика
	1985
	

	300
	450
	керамика
	1985
	

	300
	4460
	чугун
	1985
	напорный коллектор от КНС–1

	300
	3100
	полиэтилен
	2012
	замена участка напорного коллектора КНС–1

	200
	1840
	чугун
	1985
	напорный коллектор от КНС–3

	200
	1270
	керамика
	1985
	

	100
	250
	керамика
	1985
	

	150
	121,4
	асбестоцемент
	2010
	

	200
	103,7
	асбестоцемент
	2010
	

	
	
	
	
	

	300
	810
	полиэтилен
	2014
	

	150
	251,5
	полиэтилен
	2018
	

	150
	986
	полиэтилен
	2022
	

	50
	18
	полиэтилен
	2022
	

	100
	116
	полиэтилен
	2022
	

	225
	620
	полиэтилен
	2024
	

	225
	1222
	полиэтилен
	2024
	наружные сети бытовой канализации К1

	160
	359
	полиэтилен
	2024
	

	100
	46
	полиэтилен
	2024
	

	282
	119
	полиэтилен
	2024
	

	Итого:
	16 442,6
	
	
	


Таблица 1.21.

Характеристики сетей водоотведения мкр. Шилово

ул. Курчатова, ул. Междуреченская (район Б)

	Диаметр трубопровода

(мм)
	Протяженность трубопровода

(п. м)
	Материал трубопровода
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	600
	3970
	керамика
	1992
	

	400
	1200
	керамика
	1992
	

	400
	14749
	сталь, чугун
	1992
	напорный коллектор от КНС–2



	400
	4551
	полиэтилен
	2016–2017
	замена участка напорного коллектора КНС–2

	300
	421,68
	полиэтилен
	2014
	напорный коллектор от КНС–4

	200
	1270
	керамика
	1992
	

	400
	4,26
	хризотилцемент
	2014
	

	200
	193,99
	хризотилцемент
	2014
	

	150
	400,74
	хризотилцемент
	2014
	

	100
	200
	керамика
	1992
	

	150
	515
	асбестоцемент
	2004
	

	150
	226
	асбестоцемент
	2010
	

	200
	37,4
	асбестоцемент
	2011
	

	300
	181,85
	асбестоцемент
	2011
	

	Итого:
	27 920,92
	
	
	


Высокий износ сетей системы водоотведения объясняется не только длительностью эксплуатации большинства трубопроводов, но качеством транспортируемых стоков, состав которых зачастую превышает нормативные значения.

Увеличение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах от крупных абонентов связано с применением новых технологий в пищевой, целюлозной, машиностроительной, химической и других промышленностях. Превышение нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов ведет к увеличению нагрузки на очистные сооружения канализации, негативно влияет на биологическую очистку, приводит к преждевременному износу трубопроводов и сооружений на них.

1.4. Теплоснабжение

В городском округе город Воронеж преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и районных котельных. Централизованно обеспечивается около 90% суммарной нагрузки потребителей города. 

Теплоснабжение объектов ЖКХ и промплощадок на территории городского округа «город Воронеж» осуществляет 63 теплоснабжающих организации, кроме того теплоснабжение ряда учреждений и предприятий ведется от собственных источников тепловой энергии, без реализации тепла прочим потребителям, также теплоснабжение ряда многоэтажных жилых домов осуществляется от крышных котельных, находящихся в собственности жильцов и эксплуатируемых подрядными организациями.

Наиболее крупные теплоснабжающие организации: филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация», МКП «Воронежтеплосеть», ПАО «Ил» - ВАСО, АО КБХА, ООО «Теплоэнерго Воронеж», ООО «Теплосбыт».

ЕТО-1. Филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация»

Филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» – крупнейший поставщик тепловой энергии для промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора Воронежа. Его доля на рынке тепловой энергии областного центра превышает 90%. Численность персонала – около 2530 человек.

Формирование активов Воронежского филиала АО «РИР Энерго» проходило в рамках реформирования энергетики и ОАО «Воронежэнерго». В ходе реформы в 2004 году было образовано ОАО «Воронежская генерирующая компания». В его состав вошли производственные подразделения, которые являются основой и гордостью энергетики столицы Черноземья: Воронежская ТЭЦ-1, Воронежская ТЭЦ-2 и «Воронежские тепловые сети». В 2006 году ОАО «Воронежская генерирующая компания» было реорганизовано путем присоединения к ОАО «Квадра» (бывшая ТГК–4), его активы вошли в состав Воронежского филиала ОАО «Квадра».
В 2019 году в концессию АО «Квадра» – «Воронежская генерация» передана 141 муниципальная котельная, из которых из которых 8 выведены из эксплуатации в 2019 г., 9 в 2020 г., 3 в 2021 г., 2 в 2023 г. и 2 в 2024 г. 

На основании решения акционера АО «Квадра» от 22.04.2025, АО «Квадра» с 29.04.2025 переименовано в АО «РИР Энерго», филиал АО «Квадра» - «Воронежская генерация» переименован в АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация»

На 01.01.2026 г. в зоне деятельности ЕТО №1 филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» находилось 121 система теплоснабжения, в том числе: 4 собственных от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных №1, 2 и 117 концессионная.

Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» на 01.01.2026 составляет 3952,49 Гкал/ч, в том числе ТЭЦ – 2174,3 Гкал/ч, собственных котельных – 310 Гкал/ч, концессионных – 1468,19 Гкал/ч.

В состав Филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» входят производственные подразделения:

· Воронежская ТЭЦ-1;

· Воронежская ТЭЦ-2;

· Тепловые сети (далее ПП Тепловые сети);

· Городские тепловые сети (далее ПП Городские тепловые сети).

Воронежская ТЭЦ-1 является производственным подразделением Воронежского филиала АО «РИР Энерго» и принимает активное участие в инвестиционной программе по обновлению генерирующих мощностей, которую реализует компания.

Воронежская ТЭЦ-2 является производственным подразделением Воронежского филиала АО «РИР Энерго» и принимает активное участие в инвестиционной программе по обновлению генерирующих мощностей, которую реализует компания.

ПП Тепловые сети – одно из крупнейших теплосетевых предприятий в компании филиал АО «РИР Энерго». Основные направления деятельности Тепловых сетей – передача и распределение теплоэнергии, обеспечение теплоснабжения подключенных к сетям потребителей, эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция тепломагистралей. Сейчас в составе Воронежского филиала находятся магистральные и квартальные тепловые сети. Входящая в состав производственного подразделения Котельная №1 поставляет тепло и горячую воду потребителям Центрального и Ленинского районов Воронежа, а Котельная №2 – Советского района города.

ПП Городские тепловые сети – основные направления деятельности подразделения – передача и распределение теплоэнергии, обеспечение теплоснабжения подключенных к сетям потребителей, эксплуатация, ремонт, техническое перевооружение и реконструкция тепломагистралей. Сейчас в составе Воронежского филиала находятся магистральные и квартальные тепловые сети, а также входящие в состав производственного подразделения муниципальные котельные (по состоянию на 01.01.2026 г. 117 муниципальных котельных), отпускающие тепло и горячую воду потребителям городского округа город Воронежа. Тепловые сети и котельные являются объектами, переданными в собственность муниципалитетом по концессионному соглашению.

Таким образом, в ведение производственных подразделений филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» являются:

· Воронежская ТЭЦ-1 – Воронежская ТЭЦ-1 ;

· Воронежская ТЭЦ-2 – Воронежская ТЭЦ-2;

· ПП Тепловые сети – Котельная №1, Котельная №2, 153 ЦТП, ИТП, ПС. тепловые сети от собственных ТЭЦ и котельных.

В обслуживании ПП ТС находятся 15 тепломагистралей:

· тепломагистраль 1, 3, 4, 5, 8, 17 теплоисточник ТЭЦ 1;,

· тепломагистраль 6,12,13,14,15 теплоисточник ТЭЦ 2,

· тепломагистраль 7,11 теплоисточник Котельная 1,

· тепломагистраль 9,10 теплоисточник Котельная 2.

ПП Городские тепловые сети – эксплуатация и техническое обслуживание в рамках концессионного соглашения 117 котельных, 82 ЦТП, ИТП, ПС, бойлерных (числе которых 2 ИТП, 1 ПС и 1 бойлерная) и присоединенных тепловых сетей.

ЕТО-2 и ЕТО-58. МКП «Воронежтеплосеть»

Муниципальное  казенное  предприятие  городского  округа  город  Воронеж «Воронежтеплосеть» было создано 52 года назад и в настоящее время занимает на воронежском рынке сбыта теплоэнергии не более 9%, обеспечивая теплом и горячей водой жилые дома, объекты социального назначения, административные здания и учреждений внебюджетной сферы.

МКП «Воронежтеплосеть» занимается некомбинированным производством, передачей и сбытом тепловой энергии.

С 01.09.2022 г. переданы по договору аренды № 1 от ООО «Теплоэнерго Воронеж» котельные по следующим адресам: ул. Машиностроителей, 82, ул. Республиканская, 74а, ул. 9 Января, 131. Кроме того, в 2022 г. проведена приемка движимого имущества - оборудования котельной по ул. Космонавтов, 27 в оперативное управление.

По  состоянию  на  01.01.2026  г.  в  оперативном  управлении  и  аренде  МКП «Воронежтеплосеть» находилось 60 муниципальных котельных, суммарной установленной тепловой мощностью 374,44 Гкал/ч.

Наиболее крупные из них:

· котельная по ул. 40 лет Октября, 1 установленной тепловой мощностью 152,0 Гкал/ч;

· котельная по ул. ул. Краснознаменная, 151а установленной тепловой мощностью 64,8 Гкал/ч;

· котельная, ул. 121 Стрелковой Дивизии, 11 установленной тепловой мощностью 21,29 Гкал/ч;

· котельная по ул. Свободы, 75 установленной тепловой мощностью 16,85 Гкал/ч;

· котельная, ул. Академика Конопатова, 9к (введена в 2023г.) установленной тепловой мощностью 10,23 Гкал/ч;

Остальные 55 котельных установленной тепловой мощностью менее 10 Гкал/ч, общая установленная тепловая мощность которых составляет 109,27 Гкал/ч.

Система   теплоснабжения   от   источников   тепловой   энергии   МКП «Воронежтеплосеть» закрытого типа, двухтрубного исполнения. Общая протяженность тепловых сетей составляет 121,107 км (от собственного т/и 51,31 км, от стороннего т/и 69,797 км) в двухтрубном исчислении, из них протяженность сетей ГВС составляет 20,089 км. Система ГВС закрытого типа. 

На балансе
МКП «Воронежтеплосеть» находятся 28 ЦТП (от собственного т/и – 12 ед.(2 в аренде), от стороннего т/и – 16 ед.(1ед. на техническом обслуживании) и 1 бойлерная (на техническом обслуживании).

МКП «Воронежтеплосеть» так же занимается передачей и сбытом тепловой энергии получаемой от источников тепловой энергии: Воронежского вагоноремонтного завода им. Тельмана, ОАО «РЖД», ООО «Теплоэнерго Воронеж», ОАО «Электросигнал», Воронежского механического завода, ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», ООО «Воронежская керамика», ООО "ТЕПЛОРЕСУРС", ФГБОУ ВО ВГУ, ФГБОУ ВО ВГУИТ, ГОУ СПО «Воронежский колледж железнодорожного транспорта», ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ по ЗВО.

ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

· Производство горячей воды (тепловой энергии);

· Деятельность по обеспечению работоспособности котельной.

Котельная построена в 1971 году в целях обеспечения теплоснабжения промышленных предприятий, жилых объектов и объектов соцкультбыта пос. Придонской городского округа г. Воронеж.

Котельная расположена ул. Латненская, 3 на территории учреждения ООО «Завод КПД-2». Установленная тепловая мощность котельной 83 Гкал/ч.

Котельная обеспечивает не только технологические нужды, но и осуществляют теплоснабжение зданий промышленного назначения, объектов соцкульбыта и жилищного фонда (55 жилых домов, в т.ч. управляющие компании УК «Советского района» - 25 домов; УК «СтройТехника» - 13 домов) по улицам: 232 Стрелковой дивизии, Защитников Родины, Папова, Заполярная, 9 Января, Латненская, Киселева, Геофизическая, Северцева, Кемеровская. Также, котельная обеспечивает тепловой энергией 10 бюджетно-финансируемых учреждений, 27 ИП и 9 промышленных предприятий.

Функции ЕТО в системе теплоснабжения организованной на базе котельной ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» ул. Латненская, 3 осуществляет МКП «Воронежтеплосеть». МКП «Воронежтеплосеть» приобретает тепловую энергию с коллекторов ООО «ТЕПЛОРЕСУРС», являясь ее единственным потребителем и реализует тепловую энергию конечным потребителям, параллельно осуществляя услуги по транспортировке и сбыту тепловой энергии.

ЕТО-3. ООО «Теплоэнерго Воронеж»

18 июня 2001 года в рамках реализации отраслевого проекта ОАО «Газпром»-«Теплоэнергетика» принято решение о создании на базе нескольких арендованных котельных г. Воронежа ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис». 09 октября 2014 года ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» было переименовано на ООО «Теплоэнерго Воронеж». Данное изменение проведено во исполнение Решения внеочередного общего собрания участков Общества № 03/14 от 05.09.2014 г. Юридический адрес предприятия: Воронеж, Спортивная Набережная, 4. Фактический адрес: Воронеж, Труда, 91.

С 01.09.2022 г. переданы по договору аренды № 1 в оперативное управление МКП «Воронежтеплосеть» котельные по следующим адресам: ул. Машиностроителей, 82, ул. Республиканская, 74а, ул. 9 Января, 131.

На 01.01.2026 г. в эксплуатации ООО «Теплоэнерго Воронеж» находилось 6 котельных общей установленной мощностью 44,34 Гкал/ч.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплоэнерго Воронеж», находятся в собственности и оперативном управлении:

· ул. Ломоносова, 114л – 1,4275 км (в 2-х тр. исчислении) собственник ООО «Теплоэнерго Воронеж» 0,1945 км в оперативном управлении;

· ул. Иркутская, 5к – в оперативном управлении;

· пр. Труда, 12к – 1,8695 км собственник ООО «Теплоэнерго Воронеж», 1,3795 км в оперативном управлении;

· ул. Ипподромная, 18к – 0,8592 км собственник ООО «Теплоэнерго Воронеж», 0,241 км в оперативном управлении.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Теплоэнерго Воронеж» составляет 9,493 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 3,039 км.

ООО  «Теплоэнерго  Воронеж» занимается  некомбинированным  производством, передачей и сбытом тепловой энергии.

Системы централизованного теплоснабжения от производственных котельных ЕТО-4. ООО «Святогор»

Основной вид деятельности: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), кондиционирование воздуха. Предприятие образовано в феврале 2012 года.

Предприятие поставляет населению и другим потребителям тепло и горячую воду.

Котельная по ул. Урывского, 8 обеспечивает тепловой энергией многоэтажные жилые дома, объекты общественно-делового и производственного назначения.

Потребителями являются: государственные и коммерческие организации, жилые дома, расположенные в 3 районах города – это Левобережный, Железнодорожный районы города Воронеж.

ЕТО-6. ООО «Энерговид»

Общество с ограниченной ответственностью «Энерговид» было организовано с целью надежного обеспечения тепловой энергией в горячей воде потребителей, подключенных к сетям котельной ОАО «Видеофон», в соответствии с принятым решением о передаче заводской котельной в аренду общества. Система теплоснабжения котельной ООО «Энерговид» предназначена для теплоснабжения ОАО «Видеофон», примыкающей жилой зоны микрорайона «Отрожка», застроенной многоэтажными жилыми домами, школы, Центра реабилитации инвалидов, рынка.

В соответствии с действующими договорами, ООО «Энерговид» обеспечивает подачу тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение исполнителям коммунальных услуг (ОАО «УК Железнодорожного района», ТСЖ «Отрожка», ООО «ВАТД Домостроитель»), через присоединенную сеть до границы эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности) РСО.

ООО «Энерговид» на правах аренды котельной осуществляет производство тепловой энергии посредством эксплуатации котлов LPPL, работающих на природном газе.

Котельная расположена по адресу: ул. Планетная, 26. Предназначена для выработки тепла, необходимого для обеспечения объектов завода и жилых домов, подключенных к тепловым сетям ООО «Энерговид».

До  20.07.2020  тепловые  сети  были  в  ответственной  эксплуатации  у  ООО «Энерговид».  С  20.07.2020  г.  тепловые  сети  находятся  в  собственности  у  ООО «Энерговид». Протяженность тепловых сетей составляет 9 556 м в однотрубном исчислении.

ЕТО-7. Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш»

Промышленная котельная вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС. Зона эксплуатационной ответственности Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш» (далее Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «ВРМ») распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "Вагонреммаш" до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть», потребители ЖКХ.

Установленная тепловая мощность котельной, расположенной по адресу: пер, Богдана Хмельницкого, 1 составляет 80,0 Гкал/ч.

Тепловые сети согласно дополнительного соглашения к договору от 26.10.2009 №ОУ-936 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление» переданы в эксплуатацию МКП «Воронежтеплосеть».

ЕТО-8. АО «Электросигнал»

Собственником котельной является АО «Электросигнал», тепловые сети, присоединенные к котельной, также находятся на балансе ОАО «Электросигнал».

Установленная тепловая мощность котельной, расположенной по адресу: Электросигнальная, 1 составляет 60,0 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, тупиковая, проложена подземно в непроходных каналах.

Зона эксплуатационной ответственности АО «Электросигнал» распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе АО «Электросигнал» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть», потребители ЖКХ.

ЕТО-17 ООО «Воронежская керамика»

ООО «Воронежская керамика» входит в Группу Компаний Unitile, и является одним из крупнейших производственных предприятий области. ООО «Воронежская керамика» производит облицовочную плитку и керамогранит. В 2014 году предприятие по предложению Правительства Воронежской области включено в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России».

Объекты теплоэнергетического хозяйства ООО «Воронежская керамика» находились в аренде до апреля 2016 года включительно, поэтому в энергетический паспорт предприятия (июль 2012 года) данные объекты не были включены.

Котельная  ООО  «Воронежская  керамика»  расположена  по  адресу:  ул. Конструкторов, 31 на территории предприятия «Воронежская керамика». Установленная тепловая мощность котельной составляет 15,2 Гкал/ч.

Зоной деятельности системы теплоснабжения организованной на базе котельной ООО «Воронежская керамика» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает производственную территорию предприятия и прилегающие небольшие участки занятые многоквартирными жилыми дома по улицам Конструкторов и Пирогова.

Функциональная структура теплоснабжения состоит из нескольких контуров обеспечения коммунальным ресурсом:

· контур системы теплоснабжения завода;

· контур системы теплоснабжения прилегающего жилого фонда;

· контур системы горячего водоснабжения.

Зона эксплуатационной ответственности ООО «Воронежская керамика» распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе ООО «Воронежская керамика» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть», потребители ЖКХ.

ЕТО-30. АО «Конструкторское бюро химавтоматики»

Промышленная котельная АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (далее АО КБХА) вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС. Эксплуатационной зоной ответственности АО КБХА является производственная территория предприятия, потребители ЖКХ - эксплуатационной зоной ответственности МКП «Воронежтеплосеть».

Установленная мощность котельной 150,0 Гкал/ч. В системе теплоснабжения АО КБХА 11 ЦТП, из которых 6 обслуживаются АО КБХА. ЦТП предназначены для распределения теплоносителя по внутриквартальной тепловой сети и подогрева воды для ГВС с помощью пластинчатых теплообменников. Система теплоснабжения двухтрубная, зависимая.

ЕТО-34. Филиал ПАО «Ил» - ВАСО

В связи с реорганизацией ПАО «ВАСО» в форме присоединения к ПАО «Ил», правопреемником всех прав и обязанностей ПАО «ВАСО» является ПАО «Ил». Промышленная котельная, расположенная по адресу ул. Циолковского, 27, вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС, а также пар для технологических нужд и ГВС.

Эксплуатационной зоной ответственности филиала ПАО «Ил» - ВАСО является производственная территории предприятия, территория поселка ВАИ является эксплуатационной зоной ответственности филиала АО «РИР Энерго».

Тепловая нагрузка потребителей, после реконструкции котельной ул. Туполева, 31к в 2024-2025 гг., переключена с ПАО «Ил» – ВАСО на котельную ул. Туполева, 31к в полном объеме.  

Отпуск тепловой энергии с котельной осуществляется только в отопительный период (промплощадка + пос. ВАИ), в летний период ГВС пос. ВАИ осуществляется от котельной филиала АО «РИР Энерго» по ул. Туполева, 31к.

В отопительный период реализацией тепловой энергии осуществляет Филиал ПАО «Ил» - ВАСО, в летний период филиала АО «РИР Энерго».

Тепловые сети филиала ПАО «Ил» - ВАСО пос. ВАИ, протяженностью по каналу 4,265 км (4,708 км в двухтрубном исчислении), были переданы на безвозмездной основе в МКП «Воронежтеплосеть» на основании постановления Муниципального Совета Воронежа №79-II от 08.07.1997 г. и постановления исполнительного Комитета администрации г. Воронежа, Воронежской области №396 от 25.09.2007 г. С марта 01.03.2019 г. тепловые сети переданы муниципалитетом в концессию филиалу АО «Квадра»-«Воронежская генерация».
Тепловые сети промплощадки филиала ПАО «Ил» - ВАСО, протяженностью 46,380 км в двухтрубном исчислении в собственности предприятия.

ЕТО-36. ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»

Промышленная котельная вырабатывает тепловую энергию для целей отопления и на нагрев ГВС. Зона эксплуатационной ответственности ЗАО «ВКСМ» распространяется на территорию предприятия, тепловые сети, присоединенные к котельной, находятся также на балансе ЗАО «ВКСМ» до задвижки в зоне разграничения балансовой принадлежности. Зона эксплуатационной ответственности МКП «Воронежтеплосеть», потребители ЖКХ.

Котельная энергоцеха, расположенная по адресу: ул. Тихий Дон, 57и имеет установленную тепловую мощность 44,43 Гкал/ч.

ЕТО-50. АО «ВЗПП-Микрон»

АО «ВЗПП-Микрон» в рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на котельной, транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям.

Производственная котельная, расположена по адресу: Ленинский проспект, 119д и имеет установленную тепловую мощность 16,34 Гкал/ч.

Источник тепловой энергии предназначен для производства тепловой энергии  для снабжения производственной площадки тепловой энергией в горячей воде. Зоной деятельности котельной является часть территории Железнодорожного района и ограничена улицами Минская, Старых большевиков, Ленинским проспектом, и распространяется на административные здания по улицами Ленинский проспект, 119а, 119в, 119л, 119г, 119а к2, Минская, 2а, также объектами АО «ВЗПП-Микрон».

ЕТО-51. АО «Воронежсинтезкаучук»

АО «Воронежсинтезкаучук» в рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии, транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям.

Производственная котельная, расположена по адресу: Ленинский проспект, 2 и имеет установленную тепловую мощность 48,0 Гкал/ч.

Источник тепловой энергии предназначен для производства тепловой энергии  для снабжения производственной площадки АО «Воронежсинтезкаучук» тепловой энергией в теплофикационной воде. Основные потребители – производственные объекты, включая производственные объекты абонентов. Исключение составляет - ГБУЗ городская поликлиника №18, Городской центр профессиональной ориентации обучающихся.

ЕТО-55. ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» в рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на котельной, транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям.

Производственная котельные, расположены по адресу: ул. 9 Января, 180л и 180и имеет установленную тепловую мощность по 5,25 Гкал/ч каждая.

Источник тепловой энергии предназначен для производства тепловой энергии  для снабжения производственной площадки тепловой энергией в горячей воде. Основные потребители – производственные объекты.

Системы централизованного теплоснабжения от котельных прочей ведомственной принадлежности
Организации, представленные ниже являются ЕТО в зонах деятельности, организованных на базе собственных источников тепловой энергии. Основной вид деятельности: производство, передача и распределение (тепловой энергии) в паре и горячей воде.

ЕТО-9 ЕТО-64. ООО «Теплосбыт»

ООО «Теплосбыт» производит свою деятельность в следующих направлениях:

· Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

· Деятельность по обеспечению работоспособности котельной;

· Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Число источников теплоснабжения – 24 котельных в собственности. Суммарная мощность источников 87,5 Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей 8,53 км в двухтрубном исчислении.

ЕТО-13. ООО «ТеплоЭконом»

Основное направления предприятия – выработка и транспортировка тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС. Предприятие осуществляет поставку тепловой энергии и горячей воды потребителям городского округа город Воронеж. На правах аренды с 2025 г. предприятие эксплуатирует десять котельных, суммарной тепловой мощностью 158,45 Гкал/ч.

ЕТО-14. ООО «Тепло-Сервис»

Основное направления предприятия – выработка и транспортировка тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС. В аренде у предприятия 13 котельных суммарной тепловой мощностью 29,99 Гкал/ч.

ЕТО-15. ООО «Тепло»

Организация снабжает тепловой энергией жилой массив Лесная поляна-3. На балансе предприятия (аренда) одна котельная по адресу Лесная Поляна, Жилой массив Лесная поляна, 15К.

ЕТО-16. ООО «Теплопрофи»

Деятельность предприятия: производство пара и горячей воды (тепловой энергии). На правах аренды организация эксплуатирует две котельные суммарной установленной тепловой мощностью 16,5 Гкал/ч.

Котельная по ул. Революции, 31к. Собственником объекта теплоснабжения является ООО «ИСК «Финист» (застройщик жилого комплекса «Финист»), внутренние водопроводы на балансе у ООО «УК «СМУ-69». Котельная расположена ул. Революции 1905 г, 31к.

Котельная по ул. Революции, 31с. Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей к жилым домам является ООО «ИСК «Финист», внутренние водопроводы – ООО «УК «СМУ-69».

ЕТО-18. ООО «СбытСервис»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Предприятие осуществляет эксплуатацию 18 котельных. Часть котельных ООО «СбытСервис» принял в октябре 2016 года, часть в период 2017-2018 г.г.

Суммарная тепловая мощность котельных 81,21 Гкал/ч.

ЕТО-20. ООО «АКОН-Энерго»

Общество с ограниченной ответственностью «АКОН-Энерго» осуществляет деятельность по строительству зданий.

Собственником котельной является ООО «АКОН-Энерго». Котельная расположена по пер. Газовый, 34Б, на территории жилого комплекса «Скандинавия». Установленная тепловая мощность котельной 9,02 Гкал/ч.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «АКОН-Энерго» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию ЖК «Скандинавия».

Котельная ООО «АКОН-Энерго» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

· системы теплоснабжения;

· системы вентиляции;

· системы горячего водоснабжения.

ЕТО-21. Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу (далее ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО) структурное подразделение ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны Российской Федерации, имеет на балансе 416 Военно-клинический госпиталь (военный городок № 31).

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО и УК Ленинского района (собственник сетей до жилых домов).

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО расположена ул. Краснознаменная, 106 на территории военного городка № 31.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Ленинского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военного городка № 31 и два жилых дома.

Котельная вырабатывает тепловую энергию только на нужды системы отопления. Установленная мощность котельной составляет 3,78 Гкал/ч.

ЕТО-22. ФГБОУ ВО «ВГУ»

На балансе у организации ФГБОУ ВО «ВГУ» две котельные (оперативное управление).

В рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на локальных котельных, транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям и сбыт тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных: ул. Университетская, 1, ул. Фридриха Энгельса, 10к, не имеющих технологических связей, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников.

По зоне теплоснабжения от котельной по ул. Университетская, 1 организация осуществляет нерегулируемую деятельность.

ЕТО-23. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ осуществляет эксплуатацию котельной (оперативное управление) и тепловых сетей (в собственности).

Блочно-модульная котельная АБМК-1,26 расположена на ул. Смоленская, 33.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды системы отопления.

ЕТО-24. ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

На балансе у организации ФГБОУ ВО «ВГУ» им. Н. Н. Бурденко Минздрава России находятся две котельные.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России по ул. Студенческая, 10к, расположена на территории медицинского института. Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского университета и жилой комплекс «Академия». Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

· системы теплоснабжения;

· системы вентиляции;

· системы горячего водоснабжения.

Котельная ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России по ул. Транспортная, 51 расположена на территории студенческого городка медицинского университета. Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает два здания общежитий медицинского университета. Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

· системы теплоснабжения;

· системы горячего водоснабжения.

По зоне теплоснабжения от котельной по ул. Транспортная, 51 организация осуществляет нерегулируемую деятельность.

ЕТО-25. Лискинский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

На балансе предприятия шесть котельных. Котельные вырабатывают тепловую энергию на нужды системы отопления и горячего водоснабжения.

Котельная, переулок Здоровья, 2 с установленной тепловой мощностью 12,48 Гкал/ч отапливает НУЗ Дорожная клиническая больница по пер. Здоровья, 2, жилые дома по ул. Транспортная 65, 65а.

Котельная, проспект Революции, 18 с установленной тепловой мощностью 4,8 Гкал/ч отапливает жилой дом пр. Революции, 18 (ООО «РЭК Центральный»).

Котельная, проспект Революции, 2 с установленной тепловой мощностью 2,25 Гкал/ч расположена в подвале здания поликлиники по адресу г. Воронеж пр. Революции, 2, отапливает здание поликлиники.

Котельная, ул. Транспортная, 1 подвальная с установленной мощностью 0,9 Гкал/ч, расположена в здании ул. Транспортная, 1 отапливает жилой дом пер. Школьный, д.2 (УК Коминтерновского района), а также административные здания пер. Школьный, д.1 (ООО КРОКУС), ул. Свердлова, д 3;

Котельная, ул. Еремеева, 5 с установленной тепловой мощностью 3,2 Гкал/ч отапливает:

· УК «Коминтерновского района» (Жилые дома по ул. Еремеева 7,9,11,13,15);

·  ЗАО «ВПЖТ» ул. Еремеева, 7а;

·  ИП Еганян В.К. ул. Еремеева, 3;

·  НУЗ Дорожная клиническая больница на ст.Воронеж-1 (ул. Донбасская, 20);

·  ОАО «РЖД» (ул. Еремеева, 5, Донбасская, 18а, Донбасская, 18).

Котельная, ул. Кольцовская, 13 с установленной тепловой мощностью 2,8 Гкал/ч.

В отношении котельной, проспект Революции, 2 расположенной в подвале здания поликлиники по адресу г. Воронеж пр. Революции, 2 осуществляется нерегулируемая деятельность.

ЕТО-27. ООО «К.И.Т.-Энерго»

Основным видом деятельности ООО «К.И.Т.-Энерго» является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения для сторонних потребителей тепловой энергии, подключенных к системам теплоснабжения котельных предприятия.

На балансе предприятия находится четыре котельные, суммарной установленной тепловой мощность 21,86 Гкал/ч (пер Здоровья, 86а Учебный кордон, 5а, Московский проспект, 147, Московский проспект, 147 БМК). Котельные и тепловые сети находятся в собственности предприятия.

Тепловые
сети
соединяют
источники
тепловой
энергии
(котельные) с ее потребителями (многоэтажные жилые дома). Система теплоснабжения – закрытая.

Прокладка тепловых сетей выполнена по двухтрубному виду.

В составе ООО «К.И.Т.-Энерго» только две котельные имеют внешние тепловые сети.

Блочно-модульная котельная Московский проспект, 147 (к) вырабатывает тепло необходимое для отопления одного жилого дома по адресу: Московский проспект, 147а. В настоящее время тепловые сети горячего водоснабжения БМК соединены с тепловыми сетями горячего водоснабжения более мощной котельной ООО «К.И.Т.-Энерго» (Московский проспект, 147 к), здание которой примыкает к зданию БМК и горячее водоснабжение всех потребителей осуществляется от этой котельной.

Котельная по Московскому проспекту, 147(к) предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого сектора и гостиницы «Спутник».

Котельная Учебный кордон, 5а предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого сектора и обогрева теплиц. Здание котельной - Учебный кордон, 5а, компоновка оборудования аналогичны котельной – Московский пр-т,147.

Блочно-модульная котельная по пер. Здоровья, 86а предназначена для отопления и горячего водоснабжения одного жилого дома.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «К.И.Т.-Энерго», находятся в собственности.

Теплоснабжение потребителей ООО «К.И.Т.-Энерго» осуществляется от четырех котельных. Внешние тепловые сети: котельная по ул. Учебный кордон, 5а; котельная по Московскому проспекту, 147к; котельная переулок Здоровья, 86а.

Система теплоснабжения двухтрубная. Схема теплосетей - закрытая. Общая протяженность тепловых сетей ООО "К.И.Т.-Энерго" составляет 4,8632 км в однотрубном исполнении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

ЕТО-28. ООО «Выбор – Инжиниринг»

В рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на локальных котельных, транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям и сбыт тепловой энергии.

В 2022 г. на баланс предприятия принята одна котельная по адресу пер. Загорский, 12к. В настоящее время предприятие осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание четырех котельных: ул. Ильюшина, 13к, Московский проспект, 197/1, ул. Адмирала Чурсина, 7к, пер. Загорский, 12к не имеющих технологических связей, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников.

ЕТО-29. ООО «Ипподромное»

В 2007 году, в связи с многочисленными обращениями собственников разных домов взять их на обслуживание, было создано ООО «Ипподромное», с целью соблюдения Жилищного Кодекса РФ.

ООО «Ипподромное» - управляющая компания, обслуживающая дома, которые не имеют общей инфраструктуры с домами ТСЖ «Ипподромное», но регулируемую деятельность организация осуществляет только в отношении системы теплоснабжения котельной по ул. Зеленко, 6а.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

· системы теплоснабжения;

· системы горячего водоснабжения.

В настоящее время ООО «Ипподромное» также осуществляет нерегулируемую деятельность по обслуживанию котельных: ул. Торпедо, д.34; ул. Шишкова, д. 70А.

ЕТО-31. ООО «Жилищник»

В собственности ООО «Жилищник» находится котельная, расположенная по адресу: ул. Димитрова, 134 установленной мощностью 19,5 Гкал/ч.

Котельная производит выработку тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Жилищник», находятся в ответственной эксплуатации (распоряжение №1474-р от 16.10.2012 г., распоряжение № 64-р от 29.01.2013 г.).

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной составляет 8,358 км. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 41,34% (3 248 м).

ЕТО-32. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий» (далее ФГБОУ ВО «ВГУИТ»).

Котельная расположена пр. Революции, 19 на территории учебного учреждения.

Установленная тепловая мощность котельной 4 Гкал/ч.

Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

· системы теплоснабжения;

· системы вентиляции;

· системы горячего водоснабжения.

ЕТО-35. ООО «Теплоснаб»

Деятельность предприятия - производство, передача и сбыт тепловой энергии.

ООО «Теплоснаб» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание 6 котельных (котельные в аренде):

· котельная Ипподромная, 68/2 - Договор аренды № 30/10-2017 от 30.10.2017 г ИП Гусев А.Ю;

· котельная, Независимости, 55/7 - Договор аренды № 01/09/2022 от 01.09.2022 г ООО СЗ «Инвестиционная строительная фирма Стэл»;

· котельная, Независимости, 55/8 - Договор аренды № 01/10/2022 г от 01.10.2022 г ООО СЗ «Инвестиционная строительная фирма Стэл»;

· котельная, ул. Независимости, 55л, 55м, 80б - Договор аренды № 1 от 06.10.2023 г ООО «Строительная компания «Стэл»;

· котельная, ул. Острогожская, 166/3к - договор аренды № 01022024 от 01.02.2024 г ООО СЗ «ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 136»;

· котельная, Калинина, 13 - Договор аренды № 01/02-2020 от 01.03.2020г – ООО «ВГЕУК».

Котельная ул. Ипподромная, 68/2, Котельная ул. Калинина, 13 – тепловых сетей нет, система ГВС закрытая.

Котельная ул. Ипподромная, 68/2 – крышная тепловых сетей нет, система ГВС закрытая.

Котельная ул. Независимости, 55/7, котельная ул. Независимости, 55/8 – двухтрубная система, закрытая система ГВС, ИТП в домах. Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплоснаб», находятся в аренде.

ЕТО-37. ООО «Петровские бани»

ООО «Петровские бани» - является известным брендом в г. Воронеж. Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ООО «Петровские бани».

Котельная ООО «Петровские бани» расположена ул. Моисеева, 9Б на территории центра отдыха и здоровья «Петровский».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ООО «Петровские бани» является территорию жилого дома и центра отдыха и здоровья «Петровский».

Котельная ООО «Петровские бани» вырабатывает тепловую энергию только на нужды теплоснабжения.

ЕТО-38. ООО «Теплокомснаб»

В 2022 г. ООО «Теплокомснаб» признано банкротом, и находится под конкурсным управлением.

Деятельность предприятия - производство тепловой энергии на нужды отопления и горячего
водоснабжения
потребителям,
подключенным
к  тепловым
сетям
 ООО «Теплокомснаб».

В ООО «Теплокомснаб» имеется одна котельная, с водогрейными котлами малой мощности расположенная в г. Воронеже по адресу ул. Димитрова, 157;

Котельная по ул. Димитрова, 157 находится в собственности ООО «Теплокомснаб».

Обеспечивает тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение многоквартирный жилой дом.

Отпуск тепловой энергии для отопления и ГВС для ТСЖ «Мой дом» осуществляется в соответствии с договором на отпуск тепловой энергии.

Котельная по ул. Дачный проспект, 162 передана по Концессионному соглашению Филиалу АО «Квадра» - «Воронежская генерация» в 2019 году. 

Отпуск тепловой энергии для отопления и ГВС осуществлялся в соответствии с договором на отпуск тепловой энергии.

ЕТО-39. ТСЖ ЖК «Ломоносовский»

ТСЖ
ЖК
«Ломоносовский» производит свою деятельность в следующих направлениях:

· Обслуживание, эксплуатация и ремонт газовой котельной и повысительной насосной станции;

· Снабжение
населения
и
организаций
тепловой
энергией
и
горячим водоснабжением;

· Деятельность по обеспечению работоспособности котельной и тепловых сетей. 

Котельная
по
адресу
ул.
Ломоносова,
114к  эксплуатируемая  ТСЖ ЖК «Ломоносовский» является общедолевой собственностью собственников помещений ТСЖ ЖК «Ломоносовский».

Зона деятельности - жилые дома по адресу ул. Ломоносова, 114/14, 114/15, 114/7, 114/8 и 114Г.

ЕТО-40. ООО «Две столицы»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

ООО «Две столицы» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание двух котельных (в собственности), расположенных по адресу: Кривошеина ул. 13/13к и ул. Березовая Роща, 4а общей установленной мощностью 13,33 Гкал/ч.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Две столицы» находятся в собственности и ответственной эксплуатации.

ЕТО-41. ООО «Вест1»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки жилые здания с административными помещениями, расположенные по ул. 45-й Стрелковой Дивизии 275/1, 275/2.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г. на праве собственности.

Тепловых сетей на балансе ООО «Вест1» нет.

ЕТО-42. ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Клинический санаторий им. Горького – современный круглогодичный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, занимающий лидирующее положение среди санаториев кардиологического профиля в Центральном Черноземье.

Собственником тепловых сетей является ООО «КС им. Горького», котельную ООО «КС им. Горького» эксплуатирует на правах аренды.

Котельная ООО «КС им. Горького» расположена по ул. Санаторий им. Максима Горького, 1 на территории учреждения санатория.

Зоной деятельности предприятия является территорию санатория им. Горького. Котельная вырабатывает тепловую энергию на нужды:

· системы теплоснабжения;

· системы вентиляции;

· системы горячего водоснабжения.

ЕТО-43. ООО «ЭлектронЭнерго»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

ООО «ЭлектронЭнерго» осуществляло эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. Остужева, 23 и тепловых сетей. В 2024 г. расторгнут договор аренды на эксплуатацию  котельной  по  ул.  Остужева,23  и  тепловых  сетей  между  ООО «ЭлектронЭнерго» и ООО «Водотерма», с 2025 г. котельная и тепловые сети эксплуатируются  по  договору  аренды  от  04.12.2024  г.  № 04-12-2024 ООО «ТеплоЭконом».

ЕТО-44. ООО «Инвестиционно-Строительная Компания»

Основным видом деятельности ООО «Инвестиционно-Строительная Компания» (далее ООО «ИСК») является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии жилых домов с административными помещениями по ул. Пирогова 72а корпус 1 и корпус 2.

Осуществляет  эксплуатацию  и  техническое  обслуживание  котельной  по  ул. Пирогова, 72а.

ЕТО-45. ООО «К.И.Т.-Энерго2»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельной по ул. Академика Конопатова, строение 11к (в собственности) установленной мощностью 43,7 Гкал/ч.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «К.И.Т.-Энерго2», находятся в собственности.

Система теплоснабжения двухтрубная. Схема теплосетей - закрытая. Прокладка тепловых сетей - канальная.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «К.И.Т.-Энерго2»составляет 4,0 км в однотрубном исполнении.

ЕТО-46. ООО «Теплодом»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Осуществляет  эксплуатацию  и  техническое  обслуживание  котельной  по  ул. Ржевская, 11 (в собственности) установленной тепловой мощностью 4,8 Гкал/ч.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплодом», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,620 км в двухтрубном исчислении. Система теплоснабжения двухтрубная, ЦТП отсутствует, тепловая энергия производится на котельной и подается в ИТП в домах.

ЕТО-47. ООО «Стройинвест»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

Предприятие осуществляет эксплуатацию котельной по ул. Суворова, 122А и котельной Московский пр-кт, д.53.

По системе теплоснабжения от котельной по ул. Суворова, 122А предприятие осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии, а по системе теплоснабжения от котельной Московский пр-кт, д.53 только производство и сбыт тепловой энергии.

ЕТО-48. ООО «Теплосбыт-Ресурс»

Осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии. Регулируемую деятельность осуществляет с 25.04.2021г.

ООО «Теплосбыт-Ресурс» осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание 8-ми котельных (аренда): ул. Московский проспект 179/5К; ул. Маршала Одинцова 25Б/14; ул. Ключникова, 12К; ул. Ключникова, 2; на земельном участке ул. Крымская, 3/1; ул. Ключникова, 14К; ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2К; ул. Крымская, 5 поз. 2/1 общей установленной тепловой мощностью 47,98 Гкал/ч.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплосбыт-Ресурс», находятся в аренде. Суммарная протяженность тепловой сети 9 398,9 м в однотрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

ЕТО-49. ООО ПКФ «Орлан». Предприятие осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по ул. Революции 1905 года, 86. Осуществляет производство, передачу и сбыт тепловой энергии.

ЕТО-52. ООО «АСТУР-Сервис»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки потребителей тепловой энергии.

ООО "АСТУР-Сервис" в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по ул. Артамонова, 4д.

Зоной деятельности котельной ограничена жилым домом по адресу ул. Артамонова, 4д.

ЕТО-53. ООО «Деловой фактор»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки потребителей тепловой энергии.

ООО «Деловой фактор» в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по ул. Ломоносова, 80.

ЕТО-54. ООО «УК "Пятницкого 65А»

Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в горячей воде и ее передача на обеспечение отопительной нагрузки и приготовление горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии.

ООО «УК "Пятницкого 65А» в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по ул. Пятницкого, 65А.

Зона деятельности котельной ограничена территорией жилого дома по адресу ул. Пятницкого, 65а.

ЕТО-56 ООО «Виталита»

Предприятие осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по адресу Рабочий проспект 101/5. Предприятие осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по адресу Рабочий проспект 101/5 (договор аренды 06/07/2025г.от 01.01.2025г. с ООО «Сатилайт»).

Тепловые сети отопления, эксплуатируемые ООО «Виталита», находятся в аренде (договор аренды 06/07/2025г. от 01.01.2025г. с ООО «Сатилайт»).

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1,86 км в однотрубном исчислении.

ЕТО-59. ООО «Энерком»

В рассматриваемой зоне деятельности осуществляет производство тепловой энергии на локальных котельных, транспорт тепла по магистральным и распределительным (внутриквартальным) сетям и сбыт тепловой энергии.

Осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание котельных: пер. Детский, 24, Миронова, 43к, не имеющих технологических связей, тепловые сети и сооружения на них, находящиеся в зоне действия перечисленных теплоисточников.

Также оказывает услуги по обслуживанию котельных ул. Сакко и Ванцетти, 69, ул. С. Разина, 37, ул. Арсенальная, 4а, , ул. Сакко и Ванцетти, 69; ул. Степана Разина, 34, ул. Миронова, 45а, ул. Шукшина, 19 ул. Шукшина, 21 ул. Степана Разина, 34 в нерегулируемых зонах деятельности.

ЕТО-60 Воронежский ТРЗ АО «Желдорреммаш»

Воронежский ТРЗ АО «Желдорреммаш» в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по ул. Свердлова, д.5

Тепловые сети, эксплуатируемые Воронежским ТРЗ АО «Желдорреммаш», находятся в собственности и ответственной эксплуатации.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 12,48 км в однотрубном исчислении.

ЕТО-61 ООО «Альфа-Тепло»

ООО «Альфа-Тепло» в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении систем теплоснабжения организованных на базе котельной по ул. Ключникова, 14к/1 и ул. Острогожская, 32/1 общей установленной тепловой мощностью 3,86 Гкал/ч.

ЕТО-52 ООО «ПРОТЕПЛО»

ООО «ПРОТЕПЛО» в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении системы теплоснабжения организованной на базе котельной по ул. Пескова, 7К установленной тепловой мощностью 25,8 Гкал/ч.

ЕТО-63 ООО «НЕВА»

ООО «НЕВА» в рассматриваемой зоне осуществляет регулируемую деятельность в отношении
системы
теплоснабжения
организованной на базе
котельной
по
ул. Загоровского, 3к установленной тепловой мощностью 15,82 Гкал/ч.

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «НЕВА», находятся в аренде (собственник ООО «Сфера»). Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 1,920 км в однотрубном исчислении. Система теплоснабжения двухтрубная, ЦТП отсутствуют.

ЕТО-65. ООО «Сбытовая компания Энергоресурс»

ООО «Сбытовая компания Энергоресурс» осуществляет производство, передачу и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха  (ОКВЭД 35.30). ООО «Сбытовая компания Энергоресурс» арендует котельную ж/м Олимпийский, 18р (установленная тепловая мощность 25,8 Гкал/ч) и тепловые сети у ООО «Партнер», который является собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей.

Кроме того, ООО «Сбытовая компания Энергоресурс» эксплуатирует 2 крышных котельных:

· крышная котельная, по адресу: ул. Московский проспект, 132 (секция 12) – аренда, собственник ООО «СкЭр» (установленная тепловая мощность 2,58 Гкал/ч);

· крышная котельная, по адресу: ул. Московский проспект, 132 (секция 10) – аренда, собственник ООО «СкЭр» (установленная тепловая мощность 4,3 Гкал/ч).
Описание зон деятельности организаций (нерегулируемые организации) осуществляющих теплоснабжение жилых домов, учреждений и предприятий без реализации тепла потребителям

ВАТД «Домостроитель»
Воронежская ассоциация товариществ домовладельцев «Домостроитель» осуществляет деятельность коммунальной службы и обслуживает 51 дом.

Котельная по ул. Пирогова, 36 с установленной тепловой мощностью 0,96 Гкал/ч находится в ответственной эксплуатации ООО «ВАТД Домостроитель». Остальные дома имеют подключение к собственникам сторонних сетей.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»
Воронежский областной специализированный Дом ребенка осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является КУЗ ВО «ВОСДР».

Котельная КУЗ ВО «ВОСДР» расположена по ул. Сухумская, 16 на территории учреждения КУЗ ВО «ВОСДР».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной КУЗ ВО «ВОСДР» является часть территории микрорайона Сомово Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию учреждения Дома ребенка.

Котельная КУЗ ВО «ВОСДР» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»
Воронежская областная станция переливания крови осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОСПК».

Котельная БУЗ ВО «ВОСПК» расположена по ул. Транспортная, 56 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОСПК» является часть территории Центрального района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОСПК».

Котельная БУЗ ВО «ВОСПК» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями осуществляет деятельность общей врачебной практики.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Котельная БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» расположена по пр–ту Патриотов, 29Б на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» является часть территории Советского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Котельная БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежский областной дом–интернат милосердия для престарелых и инвалидов»
Воронежский областной дом–интернат милосердия для престарелых и инвалидов является социальным учреждением по уходу и обеспечению проживания людей, основанным 15.09.2000. Мощность стационара рассчитана на 210 койка–мест, 3 отделения «милосердия». По состоянию на 15.08.2017 в доме милосердия проживают 203 человека. Дом–интернат милосердия расположен в экологически чистом живописном уголке лесопарковой зоны Центрального района города Воронежа и занимает более 4,7 гектаров благоустроенной территории на берегу водохранилища.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУ ВО «ВОДИМ».

Котельная расположена по ул. Лесной поселок, 1 на территории учреждения БУ ВО «ВОДИМ». Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУ ВО «ВОДИМ» является территория учреждения Дома–интерната.

Котельная БУ ВО «ВОДИМ» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»
Воронежская областная клиническая больница № 1 осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ВОКБ № 1». Котельная расположена по Московскому проспекту, 151 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ВОКБ № 1».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ВОКБ № 1» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения перинатального центра.

Котельная БУЗ ВО «ВОКБ № 1» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 2»
Воронежская областная клиническая больница № 2 осуществляет деятельность больничной организации.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является БУЗ ВО «ОДКБ № 2». Котельная расположена по ул. 45 стрелковой дивизии, 64 на территории медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ № 2».

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной БУЗ ВО «ОДКБ № 2» является часть территории Коминтерновского района городского округа город Воронеж, которая включает территорию медицинского учреждения БУЗ ВО «ОДКБ № 2».

Котельная БУЗ ВО «ОДКБ № 2» вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС имеет на балансе Военно–воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Собственником объекта теплоснабжения и тепловых сетей является ВУНЦ ВВС «ВВА» МО РФ (ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС).

Котельная расположена по ул. Старых Большевиков, 54а на территории военно–воздушной академии.

Зоной деятельности системы теплоснабжения котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС является часть территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж, которая включает территорию военно–воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Котельная ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС вырабатывает тепловую энергию на нужды:

– системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

АУ ВО «ОЦПРДП «Парус Надежды»
Осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Урицкого, 120.

В зоне теплоснабжения осуществляет нерегулируемую деятельность.

Теплоснабжение ряда жилых и не жилых объектов осуществляется от котельных, в том числе крышных, находящихся в собственности ТСЖ и эксплуатируемых подрядными организациями, в том числе:

ТСЖ «Квадрат» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по пер. Здоровья, 90а);

ТСЖ «Центр С» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Станкевича, 7);

ТСН «Чернышевское» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Чернышевского, 42);

ТСЖ «Квадрат–2» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по пер. Здоровья, 90О);

ТСН «Высотка» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Сакко Ванцетти, 78);

ТСЖ «Гранд» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Героев Сибиряков, 53а);

ТСЖ «Березка» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной, по ул. Сомовская, 21б);

ТСЖ «Вертикаль» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание крышной котельной по ул. Таранченко, 29Б);

ООО УК «Северное» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Антакольского, 14);

ООО ЦКО УК «Партнер» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. 121 стрелковой дивизии, 54а);

ООО «УК «Троицкий» (организация осуществляет обслуживание четырех крышных котельные жилого массива «Олимпийский»);

ООО «УК Новый взгляд» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание котельной по ул. Ленина, 56);

ООО «Созвездие» (в качестве управляющей компании осуществляет эксплуатацию котельной по ул. Карла Маркса, 67).

ООО «Доверие» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 10 котельных, расположенных по адресам: Олимпийский бульвар, 14 (4 котельных), ул. Шишкова, 72/1, ул. Шишкова, 72/2, ул. Шишкова, 72/3, ул. Шишкова, 72/4, ул. Шишкова, 72/5, ул. Тимирязева, 27а);

ООО «Современный уровень» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 8 котельных, расположенных по адресам: Олимпийский бульвар, 6 (4 котельных), Олимпийский бульвар, 12 (3 котельных), ул. Березовая Роща, 8а);

ООО «Эверест» (осуществляет эксплуатацию и обслуживание 2 котельных, расположенных по адресам: проспект Патриотов, 1Е и проспект Патриотов, 1Д).

Таблица 1.22.

Перечень показателей коммунальных ресурсов
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030–2045

	Тепловая энергия  

	объем реализации тепловой энергии, в том числе:
	млн. Гкал
	5,392
	5,392
	5,417
	5,392
	5,392
	5,392

	населению 
	млн. Гкал
	3,126
	3,150
	3,150
	3,150
	3,150
	3,150

	бюджетным организациям
	млн. Гкал
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466
	0,466

	прочим потребителям
	млн. Гкал
	1,800
	1,777
	1,802
	1,777
	1,777
	1,777

	динамика изменения объема реализации тепловой энергии
	%
	–0,8
	0
	+0,5
	–0,5
	–0,5
	–0,5


Таблица 1.23.

Спрос на тепловую мощность в границах территориального деления

городского округа город Воронеж

	Район
	на 01.01.2026

	
	Присоединенная нагрузка
	Присоединенная нагрузка
	Отопление
	Вентиляция
	Горячее водоснабжение
	Пар

	
	(горячая вода + пар)
	(горячая вода)
	
	
	
	

	 
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	Центральный район
	190,476
	190,476
	157,218
	10,856
	22,402
	 

	Ленинский район
	148,300
	148,300
	106,211
	8,602
	33,487
	 

	Коминтерновский район
	1138,841
	1133,291
	670,110
	34,695
	428,486
	5,550

	Советский район
	432,016
	432,016
	280,745
	26,841
	124,430
	 

	Железнодорожный район
	207,824
	207,824
	160,457
	13,233
	34,134
	 

	Левобережный район
	800,920
	588,754
	428,503
	8,056
	152,195
	212,167

	Всего по городу Воронеж
	2918,377
	2700,660
	1803,244
	102,282
	795,134
	217,717


На территории городского округа город Воронеж проложено приблизительно 1500 км сетей в двухтрубном исчислении, большая часть из которых имеет диаметр менее 200 мм. Количество центральных тепловых пунктов составляет около 260 единиц, что в совокупности с указанными диаметрами трубопроводов говорит о разветвленности квартальных сетей. Системы централизованного теплоснабжения имеют преимущественно двухтрубное исполнение, а после ЦТП четырехтрубное, относятся к закрытому типу и имеют функцию качественного регулирования. В городе Воронеж преобладает канальная прокладка в непроходных каналах.

В марте 2019 года филиалу АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» - «Воронежская
генерация»  переданы
в концессию большая часть
тепловых
сетей
МКП «Воронежтеплосеть».

На 01.01.2026 на балансе  филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» – «Воронежская генерация» сконцентрировалось 75,49% в материальной характеристике тепловых сетей городского округа, в оперативном управлении МКП «Воронежтеплосеть» осталось 4,64% тепловых сетей, на балансе ООО «Теплоэнерго Воронеж» осталось 0,84% тепловых сетей.

В настоящее время в эксплуатации производственных подразделений филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» – «Воронежская генерация» находится 1 235,525гкнс  км тепловых сетей, в том числе:

– 648,413 км (в однотрубном исчислении) тепловых сетей, из которых 461,725 км (71,2%) тепловые сети со сроком службы старше 25 лет. Эксплуатацией и обслуживанием занимается производственное подразделение Тепловые сети (ПП ТС).

– Протяженность тепловых сетей, обслуживаемых по концессионному соглашению, составляет – 587,112 км (в однотрубном исчислении), из которых 331,944 км (56,5%) тепловые сети со сроком службы старше 25 лет. Из них 3,717 км бесхозяйные тепловые сети. Эксплуатацией и обслуживанием занимается производственное подразделение Городские тепловые сети (далее ПП ГТС).

По производственному подразделению Тепловые сети АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» производилась регулярная замена трубопроводов тепловых сетей: в 2023 году – 10,906 км (в однотрубном исчислении), в 2024 году – 10,072 км (в однотрубном исчислении) в 2025 году – 5,756 км (в однотрубном исчислении)

По производственному подразделению Городские тепловые сети АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» произведена замена трубопроводов тепловых сетей по программе ТПиР однотрубном исчислении исчислении), за 2023 год – 6,454 км. (в однотрубном исчислении), в 2024 году – 12,326 км (в однотрубном исчислении). в 2025 году – 6,924 км (в однотрубном исчислении).

Зона деятельности МКП «Воронежтеплосеть» на 01.01.2026 увеличилась до 60 систем теплоснабжения. Суммарная протяженность тепловой сети 211,48 км в однотрубном исчислении.

Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»

В состав филиала АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» входят производственные подразделения: Воронежская ТЭЦ-1, Воронежская ТЭЦ-2, Тепловые сети, Городские тепловые сети.

ПП Тепловые сети

Общая протяженность обслуживаемых тепловых сетей в однотрубном исчислении – 648,413 км. Трубопроводы тепловой сети выполнены надземной и подземной (непроходной канал, бесканальная, по подвалу) прокладкой. Примерное соотношение между ними по материальной характеристике составляет соответственно 0,12:0,88. Бесканальная прокладка составляет порядка 3% в материальной характеристике всех тепловых сетей ПП Тепловые сети. Большая часть (73%) тепловых сетей спроектирована до 1990 г.

Источники теплоснабжения:

- ТЭЦ-1 (г. Воронеж, ул. Лебедева, 2) – обеспечение тепловой энергией потребителей Левобережного, Ленинского, Железнодорожного и Центрального районов города;

- ТЭЦ-2 (г. Воронеж, пр-д Ясный, 1а) – обеспечение тепловой энергией потребителей Коминтерновского и Советского районов города;

- Котельная № 1 (г. Воронеж, ул. Софьи Перовской, 7) – располагаемая мощность 100 Гкал/ч – обеспечение тепловой энергией потребителей Центрального и Ленинского районов города;

- Котельная № 2 (г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 84) – располагаемая мощность 210 Гкал/ч – обеспечение тепловой энергией потребителей Советского района города. Теплотрассы, подключенные от теплоисточников:

– от ТЭЦ–1: №№ 1, 3, 4, 5, 8, 17;

– от ТЭЦ–2: №№ 6, 12, 13, 14, 15;

– от Котельной № 1: 7, 11;

– от Котельной № 2: 9, 10.
Всего действующих теплотрасс 15 шт.

Система теплоснабжения преимущественно проложена: в двухтрубном исполнении (2 трубы: Т1, Т2) – магистральные сети (от источников до ЦТП); в четырех трубном исполнении (4 трубы: Т1, Т2, Т3, Т4) – распределительные сети (от ЦТП до потребителей).

Тип системы ГВС – закрытая, в ЦТП осуществляется подогрев холодной водопроводной воды на нужды ГВС через теплообменные аппараты посредством сетевой воды.

Потребители тепловой энергии на всех вновь присоединяемых объектах подключаются по независимой схеме. Существующие абоненты могут быть присоединены как по зависимой, так и по независимой схеме.

В ведении предприятия находятся ЦТП - 125 шт. (оформлено право собственности) и 22 шт. (не зарегистрировано право собственности). В том числе ЦТП с подкачивающими насосными станциями ХВС (ПНС) - 49 шт., ПНС-1 теплотрассы № 4, ПНС - 2 теплотрассы №12.

 ПП Городские тепловые сети

Суммарная протяженность обслуживаемых тепловых сетей в однотрубном исчислении – 587,112 км. Трубопроводы тепловой сети выполнены надземной и подземной (непроходной канал, по подвалу) прокладкой. Примерное соотношение между ними по материальной характеристике составляет соответственно 0,01:0,99. Большая часть (90%) тепловых сетей спроектирована до 1990 г.

Источники теплоснабжения - котельные в количестве 117 единиц.

Сети теплоснабжения проложены в двух, в 4-х трубном исполнении от котельных и ЦТП.

Тип системы ГВС – закрытая, в ЦТП осуществляется подогрев холодной водопроводной воды на нужды ГВС через теплообменные аппараты посредством сетевой воды.

Таблица 1.24.

Общая характеристика тепловых сетей

 Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети

	Условный диаметр, мм
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м

	25
	132

	40
	918

	50
	41959,05

	65
	41468,3

	80
	86473,68

	90
	2246,9

	100
	95544,95

	125
	40395,2

	150
	63054,93

	160
	2021

	200
	54536,55

	250
	24027,38

	300
	51027,8

	350
	2884

	400
	28476,92

	500
	46536,76

	600
	21352,5

	700
	22916,3

	800
	11591,5

	1000
	5181,5

	1200
	5667,6

	Всего
	648412,8


Таблица 1.25.

Общая характеристика тепловых сетей 
Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»
ПП Городские тепловые сети

	Наружный диаметр, мм
	Протяженность тепловых сетей в

однотрубном исчислении, м

	29
	1,2

	32
	4 325,77

	38
	9 984,52

	45
	14 827,5

	50
	69,18

	57
	63 238,8

	63
	146,5

	70
	160,82

	75
	41

	76
	50 073,07

	80
	80,7

	89
	73 572,93

	90
	188,5

	108
	90 854,07

	110
	216

	133
	42 047,84

	143
	420

	150
	96,8

	159
	79 754,61

	219
	50 306,34

	273
	31 625,37

	325
	21 317,35

	377
	2 708,4

	426
	31 572,32

	530
	17 480,14

	630
	1 340,00

	720
	663,2

	Всего
	587 112


Таблица 1.26.

Способы прокладки тепловых сетей

Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети

	Тип прокладки
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м

	надземная 
	26002,38

	канальная 
	595693,74

	по подвалу 
	290,00

	бесканальная 
	26 426,7

	Всего 
	648412,82


Таблица 1.27.

Способы прокладки тепловых сетей

Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети

	Тип прокладки
	Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, м

	надземная
	32 559,31

	канальная
	529 666,27

	по подвалу
	24 471,8

	бесканальная
	186,6

	В непроходных каналах
	229

	всего
	587 112


Таблица 1.28.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых
 сетей по сроку службы тепловых сетей Филиала АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» ПП Тепловые сети

	Показатель
	Срок эксплуатации

	
	Менее 5 лет
	От 5 до 15 лет
	От 15 до 25 лет
	Старше 25 лет
	Всего

	Протяженность, м
	43168,05
	87875,13
	55644,74
	461724,9
	648412,82

	Материальная

характеристика, кв. м
	17700,74
	27337,27
	16467,01
	102622,6
	164127,62


Таблица 1.29.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по сроку службы тепловых сетей Филиала АО «РИР Энерго» –«Воронежская генерация» ПП Городские тепловые сети

	Показатель
	Срок эксплуатации

	
	Менее

5 лет
	От 5 до

15 лет
	От 15 до 25 лет
	Старше 25 лет
	Всего

	Протяженность, м
	89 058
	66 360
	99 750
	331 944
	587 112


Тепловые сети филиала АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» выполнены в основном подземной прокладкой (88% в материальной характеристике всех сетей), надземной прокладкой теплотрассы проходят только по территории источников тепловой энергии и промпотребителей.

Камеры в основном железобетонные, сборные из блоков ФБС, плит перекрытий и ж/б балок в качестве перемычек.

Все камеры выполнены по проекту, разработанному государственным проектным институтом «ГИПРОПРОМ» ВНС–588–КЖИ» (теплофикационные камеры и изделия).

Эксплуатируется небольшое количество монолитных тепловых камер (на магистральных участках, с большой нагрузкой на неподвижные опоры).

Большая часть тепловых сетей (84% в материальной характеристике всех сетей) филиала АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» спроектирована до 1990 г.

МКП «Воронежтеплосеть»

Система теплоснабжения от источников тепловой энергии МКП «Воронежтеплосеть» закрытого типа, двухтрубного исполнения. Общая протяженность тепловых сетей составляет 121,107 км (от собственного т/и 51,31 км, от стороннего т/и 69,797 км) в двухтрубном исчислении, из них протяженность сетей ГВС составляет 20,089 км. Система ГВС закрытого типа. На балансе МКП «Воронежтеплосеть» находятся 28 ЦТП (от собственного т/и – 12 ед.(2 в аренде), от стороннего т/и – 16 ед.(1ед. на техническом обслуживании) и 1 бойлерная (на техническом обслуживании).

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 228 954 м в однотрубном исчислении, что составляет 95% в материальной характеристике всех тепловых, эксплуатируемых МКП «Воронежтеплосеть» и 94,5% по протяженности.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от 60 котельных. Отпуск тепловой энергии осуществляется по температурным графикам 95/70ºС, 115/70ºС, 105/70ºС, 85/65ºС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытого типа, присоединение потребителей тепловой энергии к сетям теплоснабжения выполнено как по зависимой, так и по независимой схеме.

По состоянию на 01.01.2026 г. МКП «Воронежтеплосеть» эксплуатирует тепловые сети от сторонних источников общей протяженностью 69,797 км (в двухтрубном исчислении). 

Таблица 1.30.

Данные по участкам тепловых сетей, эксплуатируемых МКП

«Воронежтеплосеть» от сторонних источников

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Протяженность тепловой сети (в двухтрубном исчислении), км
	Средний диаметр тепловой сети, мм
	Материальная характеристика, кв. м
	Объем тепловой сети, м3

	1
	ООО «Воронежская керамика» 

ул. Конструкторов, 31
	0,338
	57
	38,53
	0,9464

	2
	ООО «Тепловые коммуникации» 

ул. Латненская, 3
	17,527
	219
	7676,83
	1191,84

	3
	ОАО «Электросигнал» 

ул. Электросигнальная, 1
	0,9
	125
	225
	21,6

	4
	ФГБОУ Воронежский государственный университет»

пл. Университетская, 1
	0,050
	89
	8,9
	0,53

	5
	ФГБОУ «Воронежский государственный университет инженерных технологий» 

пр-кт Революции, 19
	0,105
	108
	22,68
	1,68

	6
	ЗАО «ВСКМ» кот. 

ул. Тихий Дон, 57 
	0,242 
	76 
	36,784
	1,8876

	7
	ООО «Газпромтеплоэнерго»
	0,0425
	89
	7,565
	0,4505

	8
	Воронежский железнодорожный колледж филиала МИИТ кот. 

ул. Кольцовская, 13 
	0,080 
	89 
	14,24 
	0,848

	9
	ООО «Одежда» кот

ул. Матросова, 60 
	0,05 
	57 
	5,7 
	0,14

	10
	ОАО «РЖД»

пр-кт Революции, 18 
	0,183 
	76 
	27,816 
	1,427 

	11
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО кот.

ул. Краснознаменная, 106 
	0,096 
	57 
	10,944 
	0,2688 

	12
	Филиал АО «РИР Энерго» кот. 

ул. С. Перовской, 7; 

кот. № 2 ул. Пеше–Стрелецкая, 84; 

ТЭЦ–1, ТЭЦ–2, кот. Ленинский пр–кт, 162к, кот. Сакко и Ванцетти, 80, кот. ул. Волгоградская, 39л, 

пр. Дачный, 162 
	26,425
	108 
	5708 
	422,8

	13
	АО «КБХА» кот.
ул. Ворошилова, 22 
	11,055
	125 
	2763,75 
	265,32

	14
	ООО «Святогор»
ул. Урывского, 8 
(ул. Минская, 16) 
	6,235
	219
	2730 
	423,98 

	15
	Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» пер. Б. Хмельницкого, 1 
	3,084 
	159
	980,712
	111,024 

	16
	АО «РЖДСтрой»
	0,012
	89
	2,136
	0,1272

	17
	ПО «Опторг»
	0,036
	76
	5,472
	2,808

	
	Итого
	66,46
	
	20265,06
	2447,678


ООО «Теплоэнерго Воронеж»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплоэнерго Воронеж», находятся в собственности и оперативном управлении:

-
ул. Ломоносова, 114л – 1,4275 км (в 2-х тр. исчислении) собственник ООО «Теплоэнерго Воронеж», 0,1945 км в оперативном управлении;

-
ул. Иркутская, 5к – в оперативном управлении;

-
пр. Труда, 12к – 1,8695 км собственник ООО «Теплоэнерго Воронеж», 1,3795 км в оперативном управлении;

-
ул. Ипподромная, 18к – 0,8592 км собственник ООО «Теплоэнерго Воронеж», 0,241 км в оперативном управлении.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Теплоэнерго Воронеж» составляет 9,493 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 3,039 км.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурным графикам 105/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С; 115/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С; 95/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С и 95/700С Система теплоснабжения двухтрубная и четырехтрубная, закрытая.

Трубопроводы тепловой сети выполнены надземной и подземной (непроходной канал, бесканальная, по подвалу) прокладкой. Примерное соотношение между ними по длине составляет соответственно 0,06:0,94.

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 426 м в двухтрубном  исчислении,  что  составляет  4,5%   всех  тепловых,  эксплуатируемых  ООО «Теплоэнерго Воронеж» по протяженности.

Филиал ПАО «Ил» – ВАСО

Тепловые сети филиала ПАО «Ил» – ВАСО, к которым подключены потребители пос. ВАИ (4,708 км в двухтрубном исчислении), безвозмездно переданы в МУП «Воронежтеплосеть» на основании постановления Муниципального Совета г. Воронежа от 08.07.1997 № 79–II и постановления исполнительного Комитета администрации города Воронежа от 25.09.2007 № 396. С 01.03.2019 тепловые сети переданы муниципалитетом в концессию филиалу АО «Квадра»-«Воронежская генерация».

Протяженность собственных тепловых сетей филиала ПАО «Ил» – ВАСО – 46,38 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 105/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

АО «КБХА»

Система теплоснабжения водяная, двухтрубная, зависимая. Система ГВС закрытая через теплообменники на ЦТП. В системе теплоснабжения АО КБХА 11 ЦТП, из которых 6 обслуживаются АО КБХА, ЦТП предназначены для распределения теплоносителя по внутриквартальной тепловой сети и подогрева воды для ГВС с помощью пластинчатых теплообменников. Протяженность тепловых сетей – 19,572 км в однотрубном исчислении (надземная и подземная прокладка). Право владения тепловыми сетями: 49/иная смешанная российская собственность.

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 8 872 м в однотрубном исчислении, что составляет 45,3%.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 105/700С со срезкой для нужд ГВС на 70оС.
Мероприятия, реализованные на тепловых сетях за 2024 год, с указанием их стоимости в разрезе каждой СЦТ, каждого мероприятия и характеристики мероприятий (протяженность, диаметр):
· ремонт участка теплотрассы от ТК-60 до ТК-67 по ул. Карла Либкнехта, 72-33 (dу 50мм L=51 м, dу 100 мм L=63 м, dу 150 мм L=139 м) –                  4 094 461,2 руб.

· ремонт участка трубопровода ГВС между ТК-144 и ТК-144а (dу 70 мм L=90 м) – 367 364,10 руб.

· ремонт участка трубопровода теплотрассы между ТК-127 и ТК-145 (dу 150 мм L=30 м) – 487 044,26 руб.

· ремонт участка трубопровода теплотрассы по ул. Колесниченко около ТК-8 (dу 400мм L=10 м) – 254 106,23 руб.

ООО «Святогор»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Святогор», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых ООО «Святогор» составляет 76 м в двухтрубном исчислении со сроком эксплуатации до 15 лет.

Все остальные тепловые сети от котельной ООО «Святогор» с 2023 г. оформлены в муниципальную собственность городского округа город Воронеж (6,386 км в двухтрубном исполнении).

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/700С со срезкой для нужд ГВС на 70оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «ТЕПЛОРЕСУРС»

Тепловые сетей на балансе предприятия нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 105/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С.

ООО «Жилищник»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Жилищник», находятся в ответственной эксплуатации (распоряжение №1474-р от 16.10.2012 г., распоряжение №64-р от 29.01.2013 г.).

Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении от котельной составляет 8,358 км. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 41,34% (3 248 м).

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

В эксплуатационной ответственности ООО "Жилищник" находятся 2 ИТП и ИТП, относящиеся к УК.

 ООО «Энерговид»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерговид», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей ООО "Энерговид" составляет 9,556 км в однотрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 4,241 км. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 67,1% в материальной характеристике всех тепловых, эксплуатируемых ООО "Энерговид" и 45,9% по протяженности. До ЦТП двухтрубная прокладка, после ЦТП - четырехтрубная. Система теплоснабжения закрытая. Приготовление ГВС осуществляется на ЦТП по двухступенчатой схеме в пластинчатых теплообменниках. В теплосети отопления отсутствуют теплообменники. В котельной расположены сетевые насосы:

-
в системе теплоснабжения в отопительный период;

-
в системе теплоснабжения в неотопительный период;

-
в системе ГВС подпиточно-циркуляционная насосная станция.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 110/700С.

В  эксплуатационной  ответственности  ООО  «Энерговид»  находится  ЦТП:  микрорайон «Отрожка» рядом с жилым домом № 34 по ул. Богатырская.

ООО «Воронежская керамика»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Воронежская керамика», находятся в собственности.

Тепловые сети от котельной двухтрубные. ЦТП отсутствуют. На тепловых сетях установлена ПНС с циркуляционными насосами. Общая длина сетей составляет 3,019 км в двухтрубном исчислении. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 30%. Система ГВС - закрытая

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС.

ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов».

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 5,3 км в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения двухтрубная. Система теплоснабжения закрытая.

Отопление ЗАО «ВКСМ» выполнено по 2х трубной системе с температурным графиком 95/700С. Нагрев воды для системы отопления и ГВС осуществляется в центральном тепловом пункте котельной, путем использования части вырабатываемого паровыми котлами пара в пароводяных теплообменниках.

Горячее водоснабжение осуществляется по однотрубной системе из центрального теплового пункта. При этом часть нагретой воды направляется на технологические и хозяйственно бытовые нужды ЗАО «ВКСМ», часть по трубопроводу направляется для ГВС жилых домов по ул. Крейзера. Трубопровод горячей воды проложен от ЦТП ЗАО «ВКСМ» до границы раздела с МКП «Воронежтеплосеть» на ул. Крейзера совместно с трубопроводами отопления.

Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО «Вагонреммаш»

Тепловые сети согласно дополнительному соглашению к договору от 26.10.2009 г. № ОУ-936 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление» переданы в эксплуатацию МУП «Воронежтеплосеть».

Общая протяженность тепловых сетей от котельной Воронежский ВРЗ АО «ВРМ» составляет 6,0 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС.

ОАО «Электросигнал»

Тепловые сети находятся на балансе ОАО «Электросигнал». Тепловые сети канального типа, проложенные по территории завода надземно на опорах и подземно в жилой зоне в непроходных каналах.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ОАО «Электросигнал» составляет 6,72 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 45,42% (3 052м).

Система теплоснабжения двухтрубная, тупиковая, закрытая. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС.

ИТП потребителей подключены по зависимой безэлеваторной схеме.

ООО «Теплокомснаб»
Тепловая энергия и ГВС от котельной ул. Димитрова, 157 поступает в жилой дом по ул. Димитрова, 157 по четырехтрубной системе, проложенной в непроходных каналах, система ГВС закрытая, ЦТП отсутствует.

Протяженность тепловых сетей отопления и ГВС от котельной ООО «Теплокомснаб» составляет 171 м в двухтрубном исполнении (из них 85,5 м – сети ГВС). Отопление - подача и обратный стальной трубопровод диаметр -200мм. ГВС- стальной трубопровод, подача – 150мм. обратный 80мм. Год проектирования сетей – 2003.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС.
ООО «Теплосбыт»
Тепловые
сети,
к
которым
подключены
потребители,
  находятся
на балансе ООО «Теплосбыт».
Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Теплосбыт» составляет 8,53 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 1,046 км.

Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.
Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурным графикам 95/70оС и 95/70оС со срезкой для нужд ГВС на 71оС. Система теплоснабжения двухтрубная.
ТСЖ ЖК «Ломоносовский»
Тепловые сети проложены подземным канальным способом в непроходном канале, изолированы минеральной стекловатой. Общая протяженность теплосетей на балансе предприятия в однотрубном исчислении составляет 1,6382 км. Транспорт горячей воды для нужд отопления осуществляется по трубопроводам в двухтрубном исполнении. Для системы отопления действует температурный график с температурой сетевой воды 95/700С со срезкой для нужд ГВС на 70оС. Система теплоснабжения закрытая, ЦТП нет.

Нагрев воды для системы ГВС производится через теплообменник, установленный в котельной, и транспортируется до потребителей по трубопроводам в двухтрубном исполнении. Тепловых сетей старше 25 лет нет.

ООО «ТеплоЭконом»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «ТеплоЭконом», находятся в ответственной эксплуатации.
Теплосеть двухтрубная, проложена частично надземно, подземно в проходных и непроходных каналах. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется с помощью П-образных компенсаторов, а также самокомпенсацией за счет поворотов теплосети.

Общая  протяженность  тепловых  сетей  ООО  «ТеплоЭконом» составляет  9,164  км  в  однотрубном исполнении. Тепловые сети со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляют 67,5% в материальной характеристике всех сетей.

Присоединение абонентов выполнено:
- по зависимой системе напрямую (без узлов смешения)- 80% жилых домов;
- по зависимой схеме с автоматизированными узлами регулирования (повысительно- смесительными насосами)-10% жилых домов;

- по независимой схеме с установкой пластинчатых теплообменников отопления типа Alfa- Laval -10% жилых домов.

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается от установленных в ИТП жилых домов пластинчатых подогревателей (в зимнее время схема подключения одноступенчатая параллельная или 2-х ступенчатая).

Регуляторы на подогревателях ГВС задействованы в автоматическом режиме. ИТП в жилых домах размещены в подвальных помещениях.

Горячее водоснабжение с использованием централизованной системы осуществляется котельными, расположенными по адресам:

г. Воронеж, ул. Миронова, 39; г. Воронеж, ул. Зеленко, 22;

г. Воронеж, Ленинский пр-кт, 221.
Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурным графикам 95/70оС и 95/70оС со срезкой для нужд ГВС на              70оС.
ООО «К.И.Т.-Энерго»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «К.И.Т.-Энерго», находятся в собственности. Теплоснабжение потребителей осуществляется от четырех котельных.
Внешние тепловые сети: котельная по ул. Учебный кордон, 5а; котельная по Московскому проспекту, 147к; котельная переулок Здоровья, 86а.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 60оС. Система теплоснабжения двухтрубная. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов тепловой сети используется минеральная вата. Прокладка тепловых сетей - канальная.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «К.И.Т.-Энерго» составляет 4,8632 км в однотрубном исполнении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

ООО «К.И.Т.-Энерго2»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «К.И.Т.-Энерго2», находятся в собственности.
Система теплоснабжения двухтрубная. Схема теплосетей - закрытая. Прокладка тепловых сетей - канальная.

Общая протяженность тепловых сетей ООО «К.И.Т.-Энерго2» составляет 4,0км в однотрубном исполнении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС со срезкой для нужд ГВС на 70оС.

ООО «Тепло-Сервис»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «ТеплоСервис» находятся в аренде:
· договор аренды 7/2020-А от 01.12.2020 ИП Гинзбург В.В., котельная ул. Шишкова, 144 пом. 6;
· договор аренды 6/2020-А от 01.12.2020 ИП Ефанова Н.В., котельная ул. Шишкова, 144В, пом.1;
· договор аренды 4/2019-А от 01.12.2019 ИП Ефанова Н.В., котельная ул. Шишкова, 142, пом.1;
· договор аренды 3/2019-А от 01.1.2020 ИП Гинзбург В.В., котельная ул. Шишкова, 146В, пом. 1;
· договор аренды 5/2020-А от 01.12.2020 ИП Гинзбург В.В., котельная ул. Шишкова, 146, пом. 1;
· договор аренды 1/12-21А от 01.12.2021 ИП Гинзбург В.В., котельная ул. 9 Января, 54В;
· договор аренды 01/03-2021-А от 01.03.2021 ИП Ефанова Н.В., котельная пер. Здоровья, 90/2.
Двухтрубная система. Система ГВС закрытая. На котельных: Шишкова 142,144,146, 144В,146В – приготовление ГВС осуществляется в ИТП домов. На котельных: остальных котельных приготовление ГВС осуществляется в котельных.

Общая протяженность тепловых сетей на балансе предприятия составляет 2,85 км в двухтрубном исполнении. Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

ООО «ТеплоСервис» является одной из двух теплосетевых организаций в системе теплоснабжения от котельной МКП «Воронежтеплосеть» по ул. 40 лет Октября, 1. Описание системы теплоснабжения:

- количество трубопроводов – 3 теплотрассы,
- тип системы ГВС – закрытая.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 8,023 км в двухтрубном исполнении. Доля (по протяженности) тепловых сетей старше 25 лет – 100 %.

Схема тепловых сетей – двухтрубная, закрытая.
Температурный график 105/70°С, гидравлический режим 6,2/4,0 кгс/см.
ООО «Петровские бани»
Внешних тепловых сетей нет. Теплоснабжение жилого дома и центра отдыха и здоровья осуществляется от одной котельной, для подогрева воды в системах горячего водоснабжения установлены теплообменники «Ридан» (2 шт.); для подогрева воды в системах отопления установлены теплообменники «Ридан» (2 шт.).

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,007 км в двухтрубном исполнении. ЦТП нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС.
ООО «Тепло»
Сети отопления: подземная канальная прокладка, Диаметр трубопровода от 50 до 250 мм. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,38 км в двухтрубном исполнении. Система теплоснабжения закрытая, ЦТП нет. В эксплуатационной ответственности ООО «Тепло» тепловых сетей нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС.
ООО «Теплопрофи»
Котельная по ул. Революции 1905 г, 31к. Тепловые сети отсутствуют. Внутренние водопроводы на балансе у ООО «УК «СМУ-69». 

Котельная  по ул. Революции 1905 г, 31с. Тепловые
сети,
к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «Теплопрофи», а  внутренние
водопроводы ООО«УК
«СМУ-69».


Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Теплопрофи» составляет 508 м в однотрубном исчислении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

ООО «СбытСервис»

Тепловые сети,
к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «СбытСервис»: аренда и ответственная эксплуатация (собственник ООО «Тепловая генерация» и ИП Акиньшина Н.А.).

Теплоснабжение потребителей осуществляется от 18 котельных. ЦТП и насосных станций нет.
Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «СбытСервис» составляет 17,218 км в однотрубном исчислении.
Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС, имеющему срезку для нужд ГВС на 65оС. 
Таблица 1.31.

Описание систем теплоснабжения от котельных

ООО «СбытСервис»
	Адрес
	Количество трубопроводов
	Тип системы ГВС

	ул. 9 Января, 170
	Четырехтрубная прокладка
	ЦГВС

	ул. 9 Января, 304а
	Четырехтрубная прокладка
	ЦГВС

	ул. Острогожская, 164/1
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Острогожская, 164/2
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Артамонова, 34к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Артамонова, 22е
	Четырехтрубная прокладка
	ЦГВС

	ул. Острогожская, 170/8
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Семилукская, 16/2
	Четырехтрубная прокладка
	ЦГВС

	Московский проспект, 120к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	Московский проспект, 122к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	Московский проспект, 124к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	Московский проспект, 126к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	Московский проспект, 128к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Коренцова, 1к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Коренцова, 9к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	ул. Беговая, 61
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	Московский проспект, 130к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП

	Котельная ул. Ключникова,6к
	Двухтрубная прокладка
	Нецентрализованная система ГВС, ИТП


ООО «Сбытовая компания Энергоресурс»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Сбытовая компания Энергоресурс», находятся в аренде.
Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.
Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Сбытовая компания Энергоресурс» составляет 1,944 км в двухтрубном исчислении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС со срезкой для нужд ГВС на 70оС.

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая. Наличие ИТП.
ООО «Акон-энерго»
Теплоснабжение жилого комплекса «Скандинавия» осуществляется от одной котельной. Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Акон-энерго», находятся в собственности.

Система теплоснабжения двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Акон-энерго» составляет 1,12 км в двухтрубном исчислении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС со срезкой для нужд ГВС на 70оС.

Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата.

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО
Тепловые сети, к которым подключены потребители военного городка №31, находятся на балансе у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО; жилые дома – на балансе у УК Ленинского района. Теплоснабжение военного городка №31 и двух жилых домов осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ЗВО составляет 0,736 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1957 г, реконструированы в 2009 г. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является непроходной канал.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
Тепловые  сети,  к  которым  подключены  жилые  дома,  находятся  на  балансе  МКП «Воронежтеплосеть», а их внутренние водопроводы – у ООО «АНТАРЕС». Сети от котельной до жилого дома находятся на балансе у ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Данные по трассировке и протяженности тепловых сетей предоставлены не были.
Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70оС. Система теплоснабжения двухтрубная.

Схема теплосетей – закрытая. На тепловой сети располагаются две задвижки.
В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются подземная на неподвижных опорах.

ФГБОУ ВО «ВГУ»
Тепловые сети, эксплуатируемые ФГБОУ ВО «ВГУ», находятся в оперативном управлении.
Котельная № 1, гл. корпус ВГУ:

централизованное групповое теплоснабжение зданий главного корпуса: Университетская площадь,1; трубопроводов - два; ГВС - закрытая (ВВП). ЦТП и насосных - нет.

Котельная № 2, Фридриха Энгельса,10К:
Трубопроводов - два; ГВС - закрытая, пластинчатый ТО в котельной. ЦТП и насосных - нет.
Котельная №1 ул. Университетская, 1

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО «ВГУ». Теплоснабжение всех потребителей осуществляется от одной котельной.
Протяженность тепловых сетей от котельной №1 – 0,302 км в двухтрубном исчислении.
Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.
Система теплоснабжения двухтрубная.
Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная и надземная.

Котельная №2 ул. Фридриха Энгельса, 10

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО «ВГУ». Теплоснабжение всех потребителей осуществляется от одной котельной.
Протяженность тепловых сетей от котельной №2 – 0,534 км в двухтрубном исчислении..
Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.
Система теплоснабжения двухтрубная.
Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по температурному графику 95/70оС.
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Тепловые сети, эксплуатируемые ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, находятся в собственности.

Теплоснабжение Дома ребенка осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ составляет 0,200 км в двухтрубном исполнении. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются подземная на неподвижных опорах.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/70oC. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2001 г. Система теплоснабжения - закрытая.

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России составляет 3,3 км в двухтрубном исчислении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Котельная по ул. Студенческая

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России. Теплоснабжение медицинского университета и ЖК «Академия» осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

 Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 г. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется ППУ. Способом прокладки тепловых сетей котельной является бесканальная.

Котельная по ул. Транспортная

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России. Теплоснабжение общежитий № 2 и № 4 осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 г. Схема теплосетей - закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется ППУ. Способом прокладки тепловых сетей котельной является бесканальная.

Лискинский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ОАО «РЖД».

Теплоснабжение потребителей осуществляется от шести котельных.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С, имеющему срезку для нужд ГВС на 650С. Система теплоснабжения двухтрубная.

ООО «Энерком»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Энерком», находятся в аренде.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 1,868 км в однотрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Система теплоснабжения четырехтрубная, закрытая.

Отпуск тепловой энергии от котельных осуществляется по графику 95/700С.

ООО «Выбор-Инжиниринг»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Выбор-Инжиниринг», находятся в собственности и ответственной эксплуатации.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от четырех котельных.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 12,220 км в двухтрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 105/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С.

ООО «Ипподромное»

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,250 км в двухтрубном исполнении.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

ООО «Теплоснаб»

Котельная ул. Ипподромная, 68/2, Котельная ул. Калинина, 13 – тепловых сетей нет, система ГВС закрытая.

Котельная ул. Ипподромная, 68/2 – крышная тепловых сетей нет, система ГВС закрытая.

Котельная ул. Независимости, 55/7, котельная ул. Независимости, 55/8
– двухтрубная система,  закрытая  система  ГВС,  ИТП  в  домах.  Тепловые  сети,  эксплуатируемые  ООО «Теплоснаб», находятся в аренде.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С.

ООО «Две столицы»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Две столицы», находятся в собственности и ответственной эксплуатации.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 4,878 км в однотрубном исчислении.

Система ГВС – закрытая, ЦТП – 1 ед., прокладка сетей двухтрубная, от ЦТП до потребителей четырехтрубная.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/700С.

ООО «Вест1»
Тепловые сети и ЦТП организация не эксплуатирует.

ООО «Клинический санаторий им. Горького»

Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе ООО «КС им. Горького». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ООО «Клинический санаторий им. Горького» составляет 1,247 км в двухтрубном исчислении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1977, полностью реконструированы в 2014 г. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются проходной канал.

ООО «Инвестиционно-Строительная Компания»

Тепловые сети – бесхозяйные.

Источник теплоснабжения – котельная по ул. Пирогова, 72 а. приготовление горячей воды осуществляется в ИТП жилых домов, централизованное ГВС отсутствует. От котельной участок тепловых сетей протяженностью 69,7 м в двухтрубном исчислении.

ООО «Теплодом»

Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплодом», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,620 км в двухтрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная, ЦТП отсутствует, тепловая энергия производится на котельной и подается в ИТП в домах.

ООО «ЭлектронЭнерго»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «ЭлектронЭнерго», находятся в аренде.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 10,1126 км в однотрубном исчислении.

Отпуск тепловой энергии от котельных от котельной по ул. Остужева, 23 – по графику 95/700С со срезкой для нужд ГВС на 700С.

Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая.

Теплосеть двухтрубная, проложена частично надземно, подземно в проходных и непроходных каналах. Компенсация температурных расширений трубопроводов осуществляется с помощью П–образных компенсаторов, а также самокомпенсацией за счет поворотов теплосети.

Присоединение абонентов выполнено:

– по зависимой системе напрямую (без узлов смешения)– 80% жилых домов;

– по зависимой схеме с автоматизированными узлами регулирования (повысительно–смесительными насосами) – 10% жилых домов;

– по независимой схеме с установкой пластинчатых теплообменников отопления типа ALfa–LavaL –10% жилых домов.

Горячее водоснабжение потребителей обеспечивается от установленных в ИТП жилых домов пластинчатых подогревателей (в зимнее время схема подключения одноступенчатая параллельная или двухступенчатая).

Регуляторы на подогревателях ГВС задействованы в автоматическом режиме.

ИТП в жилых домах размещены в подвальных помещениях.

ООО «Инвестиционно–Строительная Компания»
Источник теплоснабжения – котельная по ул. Пирогова, 72а. Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП жилых домов, централизованное ГВС отсутствует. От котельной участок тепловых сетей протяженностью 69,7 м в двухтрубном исчислении.

ООО «Теплодом»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплодом», находятся в ответственной эксплуатации.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,620 км в двухтрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельных по графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная, ЦТП отсутствует, тепловая энергия производится на котельной и подается в ИТП в домах.

ООО «Стройинвест»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Стройинвест», находятся в собственности. Тепловые сети только от котельной по ул. Суворова, 122.

Система теплоснабжения двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,166 км в однотрубном исчислении. Прокладка теплосети предусматривается подземная бесканальная и частично надземная (на вводе в здание). Трубопроводы тепловых сетей выполняются из труб стальных электросварных прямошовных термически обработанных, сортамент по ГОСТ 10704–91, устройство и поставка по группе в ГОСТ 10705–80 из стали марки Ст3 Сп5 ГОСТ 1050–88, предварительно теплоизолированных ППУ–изоляцией в полиэтиленовой оболочке при прокладке в земле, в оцинкованной оболочке при прокладке надземной и в камере.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 105–800С.

Подключение систем отопления к сетям теплоснабжения предусматривается по независимой схеме с установкой блочного теплового пункта. Температура теплоносителя на нужды отопления на выходе из блочного теплового пункта – вода с температурой 95/700С. Приготовление горячей воды на нужны ГВС осуществляется в водоводяных пластинчатых теплообменниках. Теплоноситель для системы ГВС после теплообменников 600С.

АО «ВЗПП–Микрон»
Тепловые сети, эксплуатируемые АО «ВЗПП–Микрон», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 3,608 км в однотрубном исчислении. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет составляет 15,49%.

Система теплоснабжения закрытая с непосредственным присоединением системы отопления.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С.

ООО «Теплосбыт–Ресурс»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Теплосбыт–Ресурс», находятся в собственности.

На 01.01.2024. зона деятельности состояла из 8 систем теплоснабжения. Суммарная протяженность тепловой сети 9398,88 м в однотрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по Московскому проспекту, 179 – 696,58 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2020–2022 гг.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по ул. Маршала Одинцова, 25Б поз. 27, 29, 30, 31, 32, 32/1, 34, 34/1, 36 – 2 347 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2020–2022 гг.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по ул. Острогожская, поз. 28 – 249,8 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2022 год.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по ул. Острогожская, поз. 26, поз. 23 – 278 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2021 год.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома по ул. Острогожская, поз. 27 –221,5 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2021 год.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома ул. Конструкторов–Крымская–Пирогова, поз. 1 – 333,79 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2022 год.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилого дома ул. Конструкторов–Крымская–Пирогова, поз. 2 – 82,56 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2022 год.

Протяженность участка тепловой сети от котельной до жилых домов по ул. 45 стрелковой дивизии, 64/1, 64/2 – 413,25 п. м в двухтрубном исчислении. Теплоноситель – вода. Год постройки и ввода в эксплуатацию – 2022 год.

Тепловые сети проложены в каналах. Теплоизоляционный материал: маты М–100, УРСА.

Температурный график тепловых сетей 95/700С со срезкой на нужды ГВС 700С.

АО «Воронежсинтезкаучук»
Тепловые сети, эксплуатируемые АО «Воронежсинтезкаучук», находятся в собственности.

Система отопления АО «Воронежсинтезкаучук» включает в себя магистральные трубопроводы отопления, состоящие из трех очередей и теплового пункта завода. Тепловой пункт на базе блочной схемы с пластинчатыми теплообменниками, в которых нагрев теплофикационной воды производится паром через 3 пластинчатых теплообменника тех. №№ АТ1.1–1.3 (2 в работе, 1 в резерве), резервная схема пароводяных смесителей «Транссоник» предназначен для приготовления сетевой воды для нужд отопления предприятия и сторонних потребителей. Аппарат «Транссоник» (ТСА) представляет собой малогабаритный пароводяной смеситель. Для осуществления циркуляции теплофикационной воды в ТП установлены насосы 1Д630–90А в количестве 3–х штук.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 32,5 км в двухтрубном исчислении. Доля тепловых сетей, находящихся в эксплуатации свыше 25 лет, составляет 46,15%.

Система ГВС не подключена к отопительной сети.

Схема подключения отопления зависимая, температурный график 85/600С.

ООО ФПК «Космос–Нефть–Газ»
Тепловые сети, эксплуатируемые ООО ФПК «Космос–Нефть–Газ», находятся в собственности.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных составляет 4,4366 км в однотрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С.

ООО «Виталита»
Тепловые сети отопления, эксплуатируемые ООО «Виталита», находятся в аренде.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 2,2 км в однотрубном исчислении. Тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет нет.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С.

ООО «Альфа–Тепло»
Организация осуществляет регулируемую деятельность с 2024 года.

ООО «ПРОТЕПЛО»
Организация осуществляет регулируемую деятельность с 2024 года.

ООО «НЕВА»
Организация осуществляет регулируемую деятельность с 2024 года.

Зоны теплоснабжения, в отношении которых осуществляется нерегулируемая деятельность ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС

Тепловые сети, к которым подключены потребители военно–воздушной академии, находятся на балансе у ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС. Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВКС составляет 1,363 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 0,635 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С, имеющему срезку для нужд ГВС на 650С.

Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1974 году, малая часть реконструирована в 1979 году и 2014 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является непроходной канал.

ВАТД «Домостроитель»
Теплоснабжение жилого дома осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе КУЗ ВО «ВОСДР». Теплоснабжение Дома ребенка осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных КУЗ ВО «Воронежский специализированный дом ребенка» составляет 0,273 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1998 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной является проходной канал, подвал.

БУЗ ВО «Воронежская областная станция переливания крови»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОСПК». Теплоснабжение станции переливания крови осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1961 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является непроходной канал.

БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОКЦПиБС». Теплоснабжение центра осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных БУЗ ВО «Воронежский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» составляет 0,833 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2012 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Единственным способом прокладки тепловых сетей котельной является проходной канал, подвал.

БУЗ ВО «Воронежский областной дом–интернат милосердия для престарелых и инвалидов»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУ ВО «ВОДИМ». Теплоснабжение БУ ВО «ВОДИМ» и жилого дома осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных БУЗ ВО «Воронежский областной дом–интернат милосердия для престарелых и инвалидов» составляет 0,350 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2003 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ВОКБ № 1». Теплоснабжение перинатального центра и пищеблока осуществляется от одной котельной.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С. Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2011 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата.

Способом прокладки тепловых сетей котельной является подземная.

БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 2»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе БУЗ ВО «ОДКБ № 2». Теплоснабжение осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельных БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 2» составляет 0,1 км в двухтрубном исполнении, из них протяженность сетей ГВС составляет – 0,05 км.

Отпуск тепловой энергии от котельной осуществляется по температурному графику 95/700С, имеющему срезку для нужд ГВС на 650С.

Система теплоснабжения двухтрубная.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 2013 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется экофлекс.

ОАО Молочный комбинат «Воронежский»
Тепловые сети, к которым подключены потребители, находятся на балансе АО Молочный Комбинат «Воронежский». Теплоснабжение потребителей осуществляется от одной котельной.

Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет 0,4 км в двухтрубном исполнении. Сети горячего водоснабжения отсутствуют.

Тепловые сети от котельной введены в эксплуатацию в 1970 году, а полностью реконструированы в 2006 году. Схема теплосетей – закрытая. В качестве теплоизоляционного материала для трубопроводов данной тепловой сети используется минеральная вата. Способом прокладки тепловых сетей котельной являются непроходной канал.

1.5. Поверхностный сток

На развитие ливневой канализации в городском округе влияют климатические условия. Для Воронежской территориальной зоны характерны следующие показатели:

– годовая сумма осадков – 520 – 550 мм (максимальная в июле – 63 мм и минимальная в феврале – 20-30 мм);

– снежный покров лежит около 4 месяцев и составляет около 25 мм;

– многолетняя среднемесячная относительная влажность воздуха равна 74%;

– в осенне–зимние месяцы относительная влажность колеблется в пределах 80 – 85%, весной – летом – 41 – 47%.

Правобережная часть города представляет собой высокое холмистое суглинистое плато с абсолютными отметками высот от 100 до 160 м и крутым коренным склоном около 35 м. Ливневая канализация на этих склонах чаще представлена лотками. В связи с уплотнительной застройкой склона нарушена традиционная булыжная мостовая, а асфальт, не справляясь с дождевыми потоками, разрушается. Ливневые воды в своем составе несут гумусовый слой почвы.

Ливневые, талые и условно чистые воды от промышленных предприятий по самостоятельным трубопроводам и естественным балкам отводятся в Воронежское водохранилище и р. Дон.

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемники (реки).

Отведение сточных вод осуществляется двумя способами: открытые и закрытые раздельные сети ливневой канализации.

Общая протяженность сетей ливневой канализации – 510,39 км, в том числе:

1. В муниципальной собственности:

– 363,71 км магистральных трубопроводов ливневой канализации;

– 6 КНС (пер. Новый, Московский проспект, ул. Остужева, ул. Зои Космодемьянской, ул. Революции 1905 года, 80Б, пер. Ольховый, 9Б).

2. Ведомственные сети ливневой канализации составляют около 146,68 км. Это, прежде всего, Воронежский шинный завод, ОАО «Синтезкаучук», ФГУП «ВМЗ», МО РФ. 

По данным последней инвентаризации насчитывается 112 выпусков ливневой канализации в Воронежское водохранилище. 

В настоящее время порядка 35% территорий города охвачено сетями ливневой канализации.

Выпуски ливневых стоков не обеспечены очистными сооружениями.

Наиболее развита система ливневой канализации в Советском и Коминтерновском районах городского округа город Воронеж. В центральной части города ливневой канализацией охвачено 80% территории. Остальная часть ливневой канализации городского округа не развита и представляет собой отдельные короткие сети с общим направлением стоков к Воронежскому водохранилищу.

Развитие сетей ливневой канализации на территории городского округа город Воронеж проводится за счет строительных организаций, а также в рамках проведенных проектно–изыскательских работ.

1.6. Утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 458–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относится, в том числе:

– разработка и реализация региональных программ в области обращения с отходами (далее ТКО), в том числе с твердыми коммунальными отходами;

– участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

– определение в программах социально–экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества ТКО, предназначенных для захоронения;

– утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с ТКО, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО;

– утверждение производственных программ операторов по обращению с ТКО, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Территориальная схема обращения с отходами на территории Воронежской области (далее – Территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Воронежской области. 

Территориальная схема разработана в соответствии с требованиями статьи 13.3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем». 

Территориальная схема разработана в соответствии с действующей в Российской Федерацией системой классификации отходов производства и потребления: виды и группы отходов рассматриваются по Федеральному классификационному каталогу отходов (далее – ФККО), утвержденному приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. 

Территориальная схема содержит текстовые, табличные и графические описания (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы) системы организации и осуществления на территории Воронежской области деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению образующихся на территории Воронежской области отходов и (или) поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов. 

В Территориальную схему включены приоритетные для Воронежской области группы однородных отходов. Критериями выбора приоритетных групп отходов для включения в Территориальную схему являются: 

– объемы ежегодно образующихся и накопленных отходов в Воронежской области, с учетом отраслевой структуры производства, отраслей специализации региона; 

– ресурсная ценность отходов: пригодность использования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) и (или) вторичных энергетических ресурсов, источников вторичного сырья;

– опасность отходов для окружающей среды в случае их размещения; 

– включение в перечень отходов, подлежащих запрету на захоронение (с 2017 года), подлежащих действию принципа расширенной ответственности производителей; 

– наличие в Воронежской области существующих и перспективных мощностей по утилизации, обезвреживанию отходов, возможность развития существующих подсистем сбора, утилизации, обезвреживания.

В Территориальной схеме применяется деление территории Воронежской области на восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих кластеров (далее – межмуниципальный кластер): Воронежский межмуниципальный кластер, Панинский межмуниципальный кластер, Бутурлиновский межмуниципальный кластер, Калачеевский межмуниципальный кластер, Россошанский межмуниципальный кластер, Богучарский межмуниципальный кластер, Лискинский межмуниципальный кластер, Борисоглебский межмуниципальный кластер.

На территории Воронежского межмуниципального кластера коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывается региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Твердые коммунальные отходы поступают на действующие объекты обработки (сортировки), расположенные на территории городского округа город Воронеж. Остатки сортировки поступают на захоронение на полигонах ТКО ООО «ЭкоСфера» (Семилукский район), ООО «ПОЭТРО–Полигон» (Новоусманский район). 

Годовой объем образования твердых коммунальных отходов на территории городского округа составляет около 400 тыс. тонн в год. Общий объем образованных и вывезенных твердых коммунальных отходов, в том числе, направленных на переработку, составил: в 2023 году – 430,250 тыс. тонн, в 2024 году – 461,816 тыс. тонн.

Морфологический состав твердых коммунальных отходов, поступающих на объекты сортировки (по данным регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – АО «Экотехнологии»): мокрые отходы – 75,97%; полиэтилентерефталат, пакеты, полиэтилен – 2,55%, стекло – 4,3%, картон, бумага – 4,72%, черный металл – 1,86%, алюминиевая банка – 0,32%, прочее (одежда, дерево и т.д.) – 10,28%, опасные отходы 0,00%.

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов, в том числе полигоны.

Отходы городского округа город Воронеж размещают на полигонах, которые расположены по следующим адресам:

ООО «ЭкоСфера». Полигон ТКО располагается по адресу: Воронежская область, Семилукский район, село Девица, отработанные отвалы рудника Средний;

ООО «ПОЭТРО–ПОЛИГОН». Полигон ТКО располагается по адресу: Воронежская область, 10 км на север от центра с. Новая Усмань. Проезд от «Остужевского кольца» (в сторону г. Тамбов, 22 км а/д «Воронеж–Тамбов»).

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядок осуществления утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об утверждении Положения о департаменте жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области».

Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Воронежской области утвержден приказом департамента жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2017 № 141 (далее – Порядок накопления).

Порядком накопления установлены требования к накоплению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) на территории городского округа город Воронеж, в том числе к их раздельному накоплению.

Складирование ТКО на территории городского округа город Воронеж осуществляется следующими способами:

– в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

– в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

– в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором по обращению с отходами.

Запрещается накопление в контейнерах для ТКО отходов, не относящихся к ТКО.

В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 26.11.2014 № 1056 «Об утверждении Положения о министерстве жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области» Министерство жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области осуществляет организацию деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

В городском округе город Воронеж применяют две системы удаления отходов:

– контейнерная, с несменяемыми сборниками, предусматривающая накопление отходов в местах накопления отходов, оснащенных контейнерами (сборниками), с перегрузкой отходов для их вывоза из контейнеров в мусоровозы и периодической санитарной обработкой мест (площадок) накопления ТКО и контейнеров;

– бесконтейнерная, предусматривающая накопление отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы, в том числе самими потребителями услуг по удалению отходов.

В соответствии с Порядком накопления раздельное накопление ТКО предусматривает разделение ТКО потребителями по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов и складирование отсортированных ТКО на контейнерных площадках в соответствующие контейнеры, предназначенные для раздельного накопления ТКО.

В целях организации внедрения системы раздельного накопления ТКО на территории городского округа город Воронеж разработано и утверждено основное мероприятия 9 «Обеспечение мероприятий по организации системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов» муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж».

Начиная с 2020 года полученные средства субсидии распределяются для организации следующих видов работ:

1. Устройство контейнерных площадок, включающее в себя:

– устройство водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод;

– устройство ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, в том числе устройство защитных конструкций для контейнеров твердых коммунальных отходов;

– устройство информационных стендов на контейнерных площадках;

– организацию освещения контейнерных площадок;

– организацию системы видеофиксации на территории контейнерной площадки;

– оплату услуг по проверке достоверности сметной стоимости.

2. Приобретение контейнеров в целях реализации раздельного накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями приказа департамента жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 30.06.2017 № 141 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Воронежской области».

Целями внедрения раздельного накопления твердых коммунальных отходов являются улучшение экологической ситуации на территории городского округа, снижение негативного воздействия на окружающую среду от отходов производства и потребления, повышение качества и комфорта городской среды.

Порядок приема–передачи объектов, обладающих признаками общедомового имущества, в состав общего имущества многоквартирного дома утверждается правовым актом администрации городского округа город Воронеж.

В городском округе город Воронеж количество площадок для накопления ТКО согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО составляет 2064 шт., фактическое количество контейнеров для накопления ТКО – 6994 шт., количество бункеров – 830 шт.

1.7. Мероприятия по энергосбережению городского округа город Воронеж

На территории городского округа город Воронеж с 2014 года разработана и реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1283.

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

– повышение энергоэффективности при выполнении технических и организационных мероприятий по снижению использования энергоресурсов и сокращению потерь в основе комплексного развития инфраструктуры;

– обеспечение рационального использования топливно–энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии и воды за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

– обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры с внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования при модернизации и реконструкции;

– улучшение архитектурно–художественных качеств световой среды города за счет применения современных технологий энергосбережения.

В рамках программы реализуются основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде, в системах коммунальной инфраструктуры, на транспорте, в системах наружного (уличного) освещения. 

Муниципальная программа содержит целевые показатели энергосбережения и энергетической эффективности для каждого из основных направлений, предусмотренных программой, достижение которых обеспечено реализацией инвестиционных программ предприятий и организаций коммунального комплекса.

Раздел 2. План развития городского округа город Воронеж, прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период до 2045 года

Прогноз приростов строительных фондов города сформирован на основе следующих данных:

– выданных технических условий на присоединение к инженерным сетям;

– выданных разрешений на строительство зданий и сооружений;

– Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V;

– данных по запланированному сносу зданий;

– ретроспективных данных по вводу строительных фондов.
Таблица 2.1.

Реестр действующих разрешений на строительство многоквартирных жилых домов

	№
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка
	Застройщик
	Площадь здания 
(кв. м)
	Общая площадь  квартир (кв. м)
	№ 

РНС
	Дата выдачи
	Срок действия

	1
	Комплексная жилая застройка участка по ул.  Московский проспект, 142ш в г. Воронеж "Спутник", поз. 6
	ул. Академика Гмелина, 8
(поз.6)
	 36:34:0602001:69492
	ООО ИП "КИТ"
	25740,13
	15762,30
	123
	07.09.2016
	28.11.2026

	2
	Комплексная жилая застройка участка по ул. Московский проспект, 142ш в г. Воронеж "Спутник", позиция 14
	ул. Летчика Филиппова, 2
	36:34:0602001:39062
	ООО ИП "КИТ"
	16276,00
	10540,00
	49
	28.06.2021
	28.11.2026

	3
	Многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, 1 и 2  очередь строительства
	ул. Ломоносова, 116/25
	36:34:0602001:69437
	ООО СЗ 

"Квартал - 2"
	
46492,93
	

27628,53
	31
	30.04.2021
	30.04.2026

	4
	Жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Транспортная, 58а
	ул. Транспортная, 58а
	36:34:0604004:15
	ООО "Центрстройиндустрия"
	15918,20
	11173,95
	59
	08.08.2022
	12.07.2026

	5
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
	ул. Пролетарская
	36:34:0605072:211
	ООО 

СЗ "Наследие"
	10225,91
	5741,58
	60
	12.08.2022
	31.03.2026

	6
	Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область,                   г. Воронеж, ул. Загоровского,                 ул. Шишкова, 140б, уч. 3. Урбан блок 10. Многоэтажный, многоквартирный жилой дом башенного типа поз. 10 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и гараж-стоянкой площадью 12000 кв. м.
	уд. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 10
	36:34:0602001:67328
	ООО 

СЗ "Монтажник"
	31521,70
	11228,40
	47
	01.06.2023
	01.02.2026

	7
	Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Березовая роща, 1с
	ул. Березовая роща, 1с
	36:34:0603025:143
	ООО СЗ ТКФ "Строитель"
	21081,08
	14720,48
	94
	20.09.2023
	20.08.2026

	8
	Жилой многоквартирный дом, планируемый для размещения на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0606020:5 по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 15
	ул. Кольцовская, 15
	 36:34:0606020:5
	ООО СЗ "Акцент-Сити"
	11908,00
	6578,49
	101
	02.10.2023
	02.10.2026

	9
	"Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой" по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, кадастровый номер земельного участка 36:34:0603003:1799
	 ул. Ломоносова,                                      ул. Ушинского
	36:34:0603003:1799
	ООО "СЗ "Новострой Воронеж"
	16850,25
	9567,67
	106
	23.10.2023
	23.07.2026

	10
	Жилой комплекс переменной этажности со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 138, 140, 4, 5 этапы строительства. Секции 5,4,3,2,1
	пр-кт Московский,                                     уч. 138, уч. 140
	36:34:0602001:69471            36:34:0602001:69473
	ООО СЗ "Группа компаний Хамина"
	41338,03
	23112,64
	4
	18.01.2024
	23.03.2026

	
	
	
	
	
	24080,32
	14538,56
	
	
	

	11
	Комплексное освоение территории в границах улицы  Загоровского, улицы Шишкова, 140б, уч.3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Позиция 14.2
	улица Шишкова, 140б, участок № 20
	36:34:0602001:67339
	
ООО СЗ "Выбор-Запад"
	21467,40
	14201,50
	10
	31.01.2024
	31.01.2026

	12
	Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3 Урбан блок 9. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 9 с одноэтажной подземной стоянкой
	 ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, участок №9
	36:34:0602001:67399
	ООО

 СЗ "Монтажник"
	49409,60
	31525,20
	39
	21.05.2024
	21.01.2027

	13
	Многоквартирный жилой дом на участке по адресу: Воронежская область, г. Воронеж,                               ул. Транспортная, 58, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0604004:890
	ул. Транспортная, 58
	36:34:0604004:890
	ООО

 СЗ "Ротонда"
	25870,77
	16104,97
	40
	22.05.2024
	22.11.2027

	14
	Среднеэтажный, многоквартирный жилой дом по ул. Полевой в г. Воронеже на участке с кадастровым номером 36:34:0604019:290
	ул. Полевая
	36:34:0604019:290
	физ. лицо
	1301,65
	660,00
	55
	29.05.2024
	13.06.2026

	
	
	
	
	
	1607,90
	926,46
	
	
	

	15
	Жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 14
	ул. Революции 1905 года, 14
	36:34:0606001:10290
	ООО

 СЗ "БИАТИН"
	7357,69
	3560,82
	58
	30.05.2024
	30.11.2026

	16
	Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3 Урбан блок 5. Многоэтажные многоквартирные жилые дома башенного типа УБ5 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и двухуровневой гараж-стоянкой
	ул. Пескова, уч. 2
	36:34:0602001:67371
	ООО 

СЗ "Монтажник"
	73455,38
	33685,20
	85
	19.07.2024
	19.05.2028

	17
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Воронеж,                                  ул. Ольминского, 4, Красненькая, 14
	ул. Ольминского, 4, Красненькая, 14
	36:34:0605069:278 36:34:0605069:5
	ООО "СЗ "Град"
	3435,99
	2664,32
	92
	12.08.2024
	12.08.2027

	18
	Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3. Урбан блок 4. Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 с подземной одноуровневой гараж-стоянкой
	ул. Пескова, уч. 4, 4т
	:34:0602001:67360 36:34:0602001:67370
	ООО

 СЗ "Монтажник"
	92341,00
	56640,30
	94
	15.08.2024
	15.08.2028

	19
	Многоэтажная жилая застройка со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом, 3 этап строительства по адресу: г. Воронеж, ул. Академика Першина, земельный участок 5 секция С1, секция С2, С3, секция С4, С5, подземный паркинг
	ул. Академика Першина, уч. 5
	36:34:0602001:71967
	ООО 

СЗ "Квартал-2"
	48279,77
	27823,46
	110
	01.10.2024
	01.11.2027

	20
	Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область г. Воронеж, ул. Загоровского Шишкова, 140б, уч. 3, Урбан блок 8. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.8 с одноэтажной подземной стоянкой
	ул. Ломоносова, уч. 127
	36:34:0602001:67398
	ООО 

СЗ "Монтажник"
	46180,60
	28598,10
	115
	24.10.2024
	24.10.2028

	21
	Жилая застройка на земельных участках, расположенных по адресам: Воронежская область г. Воронеж, ул. Загоровского Шишкова, 140б, уч. 3, Урбан блок 3. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз.3 с подземной одноуровневой гараж-стоянкой
	ул. Ломоносова, уч. 121, 121т
	36:34:0602001:67349           36:34:0602001:67369
	ООО 

СЗ "Монтажник"
	92341,00
	56640,30
	133
	16.12.2024
	16.11.2029

	22
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенной автопарковкой и нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Воронежская область,                    г. Воронеж, ул. Ленина, 58
	ул. Ленина, 58
	36:34:0604029:715
	ООО СЗ "СФЧ-ЦЕНТР"
	10914,57
	4622,08
	140
	23.12.2024
	23.12.2027

	23
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул., Ломоносова, земельный участок 114ю
	 ул., Ломоносова, земельный участок 114ю
	36:34:0602001:71995
	ООО СЗ "СГ Групп"
	21542,71
	14620,67
	143
	27.12.2024
	27.12.2029

	
	
	
	
	
	15550,61
	10552,59
	
	
	

	24
	Среднеэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж по ул. Жилина, 7, 9
	ул. Жилина, 7, 9
	36:34:0605026:18            36:34:0605026:19
	ООО СЗ "КУБ"       
	5552,80
	3363,70
	8
	14.02.2025
	14.02.2026

	25
	Жилой многоквартирный дом по адресу: г. Воронеж,                                  ул. Массалитинова, 2/1


	 наб. Массалитинова, 2/1
	36:34:0605002:297
	АО "Воронежагропромстройкомплект" 
	3890,30
	2581,20
	16
	26.02.2025
	26.02.2026

	26
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Шишкова
	ул. Шишкова
	36:34:0602001:75779  36:34:0602001:75780             36:34:0602001:75781           36:34:0602001:75782 36:34:0602001:75783     36:34:0602001:75784            36:34:0602001:75785            36:34:0602001:75786
	ООО "СЗ "МЕГА СТРОЙ"   
	35680,12
	19692,88
	24
	06.03.2025
	06.09.2030

	
	
	
	
	
	14829,32
	7172,40
	
	
	

	
	
	
	
	
	14779,53
	8666,16
	
	
	

	
	
	
	
	
	35464,40
	18873,28
	
	
	

	27
	Жилой дом по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж,                                               наб. Массалитинова, 1/1
	ул. Массалитинова, земельный участок 1/1
	36:34:0605022:489
	ООО "СЗ Развитие Центр"  
	37001,61
	17831,50
	82
	12.08.2025
	12.08.2030

	28
	Жилая застройка на земельных участках расположенных по адресам: Воронежская область,                    г. Воронеж, ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч.3. Урбан блок 2. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 2 с подземной одноуровневой гараж-стоянкой
	ул. Ломоносова, земельный участок 123
	36:34:0602001:67338          36:34:0602001:67367
	ООО

 СЗ "Монтажник"
	88507,90
	51052,10
	89
	08.09.2025
	08.09.2030

	29
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Воронежская обл., 

г. Воронеж, ул. Острогожская, 164
	ул. Острогожская, 156
	36:34:0545001:7196
	ООО Ремонтно-Строительное Управление СЗ "Развитие"
	13591,50
	10153,59
	36
	24.05.2022
	24.11.2028

	
	
	
	
	
	15795,80
	12319,91
	
	
	

	
	
	
	
	
	19679,00
	15254,46
	
	
	

	30
	Жилая застройка квартала АII в границах земельного участка 8,51 га по ул. Острогожская в г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 29 в полносборном каркасе башенного типа с нежилым 1 этажом
	ул. Острогожская (позиция 29)
	36:34:0545001:12807
	АО "СЗ"ДСК"
	11384,30
	7969,50
	35
	20.05.2022
	20.03.2027

	31
	Жилой дом с подземной парковкой по адресу: г. Воронеж,                             ул. Путиловская, 19
	ул. Путиловская, 19
	36:34:0505051:1073
	ООО СЗ "Инвестиционная строительная фирма "Стэл"
	15455,80
	10474,40
	82
	22.08.2023
	22.08.2026

	
	
	
	
	
	1161,20
	0,00
	
	
	

	32
	Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0504032:761 по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов. 1 Этап строительства  - Жилой дом. Позиция 1 
	пр-т Патриотов
	36:34:0504032:761
	ООО СЗ "Выбор-юг" 
	29120
	19106,6
	52
	09.06.2025
	09.06.2028

	33
	Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0504032:761 по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов. II Этап строительства  - Жилой дом. Позиция 2
	пр-т Патриотов
	36:34:0504032:761
	ООО СЗ "Выбор-юг" 
	28940,4
	18949,5
	55
	09.06.2025
	09.12.2028

	34
	Группа жилых домов, состоящих из блок-секций, расположенных по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Садовое кольцо, 1/36, этап 1, этап 2, этап3.
	ул. Садовое кольцо, 1/36
	36:34:0000000:52831
	физ. лицо
	3174,92
	3174,92
	78
	30.09.2022
	30.09.2026

	35
	Группа многоэтажных жилых домов на территории, ограниченной   ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Крейзера,                            ул. Романтиков, ул. Мосина,                    ул. Мазлумова в городском округе город Воронеж. Этап 1. Поз. 3. Секция 1,2
	ул. Мосина
	36:34:0502013:1131
	ООО "СЗ "Поколение"
	1464,60
	8272,50
	125
	25.11.2024
	25.05.2027

	36
	Группа многоэтажных жилых домов на территории, ограниченной   ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Крейзера,                             ул. Романтиков, ул. Мосина,                        ул. Мазлумова в городском округе город Воронеж. Этап 1. Поз. 2. Секция 1,2
	ул. Мосина
	36:34:0502013:1132
	ООО "СЗ "Поколение"
	32853,20
	21900,40
	126
	25.11.2024
	25.05.2027

	37
	Жилой комплекс по ул. Ворошилова, 19 (1 и 2 этапы строительства)
	ул. Ворошилова, 19
	36:34:0507024:2
	ООО СЗ "Левый берег"
	38449,60
	22334,50
	12
	20.02.2025
	20.02.2028

	
	
	
	
	
	30614,90
	19630,90
	
	
	

	38
	Жилая застройка квартала АII в границах земельного участка 8,51 га по ул. Острогожская в                         г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 35 с объектами инженерного обеспечения и встроенными помещениями общественного назначения
	ул. Острогожская
	36:34:0545001:12812
	АО СЗ "ДСК"
	12032,1
	7573,9
	32
	07.05.2024
	07.09.2026

	39
	Жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская в                               г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 22 с  объектами инженерного обеспечения 
	ул. Шибилкина,                уч. 5
	36:34:0545001:15439
	АО СЗ "Домостроительный комбинат"
	25323,80
	16943,50
	38
	14.04.2025
	14.04.2027

	40
	Жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская в                              г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 23 с  объектами инженерного обеспечения 
	ул. Шибилкина,              уч. 7
	36:34:0545001:15438
	АО СЗ "Домостроительный комбинат"
	32348,90
	21705,60
	39
	17.04.2025
	17.04.2027

	41
	Жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская в                               г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 24 с  объектами инженерного обеспечения
	ул. Шибилкина,                         уч. 11
	36:34:0545001:15436
	АО СЗ "Домостроительный комбинат"
	35624,70
	24024,60
	41
	24.04.2025
	24.04.2027

	42
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Газовая, уч. 1п, поз. 5
	ул. Газовая
	36:34:0506002:10198
	ООО предприятие "ИП К.И.Т."
	17597,80
	10180,60
	45
	26.05.2025
	26.05.2027

	43
	Группа многоэтажных жилых домов на территории, ограниченной: ул. Силикатная, ул. Защитников Родины, ул. Крейзера, ул. Романтиков, ул. Мосина,  ул. Мазлумова в городского округе город Воронеж, поз. 1
	ул. Романтиков
	36:34:0502013:1129
	ООО "СЗ Поколение" 
	19268,70
	12891,40
	46
	28.05.2025
	12.02.2027

	44
	Жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская в                             г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 36 с  объектами инженерного обеспечения 
	ул. Острогожская
	36:34:0545001:15443
	АО СЗ "Домостроительный комбинат"
	21022,20
	14114,80
	49
	29.05.2025
	29.05.2028

	45
	Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной парковкой по адресу: г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 103
	ул. Пеше-Стрелецкая, 103
	36:34:0507018:67
	ООО СЗ СМУ "БИК" 
	27766,90
	16604,80
	50
	03.06.2025
	03.06.2030

	46
	Жилая застройка в границах земельного участка 1,67 га, ограниченная улицами Конструкторов, Крымская, Пирогова, в городе Воронеже. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Жилой дом поз. 1 со встроенными нежилыми помещениями, со встроенно-пристроенной подземной стоянкой автомобилей поз. 1/1 и объектами инженерного обеспечения
	ул. Конструкторов, уч. 29в
	36:34:0507011:1611
	ООО 

СЗ "Ремстрой"          
	18704,50
	12698,30
	60
	26.06.2025
	26.11.2026

	47
	Жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская в                             г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 38 с  объектами инженерного обеспечения 
	ул. Острогожская
	36:34:0545001:15445
	АО СЗ "Домостроительный комбинат"
	21022,20
	14114,80
	68
	09.07.2025
	09.07.2028

	48
	Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по адресу:
 г. Воронеж, ул. Пойменная, 43
	 ул. Пойменная
	36:34:0516002:11926
	ООО 

СЗ "РСМУ-5"
	14945,21
	10477,64
	77
	31.07.2025
	31.05.2027

	
	
	
	
	
	17014,10
	9968,35
	
	
	

	49
	Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0504032:768 по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов. Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом. Позиция 7
	 пр-кт Патриотов
	 36:34:0504032:768
	ООО СЗ "Выбор-Юг" 
	26186,50
	17422,08
	90
	08.09.2025
	08.09.2028


АО СЗ "Домостроительный комбинат"

	
	12032,10
	7573,90
	99
	25.09.2025
	25.09.2029

	51
	Жилая застройка микрорайона АI по ул. Острогожская в

 г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка). Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 37 с  объектами инженерного обеспечения и встроенными помещениями общественного назначения
	ул. Маршала Василевского, уч. 6
	36:34:0545001:15444
	АО СЗ "Домостроительный комбинат"
	12032,10
	7573,90
	104
	30.10.2025
	30.10.2027

	52
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, пер. Гвардейский, 21
	 пер. Гвардейский, 21
	36:34:0304018:15
	ООО "Стройинвест"
	7171,42
	4561,11
	80
	11.08.2023
	11.12.2026

	53
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Ленинградская, 138а
	ул. Ленинградская, 138а
	36:34:0304022:7
	ООО "СЗ "Квартал"
	5148,82
	3581,30
	27
	27.04.2024
	27.08.2027

	54
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж,                                      ул. Ленинградская, 29б
	ул. Ленинградская, 29б
	36:34:0304032:2751
	ООО СЗ "Развитие и партнеры"
	33578,85
	18639,01
	37
	20.05.2024
	20.05.2029

	
	
	
	
	
	26814,29
	18756,02
	
	
	

	
	
	
	
	
	21623,23
	15066,19
	
	
	

	55
	Комплексное освоение в целях жилищного строительства микрорайона по ул. Ильюшина в                  г. Воронеже. Квартал № 3. Жилой дом поз. 38
	ул. Ильюшина, 13
	36:34:0000000:44057
	ООО СЗ "Выбор-Гранд"
	22695,00
	17372,20
	60
	31.05.2024
	30.09.2026

	56
	Многоквартирный жилой дом в границах улиц Димитрова, клинская, Ржевская в городе Воронеже. Секция, 2.VII этап строительства
	ул. Димитрова
	36:34:0303005:1215
	ООО СЗ "Дон-Инвест"  
	9158,29
	6025,36
	4
	31.01.2025
	21.04.2028


ООО СЗ "Выбор-Гранд"

	
	20670,95
	12940,50
	9
	17.02.2025
	17.02.2026

	58
	Многоэтажные многоквартирные жилые дома по адресу: г. Воронеж, ул. МОПРа
	ул. МОПРа,                        ул. Нижняя
	36:34:0304005:2138
	ООО 

"СЗ "ЛИДЕР"   
	43959,14
	26945,88
	66
	09.07.2025
	09.07.2028

	59
	Многоэтажная жилая застройка, ограниченная ул. Ленинградская, ул. Серова, пер. Репина, ул. Брусилова в г. Воронеж. Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 6 со встроенно-пристроенной подземной стоянкой поз. 6/1,  объектами обслуживания и объектами инженерной инфраструктуры
	 ул. Ленинградская
	36:34:0301007:1268
	ООО "СЗ "ДСК-1"
	30291,20
	17036,70
	70
	11.07.2025
	11.06.2027

	60
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом поз. 3 по адресу:                       г. Воронеж, ул. Цимлянская
	ул. Цимлянская
	36:34:0307021:5096
	ООО СЗ "ГРИН-СТРОЙ"  
	11309,75
	7943,46
	72
	15.07.2025
	15.01.2027

	61
	Многоквартирный жилой дом по адресу: Воронежская обл., 
 г. Воронеж, ул. Туполева, 5к
	 ул. Туполева, 5к
	36:34:0305005:11326
	ООО СЗ ТКФ "Строитель"
	26464,00
	17631,48
	74
	17.07.2025
	17.07.2030

	
	
	
	
	
	26178,12
	17169,96
	
	
	

	62
	Жилая застройка квартала "Европейский" в границах улиц Станкевича-Красных партизан - Красноармейская в г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка): "Многоквартирный жилой дом переменной этажности с объектами инженерного обеспечения и подземной автостоянкой поз.3"
	ул. Красных партизан, 35
	36:34:0402013:2
	ООО "Энергоавтомат"
	32262,00
	19340,50
	32
	29.04.2022
	29.10.2026

	63
	Жилой дом по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 68
	ул. Фридриха Энгельса, 68
	36:34:0401025:31
36:34:0401025:628(благоустройство)
	ООО "Аппартжилсервис"
	1431,58
	761,07
	203
	07.12.2016
	05.03.2026

	64
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой по адресу:

 г. Воронеж, ул. Куцыгина, 11
	ул. Куцыгина, 11
	36:34:0402005:41
	ООО СЗ "Высота"
	9436,91
	4693,46
	27
	29.03.2023
	28.02.2026

	65
	Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями расположенных на земельном участке по адресу: Воронежская область,
 г. Воронеж, ул. Кривошеина, 13/14
	ул. Кривошеина, 13/14
	36:34:0405013:11612
	ООО СЗ "Силени"
	11434,41
	7134,85
	32
	19.04.2023
	19.04.2027

	
	
	
	
	
	10447,34
	7706,87
	
	
	

	
	
	
	
	
	11136,97
	7715,99
	
	
	

	66
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Демьянова
	ул. Летчика Демьянова, земельный участок 1
	36:34:0403004:227
	ООО СЗ "Зодчие"
	39520,78
	20920,51
	68
	28.07.2023
	28.01.2028

	67
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Летчика Щербакова
	ул. Летчика Щербакова, земельный участок 1
	36:34:0000000:53250
	ООО СЗ "Зодчие"
	29062,39
	16467,32
	69
	28.07.2023
	28.01.2028

	68
	Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0401022:6 по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 88
	Фридриха Энгельса, 88
	36:34:0401022:6
	ООО СЗ "Выбор-Север"
	43583,89
	18719,40
	77
	08.08.2023
	08.08.2027

	69
	Жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56/2
	ул. Кольцовская, 56/2
	36:34:0401016:5045     36:34:0401016:5046       
	ООО СЗ СМУ "БИК"
	18336.05
	7409,70
	122
	27.11.2023
	27.11.2029

	70
	Реконструкция индивидуального жилого дома с приспособлением под малоэтажный многоквартирный жилой дом с пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Воронеж, ул. Выборгская, 88
	ул. Выборгская, 88
	36:34:0402020:1250
	ООО СЗ "ГАЛИОТ"
	1457,11
	754,14
	36
	20.05.2024
	31.12.2027

	71
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Сергея Лазо, уч. 36:34:0403018:762
	ул. Сергея Лазо, уч. 9
	36:34:0403018:762
	  ООО "СЗ "Вектор"
	3148,40
	2001,45
	108
	26.09.2024
	26.09.2026

	72
	Многоквартирный жилой дом по адресу г. Воронеж, ул. 5 Декабря, 31
	 ул. 5 Декабря, 31
	36:34:0404005:5836
	ООО СЗ "Эталон"
	23487,52
	13052,85
	117
	25.10.2024
	25.10.2027

	73
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Чапаева, уч. 68а 
	ул. Чапаева, уч. 68а 
	36:34:0207008:937                 
	ООО СЗ "Профвыбор Развитие"
	39091,56
	24861,69
	134
	17.12.2024
	17.12.2027

	74
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Матросова, земельный участок 64а. Первый этап строительства
	ул. Матросова, 60, 64а, 66, ул. Ворошилова, 69, 67, 65, 63/1, ул. 121 стрелковой дивизии, 58к
	36:34:0403029:10674  36:34:0403029:10675   36:34:0403029:10676          36:34:0403029:10677   36:34:0403029:10678  36:34:0403029:10679   36:34:0403029:10680  36:34:0403029:10681
	ООО СЗ "Развитие Север"
	42212,80
	27793,49
	141
	26.12.2024
	26.04.2030

	
	
	
	
	
	38225,44
	23990,69
	
	
	

	75
	Жилой дом с подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями, расположенный по ул. Черняховского, 92
	ул. Черняховского, 92
	36:34:0405012:419
	ООО СЗ "СМУ Квартал"
	8120,90
	4349,70
	145
	28.12.2024
	28.12.2027

	76
	Жилая застройка квартала "Европейский" в границах улиц Станкевича  - Красных партизан - Красноармейская в г. Воронеже. Объекты многоэтажной жилой застройки (высотная застройка): "Многоквартирный жилой дом переменной этажности с объектами инженерного обеспечения и подземной автостоянкой поз. 4"
	пер. Свечной, 1, 1д, пер. Красных партизан, 4
	36:34:0402013:1717
	ООО "СЗ "Энергоавтомат" 
	52219,60
	21608,60
	14
	25.02.2025
	25.02.2028

	77
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Матросова, уч. 64а. Второй этап строительства
	ул. Матросова -            уч. 60, ул. Матросова - уч. 64а,                ул. Матросова-уч. 66, ул. Матросова - уч. 69, ул. Матросова - уч. 67                   ул. Матросова - уч. 65,  ул. Матросова - уч. 63/1,  ул. 121 Стрелковой дивизии - уч. 58к
	36:34:0403029:10674 36:34:0403029:10675 36:34:0403029:10676 36:34:0403029:10677 36:34:0403029:10678 36:34:0403029:10679 36:34:0403029:10680 36:34:0403029:10671
	ООО СЗ "Развитие север" 
	25597,83
	16912,79
	58
	16.06.2025
	16.06.2030

	
	
	
	
	
	40630,14
	25061,91
	
	
	

	78
	Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами, расположенными по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, 10/1. II, III, IV, V этапы строительства. Многоквартирные многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями поз. 2.2, поз. 2.3, поз. 2.4, поз. 2.5, подземной гараж-стоянкой поз. 2.1 и объектами инженерного обеспечения
	 ул. Ворошилова, 10/1
	36:34:0401014:2651
	ООО "СЗ "ДСК-2"
	32703,80
	20100,40
	107
	24.11.2025
	24.11.2027

	
	
	
	
	
	22849,70
	12719,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	24283,20
	12719,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	32407,80
	20105,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	24187,00
	 
	
	
	

	79
	Группа многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, крышными котельными, парковками и стоянками индивидуальных легковых автомобилей и объектами социальной и инженерной инфраструктуры (Поз. 6) по адресу: г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 57
	ул. Краснознаменная, уч. 57
	36:34:0404006:1950
	АО СЗ ФК "Аксиома"
	22601,70
	12379,00
	111
	04.12.2025
	04.06.2028

	80
	г. Воронеж, ул. Артамонова, 34ж. Многоэтажный 11-ти подъездный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения. IV этап строительства
	ул. Артамонова, 34ж
	36:34:0105005:13
	ООО СЗ "ГрадСтрой"
	12623,49
	8121,74
	77
	07.09.2015
	08.03.2026

	81
	г. Воронеж. Группа жилых домов по ул. Сельская,2з. поз.19
	ул. Ф. Тютчева, 93/4
	36:34:0102003:3448
	ООО "ВМУ-2"
	15733,00
	11622,50
	192
	24.11.2016
	30.06.2026

	82
	Застройка земельного  участка, расположенного по адресу:                           г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219а, 219в с использованием технологии объемно-блочного домостроения. Жилой дом поз.7
	ул. Изыскателей, 219а,219в
	36:34:0000000:43413
	ООО "СЗ "Апартжилсервис"
	10511,10
	7059,00
	121
	29.06.2018
	29.10.2026

	83
	Застройка земельного  участка, расположенного по адресу:                        г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219а, 219в. 18,1 Га Жилой дом поз. 8
	ул. Изыскателей, 219а,219в
	36:34:0000000:43416
	ООО "СЗ "Апартжилсервис"
	12032,10
	7573,90
	122
	29.06.2018
	29.10.2026

	84
	Застройка земельного  участка, расположенного по адресу:                        г. Воронеж, ул. Изыскателей, 219а, 219в. 18,1 Га Жилой дом поз. 9
	ул. Изыскателей, 219а,219в
	36:34:0000000:42474
	ООО "СЗ "Апартжилсервис"
	10511,10
	7059,00
	123
	29.06.2018
	29.10.2026

	85
	Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой жилого комплекса "Ключи-клаб" по адресу:  г. Воронеж, ул. Остужева, 52/5 (2 квартал) 2 этап строительства
	ул. Остужева, 52/5 
	36:34:0106032:5765
	АО "СЗ "К-Девелопмент"
	14127,40
	9139,80
	112
	08.11.2023
	08.06.2026

	86
	г.  Воронеж. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с пристроенной котельной поз. 29 в мкр. "Боровое" по адресу:                            г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, з/у 105
	ул. Федора Тютчева, 105
	36:34:0102003:11423
	ООО СЗ "ВМУ-2"
	13778,10
	9437,60
	21
	17.03.2023
	17.03.2026

	87
	Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Воронеж, бульвар Содружества, земельный участок 6, на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0106032:5766
	бульвар Содружества, уч. 6
	36:34:0106032:5766
	ООО СЗ "НЕОСТРОЙ"
	37428,00
	23395,30
	53
	15.06.2023
	15.06.2026

	88
	г. Воронеж. Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и крышной котельной по ул. Рокоссовского, 47. Поз. 3
	ул. Рокоссовского, 47
	36:34:0105012:1095
	ООО СЗ "ПАРТНЕР"
	23146,90
	15349,00
	76
	07.08.2023
	07.02.2026

	89
	г. Воронеж. Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз. 30 в мкр. "Боровое" по адресу:                          г. Воронеж, ул. Федора Тютчева, земельный участок 107
	ул. Федора Тютчева, земельный участок 107
	36:34:0102003:11424
	ООО СЗ "ВМУ-2"
	13823,60
	9862,00
	86
	04.09.2023
	04.09.2027

	
	
	
	
	
	6805,50
	4496,70
	
	
	

	
	
	
	
	
	5421,40
	3598,80
	
	
	

	90
	Многоквартирный малоэтажный жилой дом с пристроенной котельной по адресу: г. Воронеж, с. Боровое, ул. Попова, 9е
	ул. Попова, 9е
	36:34:0103032:73
	ООО СЗ "Жилстрой"
	12248,50
	6486,10
	93
	14.09.2023
	14.09.2027

	91
	Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой жилого комплекса "Ключ-клаб" по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 52/5, (2 квартал) 3 этап строительства
	ул. Остужева, 52/5
	36:34:0106032:5765
	ООО "СЗ "К-Девелопмент"
	12496,30
	9059,00
	118
	05.11.2024
	05.08.2026

	92
	Группа жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Воронеж, улица Новокузнецкая, 2 с кадастровым номером 36:34:0106032:5767, 4 жилой квартал
	ул.  Новокузнецкая, уч. 2
	36:34:0106032:5767
	ООО "СЗ "НЕОСТРОЙ"                
	34793,60
	22882,60
	63
	30.06.2025
	23.06.2030

	93
	Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/м Задонье и Московского проспекта. Многоквартирный жилой дом 26-ти этажный с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (детский сад на 140 мест) Поз.5. 
	Московский проспект, 179/9
	36:34:0202022:3710           36:34:0202022:3711          36:34:0202022:1510
	ООО "РемСтрой"
	20146,00
	11522,60
	108
	28.06.2018
	09.02.2026

	94
	Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/м Задонье и Московского проспекта в г. Воронеже. Многоквартирный жилой дом 26-ти этажный со  встроенными нежилыми помещениями (амбулаторно-поликлиническая) поз.6
	Московский проспект, 179/11
	36:34:0202022:1518
	ООО "РемСтрой"
	20267,00
	11520,00
	102
	27.06.2018
	12.08.2026

	95
	Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/м Задонье и Московского проспекта в г. Воронеже. Многоквартирный жилой дом 26-ти встроенными нежилыми помещениями (магазин) поз.7
	Московский проспект, 179/12
	36:34:0202022:1519
	ООО "РемСтрой"
	20146,00
	11390,00
	101
	27.06.2018
	28.08.2026

	96
	Жилой дом со встроенными помещениями г. Воронеж,                       ул. Владимира Невского, 25
	ул.Вл.Невского,25
	36:34:0203009:11386
	ООО СЗ "Кристаллстрой"
	4234,40
	2890,40
	81
	07.10.2022
	07.04.2027

	97
	Группа многоэтажных жилых домов по адресу: г. Воронеж, пр-т Труда, 67, поз.4, этап 2
	пр-т Труда,67
	36:34:0209020:8487 (36:34:0209020:321)
	ООО предприятие "ИП К.И.Т."
	12273,70
	6489,90
	100
	03.11.2022
	03.11.2026

	98
	Комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 66. Этап строительства №1. Секция 3.
	проспект Московский,66
	36:34:0206002:12411
	ООО СЗ "Рента"
	16211,90
	9255,56
	112
	08.12.2022
	08.04.2026

	99
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. Покровская, з/у 19
	ул. Покровская, уч. 17
	36:34:0201095:195
	ООО СЗ "Град-Развитие"

	14052,07
	10220,04
	5
	07.02.2023
	07.02.2028

	
	
	
	
	
	14085,47
	10796,56
	
	
	

	
	
	
	
	
	14085,47
	10292,04
	
	
	

	
	
	
	
	
	14085,47
	10236,24
	
	
	

	100
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 113,115,117,119
	ул. 45 Стрелковой дивизии, 113,115,117,119 
	36:34:0207008:12
36:34:0207008:437
36:34:0207008:15
36:34:0207008:928
	ООО СЗ "ТрансЦентрСтрой Развитие"
	47418,12
	32501,52
	30
	12.04.2023
	12.04.2028

	101
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж,                                  ул. Электросигнальная, 9а
	ул. Электросигнальная, 9а
	36:34:0209016:2250
	ООО СЗ "Развитие Арт Деко"
	58459,34
	36518,27
	37
	25.04.2023
	25.03.2031

	
	
	
	
	
	24571,66
	17328,27
	
	
	

	102
	Группа жилых домов с газовой котельной, трансформаторной подстанцией, канализационной насосной станцией и инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55м, 2-я очередь (секция 3, 4, 5)
	ул. Независимости, 55м,
	36:34:0201094:5547
	ООО СЗ "Строительная компания "СТЭЛ"
	28616,50
	18969,00
	105
	19.10.2023
	19.07.2026

	103
	Комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов по адресу:
 г. Воронеж, Московский пр-кт, 66. Этап строительства № 2
	Московский пр-кт, 62 
	36:34:0206002:12418
	ООО СЗ "Рента"
	17376,90
	10136,45
	127
	05.12.2023
	05.05.2026

	104
	Группа многоэтажных жилых домов по адресу: г. Воронеж, проспект Труда, 67. Поз. 1. Этап 3
	пр-кт Труда, 67
	36:34:0209020:3210
	ООО предприятие                   "ИП К.И.Т."
	30807,00
	19699,00
	21
	04.08.2024
	04.08.2027

	105
	Многосекционный жилой дом с газовой котельной, трансформаторной подстанцией, канализационной насосной станцией, надземной парковкой, и инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу:                  г. Воронеж, ул. Независимости, 57 (1,2,3, этапы строительства)      
	ул. Независимости, 57          
	36:34:0201094:776
	ООО СЗ "ИСФ "СТЭЛ"
	13992,50
	9408,60
	34
	15.05.2024
	15.05.2030

	
	
	
	
	
	23319,00
	17388,80
	
	
	

	106
	Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж ул. Шишкова, 11
	ул. Шишкова, 11
	36:34:0210003:1008
	ООО "СЗ "ПСК-Строй"
	5123,96
	2795,16
	95
	22.08.2024
	22.12.2027

	107
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, земельный участок 259/27
	 ул. 45 стрелковой дивизии,  259/27
	36:34:0208079:176
	ООО СЗ "Развитие и партнеры"
	40032,01
	27775,07
	102
	10.09.2024
	10.07.2030

	
	
	
	
	
	36835,60
	24405,98
	
	
	

	
	
	
	
	
	40032,01
	27902,06
	
	
	

	108
	Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами в границах земельного участка по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 93 (поз. 1, поз. 2, поз. 3, поз. 4, поз. 5, поз. 6) II этап строительства - жилой дом поз. 6 с объектами инженерного обеспечения
	пр-кт Труда
	36:34:0209020:8481
	ООО "СЗ "РИК"
	24860,00
	17004,80
	112
	09.10.2024
	09.10.2026

	109
	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
	пр-кт Труда
	36:34:0209020:8335                    36:34:0209020:8337           36:34:0209020:8338                36:34:0209020:8339
	ООО "СЗ "ЮНИКЕЙ"
	12945,64
	7126,88
	131
	16.12.2024
	16.12.2027

	110
	Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами в границах земельного участка по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 93 (поз. 1, поз. 2, поз. 3, поз. 4, поз. 5, поз. 6) III этап строительства - жилой дом поз. 1 с объектами инженерного обеспечения
	пр-кт Труда
	36:34:0209020:8481
	ООО СЗ "РИК"      
	24860,00
	17004,80
	10
	17.02.2025
	17.02.2027

	111
	г. Воронеж. Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и крышной котельной в 6-ом квартале с Подгорное. Поз. 11 по адресу: г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, земельный участок 48/1
	 ул. Историка Костомарова,  уч. 48/1
	36:34:0201094:1833
	ООО СЗ "Орион"  
3662154262  
	13208,50
	7938,00
	17
	26.02.2025
	26.02.2027

	112
	Комплексное освоение территории в границах ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Позиция 15.2
	ул. Загоровского, ул. Шишкова, 140б, уч. 3
ЖК Яблоневые сады поз. 15.2
	36:34:0602001:67343
	ООО СЗ "МОНТАЖНИК" 
	27415,2
	18962,4
	117
	15.12.2025
	15.12.2028

	113
	Блокированные жилые дома по                    ул. Луначарского
	 ул. Луначарского, уч. 16, уч. 20
	36:34:0605017:3    36:34:0605017:544
	ООО "ПГС БИЛД"                 
	246,33
	246,33
	112
	11.12.2025
	11.06.2027

	
	
	
	
	
	245,82
	245,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	244,83
	244,83
	
	
	

	
	
	
	
	
	244,83
	244,83
	
	
	

	
	
	
	
	
	246,33
	246,33
	
	
	

	
	
	
	
	
	245,82
	245,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	244,83
	244,83
	
	
	

	
	
	
	
	
	246,33
	246,33
	
	
	

	
	
	
	
	
	245,82
	245,82
	
	
	

	
	
	
	
	
	244,83
	244,83
	
	
	

	114
	Малоэтажный многоквартирный жилой дом на земельном участке, расположенном по адресу:                       г. Воронеж, ул. Свободы, 18 с кадастровым номером 36:34:0401030:391
	ул. Свободы, 18
	36:34:0401030:391
	ООО СЗ "Свобода"                
	1784,41
	802,6
	115
	12.12.2025
	12.12.2028

	115
	Комплексное освоение территории в границах улицы Загоровского, улицы Шишкова,140б, уч. 3. Многоквартирный многоэтажный жилой дом. Позиция 15.2
	ул. Загоровского, ул. Шишкова,140б, уч. №24
	36:34:0602001:67343
	ООО "СЗ "Монтажник"                  
	27415,2
	18962,4
	117
	15.12.2025
	15.12.2028

	116
	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Воронеж, ул. 25 Января, 50а
	ул. 25 Января, 50а
	36:34:0105025:519
	ООО СЗ "Жилой комплекс Добролюбово"    
                
	7229,72
	4940,96
	119
	19.12.2025
	19.12.2028

	117
	Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией по адресу:                           г. Воронеж, проспект Труда, 67. Поз. 3. Этап 4
	пр-кт Труда,
	36:34:0209020:8487
	ООО Предприятие "ИП К.И.Т."                      
	41031,5
	23739,4
	124
	29.12.2025
	29.12.2028


Таблица 2.2.

Реестр действующих разрешений на строительство объектов непроизводственного назначения

	№
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка
	Застройщик
	Площадь, кв. м.
	№ РНС
	Дата выдачи
	Срок действия

	1
	Православный Храм во имя вмч. Никиты Готфского
	ул. Ломоносова,114/47, 114/45
	36:34:00602001:17859 36:34:00602001:22490
	МРО православный Приход храма во имя вмч. Никиты Готфского г. Воронежа РО «Воронежская Епархия Русской Православной церкви» (Московский Патриархат)
	487
	130
	29.11.2017
	04.04.2026

	2
	Строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе 
г. Воронежа с единой диспетчерской службой и гаражом
	ул. Бурденко, 1, 1д
	36:34:0604004:422
36:34:0604004:414
36:34:0604004:415
	Министерство строительства ВО
	5900,5
	62
	12.07.2021
	26.06.2026

	
	
	
	
	
	235,4
	
	
	

	3
	Офисное здание по адресу: Воронежская область,
 г. Воронеж, наб. Массалитинова, 9б
	наб. Массалитинова, 9б
	36:34:0605035:4
	физ. лицо
	772,1
	72
	20.09.2022
	20.09.2026

	4
	Проект автостоянки и благоустройство территории, расположенной по адресу:
 г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 36в
	ул. Сакко и Ванцетти, 36в
	36:34:0605058:2607
	ООО "Квартал Девелопмент"
	148,9
	2
	12.01.2024
	01.07.2026

	5
	Магазин автозапчастей по адресу г. Воронеж, пер. Учительский, 33
	 пер. Учительский, 33
	36:34:0605011:10
	физ. лицо
	670,01
	67
	21.06.2024
	21.01.2028

	6
	Кафе (реконструкция здания 36:34:0606001:1159) по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Кольцовская, 24и, 24з
	ул. Кольцовская, 24и, 24з
	36:34:0606001:91   36:34:0606001:90
	ООО "Царский двор"     
	234,6
	20
	26.02.2025
	26.02.2026

	7
	Нежилое здание, предназначенное для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
	ул. Пролетарская, 16
	36:34:0605053:9
	физ. лицо
	825,5
	28
	20.03.2025
	20.03.2028

	8
	Многофункциональный теннисный центр по адресу: г. Воронеж,

 пр-кт Московский
	пр-кт Московский
	36:34:0602001:39065
	ООО "Воронежская теннисная академия"
	341,8
	88
	05.09.2025
	05.09.2026

	9
	Здание бытового обслуживания по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия ВЛКСМ, 18
	ул. 20-летия ВЛКСМ, уч. 18
	36:34:0607016:30
	физ. лицо
	493,98
	93
	15.09.2025
	15.11.2026

	10
	Гаражи по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67/14, на участке с кадастровым номером 36:34:0606011:384
	 ул. Карла Маркса, 67/14
	36:34:0606011:384
	физ. лицо
	215,2
	97
	22.09.2025
	22.03.2026

	11
	Центральный стадион ФК "Факел" по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17
	ул. Студенческая, 17
	36:34:0606021:ЗУ1
	Министерство строительства Воронежской области   
	82999,4
	106
	14.11.2025
	14.06.2029

	
	
	
	
	
	104,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	63,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	61
	
	
	

	
	
	
	
	
	63,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	64,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	114,5
	
	
	

	12
	Реконструкция кафе "Хижина"
	ул. 9 Января, 105
	36:34:0506031:25
	физ. лицо
	474,8
	63
	13.12.2013
	26.10.2026

	13
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	ул. Петра Праслова, 100
	36:34:0501010:327
	ООО «Мир-Строй»
	2962,7
	50
	02.06.2020
	04.08.2026

	14
	Торгово-выставочный центр в целях реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса г. Воронеж и Воронежской области, расположенный по адресу: 

г. Воронеж, ул. Дорожная, 28, кадастровый номер земельного участка 36:34:0506045:1310
	ул. Дорожная, 28
	36:34:0506045:1310
	ООО "Воронежкомплект"
	6326,85
	8
	17.02.2022
	17.02.2026

	15
	Православный храм в микрорайоне Шилово, в г. Воронеж. 
	ул. Шибилкина, уч. 2
	36:34:0545001:12775
	АО СЗ "ДСК"
	2064,23
	18
	19.03.2024
	19.03.2026

	16
	Реконструкция административного здания по адресу: г. Воронеж, ул. Дорожная, 22б
	ул. Дорожная, 22б
	36:34:0506045:1044
	физ. лицо
	2696,66
	126
	21.11.2017
	08.10.2026

	17
	Реконструкция здания по адресу: 

г. Воронеж, ул. Космонавтов, 31 с размещением поликлиники на 240 посещений в смену
	ул. Космонавтов, 31
	36:34:0507020:1630
	физ. лицо
	2132,6
	61
	31.05.2024
	31.03.2026

	18
	Школа на 2000 мест по 

ул. Острогожская в г. Воронеже (включая ПИР)
	 ул. Острогожская
	36:34:0545001:3340
	Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
	39955,5
	127
	26.11.2024
	26.11.2026

	
	
	
	
	
	64,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	125,4                  (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	41,8            (площадь застройки)
	
	
	

	19
	Котельная для многоэтажной жилой застройки по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, кадастровый номер земельного участка 36:34:0504032:764
	пр-т Патриотов
	36:34:0504032:764
	ООО СЗ "Выбор-юг" 
	202
	53
	09.06.2025
	27.07.2026

	20
	Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0504032:761 по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов. IV Этап строительства  - подземный паркинг. Позиция 4
	пр-т Патриотов
	36:34:0504032:761
	ООО СЗ "Выбор-юг" 
	1170,5
	54
	09.06.2025
	09.06.2028

	21
	Жилая застройка на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0504032:761 по адресу: г. Воронеж, пр-т Патриотов. III Этап строительства  - подземный паркинг. Позиция 3
	пр-т Патриотов
	36:34:0504032:761
	ООО СЗ "Выбор-юг" 
	13044,8
	56
	09.06.2025
	09.06.2028

	22
	Центр спецназа, г. Воронеж
	ул. 17 Танкового корпуса, уч. 2
	36:34:0508001:34502
	Министерство строительства Воронежской области
	46
	57
	10.06.2025
	10.05.2026

	
	
	
	
	
	3480,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	101,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	199,53
	
	
	

	
	
	
	
	
	936,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	83,62
	
	
	

	
	
	
	
	
	50,6
	
	
	

	23
	Здание магазина по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тепличная, 14а
	ул. Тепличная, уч. 14а
	36:34:0513046:51
	физ. лицо
	702
	61
	26.06.2025
	26.03.2026

	24
	Проект реновации территории "Юго-Западного рынка" (1-3-й этап строительства), по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, 

пр-кт Патриотов, 5
	пр-кт Патриотов, 5
	36:34:0508001:7118
	ООО  "Рынок Юго-Западный"
	891,43
	81
	12.08.2025
	12.05.2026

	
	
	
	
	
	106,84
	
	
	

	25
	Реконструкция нежилого
здания на земельном участке,
расположенном по адресу:
г. Воронеж,
ул. Путиловская, 19a
	улица Путиловская, 19а
	36:34:0505051:17
	ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
	3451,04
	84
	21.08.2025
	21.05.2026

	26
	Спортивный центр по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, прилегает к земельному участку № 107а по ул. Острогожская (кадастровый номер 36:34:0516001:1369)
	прилегает к земельному участку 

№ 107а по ул. Острогожская 
	36:34:0516001:1369
	ООО предприятие "Альфа-Капитал"      
	1498,44
	118
	19.12.2025
	19.12.2027

	27
	Прачечная банного комплекса по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 232 стрелковой дивизии, 8б (36:34:0502023:79)
	ул. 232 стрелковой дивизии, 8б
	36:34:0502023:79
	физ. лицо
	249,5
	121
	22.12.2025
	22.12.2026

	28
	Детско-юношеская спортивная школа
	ул. Ржевская,17б
	36:34:0303001:27
	АНО ФК "Энергия"
	48
	78
	12.07.2019
	02.06.2027

	29
	Храмовый комплекс в честь святителя Митрофана Воронежского. Второй этап строительства. Храм в честь святителя Митрофана Воронежского по адресу:

 г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2п
	ул. Арзамасская, 2п
	36:34:0304001:523
	МРО ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА-ЧАСОВНИ В ЧЕСТЬ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНА, ПЕРВОГО ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО Г.ВОРОНЕЖА РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)"
	4806
	45
	01.06.2023
	01.06.2026

	30
	Реконструкция корпуса спортивной базы, расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ржевская, 11
	ул. Ржевская, 11
	36:34:0303001:1586
	ООО "ДАЛИКС"
	3810,48
	20
	26.03.2024
	26.03.2026

	31
	Центр организации транспорта и обслуживания перевозок по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 13б
	 ул. Новосибирская, 13п
	36:34:0307021:5072
	ООО СЗ "Мегаполис Развитие"
	17603,86
	38
	20.05.2024
	18.06.2029

	32
	Магазин по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ильюшина, 1з (36:34:0305004:3279)
	ул. Ильюшина, 1з 
	36:34:0305004:3279
	физ. лицо
	832,7
	90
	01.08.2024
	01.08.2026

	33
	Реконструкция здания (36:34:0305001:404) под здание страховой деятельности по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, 26а (кадастровый номер земельного участка 36:34:0304032:37)
	ул. Волгоградская, 26а
	36:34:0304032:37
	физ. лицо
	286,83
	122
	18.11.2024
	18.11.2026

	34
	Производственный комплекс по адресу: г. Воронеж, ул. Новосибирская, 88и. Производственно-складское здание. 1 этап
	ул. Новосибирская, 90в
	36:34:0306089:815
	ООО "Воронежагротехсервис"
	4195,63
	138
	19.12.2024
	19.01.2026

	35
	Центр переподготовки кадров по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, прилегает к земельному участку № 9л по ул. Обручева, ул. Обручева, ул. 9и (36:34:000000053838, 36:34:0303001:328)
	прилегает к земельному участку № 9л по ул. Обручева, ул. Обручева, ул. 9и
	36:34:000000053838 36:34:0303001:328
	ООО"АВТОВИТА"
	564,4
	95
	18.09.2025
	18.09.2026

	
	
	
	
	
	35,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	320,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	14,9
	
	
	

	36
	Административно-поликлинический корпус со
вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра в г. Воронеж
	ул. Ростовская, 90/3
	36:34:0306088:169
	Министерство строительства Воронежской области
	5388,6
	109
	02.12.2025
	23.03.2026

	
	
	
	
	
	3224,3
	
	
	

	
	
	
	
	
	399,8
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	133,2
	
	
	

	37
	Магазин
	ул. Новосибирская, 88и
	36:34:0306089:603
	физ. лицо
	390,84
	110
	04.12.2025
	04.12.2026

	38
	Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже
	ул. Остужева, 52ш
	36:34:0106032:5703
	Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
	5747,1
	139
	20.12.2024
	22.12.2026

	39
	Здание для ремонта автомобилей, регион строительства: г. Воронеж, ул. Остужева, 43/2 кадастровый номер участка: 36:34:0105039:601
	 ул. Остужева, 43/2 
	36:34:0105039:601
	физ. лицо
	978,84
	6
	06.02.2025
	06.08.2026

	40
	Строительство поликлиники по адресу: г. Воронеж, 

ул. Сельская, 2г
	ул. Сельская, 2г
	36:34:0102003:5028
	Министерство строительства Воронежской области   
	8476,6
	44
	22.05.2025
	21.12.2026

	
	
	
	
	
	403,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	69,16
	
	
	

	
	
	
	
	
	2506
	
	
	

	41
	Магазин
	ул. Тиханкина, 63а
	36:34:0107057:414
	физ. лицо
	1104
	85
	26.08.2025
	28.08.2026

	42
	Здание делового управления по адресу: г. Воронеж, ул. Витрука, 7б, земельный участок с к.н. 36:34:0105031:9533
	ул. Витрука, 7б
	36:34:0105031:9533
	ООО "Технологии дорожного строительства"
	747,8
	116
	15.12.2025
	15.02.2027

	43
	Роликодром по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 150/2
	ул. Острогожская, 150/2
	36:34:0405040:275
	Региональная общественная организация "Федерация автомобильного спорта Воронежской области"
	423,9
	58
	08.08.2022
	17.07.2027

	44
	"Стоматологический кабинет" по адресу: пер. Нансена, 16
	пер. Нансена, 16
	36:34:0404001:72
	физ. лицо
	111
	164
	30.12.2019
	01.04.2026

	45
	Магазин товаров первой необходимости по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой дивизии, 1г/1д
	ул. 121 Стрелковой дивизии, 1г/1д
	36:34:0403030:373 36:34:0403030:9
	физ. лицо
	514,33
	62
	17.06.2016
	24.07.2026

	46
	Строительство административного здания, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 63
	ул. Ворошилова, 63
	36:34:0403029:4641
	ООО ПКФ "Обувьбыт"
	830
	41
	10.06.2021
	29.12.2027

	47
	Реконструкция здания филиала ФКП "Российская государственная цирковая компания" - "Воронежский государственный цирк" по адресу: Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 121
	ул. 20-летия Октября, 121
	36:34:0403001:12
	ФКП "Российская государственная цирковая компания"
	13777,95
	12
	14.02.2024
	17.04.2026

	
	
	
	
	
	303,25
	
	
	

	48
	Кафе по адресу: г. Воронеж, 

ул. Енисеевская, 7
	ул. Енисеевская, 7
	36:34:0402020:1257
	физ. лицо
	174,2
	96
	27.08.2024
	27.03.2026

	49
	Здание трапезной по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 37/1 (36:34:0404038:1821)
	ул. 20-летия Октября, 37/1
	36:34:0404038:1821
	Местная религиозная организация Православный приход храма во имя св. Дмитрия Донского 

г. Воронежа религиозной организации "Воронежская епархия Русской Православной церкви (Московский патриархат)"
	112,2
	132
	16.12.2024
	16.12.2026

	50
	Деловой центр, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 82
	ул. Фридриха Энгельса, 82
	36:34:0401002:1
	ООО СЗ СМУ "БиК"
	1558,5
	144
	27.12.2024
	27.12.2029

	51
	Православный храм святого благоверного князя Александра Невского по адресу: г. Воронеж, переулок Днепровский, 1
	пер. Днепровский, 1
	36:34:0406033:31
	Местная религиозная организация Православный приход храма во имя св. блгв. князя Александра Невского г. Воронежа религиозной организации "Воронежская епархия Русской Православной церкви (Московский патриархат)"
	479,05
	31
	27.03.2025
	27.03.2027

	52
	Здание для банковской, страховой и иной деятельности в г. Воронеже
	пер. Бакунинский
	36:34:0401010:448
	физ. лицо
	19723,7
	62
	27.06.2025
	27.06.2028

	53
	«Здание дополнительного образования» на земельном участке,
расположенном по адресу: Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Пушкинская, 14б с кадастровым номером 36:34:0401030:109
	ул. Пушкинская, 14б
	36:34:0401030:109
	физ. лицо
	331,1
	69
	11.07.2025
	11.07.2028

	54
	Административное здание по
адресу: г. Воронеж,
ул. 20-летия Октября, 59
	улица 20-летия Октября, 59
	36:34:0404038:3133
	ООО СЗ  ГРУППА КОМПАНИЙ «РАЗВИТИЕ» 
	14803,91
	83
	20.08.2025
	20.08.2030

	55
	Строительство здания бытового обслуживания по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, 

ул. Острогожская, 144в
	 ул. Острогожская, 144в
	36:34:0405040:8
	физ. лицо
	312,2
	92
	10.09.2025
	10.09.2027

	56
	Торговый центр ООО предприятие "Аргус", по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 97и
	Московский проспект, 97и
	36:34:0203016:63
	ООО предприятие "Аргус"
	9167
	70
	28.08.2015
	29.11.2026

	57
	Физкультурно-оздоровительный 
комплекс
	ул. 60-летия ВЛКСМ, 6а
	36:34:0203014:3
	ООО "Академия"
	4523,82
	68
	16.07.2020
	16.04.2026

	58
	Храм во имя "Новомучеников и Исповедников Воронежских"

 г. Воронеж религиозной организации "Воронежская Епархия Русской Православной церкви (Московский патриархат)" по адресу: г. Воронеж, ул. Миронова, 39/2
	ул. Миронова,39/2
	36:34:0201071:194
	МРО Православный приход храма во имя Новомученников и  Исповедников  г. Воронежа религиозной организации "Воронежская Епархия Русской Православной церкви (Московский патриархат)"
	463,53
	90
	15.09.2020
	24.03.2027

	59
	Нежилое здание социального и культурно-бытового обслуживания, расположенное по адресу: г. Воронеж, Московский пр-т, 44б
	пр-кт Московский, 44б
	36:34:0207008:568
	ООО СЗ "РУНЭКС"
	9978
	13
	24.02.2021
	24.02.2029

	60
	Магазин
	ул. Социалистическая, 28
	36:34:0210027:2
	физ. лицо
	589,74
	80
	06.09.2021
	21.09.2026

	61
	Подземный паркинг по адресу: 

г. Воронеж, пр-кт Труда, 67
	проспект Труда,67
	36:34:0209020:8487 
	ООО предприятие "ИП К.И.Т"
	12405
	70
	14.09.2022
	25.09.2026

	62
	Многоквартирный жилой дом
(Надземный паркинг, подземный паркинг)
	ул. Независимости,85
	36:34:0201094:477
36:34:0201094:478
36:34:0201094:778
36:34:0201094:781
26:34:0201094:787
	ООО СК "Град-Развитие"
	15500,1
	82
	05.10.2017
	05.02.2028

	
	
	
	
	
	2305,37
	
	
	

	63
	Многосекционный жилой дом с газовой котельной, трансформаторной подстанцией, канализационной насосной станцией, надземной парковкой, и инженерными сетями жизнеобеспечения по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 57 (1,2,3, этапы строительства)                  3 этап - надземная парковка     
	ул. Независимости, 57 
	36:34:0201094:776
	ООО СЗ "ИСФ "СТЭЛ"
	9999,2
	34
	15.05.2024
	15.05.2030

	64
	Магазин
	ул. Новгородская, 119б
	36:34:0204015:174
	физ. лицо
	492,1
	98
	29.08.2024
	28.02.2027

	65
	Медико-оздоровительный центр по адресу: г. Воронеж, 

ул. Транспортная, 5
	ул. Транспортная, 5
	36:34:0210035:211
	ООО "ЭГИДА"
	12101,59
	135
	17.12.2024
	17.10.2027

	66
	Магазин по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Карпинского, 66 (36:34:0207015:20)
	ул. Карпинского, 66 
	36:34:0207015:20
	физ. лицо
	709,8
	23
	04.03.2025
	04.03.2027

	67
	Общественное здание на участке по адресу: Воронежская область, 

г. Воронеж, ул. Шишкова, 122а, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0206004:71                       Магазин "Запчасти для автомобиля"
	ул. Шишкова, 122а
	36:34:0206004:71  
	физ. лицо
	566,6
	40
	18.04.2025
	18.08.2026

	68
	Жилая застройка территории, расположенной в районе кварталов 8,10 ж/ Задонье и Московского проспекта в г. Воронеж,. Подземная автостоянка, поз. 11
	Московский пр-т 179/3,179/9п
	36:34:0202022:3710 36:34:0202002:1510
	ООО СЗ "Ремстрой" 
	3343,6
	51
	09.06.2025
	09.06.2026

	69
	Здание амбулаторно-поликлинического обслуживания
	Московский пр-т, уч. 40
	36:34:0207012:153
	физ. лицо
	1280,3
	59
	19.06.2025
	19.06.2027

	70
	Четырехэтажное офисное здание делового управления по адресу:

 г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 109
	ул. 45 стрелковой дивизии, 109
	36:34:0207010:12
	физ. лицо
	947,91
	76
	30.07.2025
	30.06.2026

	71
	Строительство магазина автозапчастей по адресу: Воронежская область, городской округ город Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 195
	ул. 45 стрелковой дивизии, 195
	36:34:0209002:15
	физ. лицо
	1034,9
	87
	04.09.2025
	04.09.2027

	72
	Многоуровневый подземно- надземный паркинг расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Историка Костомарова, 46/5
	ул. Историка Костомарова, 46/5
	36:34:0201094:933
	ЗАО "Воронеж-Дом"
	16866,75
	100
	25.09.2025
	25.03.2028

	73
	Реконструкция приемного отделения № 1 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области "Воронежская областная клиническая больница № 1" г. Воронеж, Московский пр-т, 151
	Московский пр-кт, 151
	36:34:0202024:276
	БУЗ ВО "Воронежская областная клиническая больница № 1"   
	2875,5
	113
	11.12.2025
	11.06.2027


Таблица 2.3.
Реестр действующих разрешений на строительство объектов производственного назначения

	№
	Объект
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка
	Застройщик
	Площадь, кв. м.
	№ РНС
	Дата выдачи
	Срок действия

	1
	Складская база строительных материалов в г. Воронеж, 

ул. Латненская, 3н
	ул. Латненская, 3н
	36:34:0502026:121
	ООО "Формматериалы"
	326,71
	209
	08.12.2016
	27.04.2026

	2
	Складская база строительных материалов в г. Воронеж, 

ул. Латненская, 3о
	ул. Латненская, 3о
	36:34:0502026:122
	ООО "Формматериалы"
	50,46
	211
	08.12.2016
	28.04.2026

	3
	Производственные и складские здания с АБК. Этап 2. Производственное здание
	ул. Острогожская, 109е
	36:34:0516001:801
	физ. лицо
	1454
	7
	29.01.2019
	10.07.2026

	4
	Производственные и складские здания с АБК. Этап 3. Производственное здание 4.
	ул. Острогожская,109е
	36:34:0516001:801
	физ. лицо
	1427
	139
	22.11.2019
	10.07.2026

	5
	Гараж на три машиноместа и открытая автостоянка
	ул. Пеше-Стрелецкая, 22/1
	36:34:0506045:1576
	физ. лицо
	121
	103
	25.11.2020
	18.04.2026

	6
	Создание централизованного производства шар баллонов для изделий ракетно-космической техники
	ул. Ворошилова,22
	36:34:0507020:1596
	АО "Конструкоторское бюро химавтоматики"
	 -
	54
	06.07.2021
	05.10.2026

	7
	Реконструкция и техническое перевооружение  производства для серийного изготовления двигателей 14Д23 - 1 очередь
	 ул. Ворошилова, 22, уч. №1, ул. Ворошилова, 22, уч. №2, уч. №3, уч. №5;, ул. Пеше-Стрелецкая, путь 512, 513, 515-518
	36:34:0507020:1601          36:34:0507020:1796       (36:34:0507020:2951     36:34:0507020:2924)     
	АО "Конструкоторское бюро химавтоматики"
	5184
	67
	23.07.2021
	25.01.2027

	
	
	
	
	
	8216
	
	
	

	
	
	
	
	
	5577
	
	
	

	
	
	
	
	
	1424
	
	
	

	8
	Реконструкция и техническое перевооружение для создания объединенного производства ЖРД для  РН "Союз" 1 этап
	 ул. Ворошилова, 22, уч. №1, ул. Ворошилова, уч. 22/1
	36:34:0507020:1601          36:34:0507020:2924      
	АО "Конструкоторское бюро химавтоматики"
	66660
	68
	23.07.2021
	12.03.2026

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	9819,7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Реконструкция и техническое перевооружение для создания объединенного производства ЖРД для  РН "Союз" 2 этап
	ул. Острогожская, 109, 109б, 109г, 109м; ул. Ворошилова, 22, уч. №3, ул. Пеше-Стрелецкая, путь 512, 513, 515-518; Ворошилова, 16б
	                36:34:0507020:1596    36:34:0516001:5            36:34:0516001:1383  36:34:0516001:1418       36:34:0516001:1419     36:34:0507020:2923  36:34:0507020:2924      
	АО "Конструкоторское бюро химавтоматики"
	66660
	69
	23.07.2021
	23.09.2027

	
	
	
	
	
	2500,4
	
	
	

	
	
	
	
	
	10408,9
	
	
	

	
	
	
	
	
	40727,9
	
	
	

	10
	Производственные и складские здания АБК по адресу: 

г. Воронеж, Острогожская ул., д. 109е. 4 Этап. Производственное здание 3
	ул. Острогожская, 109е
	36:34:0516001:801
	физ. лицо
	1497,31
	89
	05.10.2021
	05.10.2027

	11
	Производственные и складские здания  с  АБК по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, 109е. Этап 1. Производственное здание 1.
	 ул. Острогожская, 109е.
	36:34:0516001:801
	физ. лицо
	1454,6
	143
	24.07.2018
	10.07.2026

	12
	Складской логистический комплекс, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 1
	ул. Космонавтов, 1
	36:34:0506047:56
	физ. лицо
	15357,56
	65
	14.06.2024
	14.06.2027

	13
	Здание проведения научных исследований насосного оборудования
	ул. Газовая, 2а
	36:34:0506015:2
	АО НПО "ТЭН"
	466,8
	123
	19.11.2024
	19.08.2026

	14
	Склад по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж,

 ул. Острогожская, 109Ж (36:34:0516001:803)
	 ул. Острогожская, 109Ж
	36:34:0516001:803
	физ. лицо
	1462,4
	35
	08.04.2025
	08.04.2027

	15
	Складское здание с АБК
	ул. Дорожная, 36д
	36:34:0506045:118
	физ. лицо
	4237
	37
	10.04.2025
	10.04.2027

	16
	Реконструкция здания склада (1 этап строительства) по адресу: г. Воронеж, ул. Курчатова, 29б
	ул. Курчатова, 29б
	36:34:0547010:57
	физ. лицо
	991,6
	64
	07.07.2025
	07.07.2026

	17
	Склад-холодильник, расположенный по адресу: г. Воронеж, прилегает к земельному участку №63 по пр-ту Патриотов
	прилегает к земельному участку №63 по пр-ту Патриотов
	36:34:0508001:18554
	физ. лицо
	299,2
	73
	17.07.2025
	17.09.2026

	18
	Склад по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, пр-кт Патриотов, 57к (36:34:0508001:8395)
	пр-кт Патриотов, 57к 
	36:34:0508001:8395
	физ. лицо
	294,4
	78
	04.08.2025
	04.08.2026

	
	
	
	
	
	1475,4
	
	
	

	19
	ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов
	ул. Антокольского, 21
	36:34:0505001:11
	ООО "РВК-Воронеж" 
	514,32
	108
	26.11.2025
	26.11.2027

	
	
	
	
	
	739,89                           (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	1536.84                                               (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	76,48                              (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	 18,75                                    (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	55,0
	
	
	

	20
	Строительство склада, 2 этап, по адресу: г. Воронеж, ул. Курчатова, 29б
	ул. Курчатова, 29б
	36:34:0547010:57
	физ. лицо
	1020
	122
	24.12.2025
	24.12.2026

	21
	Строительство АЗС по адресу:
г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, 86д
	ул. Пеше-Стрелецкая, 86д
	36:34:0506046:83
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМХИММОНТАЖ» 
	111,2
	123
	25.12.2025
	25.12.2026

	22
	Реконструкция эстакады в склад с пристройкой административно-бытового корпуса, подсобных помещений и гаража на одно машиноместо
	Монтажный проезд, 5/2, 5в
	36:34:0305006:56
	ООО "Производственно-торговый Центр - Созвездие"
	304
	98
	26.11.2013
	28.03.2027

	
	
	
	
	
	252
	
	
	

	
	
	
	
	
	426
	
	
	

	
	
	
	
	
	554
	
	
	

	23
	Объект складского назначения склад инвентаря
	ул. Корольковой, 15в
	36:34:0354001:78
	физ. лицо
	53
	58
	25.06.2020
	26.04.2026

	24
	Здание склада по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Левобережный район, ул. Дубровина, 13
	ул. Дубровина, 13
	36:34:0310011:33
	ООО "Лимонад"
	1321,83
	82
	24.08.2020
	04.12.2026

	25
	Конструкторское бюро
	ул. Кулибина, 15с
	36:34:0304028:1823
	физ. лицо
	854,7
	16
	03.03.2023
	03.03.2027

	26
	Промышленное предприятие по производству добавок для дорожного строительства
	ул. Солдатское поле, 285/22
	36:34:0347001:632
	ООО "Полимертэк"
	1057,52
	109
	30.10.2023
	19.05.2027

	
	
	
	
	
	814,2
	
	
	

	
	
	
	
	
	1008
	
	
	

	
	
	
	
	
	1008
	
	
	

	27
	Строительство завода по антикоррозийной обработке конструкций из металла на территории ИП "Масловский"
	ул. Солдатское поле 285/12
	36:34:0347001:1501
	ООО "Дорхан-Столица"
	19040,95
	11
	06.02.2024
	06.12.2026

	28
	Строительство производства катализатора n-BuLi
	ул. Менделеева, 3в, Ленинский пр-кт, 2, уч. 4             
	36:34:0304029:44          36:34:0304029:483
	АО "Воронежсинтезкаучук"
	2566,4
	59
	30.05.2024
	30.02.2026

	
	
	
	
	
	257
	
	
	

	29
	Реконструкция сооружения-комплекса по адресу: г. Воронеж, ул. Базовая, 18
	ул. Базовая, 18
	36:34:0305002:49
	ООО "Базисбетон"
	50,16
	62
	04.06.2024
	04.06.2026

	
	
	
	
	
	4792,95
	
	
	

	
	
	
	
	
	4843,11
	
	
	

	30
	Склад
	ул. Ильюшина,7а
	36:34:0305008:56
	физ. лицо
	1464,84
	119
	05.11.2024
	05.11.2026

	31
	Строительство корпуса термической обработки деталей
	ул. Циолковского, 27
	36:34:0304032:64
	ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
	2196,36
	130
	11.12.2024
	11.03.2026

	32
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа в рамках реализации проекта "Мероприятия по созданию, модернизации и реконструкции  Левобережных очистных сооружений г. Воронежа". "ПИР и СМР. Строительство цеха механического обезвоживания и работы/мероприятия по отладке/переустройству оборудования механического обезвоживания
	ул. Балашовская, 29
	36:34:0306089:1353
	ООО "РВК-Воронеж"
	663,3
	5
	31.01.2025
	26.02.2027

	
	
	
	
	
	1352
	
	
	

	
	
	
	
	
	53,04                   (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	24,5                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	51,8                 (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	55,8                 (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	46,6                   (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	125                             (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	125                             (площадь застройки)
	
	
	

	33
	Склад по адресу: г. Воронеж, ул. Базовая, 2-з
	ул. Базовая, уч. 2з
	36:34:0305002:34
	физ. лицо
	1481,7
	15
	25.02.2025
	25.02.2027

	34
	Строительство, модернизация и реконструкция объектов на Левобережных очистных сооружениях г. Воронежа в рамках реализации проекта "Мероприятия по созданию, модернизации и реконструкции  Левобережных очистных сооружений г. Воронежа. Этап 3
	ул. Балашовская, 29
	36:34:0306089:1353             36:34:0306089:822     36:34:0306089:823           36:34:0306089:1339                  36:34:0306089:1351
	ООО "РВК-Воронеж"
	470,16                   (площадь застройки)
	18
	26.02.2025
	26.02.2027

	
	
	
	
	
	137,8                   (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	22,4                                         (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	13,6                   (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9,6                   (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	803,8                  (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	803,8                  (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	87                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	462,98
	
	
	

	
	
	
	
	
	25,8                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	51,7                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	21,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	51,7                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	2482,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	2482,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	2482,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	2482,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	2482,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	34,7                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	1319,5                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	1319,5                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	6,2                    (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	13,3                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	13,3                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	1061,87                    (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	127,9                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	50,43
	
	
	

	
	
	
	
	
	19,84                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	23,56                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9,61                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,43                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	9,61                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	16,43                      (площадь застройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	57,75
	
	
	

	35
	Реконструкция сооружений периметрального ограждения и техническое перевооружение инженерно-технических систем безопасности летно-испытательного комплекса ПАО "ВАСО" г. Воронеж" 
	ул. Циолковского, уч. 27
	36:34:0304032:64
	ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина 
	106,01
	47
	29.05.2025
	29.02.2026

	36
	Реконструкция сооружений периметрального ограждения и техническое перевооружение инженерно-технических систем безопасности летно-испытательного комплекса ПАО "ВАСО" г. Воронеж" 
	ул. Циолковского, уч. 27
	36:34:0304032:64
	ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина 
	90,1
	48
	29.05.2025
	29.02.2026

	37
	Склад по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, проезд Монтажный, уч. 18а (36:34:0305003:1117)
	 проезд Монтажный, уч. 18а
	36:34:0305003:1117
	ООО "Гефест"  
	1064,6
	96
	22.09.2025
	22.09.2026

	
	
	
	
	
	1490
	
	
	

	
	
	
	
	
	1490
	
	
	

	
	
	
	
	
	1490
	
	
	

	
	
	
	
	
	1490
	
	
	

	
	
	
	
	
	752,8
	
	
	

	38
	Производственное здание по адресу: г. Воронеж, пр. Монтажный 5-ч, уч. 2
	пр. Монтажный 5-ч, уч. 2
	36:34:0305006:43
	ООО "АКЦЕНТ"  
	5543,6
	102
	21.10.2025
	21.10.2026

	39
	Производственно-складской комплекс, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 66
	г. Воронеж, ул. Остужева, 66
	36:34:0106032:35
	физ. лицо
	14482
	21
	01.04.2022
	01.04.2028

	40
	Склад
	Ленинский пр-кт, 156/1
	36:34:0105036:12
	физ. лицо
	1097,5
	70
	27.06.2024
	27.06.2026

	41
	Производственное здание на земельном участке с кадастровым номером 36:34:0106032:5438
	ул. Остужева, 52/4
	 36:34:0106032:5438
	ООО "РАНТЕХ"
	2907,2
	29
	21.03.2025
	21.03.2027

	42
	Строительство склада по адресу: Воронежская область, город Воронеж, ул. Остужева, 52/4
	ул. Остужева, 52/4
	36:34:0106032:10610
	ООО "Строительные технологии Воронежа"   
	1457,12
	36
	09.04.2025
	09.07.2026

	43
	Реконструкция объекта незавершенного строительства под здание склада непродовольственных товаров по ул. Землячки, 21а в г. Воронеж
	ул. Землячки, 21а
	36:34:0105031:5
	ООО "Идеал-Агро"
	4141,5
	75
	25.07.2025
	25.03.2026

	44
	"Здание автосервиса", регион строительства: Воронежская область, городской округ г. Воронеж, ул. Остужева, земельный участок 52/2, кадастровый номер участка: 36:34:0106032:4618
	ул. Остужева, 52/2
	36:34:0106032:4618
	физ. лицо
	729,66
	101
	17.10.2025
	17.04.2027

	45
	Склад по адресу: г. Воронеж,
ул. Витрука, 7в, земельный
участок с к.н.
36:34:0105031:9516
	ул. Витрука, 7в
	36:34:0105031:9516
	ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНОЛОГИИ
ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА» 
	873,16
	105
	31.10.2025
	31.12.2026

	
	
	
	
	
	887,8
	
	
	

	46
	Склад по адресу: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кривошеина, уч. 25-в
	ул. Кривошеина, 25в
	36:34:0405013:22
	физ. лицо
	440,7
	120
	19.12.2025
	19.12.2026

	47
	Реконструкция производственной базы (пристройка офисно-технологический центр)
	Московский проспект, 11/45
	36:34:0209014:2174
	физ. лицо
	8071,77
	22
	10.03.2020
	01.03.2026

	48
	Промышленное предприятие с административным зданием и стоянкой (гаражом) индивидуальных легковых автомобилей подземной, расположенное по адресу:

 г. Воронеж,

 ул. Электросигнальная, земельный участок с кадастровым номером 36:34:0209016:2225
	ул. Электросигнальная
	36:34:0209016:2225
	ООО НПК "НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ"
	10308,27
	118
	20.12.2022
	20.12.2027

	49
	Здание склада по адресу:

 г. Воронеж,

 ул. Краснодонская, 29
	ул. Краснодонская, 29
	36:34:0208042:335
	физ. лицо
	252,5
	97
	26.09.2023
	26.12.2026

	50
	Здание склада по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, 255е
	ул. 45 стрелковой дивизии, 255е
	36:34:0208079:4412
	физ. лицо
	192
	114
	22.10.2024
	22.04.2026

	51
	Реконструкция. Производственная база, расположенная по адресу: г. Воронеж, Московский пр. 11/29
	Московский проспект, 11/29
	36:34:0209014:123
	ООО "Московский проспект"
	5117,3
	105
	15.11.2022
	13.08.2026


Таблица 2.4.

Перечень заключенных договоров на подключение абонентов к централизованным системам холодного водоснабжения

с объемом более 10,0 куб. м/сутки
	№ п/п
	Номер доп.
	Дата заключения ДНП
	Наименование организации
	Назначение объекта
	Адрес объекта
	Дата подключения по договору
	Объем водопотребления, куб. м /сут.
	Дата подписания акта о подключении

	1
	861–в
	06.10.2021
	ООО СЗ Акцент–Сити (ранее ООО УК Работница)
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Кольцовская,15
	10.03.2026
	48,06
	

	2
	1032–в
	08.12.2021
	ООО СЗ Развитие–М
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Газовая, 1м
	07.06.2027
	49,4
	

	3
	1048–в
	22.11.2021
	ООО СЗ Выбор–Юг (ранее ООО СЗ Выбор)
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Тимирязева, 27
	30.12.2026
	111,33
	 

	4
	1079–в
	30.12.2021
	МРО православный Приход храма–часовни в чести Митрофана
	храмовый комплекс в честь святителя Митрофана Воронежского
	Ул. Арзамасская, 2п
	25.05.2027
	30,19
	

	5
	116–в
	28.02.2022
	Саркисян АВ
	многоквартирный жилой дом
	Пер. Белинского, 3
	15.08.2025
	32,12
	 Договор расторгнут

	6
	49–в
	15.02.2022
	ООО СЗ ЖК Новый Солнечный (ранее ООО Спецпроект)
	многоквартирный жилой дом
	Пр–кт Труда, 139б
	30.06.2025
	66,5
	 26.06.2025

	7
	520–в
	09.06.2022
	ООО СЗ ПСК–Центральная
	многоквартирные многоэтажные жилые дома
	Ул. Ростовская, 18а
	16.11.2025
	163
	 08.07.2025

	8
	370–в
	13.05.2022
	ООО СЗ ПСК–Северный
	многоквартирный многоэтажный жилой дом
	Ул. Антонова–Овсеенко, 35с
	16.11.2025
	239
	 26.12.2025

	9
	226–в
	12.04.2022
	ООО СЗ ТЦС Развитие
	жилой дом
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 113
	11.04.2026
	49,4
	 

	10
	249–в
	29.04.2022
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	28.04.2025
	49,4
	 05.08.2025

	11
	784–в
	22.04.2022
	ООО СЗ Выбор–Юг (ранее ИП Толубаева ИД)
	многоэтажные многоквартирные жилые дома
	Пр–кт Патриотов, 58а
	30.12.2026
	1 205,90
	 

	12
	340–в
	23.05.2022
	ООО СЗ ТЦС Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Пер. Славы, 2
	22.05.2026
	49,4
	 

	13
	342–в
	17.05.2022
	ООО СпецСтройАвтоматика–Проект
	многоквартирный жилой дом, 2эт, 1оч
	Ул. Набережная, 1а/1
	28.07.2025
	39,4
	 02.06.2025

	14
	390–в
	18.05.2022
	ООО СЗ Жилстрой 21 (ранее ООО Модуль)
	многоэтажный жилой дом
	Пр–кт Труда, 48, 48/9
	17.05.2025
	47,6
	 24.12.2025

	15
	418–в
	01.06.2022
	ИП Белесикова НИ
	многоквартирные среднеэтажные жилые дома
	Ул. Полевая
	30.01.2026
	20,28
	 

	16
	926–в
	25.11.2022
	ООО СЗ Силени
	группа многоквартирных жилых домов
	Ул. Кривошеина, 13/14
	24.05.2026
	257,92
	 

	17
	566–в
	05.07.2022
	ООО СЗ Развитие АРТ ДЕКО
	жилой дом
	Ул. Электросигнальная, уч. 9
	05.07.2026
	48,1
	 

	18
	585–в
	21.07.2022
	ООО СЗ Рента
	жилой дом
	Московский пр–кт, 66
	25.10.2025
	49,75
	 

	19
	586–в
	14.07.2022
	ООО База–Сервис, ИП Лапшин ВА
	нежилое здание
	Пер. Отличников, 4
	20.01.2025
	26,4
	 20.01.2025

	20
	618–в
	13.07.2022
	ООО СЗ ДСК–2
	жилой дом
	Ул. Ворошилова, 10/1, Девицкий выезд, 32з
	28.07.2025
	2129,27
	 18.08.2025

	21
	651–в
	07.09.2022
	Минстрой ВО (ранее Департамент строительной политики)
	административно–поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра
	Ул. Ростовская, 90/3
	31.12.2025
	49,31
	 

	22
	977–в
	27.10.2022
	ООО Техресурс
	многофункциональное нежилое здание
	Ул. Карла Маркса, 67/7
	03.01.2026
	21
	 10.11.2025

	23
	975–в
	21.10.2022
	ООО СЗ Партнер
	многоэтажный жилой дом
	Ул. Рокоссовского, 47, п. 3
	20.04.2027
	49,92
	 

	24
	1026–в
	16.11.2022
	ООО АВИКОМ
	АЗС
	Ул. Героев Сибиряков, 1л
	27.08.2026
	17,56
	 

	25
	1126–в
	21.11.2022
	ООО СЗ Наследие
	многоквартирный многоэтажный жилой дом
	Ул. Пролетарская
	31.12.2025
	49,802
	 25.11.2025

	26
	1268–в
	29.12.2022
	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО
	лаборатория
	Ул. Шишкова, 60
	30.05.2025
	48
	 01.08.2025

	27
	65–в
	10.02.2023
	ООО СЗ ЛТДМ Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Ленинградская, 118а
	09.08.2025
	49,4
	 26.11.2025

	28
	108–в
	28.03.2023
	ГБУ ДО ВО СШОР
	водная база парусного спорта
	Ул. Арзамасская, 2а
	03.03.2027
	10,6
	 01.10.2025

	29
	148–в
	21.03.2023
	АО АСТРА ЛЭНД
	складской комплекс с административно–бытовой вставкой
	Ул. Острогожская, 109л
	28.02.2025
	33,66
	 01.10.2025

	30
	190–в
	11.04.2023
	ООО СЗ Биатин
	жилой дом
	Ул. Революции 1905 года, 14
	05.09.2026
	35,28
	 

	31
	212–в
	28.03.2023
	ООО СЗ КАСКАД–ИНВЕСТ
	жилой дом
	Ул. Ленинградская, 120б
	26.03.2026
	77,16
	 20.11.2024

	32
	312–в
	24.05.2023
	ООО СЗ Рента
	комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов
	Московский пр–кт, 66, 3 этап стр–ва
	23.05.2026
	49,71
	 

	33
	459–в
	08.06.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Березовая роща, 1с
	08.06.2026
	49,4
	 

	34
	532–в
	18.07.2023
	ООО СЗ СМУ БиК
	жилой дом
	Ул. Пеше–Стрелецкая, 103
	15.01.2025
	49,5
	 

	35
	596–в
	18.07.2023
	ООО СЗ Развитие Арт Деко
	жилой дом секция 2
	Ул. Электросигнальная, 9а
	18.07.2026
	48,1
	 

	36
	621–в
	26.07.2023
	Шатских СА
	складские помещения
	г. Воронеж, северо–восточная часть кадастрового блока 36:34:03, южная часть кадастрового блока 36:34:01 (Дубровина)
	23.01.2025
	12,5
	 10.04.2025

	37
	678–в
	18.08.2023
	ООО СЗ Выбор–Юг
	жилой дом
	Ул. Средне–Московская, 60, ул. Революции 1905 года, 38, 38а, 36
	31.08.2025
	83,70
	 06.06.2025

	38
	739–в
	04.09.2023
	ООО СЗ Развитие АРТ ДЕКО
	жилой дом секция 3
	Ул. Электросигнальная, 9а
	04.09.2026
	48,1
	 

	39
	741–в
	07.09.2023
	ООО СЗ Квартал (ранее ООО СЗ ПСК)
	жилой дом
	Ул. Ленинградская, 138а
	27.12.2025
	30,84
	 

	40
	1053–в
	13.11.2024
	ООО СЗ Выбор–Север
	жилой дом
	Ул. Фр. Энгельса, 88
	14.05.2026
	194,520
	 

	41
	759–в
	28.09.2023
	ИП Табачникова МБ, ИП Шмыгалев АП
	реконструкция нежилого здания
	Ул. Фр. Энгельса, 52, лит. Н
	28.03.2025
	24,85
	 

	42
	781–в
	04.10.2023
	ООО Стройинвест
	жилой дом
	пер. Гвардейский, 21
	30.09.2026
	38,44
	 

	43
	782–в
	29.09.2023
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	28.09.2026
	49,4
	 

	44
	844–в
	26.12.2023
	Минстрой ВО (департамент строительной политики)
	здание аптеки БУЗ ВО ВОКБ № 1
	Московский пр–кт, 151
	25.06.2025
	13,51
	 21.11.2025

	45
	845–в
	29.09.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом секция 2
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	24.10.2025
	49,4
	 22.07.2025

	46
	846–в
	10.10.2023
	ИП Большакова АВ
	деловой центр
	Ул. Фр. Энгельса, 82
	09.04.2025
	13,0
	 

	47
	858–в
	05.10.2023
	ООО БАК
	многоквартирный жилой дом секция 2
	Ул. Транспортная, 58а
	04.04.2025
	163,54
	 15.05.2025

	48
	871–в
	25.10.2023
	МБУ Зеленхоз
	благоустройство парка Патриотов
	Ленинский пр–кт, 94в
	24.04.2025
	49,9
	 

	49
	937–в
	25.10.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	жилой дом сек 3
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	24.10.2025
	49,4
	 22.07.2025

	50
	939–в
	30.10.2023
	ООО Партнер, ООО Проспект
	жилой дом 1 эт., 1 сек
	Ул. Бахметьева, 2б
	29.04.2025
	37,27
	 

	51
	951–в
	14.11.2023
	ООО СЗ СТЭЛ Инвест
	жилой дом с подземной парковкой
	Ул. Путиловская, 19
	14.05.2025
	87,61
	 

	52
	1089–в
	26.12.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	жилой дом секц. 4
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	24.10.2025
	49,4
	 22.07.2025

	53
	1119–в
	26.12.2023
	ООО СЗ ЖК Добролюбова
	многоэтажная жилая застройка
	Ул. 25 Января, 50а
	21.02.2027
	49,3
	 

	54
	1180–в
	23.01.2024
	ООО СЗ Орион
	жилой дом
	Ул. Историка Костомарова, 46/8, 6–ой кв, поз.5, 1эт, 2 сек
	23.07.2025
	43,5
	 24.11.2025

	55
	73–в
	21.02.2024
	ООО СтройИнжиниринг
	детский сад
	Московский пр–кт, 142в
	21.08.2025
	40,5
	 26.06.2025

	56
	111–в
	28.02.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом секц. 2
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	27.02.2027
	49,4
	 

	57
	476–в
	17.09.2024
	управление строительной политики
	создание инженерно–коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта по реконструкции Петровской наб.
	Петровская наб. (3 очередь)
	18.03.2026
	330,0
	 15.10.2025

	58
	134–в
	28.02.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом секц. 2
	Ул. Ленинградская, 29б
	27.02.2027
	49,725
	 

	59
	168–в
	08.04.2024
	ООО СЗ Вектор (ранее Саркисян ВЕ)
	жилой дом
	Ул. Сергея Лазо, 7, 9
	07.10.2025
	26,13
	 

	60
	185–в
	25.03.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом, поз. 2, секц. 1
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	24.03.2027
	49,4
	 

	61
	186–в
	25.03.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 3
	Ул. Ленинградская, 29б
	24.03.2027
	49,725
	 

	62
	216–в
	26.03.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	многоквартирный жилой дом поз. 2
	Ул. Газовая,1м
	25.03.2027
	49,4
	 

	63
	251–в
	15.04.2024
	ООО СЗ ЭТАЛОН
	жилой дом
	Ул. 5 Декабря, 31
	14.10.2025
	48,75
	 

	64
	252–в
	05.04.2024
	ООО СЗ Партнер
	жилой дом
	Ул. Помяловского, 57
	08.04.2027
	37,20
	 

	66
	283–в
	31.07.2024
	Министерство строительства ВО
	производственно–репетиционный корпус ГБУК ВО Воронежский государственный театр оперы и балета
	Ул. Плехановская, 11а
	29.01.2026
	20,76
	 

	67
	312–в
	15.05.2024
	ООО СЗ ГРАД
	жилой дом
	Ул. Ольминского, 4, Красненькая, 14
	13.11.2025
	27,255
	 

	68
	313–в
	07.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 2, поз. 2
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	07.05.2027
	49,4
	 

	69
	314–в
	07.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 4
	Ул. Ленинградская, 29б
	07.05.2027
	49,725
	 

	70
	315–в
	07.05.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	жилой дом поз. 3
	Ул. Газовая, 1м
	07.05.2027
	49,4
	 

	71
	1063–в
	09.12.2024
	АО СЗ ФК Аксиома
	жилой комплекс
	Ул. Ворошилова, 19
	09.06.2026
	441,34
	 

	72
	366–в
	14.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом поз. 3, секц. 1
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	14.05.2027
	49,4
	 

	73
	367–в
	14.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом сек. 5
	Ул. Ленинградская, 29б
	14.05.2027
	36,4
	 

	74
	408–в
	20.09.2024
	ФКП Росгосцирк
	цирк
	Ул. 20–летия Октября, 121
	30.06.2026
	49,976
	 

	75
	412–в
	30.05.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	многоквартирный жилой дом п.4
	Ул. Газовая,1м
	30.05.2027
	49,4
	 

	76
	413–в
	24.05.2024
	ООО СЗ Белинский
	многоквартирный жилой дом
	пер. Белинского, 3
	22.11.2025
	18,4
	 22.12.2025

	77
	460–в
	10.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом поз. 2, секц. 2
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	10.06.2027
	49,4
	 

	78
	461–в
	10.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 6
	Ул. Ленинградская, 29б
	10.06.2027
	37,7
	 

	79
	504–в
	19.06.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	жилой дом п. 5
	Ул. Газовая, 1м
	19.06.2027
	49,4
	 

	80
	529–в
	17.07.2024
	ООО Акцент
	логистический комплекс
	Ул. Монтажный проезд, 5ч, уч.2
	15.01.2026
	14,09
	 

	81
	531–в
	27.06.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Матросова, 64а
	26.12.2026
	49,725
	 

	82
	532–в
	11.07.2024
	ООО СЗ ТЦС Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Славы, 7
	09.01.2026
	49,5
	 

	83
	551–в
	26.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом поз. 4, секц. 1
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	10.06.2027
	49,4
	 

	84
	552–в
	26.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом секц. 7
	Ул. Ленинградская, 29б
	26.06.2027
	49,725
	 

	85
	586–в
	10.07.2024
	ИП Мащенко МИ
	реконструкция нежилого помещения
	пр–т Патриотов, 49з
	08.01.2026
	59,96 в т.ч. 13,0 сущ.
	 10.06.2025

	86
	592–в
	30.07.2024
	Вышегородцева РИ
	многофункциональный торгово–офисный центр с подземной автостоянкой
	Ул. Платонова, 15
	28.01.2026
	13,8
	 

	87
	589–в
	02.08.2024
	ООО СЗ Поколение
	жилой дом 1 этап, позиция 3
	Ул. Силикатная, 
ул. Защитников Родины, 
ул. Крейзера, 
ул. Мосина, 
ул. Мазлумова
	31.07.2027
	35,17
	 

	88
	649–в
	05.08.2024
	ООО СЗ ЭТАЛОН
	многоквартирный жилой дом
	Ул. 5 Декабря, 31, сек. 3
	03.02.2026
	37,38
	 

	89
	652–в
	09.08.2024
	Андреев ДА
	объект общественного питания на территории испытательной станции
	Ул. Степана Солодовникова, 2а
	07.02.2026
	49,525
	 

	90
	653–в
	01.08.2024
	ООО ХАРТАМ
	завод по производству гофрокартона и гофротары
	Ул. Балашовская
	30.07.2027
	39,56
	 

	91
	656–в
	13.08.2024
	ООО СЗ ДСК–2
	котельная для теплоснабжения многоэтажных ж.д. по ул. Ворошилова, 10/1 (1–3, 6 Этапы строительства), ул. Девицкий Выезд (4–5 этапы строительства)
	Ул. Девицкий Выезд
	11.02.2026
	48,442
	 11.09.2025

	92
	709–в
	16.08.2024
	ООО СЗ ГК Развитие
	административное здание
	Ул. 20–летия Октября, 59
	16.08.2027
	16,44
	 

	93
	710–в
	30.08.2024
	ООО СЗ Профвыбор Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Чапаева,68а
	30.08.2027
	45,5
	 

	94
	740–в
	03.09.2024
	ООО СЗ Поколение
	многоэтажный жилой дом этап 1, поз.2
	ул. Силикатная–Защитников Родины–Крейзера
	31.07.2027
	49,56
	 

	95
	757–в
	03.09.2024
	ООО Инвест Строй XXI век
	логистический комплекс
	Ул. Московское шоссе, 135 п. Солнечный
	04.03.2026
	54,94
	 09.06.2025

	96
	772–в
	29.08.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Матросова, 64а, поз. 1/2
	29.08.2027
	49,725
	 

	97
	773–в
	29.08.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27, поз. 4/2
	29.08.2027
	49,4
	 

	98
	844–в
	30.09.2024
	ООО Сбытовая компания Энергоресурс
	квартальная котельная
	Ул. Академика Першина, 6
	31.03.2026
	46,57
	 17.12.2025

	99
	845–в
	19.09.2024
	ООО ДОМАНИ ГРУПП
	пункт питания
	Ул. Димитрова, 1/1
	20.03.2026
	13,2
	 

	100
	846–в
	01.10.2024
	ООО НПП ЭкоРесурс
	комплекс зданий
	Ул. Лагерная, 6
	01.04.2026
	44,84
	 

	101
	847–в
	19.09.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом п.1  
	Ул. Матросова, 60
	19.09.2027
	49,725
	 

	102
	848–в
	19.09.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом п.5
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	19.09.2027
	47,125
	 

	103
	849–в
	07.10.2024
	ООО СЗ СГ ГРУПП
	жилой дом
	Ул. Ломоносова, 114ю
	07.10.2027
	49,725
	 

	104
	851–в
	25.11.2024
	Министерство строительства ВО
	поликлиника
	Ул. Сельская, 2г
	26.05.2026
	30,61
	 

	105
	852–в
	01.11.2024
	управление строительной политики
	детский сад
	Ул. Остужева, 52ш
	02.05.2026
	20,3
	 

	106
	1005–в
	30.10.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом, п.6
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	30.10.2027
	47,125
	 

	107
	1006–в
	30.10.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом, п.2
	Ул. Матросова, 60
	30.10.2027
	49,725
	 

	108
	1007–в
	02.11.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом, п.2
	Ул. Матросова, 64а
	02.11.2027
	49,725
	 

	109
	1081–в
	19.11.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом п. 3
	Ул. Матросова, 64а
	19.11.2027
	49,725
	 

	110
	1082–в
	29.11.2024
	ООО ПАРК ТАНАИС
	Садово–парковый ландшафт Танаис
	Ул. Олеко Дундича, 2
	30.05.2026
	33,4
	 

	111
	1131–в
	03.12.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом п. 3
	Ул. Матросова, 60
	03.06.2026
	49,725
	 

	112
	1132–в
	04.12.2024
	ООО СЗ Профвыбор Развитие
	жилой дом п. 2
	Ул. Чапаева, 68а
	04.06.2026
	49,725
	 

	113
	1178–в
	23.12.2024
	ООО СМУ № 5
	жилой дом
	Ул. Одесская, 24
	23.06.2026
	49,98
	 10.10.2025

	114
	1214–в
	20.12.2024
	Управа Левобережного района
	благоустройство территории 
	Ленинский пр–кт, 93г, 93б
	20.06.2026
	49,9
	 Договор расторгнут

	115
	1215–в
	19.12.2024
	ООО СЗ Профвыбор Развитие
	многоквартирный жилой дом, п. 3
	Ул. Чапаева, 68а п.3
	19.06.2026
	49,725
	 

	116
	1232–в
	25.12.2024
	Степанов АМ, Комиссаров СН
	Автомоечный комплекс
	Ул. Антонова–Овсеенко, 37/3
	25.06.2026
	45,76
	 

	117
	1276––в
	16.01.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом п. 4/1
	Ул. Матросова, 64а
	17.07.2026
	49,725
	 

	118
	1231–в
	20.01.2025
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Туполева, 5к
	21.07.2026
	49,725
	 

	119
	22-в
	22.01.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом п.4/1
	Ул. Матросова, 60
	23.07.2026
	49,725
	 

	120
	68-в
	21.03.2025
	ООО СЗ СМУ Квартал
	жилой дом
	Ул. Черняховского, 92
	19.09.2026
	48,38
	 

	121
	110-в
	24.02.2025
	ООО СЗ СГ ГРУПП
	жилой дом, п.2/1
	Ул. Ломоносова, 114ю
	25.08.2026
	49,725
	 

	122
	111-в
	24.02.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом, п.4/2
	Ул. Матросова, 60
	25.08.2026
	49,725
	 

	123
	155-в
	14.03.2025
	ООО СЗ СФЧ-ЦЕНТР
	жилой дом
	Ул. Ленина, 58
	12.09.2026
	48,23
	 

	124
	185-в
	13.03.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дои п. 4/2
	Ул. Матросова, 64а
	11.09.2026
	49,725
	 

	125
	206-в
	25.03.2025
	ООО Промхиммонтаж
	АЗС
	Ул. Пеше-Стрелецкая, 86д
	23.09.2026
	14,016
	 

	126
	258-в
	10.04.2025
	ООО СЗ Грин-Строй
	жилой дом, п.2
	Ул. Цимлянская, 10в
	09.10.2026
	49,28
	 18.12.2025

	127
	698-в
	01.08.2025
	ООО СЗ Семья
	жилая застройка, 1этап
	Новоусманский р-он
	30.01.2027
	277,778
	 

	128
	275-в
	30.06.2025
	МБУ ЭкоЦентр
	реконструкция сквера Петровский
	пр-т Революции, 21в
	29.12.2026
	30,9
	 

	129
	767-в
	27.08.2025
	ООО СЗ РИК
	жилая застройка
	пр-т Труда, 93
	25.02.2027
	1262,24
	 

	130
	871-в
	03.10.2025
	ООО СЗ Ротонда
	жилой дом
	Ул. Транспортная, 58
	03.04.2027
	176,3
	 

	131
	336-в
	02.12.2025
	министерство строительства ВО
	центр спецназа
	пр-т Патриотов, 57и
	02.06.2027
	49,9
	 

	132
	433-в
	27.06.2025
	министерство строительства ВО
	кап. Ремонт СК Тенистый
	Ул. Кленовая аллея, 1
	26.12.2026
	19,0
	 

	133
	465-в
	25.06.2025
	ООО Инвест Строй XXI век
	офисно-торговое здание
	Ул. Московское шоссе, 131
	24.12.2026
	14,236
	 28.11.2025

	134
	466-в
	11.06.2025
	ИП Садчиков СА
	автомойка
	Ул. Маршала Жукова, 15
	10.12.2026
	40,06
	 

	135
	500-в
	26.06.2025
	Крутских ВП
	реконструкция нежилого здания
	Ул. Антонова-Овсеенко, 7
	25.12.2026
	15,85
	 

	136
	542-в
	27.06.2025
	ООО СЗ Развитие Актив
	жилой дом
	Ул. Депутатская, 7
	26.12.2026
	24,05
	 

	137
	565-в
	16.07.2025
	ООО Карбофер Метсервис
	производственные помещения
	пр-т Труда, 48м
	14.01.2027
	10,24
	 

	138
	566-в
	14.07.2025
	ООО СЗ КУБ
	жилой дом
	Ул. Жилина, 7,9
	12.01.2027
	17,18
	 

	139
	674-в
	23.10.2025
	Управа Центрального района
	общественный туалет и автополив
	Ул. Карла Маркса от пр-та Революции до ул. Кольцовская
	23.04.2027
	49,96
	 

	140
	699-в
	15.09.2025
	ООО Гостиничный комплекс
	туристско-рекреационный комплекс города-спутника Солнечный
	Ул. Московское шоссе, п. Солнечный
	16.03.2027
	356,43
	 

	141
	743-в
	02.09.2025
	АО Разнооптторг
	нежилое здание
	Ул. Димитрова, 120
	03.03.2027
	46,5
	 

	142
	1019-в
	13.11.2025
	ООО СЗ СГ ГРУПП
	жилой дом, поз.2/2
	Ул. Ломоносова, 114ю
	14.05.2027
	48,75
	 

	143
	1054-в
	28.11.2025
	Гюлназарян ГС
	нежилое здание
	Ул. Краснознаменная, 78
	29.05.2027
	16,55
	 

	144
	1050-в
	20.11.2025
	МКУ УКС Рамонского р-на ВО
	школа 
	Ул. Московское шоссе
	21.05.2027
	123,25
	 

	145
	1062-в
	21.11.2025
	ООО СЗ ЭНКО Городские сады
	жилой дом
	Ул. Академика Першина, 7
	22.05.2027
	493,02
	 

	146
	1063-в
	21.11.2025
	ООО СЗ ЭНКО.Городские сады
	жилой дом
	Ул. Московский пр-т, 142в
	22.05.2027
	290,25
	 

	147
	1064-в
	21.11.2025
	ООО СЗ ЭНКО.Городские сады
	жилой дом эт.1,2
	Ул. Ломоносова, 116/24
	22.05.2027
	718,76
	 

	148
	1130-в
	17.12.2025
	ООО СЗ ЮНИКЕЙ
	жилой дом
	пр. Труда  
	17.06.2027
	49,988
	 

	149
	1140-в
	17.12.2025
	АО Профи-С
	жилая застройка
	Ул. Московское шоссе, 5, п. Солнечный, Яменское сельское поселение, Рамонский р-он
	17.06.2027
	1970,8
	 


Таблица 2.5

Перечень заключенных договоров на подключение абонентов к централизованным системам водоотведения

с объемом более 10,0 куб. м/сутки

	№ п/п
	Номер доп.
	Дата заключения ДНП
	Наименование организации
	Назначение объекта
	Адрес объекта
	Дата подключения по договору
	Объем водопотребления, куб. м/сут.
	Дата подписания акта о подключении

	1
	861–к
	06.10.2021
	ООО СЗ Акцент–Сити (ранее ООО УК Работница)
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Кольцовская, 15
	10.03.2026
	44,78
	 

	2
	1032–к
	08.12.2021
	ООО СЗ Развитие–М
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Газовая, 1м
	07.06.2027
	49,4
	 

	3
	1048–к
	22.11.2021
	ООО СЗ Выбор–Юг (ранее ООО СЗ Выбор)
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Тимирязева, 27
	30.12.2026
	100,75
	 

	4
	1079–к
	30.12.2021
	МРО православный Приход храма–часовни в чести Митрофана
	храмовый комплекс в честь святителя Митрофана Воронежского
	Ул. Арзамасская, 2п
	25.05.2027
	30,19
	 

	5
	116–к
	28.02.2022
	Саркисян АВ
	многоквартирный жилой дом
	Пер. Белинского, 3
	15.08.2025
	27
	 Договор расторгнут

	6
	49–к
	15.02.2022
	ООО СЗ ЖК Новый Солнечный (ранее ООО Спецпроект)
	многоквартирный жилой дом
	Пр–кт Труда, 139б
	30.06.2025
	61,03
	 26.06.2025

	7
	520–к
	09.06.2022
	ООО СЗ ПСК–Центральная
	многоквартирные многоэтажные жилые дома
	Ул. Ростовская, 18а
	16.11.2025
	157
	 08.07.2025

	8
	370–к
	13.05.2022
	ООО СЗ ПСК–Северный
	многоквартирный многоэтажный жилой дом
	Ул. Антонова–Овсеенко, 35с
	16.11.2025
	229
	 26.12.2025

	9
	226–к
	12.04.2022
	ООО СЗ ТЦС Развитие
	жилой дом
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 113
	11.04.2025
	49,4
	 

	10
	249–к
	29.04.2022
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	28.04.2025
	49,4
	 05.08.2025

	11
	784–к
	22.04.2022
	ООО СЗ Выбор–Юг (ранее ИП Толубаева ИД)
	многоэтажные многоквартирные жилые дома
	Пр–кт Патриотов, 58а
	30.12.2026
	874,32
	 

	12
	340–к
	23.05.2022
	ООО СЗ ТЦС Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Пер. Славы, 2
	22.05.2025
	49,4
	 

	13
	342–к
	17.05.2022
	ООО СпецСтройАвтоматика–Проект
	многоквартирный жилой дом, 2 эт., 1оч
	Ул. Набережная, 1а/1
	28.07.2025
	38,81
	 02.06.2025

	14
	390–к
	18.05.2022
	ООО СЗ Жилстрой 21 (ранее ООО Модуль)
	многоэтажный жилой дом
	Пр–кт Труда, 48, 48/9
	17.05.2025
	47,6
	 24.12.2025

	15
	418–к
	01.06.2022
	ИП Белесикова НИ
	многоквартирные среднеэтажные жилые дома
	Ул. Полевая
	30.01.2026
	16,38
	 

	16
	926–к
	25.11.2022
	ООО СЗ Силени
	группа многоквартирных жилых домов
	Ул. Кривошеина, 13/14
	24.05.2026
	244,92
	 

	17
	566–к
	05.07.2022
	ООО СЗ Развитие АРТ ДЕКО
	жилой дом
	Ул. Электросигнальная, уч. 9
	05.07.2026
	48,1
	 

	18
	585–к
	21.07.2022
	ООО СЗ Рента
	жилой дом
	Московский пр–кт, 66
	25.10.2025
	41,93
	

	19
	586–к
	14.07.2022
	ООО База–Сервис, ИП Лапшин ВА
	нежилое здание
	Пер. Отличников, 4
	20.01.2025
	26,4
	20.01.2025

	20
	618–к
	13.07.2022
	ООО СЗ ДСК–2
	жилой дом
	Ул. Ворошилова, 10/1, ул. Девицкий Выезд, 32з
	28.07.2025
	1843,58
	 18.08.2025

	21
	651–к
	07.09.2022
	Минстрой ВО (ранее Департамент строительной политики)
	административно–поликлинический корпус со вспомогательными зданиями для инфекционного медицинского центра
	Ул. Ростовская, 90/3
	31.12.2025
	17,4
	 

	22
	977–к
	27.10.2022
	ООО Техресурс
	многофункциональное нежилое здание
	Ул. Карла Маркса, 67/7
	03.01.2026
	21
	 10.11.2025

	23
	975–к
	21.10.2022
	ООО СЗ Партнер
	многоэтажный жилой дом
	Ул. Рокоссовского, 47, п. 3
	20.04.2027
	48,31
	 

	24
	1026–к
	16.11.2022
	ООО АВИКОМ
	АЗС
	Ул. Героев Сибиряков, 1л
	27.08.2026
	17,56
	 

	25
	1126–к
	21.11.2022
	ООО СЗ Наследие
	многоквартирный многоэтажный жилой дом
	Ул. Пролетарская
	31.12.2025
	48,542
	 25.11.2025

	26
	1268–к
	29.12.2022
	ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии ВО
	лаборатория
	Ул. Шишкова, 60
	30.05.2025
	41,7
	 01.08.2025

	27
	65–к
	10.02.2023
	ООО СЗ ЛТДМ Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Ленинградская, 118а
	09.08.2025
	49,4
	 26.11.2025

	28
	108–к
	28.03.2023
	ГБУ ДО ВО СШОР
	водная база парусного спорта
	Ул. Арзамасская, 2а
	03.03.2027
	10,6
	 

	29
	148–к
	21.03.2023
	АО АСТРА ЛЭНД
	складской комплекс с админитсративно–бытовой вставкой
	Ул. Острогожская, 109л
	28.02.2025
	14,66
	 Договор расторгнут

	30
	190–к
	11.04.2023
	ООО СЗ Биатин
	жилой дом
	Ул. Революции 1905 года, 14
	05.09.2026
	35,28
	 

	31
	212–к
	28.03.2023
	ООО СЗ КАСКАД–ИНВЕСТ
	жилой дом
	Ул. Ленинградская, 120б
	26.03.2026
	75,55
	 20.11.2024

	32
	312–к
	24.05.2023
	ООО СЗ Рента
	комплекс жилых многоэтажных многоквартирных домов
	Московский пр–кт, 66, 3 этап стр–ва
	23.05.2026
	42,23
	 

	33
	435–к
	08.06.2023
	ООО СЗ Град–Развитие
	жилой дом секц. 1
	Ул. Покровская, 19
	07.12.2025
	49,5
	 19.12.2025

	34
	459–к
	08.06.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Березовая роща, 1с
	08.06.2026
	49,4
	 

	35
	532–к
	18.07.2023
	ООО СЗ СМУ БиК
	жилой дом
	Ул. Пеше–Стрелецкая, 103
	15.01.2025
	49,5
	 

	36
	596–к
	18.07.2023
	ООО СЗ Развитие Арт Деко
	жилой дом секция 2
	Ул. Электросигнальная, 9а
	18.07.2026
	48,1
	 

	37
	621–к
	26.07.2023
	Шатских СА
	складское помещение
	Г. Воронеж, северо–восточная часть кадастрового блока 36:34:03, южная часть кадастрового блока 36:34:01 (Дубровина)
	23.01.2025
	12,5
	 10.04.2025

	38
	678–к
	18.08.2023
	ООО СЗ Выбор–Юг
	жилой дом
	Ул. Средне–Московская, 60, 
ул. Революции 1905 года, 38, 38а, 36
	31.08.2025
	79,08
	 06.06.2025

	39
	723–к
	04.09.2023
	ООО СЗ Град–Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Покровская, 19, сек. 2
	03.03.2026
	49,5
	 19.12.2025

	40
	739–к
	04.09.2023
	ООО СЗ Развитие АРТ ДЕКО
	жилой дом секция 3
	Ул. Электросигнальная, 9а
	04.09.2026
	48,1
	 

	41
	741–к
	07.09.2023
	ООО СЗ Квартал (ранее ООО СЗ ПСК)
	жилой дом
	Ул. Ленинградская, 138а
	27.12.2025
	27,94
	 

	42
	1053–к
	13.11.2024
	ООО СЗ Выбор–Север
	жилой дом
	Ул. Фр. Энгельса, 88
	14.05.2026
	184,045
	 

	43
	759–к
	28.09.2023
	ИП Табачникова МБ, ИП Шмыгалев АП
	реконструкция нежилого здания
	Ул. Фр. Энгельса, 52, лит. Н
	28.03.2025
	21,45
	 

	44
	781–к
	04.10.2023
	ООО Стройинвест
	жилой дом
	пер. Гвардейский, 21
	30.09.2026
	30,06
	 

	45
	782–к
	29.09.2023
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	28.09.2026
	49,4
	 

	46
	845–к
	29.09.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом секция 2
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	24.10.2025
	49,4
	 22.07.2025

	47
	846–к
	10.10.2023
	ИП Большакова АВ
	деловой центр
	Ул. Фр. Энгельса, 82
	09.04.2025
	13,0
	 

	48
	858–к
	05.10.2023
	ООО БАК
	многоквартирный жилой дом секция 2
	Ул. Транспортная, 58а
	04.04.2025
	120,25
	 15.05.2025

	49
	937–к
	25.10.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	жилой дом сек 3
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	24.10.2025
	49,4
	 22.07.2025

	50
	939–к
	30.10.2023
	ООО Партнер, ООО Проспект
	жилой дом 1 эт., 1 сек
	Ул. Бахметьева, 2б
	29.04.2025
	37,27
	 

	51
	940–к
	25.10.2023
	ООО СЗ Град–Развитие
	жилой дом сек 3
	Ул. Покровская, 19
	24.04.2026
	49,5
	 19.12.2025

	52
	951–к
	14.11.2023
	ООО СЗ СТЭЛ Инвест
	жилой дом с подземной парковкой
	Ул. Путиловская, 19
	14.05.2025
	86,71
	 

	53
	1089–к
	26.12.2023
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	жилой дом секц. 4
	Ул. Богдана Хмельницкого, 45а
	24.10.2025
	49,4
	 22.07.2025

	54
	1090–к
	26.12.2023
	ООО СЗ Град–Развитие
	многоквартирный жилой дом секция 4
	Ул. Покровская, 19
	25.05.2026
	49,5
	 19.12.2025

	55
	1119–к
	26.12.2023
	ООО СЗ ЖК Добролюбова
	многоэтажная жилая застройка
	Ул. 25 Января, 50а
	21.02.2027
	48,1
	 

	56
	1271–к
	27.12.2024
	ООО СЗ Стэл–Инвест
	жилой дом
	Ул. Независимости, 55м, 55л, 1–очередь
	27.06.2026
	90,35
	 

	57
	1270–к
	27.12.2024
	ООО СЗ СК Стэл
	жилой дом
	Ул. Независимости, 55м, 2–я очередь (сек. 3,4,5)
	27.06.2026
	149,5
	 20.02.2025

	58
	1180–к
	23.01.2024
	ООО СЗ Орион
	жилой дом
	Ул. Историка Костомарова, 46/8, 6–ой кв–л, поз.5, 1 эт., 2 сек.
	23.07.2025
	43,5
	 24.11.2025

	59
	73–к
	21.02.2024
	ООО СтройИнжиниринг
	детский сад
	Московский пр–кт, 142в
	21.08.2025
	36
	 26.06.2025

	60
	111–к
	28.02.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом секц. 2
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	27.02.2027
	49,4
	 

	61
	476–к
	17.09.2024
	управление строительной политики
	создание инженерно–коммунальной инфраструктуры, необходимой для реализации проекта по реконструкции Петровской наб.
	Петровская наб. (3 очередь)
	18.03.2026
	170,0
	 29.10.2025

	62
	134–к
	28.02.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом секц. 2
	Ул. Ленинградская, 29б
	27.02.2027
	49,725
	 

	63
	168–к
	08.04.2024
	ООО СЗ Вектор (ранее Саркисян ВЕ)
	жилой дом
	Ул. Сергея Лазо, 7,9
	07.10.2025
	21,775
	 

	64
	185–к
	25.03.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом, поз. 2, секц. 1
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	24.03.2027
	49,4
	 

	65
	186–к
	25.03.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 3
	Ул. Ленинградская, 29б
	24.03.2027
	49,725
	 

	66
	216–к
	26.03.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	многоквартирный жилой дом поз. 2
	Ул. Газовая, 1м
	25.03.2027
	49,4
	 

	67
	251–к
	15.04.2024
	ООО СЗ ЭТАЛОН
	жилой дом
	Ул. 5 Декабря, 31
	14.10.2025
	48,75
	 

	68
	252–к
	05.04.2024
	ООО СЗ Партнер
	жилой дом
	Ул. Помяловского, 57
	08.04.2027
	35,88
	 

	69
	283–к
	31.07.2024
	Министерство строительства ВО
	производственно–репетиционный корпус ГБУК ВО Воронежский государственный театр оперы и балета
	Ул. Плехановская, 11а
	29.01.2026
	20,76
	 

	70
	312–к
	15.05.2024
	ООО СЗ ГРАД
	жилой дом
	Ул. Ольминского, 4, ул. Красненькая, 14
	13.11.2025
	24,375
	 

	71
	313–к
	07.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 2, поз. 2
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	07.05.2027
	49,4
	 

	72
	314–к
	07.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 4
	Ул. Ленинградская, 29б
	07.05.2027
	49,725
	 

	73
	315–к
	07.05.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	жилой дом поз. 3
	Ул. Газовая, 1м
	07.05.2027
	49,4
	 

	74
	1063–к
	09.12.2024
	АО СЗ ФК Аксиома
	жилой комплекс
	Ул. Ворошилова, 19
	09.06.2026
	435,34
	 

	75
	364–к
	31.05.2024
	ООО Воронежский логистический центр
	складское помещение с офисом
	Ул. Землячки, 15
	30.11.2026
	10,19
	 

	76
	366–к
	14.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом поз. 3, секц.1
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	14.05.2027
	49,4
	 

	77
	367–к
	14.05.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом сек. 5
	Ул. Ленинградская, 29б
	14.05.2027
	36,4
	 

	78
	408–к
	20.09.2024
	ФКП Росгосцирк
	цирк
	Ул. 20–летия Октября, 121
	30.06.2026
	40,866
	 

	79
	412–к
	30.05.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	многоквартирный жилой дом п. 4
	Ул. Газовая, 1м
	30.05.2027
	49,4
	 

	80
	413–к
	24.05.2024
	ООО СЗ Белинский
	многоквартирный жилой дом
	Пер. Белинского, 3
	22.11.2025
	17,42
	 22.12.2025

	81
	460–к
	10.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом поз. 2, секц. 2
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	10.06.2027
	49,4
	 

	82
	461–к
	10.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	жилой дом секц. 6
	Ул. Ленинградская, 29б
	10.06.2027
	37,7
	 

	83
	465–к
	17.06.2024
	ООО Новый Век
	нежилое здание
	Московский пр–кт, 151в
	16.12.2025
	12,0
	

	84
	504–к
	19.06.2024
	ООО СЗ Развитие–М
	жилой дом п. 5
	Ул. Газовая, 1м
	19.06.2027
	49,4
	 

	85
	505–к
	03.07.2024
	ООО Алефъ
	нежилые здания
	Ул. Дубровина, 5а
	01.07.2027
	33,9
	 

	86
	531–к
	27.06.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Матросова, 64а
	26.12.2026
	49,725
	 

	87
	532–к
	11.07.2024
	ООО СЗ ТЦС Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Славы, 7
	09.01.2026
	49,5
	 

	88
	534–к
	27.06.2024
	ООО ОТН актив
	АЗС с комплексом сервисного обслуживания
	Ул. Мусихина, 37а
	26.12.2025
	45,0
	 

	89
	551–к
	26.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом поз. 4, секц. 1
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	10.06.2027
	49,4
	 

	90
	552–к
	26.06.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом секц. 7
	Ул. Ленинградская, 29б
	26.06.2027
	49,725
	 

	91
	586–к
	10.07.2024
	ИП Мащенко МИ
	реконструкция нежилого помещения
	Пр–кт Патриотов, 49з
	08.01.2026
	51,54 в т.ч. 13,0 сущ.
	 10.06.2025

	92
	592–к
	30.07.2024
	Вышегородцева РИ
	многофункциональный торгово–офисный центр с подземной автостоянкой
	Ул. Платонова, 15
	28.01.2026
	13,8
	 

	93
	589–к
	02.08.2024
	ООО СЗ Поколение
	жилой дом 1 этап, позиция 3
	Ул. Силикатная, 
ул. Защитников Родины,
ул. Крейзера, 
ул. Мосина, 
ул. Мазлумова
	31.07.2027
	35,17
	 

	94
	649–к
	05.08.2024
	ООО СЗ ЭТАЛОН
	многоквартирный жилой дом
	Ул. 5 Декабря, 31, сек.3
	03.02.2026
	37,38
	 

	95
	652–к
	09.08.2024
	Андреев ДА
	объект общественного питания на территории испытательной станции
	Ул. Степана Солодовникова, 2а
	07.02.2026
	43,797
	 

	96
	656–к
	13.08.2024
	ООО СЗ ДСК–2
	котельная для теплоснабжения многоэтажных ж.д. по ул. Ворошилова, 10/1 (1–3, 6 Этапы строительства), ул. Девицкий Выезд (4–5 этапы строительства)
	Ул. Девицкий Выезд
	11.02.2026
	30,312
	 11.09.2025

	97
	709–к
	16.08.2024
	ООО СЗ ГК Развитие
	административное здание
	Ул. 20–летия Октября, 59
	16.08.2027
	16,44
	 

	98
	710–к
	30.08.2024
	ООО СЗ Профвыбор Развитие
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Чапаева,68а
	30.08.2027
	45,5
	 

	99
	740–к
	03.09.2024
	ООО СЗ Поколение
	многоэтажный жилой дом этап 1, поз.2
	Ул. Силикатная–Защитников Родины–Крейзера
	31.07.2027
	49,56
	 

	100
	757–к
	03.09.2024
	ООО Инвест Строй XXI век
	логистический комплекс
	Ул. Московское шоссе, 135 п. Солнечный
	04.03.2026
	54,44
	 09.06.2025

	101
	772–к
	29.08.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Матросова, 64а, поз.1/2
	29.08.2027
	49,725
	 

	102
	773–к
	29.08.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27, поз. 4/2
	29.08.2027
	49,4
	 

	103
	798–к
	11.09.2024
	ООО МАРК
	нежилое здание
	Ул. Циолковского, 34/1
	12.03.2026
	13,5
	 

	104
	845–к
	19.09.2024
	ООО ДОМАНИ ГРУПП
	пункт питания
	Ул. Димитрова, 1/1
	20.03.2026
	13,0
	 

	105
	846–к
	01.10.2024
	ООО НПП ЭкоРесурс
	комплекс зданий
	Ул. Лагерная, 6
	01.04.2026
	44,84
	 

	106
	847–к
	19.09.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом п.1
	Ул. Матросова, 60
	19.09.2027
	49,725
	 

	107
	848–к
	19.09.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом п.5
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	19.09.2027
	47,125
	 

	108
	849–к
	07.10.2024
	ООО СЗ СГ ГРУПП
	жилой дом
	Ул. Ломоносова, 114ю
	07.10.2027
	49,725
	 

	109
	851–к
	25.11.2024
	Министерство строительства ВО
	поликлиника
	Ул. Сельская, 2г
	26.05.2026
	26,8
	 

	110
	852–к
	01.11.2024
	управление строительной политики
	детский сад
	Ул. Остужева, 52ш
	02.05.2026
	16,8
	 

	111
	980–к
	25.10.2024
	Манукян СЭ, Манукян АЭ, Манукян АЭ
	нежилое здание
	Ул. Чебышева, 34
	25.04.2026
	25,58
	 22.12.2025

	112
	981–к
	05.12.2024
	МБОУ СОШ № 29
	МБОУ СОШ № 29
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 102
	05.06.2026
	40,06
	 

	113
	1005–к
	30.10.2024
	ООО СЗ Развитие и Партнеры
	многоквартирный жилой дом, п. 6
	Ул. 45 стрелковой дивизии, 259/27
	30.10.2027
	47,125
	 

	114
	1006–к
	30.10.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом, п. 2
	Ул. Матросова, 60
	30.10.2027
	49,725
	 

	115
	1007–к
	02.11.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом, п. 2
	Ул. Матросова, 64а
	02.11.2027
	49,725
	 

	116
	1081–к
	19.11.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом п. 3
	Ул. Матросова, 64а
	19.11.2027
	49,725
	 

	117
	1131–к
	03.12.2024
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом п. 3
	Ул. Матросова, 60
	03.06.2026
	49,725
	 

	118
	1132–к
	04.12.2024
	ООО СЗ Профвыбор Развитие
	жилой дом п. 2
	Ул. Чапаева, 68а
	04.06.2026
	49,725
	 

	119
	1178–к
	23.12.2024
	ООО СМУ № 5
	жилой дом
	Ул. Одесская, 24
	23.06.2026
	42,62
	 10.10.2025

	120
	1215–к
	19.12.2024
	ООО СЗ Профвыбор Развитие
	многоквартирный жилой дом, п. 3
	Ул. Чапаева, 68а п. 3
	19.06.2026
	49,725
	 

	121
	1231–в
	20.01.2025
	ООО СЗ ТКФ Строитель
	многоквартирный жилой дом
	Ул. Туполева, 5к
	21.07.2026
	49,725
	 

	122
	1232–к
	25.12.2025
	Степанов АМ, Комиссаров СН
	автомоечный комплекс
	Ул. Антонова–Овсеенко, 37/3
	25.06.2026
	45,76
	 

	123
	1276–к
	16.01.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом п.4/1
	Ул. Матросова, 64а
	17.07.2026
	49,725
	

	124
	22-к
	22.01.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	многоквартирный жилой дом п.4/1
	Ул. Матросова, 60
	23.07.2026
	49,725
	 

	125
	24-к
	01.04.2025
	Борисов АА
	универсальный магазин
	Ул. Шишкова, 122а
	30.09.2026
	45,3
	 

	126
	45-к
	21.02.2025
	управление строительной политики
	школа ЖК Каштановый
	Ул. Покровская, 18/5
	22.08.2026
	83,8
	 15.08.2025

	127
	68-к
	21.03.2025
	ООО СЗ СМУ Квартал
	жилой дом
	Ул. Черняховского, 92
	19.09.2026
	48,38
	 

	128
	110-к
	24.02.2025
	ООО СЗ СГ ГРУПП
	жилой дом, п.2/1
	Ул. Ломоносова, 114ю
	25.08.2026
	49,725
	 

	129
	111-к
	24.02.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом, п.4/2
	Ул. Матросова, 60
	25.08.2026
	49,725
	 

	130
	155-к
	14.03.2025
	ООО СЗ СФЧ-ЦЕНТР
	жилой дом
	Ул. Ленина, 58
	12.09.2026
	46,579
	 

	131
	552-к
	23.07.2025
	ООО СЗ Стэл-Инвест
	жилой дом секц. 1-5, парковка
	Ул. Независимости, 57
	21.01.2027
	288,0
	 

	132
	185-к
	13.03.2025
	ООО СЗ Развитие Север
	жилой дом п. 4/2
	Ул. Матросова, 64а
	11.09.2026
	49,425
	 

	133
	698-к
	01.08.2025
	ООО СЗ Семья
	жилая застройка, 1этап
	Новоусманский р-он
	30.01.2027
	240,789
	 

	134
	767-к
	27.08.2025
	ООО СЗ РИК
	жилая застройка
	пр-т Труда, 93
	25.02.2027
	1090,25
	 

	135
	871-к
	03.10.2025
	ООО СЗ Ротонда
	жилой дом
	Ул. Транспортная, 58
	03.04.2027
	169,2
	 

	136
	336-к
	02.12.2025
	министерство строительства ВО
	центр спецназа
	пр-т Патриотов, 57и
	02.06.2027
	49,9
	 

	137
	433-к
	27.06.2025
	министерство строительства ВО
	кап. Ремонт СК Тенистый
	Ул. Кленовая аллея, 1
	26.12.2026
	19,0
	 

	138
	465-к
	25.06.2025
	ООО Инвест Строй XXI век
	офисно-торговое здание
	Ул. Московское шоссе, 131
	24.12.2026
	14,236
	 28.11.2025

	139
	466-к
	11.06.2025
	ИП Садчиков СА
	автомойка
	Ул. Маршала Жукова, 15
	10.12.2026
	40,06
	 

	140
	500-к
	26.06.2025
	Крутских ВП
	реконструкция нежилого здания
	Ул. Антонова-Овсеенко, 7
	25.12.2026
	15,85
	 

	141
	542-к
	27.06.2025
	ООО СЗ Развитие Актив
	жилой дом
	Ул. Депутатская, 7
	26.12.2026
	24,05
	 

	142
	566-к
	14.07.2025
	ООО СЗ КУБ
	жилой дом
	Ул. Жилина, 7,9
	12.01.2027
	17,18
	 

	143
	699-к
	15.09.2025
	ООО Гостиничный комплекс
	туристско-рекреационный комплекс города-спутника Солнечный
	Ул. Московское шоссе, п. Солнечный
	16.03.2027
	306,23
	 

	144
	743-к
	02.09.2025
	АО Разнооптторг
	нежилое здание
	Ул. Димитрова, 120
	03.03.2027
	46,5
	 

	145
	1019-к
	13.11.2025
	ООО СЗ СГ ГРУПП
	жилой дом поз.2/2
	Ул. Ломоносова, 114ю
	14.05.2027
	48,75
	 

	146
	1054-к
	28.11.2025
	Гюлназарян ГС
	нежилое здание
	Ул. Краснознаменная, 78
	29.05.2027
	16,55
	 

	147
	1056-к
	25.12.2025
	ООО Промхиммонтаж
	АЗС
	Ул. Пеше-Стрелецкая, 86д
	25.06.2027
	12,716
	 

	148
	1050-к
	20.11.2025
	МКУ УКС Рамонского р-на ВО
	школа  
	Ул. Московское шоссе
	21.05.2027
	120,0
	 

	149
	1062-к
	21.11.2025
	ООО СЗ ЭНКО.Городские сады
	жилой дом
	Ул. Академика Першина, 7
	22.05.2027
	492,33
	 

	150
	1063-к
	21.11.2025
	ООО СЗ ЭНКО.Городские сады
	жилой дом
	Московский пр-т, 142в
	22.05.2027
	289,63
	 

	151
	1064-к
	21.11.2025
	ООО СЗ ЭНКО.Городские сады
	жилой дом эт.1,2
	Ул. Ломоносова, 116/24
	22.05.2027
	717,84
	 

	152
	1130-к
	17.12.2025
	ООО СЗ ЮНИКЕЙ
	жилой дом
	пр. Труда
	17.06.2027
	48,888
	 

	153
	1254-к
	29.12.2025
	АО Профи-С
	жилая застройка
	Ул. Московское шоссе, 5, п. Солнечный, Яменское сельское поселение, Рамонский р-он
	29.06.2027
	1970,8
	 


Таблица 2.6.

Перечень объектов капитального строительства абонентов,

которые необходимо подключить к централизованным системам

холодного водоснабжения и водоотведения

	Месторасположение/ адрес

(№ функциональной зоны по ГП)
	Срок подключения ГП
	Численность населения и рабочие места, тыс. чел
	Объем водопотребления, куб. м/сутки,

при норме водопотребления, 250 л/сутки
	Объем водопотребления, куб. м/сутки (приведенный)

	Объект капитального строительства «Площадки перспективной застройки правобережной части городского округа г. Воронеж»

	5074
	2021–2026
	26,7
	6 675
	3 000

	6059
	2021–2026
	5,4
	1 350
	1 350

	5042
	2021–2026
	2
	500
	500

	2072
	2021–2026
	4,5
	1 125
	1 125

	2042
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	6032
	2021–2026
	6
	1 500
	1 500

	6035
	2021–2026
	9,1
	2 275
	2 275

	6062
	2021–2026
	6,9
	1 725
	1 725

	6144
	2021–2026
	2
	500
	500

	6042
	2021–2026
	2,5
	625
	625

	6020
	2021–2026
	1,7
	425
	425

	6007
	2021–2026
	15,1
	3 775
	3 000

	1003
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	1006
	2021–2026
	2,3
	575
	575

	1008
	2021–2026
	0,7
	175
	175

	1031
	2021–2026
	1,9
	475
	475

	1056
	2021–2026
	1,9
	475
	475

	1059
	2021–2026
	5,6
	1 400
	1 400

	1065
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	2030
	2021–2026
	2,7
	675
	675

	2151
	2021–2026
	1,2
	300
	300

	5086
	2021–2026
	5,1
	1 275
	1 275

	5114
	2021–2026
	3,3
	825
	825

	6041
	2021–2026
	1,5
	375
	375

	6048
	2021–2026
	5,5
	1 375
	1 375

	6051
	2021–2026
	11,6
	2 900
	2 900

	6052
	2021–2026
	2,2
	550
	550

	6136
	2021–2026
	5
	1 250
	1 250

	6157
	2021–2026
	8,5
	2 125
	2 125

	6158
	2021–2026
	1
	250
	250

	6159
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	6161
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	1009
	2021–2026
	1
	250
	250

	1010
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	1014
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	1021
	2021–2026
	0,4
	100
	100

	1026
	2021–2026
	10,5
	2 625
	2 625

	1028
	2021–2026
	2,7
	675
	675

	1038
	2021–2026
	6,1
	1 525
	1 525

	1039
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	1042
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	1051
	2021–2026
	1,3
	325
	325

	1057
	2021–2026
	5,3
	1 325
	1 325

	2043
	2021–2026
	3,2
	800
	800

	2048
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	2049
	2021–2026
	7,1
	1 775
	1 775

	2050
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	2051
	2021–2026
	2,1
	525
	525

	2053
	2021–2026
	1,4
	350
	350

	2058
	2021–2026
	0,7
	175
	175

	2059
	2021–2026
	1
	250
	250

	2062
	2021–2026
	4,7
	1 175
	1 175

	2063
	2021–2026
	3,9
	975
	975

	2066
	2021–2026
	2,2
	550
	550

	2071
	2021–2026
	2
	500
	500

	2087
	2021–2026
	1,7
	425
	425

	2088
	2021–2026
	0,4
	100
	100

	2103
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	2115
	2021–2026
	25,7
	6 425
	3 000

	2133
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	2140
	2021–2026
	0,4
	100
	100

	2141
	2021–2026
	0,9
	225
	225

	2170
	2021–2026
	2,8
	700
	700

	2193
	2021–2026
	34,8
	8 700
	3 000

	5026
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	5027
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	5031
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	5038
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	5067
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	5075
	2021–2026
	2,7
	675
	675

	5078
	2021–2026
	0,4
	100
	100

	6012
	2021–2026
	7,6
	1 900
	1 900

	6016
	2021–2026
	2
	500
	500

	6024
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	6028
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	6029
	2021–2026
	1
	250
	250

	6034
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	6038
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	6039
	2021–2026
	6,5
	1 625
	1 625

	6045
	2021–2026
	4,7
	1 175
	1 175

	6049
	2021–2026
	2,7
	675
	675

	6050
	2021–2026
	1,4
	350
	350

	6054
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	6055
	2021–2026
	0,7
	175
	175

	6058
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	6070
	2021–2026
	2
	500
	500

	6071
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	6079
	2021–2026
	4,1
	1 025
	1 025

	6083
	2021–2026
	1,6
	400
	400

	6090
	2021–2026
	1
	250
	250

	6093
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	6100
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	6106
	2021–2026
	1,4
	350
	350

	6108
	2021–2026
	1,9
	475
	475

	6116
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	6117
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	6121
	2021–2026
	0,4
	100
	100

	5040
	2027–2028
	–
	–
	134,23 (по заявл.)

	6081
	2027–2028
	1,3
	58,5
	271,32 (по заявл.)

	1040
	2027–2028
	1,3
	58,5
	330 (по заявл.)

	2156
	2027–2028
	0,6
	27
	1421,11 (по заявл.)

	5040
	2027–2028
	–
	–
	194,52 (по заявл.)

	Итого по правобережной части г.о.г. Воронеж:
	321
	79 667
	68 326,18

	Объект капитального строительства «Площадки перспективной застройки левобережной части г.о.г. Воронеж»

	4108
	2021–2026
	12,2
	3 050
	3 000

	4119
	2021–2026
	1,9
	475
	475

	4141
	2021–2026
	3,1
	775
	775

	4065
	2021–2026
	1,3
	325
	325

	4051
	2021–2026
	1,4
	350
	350

	3151
	2021–2026
	3,5
	875
	875

	3149
	2021–2026
	3
	750
	750

	3153
	2021–2026
	3,3
	825
	825

	3148
	2021–2026
	2,0
	500
	500

	3094
	2021–2026
	5
	1 250
	1 250

	4141
	2021–2026
	3,1
	775
	775

	4017
	2021–2026
	27,5
	6 875
	3 000

	3124
	2021–2026
	34
	8 500
	3 000

	3164
	2021–2026
	2,1
	525
	525

	3167
	2021–2026
	2,5
	625
	625

	3169
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	4072
	2021–2026
	0,9
	225
	225

	4100
	2021–2026
	4,4
	1 100
	1 100

	4111
	2021–2026
	5,4
	1 350
	1 350

	4142
	2021–2026
	1,5
	375
	375

	4143
	2021–2026
	5,2
	1 300
	1 300

	4161
	2021–2026
	1
	250
	250

	4162
	2021–2026
	0,9
	225
	225

	3003
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	3019
	2021–2026
	1,1
	275
	275

	3075
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	3085
	2021–2026
	0,7
	175
	175

	3087
	2021–2026
	0,7
	175
	175

	3088
	2021–2026
	2,6
	650
	650

	3095
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	3100
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	3102
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	3112
	2021–2026
	9,5
	2 375
	2 375

	3113
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	3119
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	3122
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	3123
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	3128
	2021–2026
	1
	250
	250

	3131
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	3134
	2021–2026
	12,5
	3 125
	3 000

	3138
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	3150
	2021–2026
	0,2
	50
	50

	3152
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	3160
	2021–2026
	1,1
	275
	275

	3162
	2021–2026
	0,3
	75
	75

	3166
	2021–2026
	3
	750
	750

	3170
	2021–2026
	0,7
	175
	175

	3182
	2021–2026
	0,9
	225
	225

	4026
	2021–2026
	1,9
	475
	475

	4056
	2021–2026
	9,4
	2 350
	2 350

	4061
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	4068
	2021–2026
	0,6
	150
	150

	4069
	2021–2026
	0,5
	125
	125

	4080
	2021–2026
	8
	2 000
	2 000

	4104
	2021–2026
	0,8
	200
	200

	4126
	2021–2026
	2,4
	600
	600

	3156
	2027–2028
	–
	–
	120,62

	Итого по левобережной части городского округа Воронеж:
	190,2
	47 550
	38 120,62

	Всего по г.о.г. Воронеж:
	511,46
	127 217
	106 446,8


В ходе проработки мероприятий по реконструкции и строительству сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения для подключения новых площадок капитального строительства, а также для анализа и расчетов использован подготовленный в составе материалов по обоснованию Генерального плана городского округа город Воронеж том № 3 «Архитектурно – планировочная организация территории».

Расчет водопотребления по площадкам застройки по первому этапу до 2026 года принят согласно таблице 9.2.1 тома № 3 «Архитектурно – планировочная организация территории» исходя из численности населения площадки и норматива водопотребления.

Удельное водопотребление принято на основании СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Минстроя России от 21.01.2019 № 21/пр (таблица 1 примечания 3 в редакции изменений № 4) и решения Воронежской городской Думы от 31.08.2016 № 340–IV «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Воронеж» – 250 л/сут×чел.

Раздел 3. Перечень мероприятий и целевые показатели Программы

3.1. Электроснабжение

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены основные цели дальнейшего развития системы электроснабжения городского округа город Воронеж: повышение надежности работы системы электроснабжения, обеспечение безопасности и эффективности производства, улучшение качества энергоснабжения потребителей.

Задачи, которые необходимо для этого решить:

– обеспечение снижения потерь в цепочке «генерация – транспортировка – потребление»;

– замена воздушных линий электропередачи кабельными;

– реализация мероприятий по развитию автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (далее – АСКУЭ);

– повышение надежности работы системы электроснабжения, особенно центральных районов, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и линий электропередачи;

– проведение модернизации распределительных сетей, обеспечивающих электроснабжение конечных потребителей всех уровней.

Основные направления развития системы электроснабжения включают:

– строительство новых источников и сетей электроснабжения;

– реконструкцию действующих источников и линий электропередачи 35 кВ и выше с увеличением трансформаторной мощности подстанций и пропускной способности ЛЭП;

– внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии;

– поэтапное кабелирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зоне жилой застройки.

Таблица 3.1.

Перечень объектов системы электроснабжения федерального, регионального, местного значения, планируемых для размещения в границах городского округа город Воронеж, их основные характеристики и местоположение

	Виды объектов
	Единицы измерения
	Общая потребность в объектах
	Срок реализации
	Реквизиты документа

	Объекты регионального значения

	Реконструкция 

ПС «ЗАК»
	кВ
	110
	2026
	Предложение Генерального плана 

	Реконструкция 

ПС «АСТ»
	кВ
	110
	2026
	Предложение Генерального плана

	Строительство 

ПС «Новая»
	кВ
	110
	2026
	Предложение Генерального плана

	Строительство 

ПС «Шилово»
	кВ
	110
	2026
	Предложение Генерального плана


Выполнение вышеуказанных мероприятий и достижение показателей направлено на:

– обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения;

– повышение надежности и энергетической эффективности технического уровня объектов электроснабжения на территории городского округа город Воронеж.

Перечень целевых показателей, объектов централизованной системы электроснабжения филиала ПАО «Россети Центра» – «Воронежэнерго» приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

В приложении № 2 к настоящей Программе представлены объемы и источники финансирования мероприятий объектов централизованных систем энергоснабжения филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго».

3.2. Газоснабжение

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены главные задачи развития системы газоснабжения городского округа город Воронеж: обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей города, повышение безопасности объектов системы. 

Для этого требуется выполнение мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности существующих элементов системы газоснабжения, обеспечение безопасности эксплуатации и сокращение технических зон, занятых объектами газотранспортной системы. Особое внимание следует уделить проведению мероприятий, позволяющих обеспечить снижение потребления газа.

Основными мероприятиями, направленными на решение таких задач, являются:

– реконструкция части магистральных трубопроводов с переводом их в разряд распределительных сетей с увеличением диаметра;

– реконструкция существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) с увеличением установленной производительности и переводом их в категорию головных газорегуляторных пунктов;

– реконструкция городских распределительных сетей высокого и среднего давления со строительством газопроводов–связок для формирования кольцевых схем с 2 и более независимыми источниками газоснабжения;

– строительство новых газопроводов и газорегуляторных пунктов для газоснабжения новых, реконструируемых и реорганизуемых районов, а также существующих негазифицированных поселков индивидуальной застройки (садовые, дачные поселки) при их капитализации;

– более широкое внедрение современных технологий по реконструкции трубопроводов, в том числе бестраншейным способом;

– внедрение автоматизированных систем учета расхода газа.

Для увеличения пропускной способности газовых сетей, подключения новых потребителей и повышения надежности газораспределительной сети предусматриваются следующие мероприятия:

– строительство газорегуляторных пунктов (46 шт.);
– реконструкция существующих газопроводов и газорегуляторных пунктов;

– прокладка газовых сетей высокого давления 1 кат., Р <= 1,2 МПа, для закольцовки существующих сетей и газоснабжения некоторых проектируемых котельных;

– прокладка газовых сетей высокого давления 2 кат., Р <= 0,6 МПа, для закольцовки существующих сетей, газоснабжения ТЭЦ (второй источник) и проектируемых котельных;

– прокладка газовых сетей среднего давления, Р <= 0,3 МПа, для газоснабжения проектируемых котельных и негазифицированных поселков, садовых некоммерческих товариществ.

Вышеназванные мероприятия призваны обеспечить возможность подключения новых потребителей газа и более безопасную работу всей системы в целом.
Таблица 3.2.

Перечень основных мероприятий по развитию системы газоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Значения

	1
	Локальные котельные города Воронежа (проектируемые)
	млн. куб. м/год
	296,6

	2
	Жилой сектор, СНТ, промышленные предприятия, коммунально–бытовые предприятия (прирост)
	млн. куб. м/год
	34,5

	
	Итого
	млн. куб. м/год
	331,1


Размер платы за подключение (технологическое присоединение) для заявителей (кроме заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации) устанавливается органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в соответствии с Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденным федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

На территории Воронежской области органом исполнительной власти, наделенным вышеуказанным полномочием, является Министерство тарифного регулирования Воронежской области.

Приказами Министерства тарифного регулирования Воронежской области ежегодно устанавливаются ставки и плата для заявителей, намеренных подключить объект капитального строительства к сети газораспределения (исключение составляют заявители, подключение которых осуществляется в рамках догазификации).

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению на территории Воронежской области, ежегодно утверждаются Министерством тарифного регулирования Воронежской области.

Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

– повышение уровня газификации путем создания технической возможности подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям;

– повышение надежности газоснабжения потребителей;

– улучшение экологической обстановки.

Перечень целевых показателей, объектов централизованной системы газоснабжения ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

Мероприятия региональной программы газификации жилищно–коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области (постановление Правительства Воронежской области от 10.02.2022 № 64) и объемы финансирования представлены в приложении № 4 к настоящей Программе.

3.3. Водоснабжение и водоотведение

3.3.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Согласно Генеральному плану городского округа город Воронеж основной задачей развития системы водоснабжения является гарантированное обеспечение жителей города чистой питьевой водой. Задача состоит в том, чтобы не только поставлять потребителям питьевую воду, удовлетворяющую нормативным требованиям, но и принять меры по улучшению ее качества независимо от состояния водоисточников в условиях введения все более строгих нормативных требований.

Для решения такого рода задачи необходимы внедрение современных инновационных технологий в водном секторе, привлечение частного капитала для модернизации и реконструкции системы водоснабжения.

Намечаемая реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений и сетей для создания системы водоснабжения до 2045 года с выделением первоочередных мероприятий позволят решить задачи водного сектора по основным направлениям:

– строительство нового подземного водозабора ВПС–21 производительностью 50 тыс. куб. м/сут. обеспечит стабильность водоснабжения города в любых непредвиденных ситуациях; 

– строительство новой водопроводной сети с подкачивающими станциями и резервуарами и их закольцовка позволит создать надежную систему водоснабжения, нормализовать напор воды в сетях и обеспечить водоснабжением существующие и застраиваемые жилые массивы города;

– реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности, а также удовлетворения нужд пожаротушения;

– подача питьевой воды из централизованной системы городского водопровода и расширение сферы предоставления услуг по водоснабжению в индивидуальном жилом секторе и садовых товариществах, входящих в границы муниципального образования.

Таблица 3.3.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица

измерения
	Всего

	1
	Реконструкция водопроводных сооружений
	шт.
	9

	2
	Реконструкция перекачивающих станций
	шт.
	7

	3
	Реконструкция водопроводной сети
	км
	1363,0

	4
	Строительство ВПС–21
	тыс. куб. м/сутки
	36,0

	5
	Реконструкция ВПС-9
	тыс. куб. м/сутки
	90,0

	6
	Строительство подземных водозаборов
	шт.
	2

	7
	Строительство водопроводных сетей
	км
	220


Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282, в рамках подпрограммы «Чистая вода» предусмотрено выполнение мероприятий по водоснабжению:

– Строительство централизованных сетей водоснабжения и водоотведения мкр. Масловка и мкр. Зареченский в г. Воронеже.

– Строительство сетей централизованного водоснабжения Дачный проспект, ул. Садовая, г. Воронеж (включая ПИР)» (мкр. Боровое)

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита осуществлялись работы по проектированию и строительству (реконструкции) в сфере водоснабжения следующих объектов:

– строительство ВПС–21;

– реконструкция ВПС–9.

Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж и управление жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж являются исполнителями мероприятий. 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы «Чистая вода» программы:

– увеличение площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, до 96,4%;

– увеличение площади жилищного фонда, оборудованного канализацией, до 95,6%.

В приложении № 5 к настоящей Программе представлены мероприятия, выполняемые в рамках городской адресной инвестиционной программы и перспективного плана капитального строительства объектов централизованной системы водоснабжения, а также объемы их финансирования по состоянию на 01.01.2026.

На территории городского округа город Воронеж ООО «РВК–Воронеж» реализует в рамках Инвестиционной программы строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В приложении № 6 к настоящей Программе приведен перечень целевых показателей, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ООО «РВК–Воронеж».

Перечень мероприятий Инвестиционной программы ООО «РВК–Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений, выполняемых:

– за счет тарифных источников;

– за счет платы за подключение объектов централизованной системы водоснабжения;

– мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, а также объемы их финансирования (представлены в приложении № 7).

Выполнение всех мероприятий по водоснабжению приведет к увеличению протяженности новых, неизношенных водопроводных сетей, снизит количество аварийных отключений, обеспечит жителей бесперебойным и круглосуточным водоснабжением. 

Таблица 3.4.

Мероприятия по подключению к централизованной системе водоснабжения

строящихся объектов

	№ п/п
	Организация
	Назначение объекта
	Адрес
	Q,

куб. м/сут.
	Мероприятия по подключению

	1
	ООО СЗ ПОКОЛЕНИЕ
	Группа жилых домов
	ул. Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная
	1230,24
	Строительство водопроводных линий 2 х ПЭ100 SDR17 D225 от площадки застройки до водовода ООО «РВК–Воронеж» Д500 у дома 21 по ул. Киселева со строительством камеры и установкой запорной арматуры

	2
	ООО «ДСК–2»
	Жилая застройка
	ул. Ворошилова, 10/1
	1426
	Строительство водопроводных линий 2Д315 от водовода Д900 по ул. Бахметьева до границы участка протяженностью по 25 п. м

	3
	ООО Квартал 2
	Многоэтажная жилая застройка
	ул. Ломоносова, 116/23, 116/24, 116/25
	208,10
	Строительство камеры на водоводе Д1000 мм с установкой рассекающего затвора Д1000 и 2–х вводных задвижек Д250

2. 2 врезки Д250 мм в водовод Д1000 мм, проходящий по участку строительства

	4
	ООО предприятие К.И.Т.
	Жилая застройка
	пр–кт Труда, 67
	728,0
	Врезка 2д–200 мм в водовод д–400 мм по Московскому пр–кту

	5
	ООО СЗ Инстеп
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Краснознаменная, 72
	273,0
	Заключение о выполнении ДНП 1102-ВК от 18.11.2024

	6
	ООО СЗ НОВЫЙ КОД
	Жилой дом
	набережная Чуева, 7
	377,485
	Заключение о выполнении ДНП 448-ВК от 30.05.2024

	7
	ООО Спецпроект
	Группа жилых домов
	пр–кт Труда, 139б
	66,495
	Заключение о выполнении ДНП 570-ВК от 26.06.2025

	8
	ЗАО СЗ ФК АКСИОМА
	Жилые дома
	ул. Свердлова, 5а, ул. Урицкого, 135,137
	227,78
	Заключение о выполнении ДНП 681-ВК от 30.07.2025

	9
	ДИЗО
	Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь)
	Петровская набережная
	165,832
	Заключение о выполнении ДНП 2 очередь 1268-ВК от 24.12.2024

	10
	ООО СЗ ПСК – Центральная
	Жилой дом
	ул. Ростовская, 18а
	121
	Заключение о выполнении ДНП 597-ВК от 08.07.2025

	11
	ООО Монтажник
	Жилая застройка
	ул. Ломоносова,
ул. Загоровского,
ул. Шишкова
	8 567,78
	Строительство водопроводных линий 2 х ПЭ100 SDR17 D450 от площадки застройки до водовода ООО «РВК–Воронеж» Д1000, L≈2x45 п. м со строительством камеры и установкой запорной арматуры

	12
	ООО СЗ ВЫБОР
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Тимирязева, 27
	111,33
	Строительство 2–х ниток водопровода Д=225 мм от точек врезки по ул. Тимирязева, 27а до границы участка протяженностью по 22 п. м каждая; строительство камеры, устройство перемычки между вновь построенными линиями Д225 и установкой трех задвижек Д200

	13
	ИП Толубаева И.Д. (ООО ВЫБОР)
	Многоэтажные жилые дома
	пр–кт Патриотов, 58а
	1205,9
	Строительство водопроводных линий 2Дх200, L≈2х420 п. м. от водопроводной линии Д600 по ул. Перхоровича до площадки застройки, с проколом под железной дорогой в стальных кожухах Д350, со строительством камеры на водоводе Д600 и установкой задвижек 2хД200 

	14
	ООО СЗ ВЫБОР–ВОСТОК
	2 многоэтажных жилых дома
	ул. 45 стрелковой дивизии
	189,35
	Заключение о выполнении ДНП 260-ВК от 31.03.2022

	15
	ООО СЗ ВЫБОР  
	Многоэтажная жилая застройка
	ул. Серафима Саровского
	1197,38
	Заключение о выполнении ДНП 306-ВК от 15.04.2025

	16
	ООО СЗ ВЫБОР–ЮГ
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Средне–Московская, 60; ул. Революции 1905 года, 38, 38а, 36
	83,695
	Заключение о выполнении ДНП 507-ВК от 06.06.2025

	17
	ООО КАСКАД–ИНВЕСТ
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Ленинградская, 120б 
	77,16
	Заключение о выполнении ДНП 1137-ВК от 25.11.2024

	18
	ООО БАК
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Транспортная, 58а
	163,54
	Заключение о выполнении ДНП 391-ВК от 14.05.2025

	19
	ООО СЗ ИСФ Стэл–Инвест
	Жилой дом
	ул. Путиловская, 19
	87,61
	Строительство двух линий водопровода Д160 мм от водовода Д400 мм по ул. Краснозвездная до площадки строительства, со строительством камеры и установкой запорной арматуры

	20
	Министерство строительства ВО
	СОК с бассейном
	ул. Харьковская, 7в
	117,15
	Строительство двух линий водопровода Д160 мм от водовода Д350 мм по ул. Дачный проспект до площадки строительства, с проколом под железной дорогой в футлярах, L=2х320 п. м

	21
	ООО СЗ ЗОДЧИЕ
	Два жилых дома
	ул. Летчика Щербакова, ул. Летчика Демьянова
	399,24
	Строительство водопроводных линий ПЭ100 SDR172 х D200 мм от площадки застройки до водопроводной линии Д500 мм по ул. Моисеева, L≈155*2=310 п. м

	22
	ООО СЗ Грин–Строй
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Цимлянская, 10в
	142,2
	Строительство в/линии 2 х Д 160 мм, L= 2 х 100 м, от границы площадки до существующей водопроводной линии Д 325 мм по ул. Путилина 

	23
	АО СЗ ФК–
«Аксиома»
	Жилой комплекс
	Ворошилова, 19
	441,34
	Строительство водопроводной линии 2 х ПЭ100 SDR17 D225 мм от площадки строительства до водопроводной линии Д 350 мм по ул. Ворошилова, L≈ 2 х 67 п. м.

Врезки 2 х Д225 мм в водопроводную линию Д 350 мм, со строительством камеры и установкой запорной арматуры

	24
	ООО «СК «Выбор»
	Жилой дом
	ул. Фридриха Энгельса, 88
	194, 72
	водопровода Д=250 мм от точек врезки в водовод Д400 по ул. Кольцовская до границы участка L≈170 п. м со строительством камеры. Строительство 2–х ниток водопровода Д=160 мм от границы участка до стены жилого дома L≈20 п. м со строительном камеры.

2 врезки Дх250 в водопроводную линию Д400 по ул. Кольцовская

	25
	ООО СЗ «Инстеп»
	Многоэтажная жилая застройка
	Семилукская
	162,417
	Заключение о выполнении ДНП 1031-ВК от 20.11.2023

	26
	Управление строительной политики 
	Благоустройство территории Петровской набережной (3 очередь)
	Петровская набережная
	330,00
	Заключение о выполнении ДНП 921-ВК от 29.09.2025

	27
	Управление строительной политики 
	Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь)
	Петровская набережная
	83,86
	Заключение о выполнении ДНП 1268-ВК от 24.12.2024

	28
	Предприятие ИП «К.И.Т»
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая, участок 10197
	55,1
	Устройство 2 врезок Ду160 мм в водовод Д-700 мм по ул. Холмистая со строительством камеры и установкой запорной арматуры                  Строительство водопроводных линий 2хД-160 до границы участка от точки врезки в водовод Д-700по ул. Холмистая L≈ 2*120=240 п.м.   

	29
	Предприятие ИП «К.И.Т»
	Многоэтажный жилой дом
	Ул. Газовая, участок 10198
	55,1
	Устройство 2 врезок Ду160 мм в водовод Д-300 мм по ул. Газовая со строительством камеры и установкой запорной арматуры                                 2. Строительство водопроводных линий 2хД160 до границы участка от точки врезки в водовод Д-300мм по ул. Газовая,  L≈ 2*20=40

	30
	Предприятие ИП «К.И.Т»
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая, участок 10199
	55,2
	Устройство 2 врезок Ду160 мм в водовод Д-700 мм по ул. Холмистая со строительством камеры и установкой запорной арматуры                  2. Строительство водопроводных линий 2хД-160 до границы участка от точки врезки в водовод Д-700по ул. Холмистая L≈ 2*250=500 п.м.

	31
	Предприятие ИП  «К.И.Т»
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая, участок 10200
	55,2
	Устройство 2 врезок Ду160 мм в водовод Д-700 мм по ул. Холмистая со строительством камеры и установкой запорной арматуры                                                                                                        2. Строительство водопроводных линий 2хД-160 до границы участка от точки врезки в водовод Д-700по ул. Холмистая L≈ 2*185=370 п.м.

	32
	Предприятие ИП «К.И.Т»
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая, участок 10201
	55,1
	Устройство 2 врезок Ду160 мм в водовод Д-700 мм по ул. Холмистая со строительством камеры и установкой запорной арматуры                                                                                                        2. Строительство водопроводных линий 2хД-160 до границы участка от точки врезки в водовод Д-700по ул. Холмистая L≈ 2*140=280 п.м.  

	33
	Предприятие ИП  «К.И.Т»
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая, участок 10202
	55,2
	Устройство 2 врезок Ду160 мм в водовод Д-700 мм по ул. Холмистая со строительством камеры и установкой запорной арматуры                                                                                                        2. Строительство водопроводных линий 2хД-160 до границы участка от точки врезки в водовод Д-700по ул. Холмистая L≈ 2*20=40 п.м.  

	34
	ООО СЗ Ротонда
	Многоквартирный жилой дом
	Ул. Транспортная, 58
	176,3
	Устройство 2 врезок Ду200 мм в существующую водопроводную линию Ду600 мм, проходящую по участку застройки    


3.3.2. Мероприятия по развитию системы водоотведения

Генеральным планом городского округа город Воронеж определена главная цель развития системы водоотведения – совершенствование городской системы водоотведения, улучшение экологической обстановки и комфортности городской среды.

Основные задачи, которые необходимо для этого решить:

– полный охват всей застроенной части города системами водоотведения различной степени централизации;

– повышение надежности и безопасности функционирования системы водоотведения;

– повышение качества очистки городских сточных вод;

– совершенствование промышленного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод с исключением из него иловых площадок.

Основные направления развития системы водоотведения включают:

– строительство коммуникаций централизованного водоотведения для обеспечения новой и неканализованной опорной застройки;

– реконструкцию и реновацию действующих коммуникаций и сооружений централизованной системы транспортировки сточных вод;

– строительство коммуникаций и сооружений для повышения резервирования и маневренности системы;

– реконструкцию городских очистных сооружений с внедрением технологий глубокой очистки с достижением современных природоохранных требований;

– принятие решений по схеме промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод с исключением иловых площадок из технологической схемы;

– строительство локальных систем водоотведения на базе локальных (местных) очистных сооружений в мкр. Краснолесный и на территории индустриального парка «Воронеж», удаленных от централизованной системы.

Параллельно с развитием системы отведения хозяйственно–бытового стока необходимо активное развитие системы отвода и очистки поверхностного стока в целях сокращения его объема, поступающего на городские очистные сооружения канализации.

Для обеспечения новой и неканализованной опорной застройки к расчетному сроку потребуются строительство новых подсистем и реконструкция с усилением действующих, в том числе:

– строительство 2 локальных (местных) очистных сооружений в мкр. Краснолесный и на территории индустриального парка «Воронеж», удаленных от централизованной системы;

– строительство сети и коллекторов для обеспечения централизованного водоотведения для всей застройки.

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282, в рамках подпрограммы «Чистая вода» предусмотрено выполнение мероприятий по проектированию и строительству сетей и сооружений водоотведения.

За счет бюджетных средств планируется выполнить работы по проектированию и строительству (реконструкции) объектов в сфере водоотведения:

– в мкр. Боровое (канализование территории, ограниченной улицами Степанова, 50–лет ВЛКСМ, Каспийская, Сельская, Попова, 50–лет Советской Армии, г. Воронеж (II очередь) (включая ПИР));

– в мкр. Алексеевка (канализование улиц Просторная, Новороссийская, пер. Новороссийский г. Воронеж (включая ПИР);

– мкр. Репное (строительство объектов водоотведения в квартале, прилегающем к ул. Тиханкина, г. Воронеж);

– строительство объектов водоотведения в квартале, прилегающем к 
ул. 20 лет Октября, г. Воронеж;

– канализование улиц Луговая и Юности в районе мкр. Отрожка 
г. Воронежа выполнено (2025 год);
– Строительство главной канализационной насосной станции (ГКНС) в г. Воронеж (площадной и линейный объекты);

– ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д = 500 мм L ~ 7000 п. м каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д1000 мм по ул. Землячки.

Мероприятия по объектам централизованного водоотведения, выполняемые в рамках городской адресной инвестиционной программы и перспективного плана капитального строительства объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы, приведены в приложении № 8 к настоящей Программе по состоянию на 01.01.2026.

Таблица 3.5.

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

	Наименование мероприятия
	Единицы измерения
	Всего

	Реконструкция очистных сооружений с внедрением технологий глубокой очистки
	объектов/тыс. куб. м/сутки 
	2/430

	Реконструкция канализационных насосных станций (КНС)
	объектов
	50

	Реконструкция сети и коллекторов системы водоотведения
	км
	148.80

	Строительство сооружений промышленной обработки и утилизации осадков сточных вод
	объектов
	1

	Рекультивация иловых площадок
	га
	100

	Строительство локальных очистных сооружений
	объектов
	2

	Строительство КНС
	объектов
	25

	Строительство новых сетей и коллекторов системы водоотведения
	км
	255,60


Таблица 3.6

Перечень объектов системы водоотведения и хозяйственно–бытовой канализации местного значения, планируемых для размещения в границах городского округа город Воронеж, их основные характеристики и местоположение

	№

п/п
	Виды объектов
	Единицы измерения
	Общая потребность в объектах
	Срок реализации
	Реквизиты документа

	Объекты местного значения

	1
	Строительство КНС Петровские Озера
	куб. м/сутки
	70
	2045
	Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»

	2
	Строительство КНС Алексеевские сады
	куб. м/сутки
	1
	2045
	Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»

	3
	Строительство очистных сооружений в 
мкр Краснолесный (2 шт.)
	куб. м/сутки
	350 суммарно
	2032
	Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»

	4
	Строительство КНС в ЖК Грин Парк
	куб. м/сутки
	2625
	2032
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.07.2016 № 665 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в районе кварталов 13, 14 ж/м Задонье и Московского проспекта в городском округе город Воронеж»

	8
	Строительство КНС 
по ул. Сосновая, 23Ж
	куб. м/сутки
	86
	2032
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2017 № 676 «Об утверждении документации по планировке территории участков линейного объекта для проектирования и строительства сетей напорной канализации с КНС по ул. Сосновая, 23ж в городском округе город Воронеж»

	9
	Строительство КНС в ЖК Лазурный
	куб. м/сутки
	2700
	2032
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.07.2018 № 403 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами: Артамонова, Маршала Одинцова, набережной Чуева в городском округе город Воронеж»

	11
	КНС на набережной Максима Горького
	куб. м/сутки
	110
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	12
	КНС в ЖК Ботанический сад
	куб. м/сутки
	1700
	2032
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.02.2014 № 118 «Об утверждении документации по планировке территории по ул. Шишкова, 140б, участок № 3 в городском округе город Воронеж»

	14
	КНС ЖК Скандинавия
	куб. м/сутки
	740
	2032

	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 03.12.2013 № 1092 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона, прилегающего к пер. Газовый – ул. Газовая в городском округе город Воронеж»

	17
	КНС по ул. Ильюшина
	куб. м/сутки
	8860
	2032

	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.04.2015 № 358 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж»

	19
	КНС 30
	куб. м/сутки
	30000
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	20
	КНС мкр. Займище
	куб. м/сутки
	132
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	22
	КНС в мкр. Малышево
	куб. м/сутки
	180
	2032

	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 23.08.2017 № 467 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта напорной канализации 2d = 110 мм, самотечной сети канализации d = 150 – 200 мм и канализационной насосной станции № 57 в районе по ул. Октябрьская на границе микрорайонов Тенистый и Малышево в городском округе город Воронеж»

	23
	КНС в мкр. Никольское–1
	куб. м/сутки
	70
	2032
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 21.08.2018 № 544 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта для строительства канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское в городском округе город Воронеж»

	24
	КНС в индустриальном парке «Масловский»
	куб. м/сутки
	460
	2032
	Постановление правительства Воронежской области от 28.06.2017 № 520 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения объекта регионального значения: «Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский»

	25
	КНС в мкр. Таврово
	куб. м/сутки
	200
	2045
	Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»

	26
	КНС в 
мкр. Семилукские выселки
	куб. м/сутки
	250
	2045
	Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»

	28
	КНС 10
	куб. м/сутки
	2450
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	29
	КНС 15
	куб. м/сутки
	630
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	30
	КНС 14
	куб. м/сутки
	5300
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	31
	КНС 7
	куб. м/сутки
	680
	2045
	Решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 № 1166–V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж»

	32
	КНС 22
	куб. м/сутки
	2475
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	33
	КНС 11
	куб. м/сутки
	2475
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	34
	КНС 28
	куб. м/сутки
	750
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	35
	КНС по ул. Екатерины Зеленко, 22А

(КНС 54)
	куб. м/сутки
	190
	2032

	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	36
	КНС 13
	куб. м/сутки
	500
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	37
	КНС 32
	куб. м/сутки
	2600
	2032

	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	38
	КНС 39
	куб. м/сутки
	285
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	39
	КНС 38
	куб. м/сутки
	1550
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	40
	КНС 34
	куб. м/сутки
	190
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	42
	КНС 9
	куб. м/сутки
	1625
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	43
	КНС по пер. Здоровья (КНС 21)
	куб. м/сутки
	380
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	44
	КНС 37
	куб. м/сутки
	122
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	45
	КНС 5
	куб. м/сутки 
	4700
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	46
	КНС по пер. Героев Революции (КНС 40)
	куб. м/сутки
	25
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	47
	КНС 30
	куб. м/сутки
	3970
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	48
	КНС 23
	куб. м/сутки
	1375
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	49
	КНС 18
	куб. м/сутки
	2363
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	50
	КНС в мкр. Репное 

(КНС 64)
	куб. м/сутки
	35
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	51
	КНС 35
	куб. м/сутки
	2700
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	52
	КНС 43
	куб. м/сутки
	1130
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	53
	КНС 27
	куб. м/сутки
	300
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	54
	КНС 42
	куб. м/сутки
	1158
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	55
	КНС 17
	куб. м/сутки
	1173
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	56
	КНС 16
	куб. м/сутки
	1250
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	57
	КНС 41
	куб. м/сутки
	650
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	58
	КНС 3
	куб. м/сутки
	10800
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	59
	КНС 25
	куб. м/сутки
	4800
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	60
	КНС 4
	куб. м/сутки
	180
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	61
	КНС 36
	куб. м/сутки
	51
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	62
	КНС 33
	куб. м/сутки
	35
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	63
	КНС 26
	куб. м/сутки
	580
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	64
	КНС 12
	куб. м/сутки
	1215
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	65
	КНС 6
	куб. м/сутки
	880
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	66
	КНС 58
	куб. м/сутки
	100
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	67
	КНС 29
	куб. м/сутки
	1500
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	68
	КНС 51
	куб. м/сутки
	7800
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	70
	КНС 44
	куб. м/сутки
	1311
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	71
	КНС 2
	куб. м/сутки
	2700
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	72
	Левобережные ОС (ЛОС)
	куб. м/сутки
	123 000


	Расчетный срок
	Инвестиционная программа ООО «РВК–Воронеж» на 2023–2070 годы «Мероприятия по созданию, модернизации

и реконструкции Левобережных очистных сооружений г. Воронежа»

	73
	КНС 1
	куб. м/сутки
	620
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	74
	КНС в пос. Никольское (КНС 62)
	куб. м/сутки
	68
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	76
	КНС 29А
	куб. м/сутки
	400
	2032
	Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Воронеж, утвержденная постановлением администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014 № 393

	77
	Строительство внеплощадочных

напорных коллекторов

водоотведения 2d= 500 мм от КНС №19 до самотечного коллектора

d = 700 мм в районе

областного роддома
	л/сек.
	600
	Расчетный

срок
	Постановление

администрации городского округа город Воронеж от

18.06.2020 № 519 «Об утверждении документации по планировке территории участков линейных объектов для проектирования и

строительства внеплощадочных напорных коллекторов 2d=500 мм от КНС № 19 до самотечного коллектора d = 700 мм в районе

областного роддома в городском округе город Воронеж»

	78
	Строительство сетей

водоотведения по

ул. Изыскателей, 219 А, В
	куб. м/сут.
	9900
	Расчетный

срок
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 05.02.2021 № 76 «Об утверждении документации по планировке территории

участка линейного объекта для строительства сетей водоотведения по

ул. Изыскателей, 219 А, В в городском округе город Воронеж»

	79
	Устройство канализации,

проходящей по
 ул. Лебедева, 
ул. Новикова, 
ул. Волкова, 
ул. Ново–Воронежская, 
ул. Балашовская
	тыс. куб.м./
сут.
	115,0
	Расчетный

срок
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 18.08.2022 № 825 «Об утверждении документации по планировке территории участка линейного объекта для устройства канализации,

проходящей по ул. Лебедева, ул. Новикова, ул. Волкова, ул. Ново–Воронежская, 
ул. Балашовская в городском округе город Воронеж»


На территории городского округа город Воронеж ООО «РВК–Воронеж» в рамках Инвестиционной программы реализует строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

В приложении № 6 к настоящей Программе приведен перечень целевых показателей, в том числе в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО »РВК–Воронеж».

Перечень мероприятий Инвестиционной программы 2019–2028 ООО »РВК–Воронеж» в рамках реализации концессионных соглашений, выполняемых:

– за счет тарифных источников;

– за счет платы на подключение;

– за счет платы за негативное воздействие объектов централизованной системы водоотведения;

– мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, а также перечень мероприятий Инвестиционной программы 2019–2028 ООО «РВК–Воронеж» по строительству, модернизации и реконструкции объектов на Левобережных очистных сооружениях 2023–2070 (ЛОС) городского округа город Воронеж в рамках реализации концессионных соглашений, реализуемых:

– за счет тарифных источников;

– мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, а также объемы финансирования этих программ (приведены в приложении № 9 к настоящей Программе)

Таблица 3.7.

Мероприятия по подключению строящихся объектов к централизованной системе водоотведения

	№

п/п
	Организация
	Назначение объекта
	Адрес
	Q, 
куб. м/сут.
	Мероприятия по подключению

	1
	ООО СЗ ПОКОЛЕНИЕ
	Группа жилых домов
	ул. Защитников Родины – Мосина – Романтиков – Силикатная
	1227,74
	Строительство самотечной канализации Ду 250 мм от границы участка до коллектора Д 400 по ул. Мазлумова (в районе ул. Романтиков) со строительством колодца

	2
	ООО Силени
	Группа жилых домов
	ул. Кривошеина, 13/14
	244,92
	Строительство самотечной канализации Ду 200 мм, от разгрузочной камеры до к/линии Д315 мм от ЖК «Адмирал»

	3
	ООО «ДСК–2»
	Жилая застройка
	ул. Ворошилова, 10/1
	1166
	Строительство самотечной канализационной линии д – 400 мм от площадки строительства до существующего канализационного коллектора д – 1840 мм по ул. Ворошилова, L≈60 п. м, глубина заложения 7 м

	4
	ООО Квартал 2
	Многоэтажная жилая застройка
	ул. Ломоносова, 116/23, 116/24, 116/25
	197,60
	Строительство к/линии Д350 мм, L= 25 п. м от площадки строительства до существующей к/линии Д600 мм

	5
	ООО предприятие К.И.Т.
	Жилая застройка
	пр–кт Труда, 67
	701,3
	Заключение о выполнении ДНП 1102-ВК от 18.11.2024

	6
	ООО СЗ Инстеп
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Краснознаменная, 72
	273,0
	Заключение о выполнении ДНП 1102-ВК от 18.11.2024

	7
	ООО СЗ НОВЫЙ КОД
	Жилые дома
	наб. Чуева, 7
	365,055
	Заключение о выполнении ДНП 448-ВК от 30.05.2024

	8
	ООО Спецпроект
	Группа жилых домов
	пр–кт Труда, 139б
	61,35
	Заключение о выполнении ДНП 570-ВК от 26.06.2025

	9
	ЗАО СЗ ФК АКСИОМА
	Жилые дома
	ул. Свердлова, 5а, ул. Урицкого, 135, 137
	224,13
	Заключение о выполнении ДНП 681-ВК от 30.07.2025

	10
	ООО СЗ ПСК – Северный
	Жилой дом
	ул. Антонова–Овсеенко, 35с
	229
	 Заключение о выполнении ДНП 1251-ВК от 26.12.2025

	11
	ООО СЗ ПСК – Центральная
	Жилые дома
	ул. Ростовская, 18а
	116
	Заключение о выполнении ДНП 597-ВК от 08.07.2025

	12
	ООО Монтажник
	Жилая застройка
	ул. Ломоносова, 

ул. Загоровского, ул. Шишкова
	8 033,03
	1. Строительство напорной канализации 2 х ПЭ100 SDR17 D450 от площадки застройки до разгрузочной камеры, L≈2х1,6 км

2. Строительство самотечной канализации Ду 500 мм, от разгрузочной камеры до коллектора ООО «Выбор» L≈ 15 п. м со строительством разгрузочной камеры

	13
	ИП Толубаева И.Д. (ООО ВЫБОР)
	Многоэтажные жилые дома
	пр–кт Патриотов, 58а
	874,32
	Строительство канализационной линии Д250 мм, L≈2 п. м от площадки строительства до существующей канализационной линии Д300 мм по ул. Центральная

	14
	ООО СЗ ВЫБОР–ЮГ
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Средне–Московская, 60; ул. Революции 1905 года, 38, 38а, 36
	79,075
	Заключение о выполнении ДНП 507-ВК от 06.06.2025



	15
	ООО КАСКАД–ИНВЕСТ
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Ленинградская, 120б 
	75,55
	Заключение о выполнении ДНП 1137-ВК от 25.11.2024

	16
	ООО БАК
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Транспортная, 58а
	120,25
	Заключение о выполнении ДНП 391-ВК от 14.05.2025



	17
	ООО СЗ ИСФ Стэл–Инвест
	Жилой дом
	ул. Путиловская, 19
	86,71
	Строительство канализационной линии Д200 мм от границы площадки строительства до канализационной линии Д300 мм по
ул. Путиловская

	18
	Министерство строительства ВО
	СОК с бассейном
	ул. Харьковская, 7в
	100,44
	Строительство двух напорных канализационных линий Д110 мм от границы площадки строительства до разгрузочного колодца L= 2х140 п. м Строительство к/линии Д150 мм, от разгрузочного колодца до существующей к/линии Д600(500) мм по ул. Украинская

	19
	ООО СЗ Грин–Строй
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Цимлянская, 10в
	123,2
	Строительство самотечной к/линии Ду =150 мм, L=75 м, от границы площадки до к/линии Д300 по ул. Путилина со строительством колодца   

	20
	Управление строительной политики 
	Школа на 1500 мест
	ул. Покровская, 18/5
	83,80
	Заключение о выполнении ДНП 733-ВК от 14.08.2025

	21
	АО СЗ ФК «Аксиома»
	жилой комплекс
	ул. Ворошилова, 19
	435,34
	Строительство самотечной канализационной линии Ду 200 мм от площадки строительства до канализационного коллектора Д600 по ул. Колесниченко, 
L≈37 п. м

	22
	ООО «СК «Выбор»
	жилой дом
	ул. Фридриха Энгельса, 88
	184,045
	Строительство самотечной канализационной линии Ду 200 мм от границы участка до к/коллектора Д1840 по ул. Кольцовская L≈244 п. м и строительство канализационной линии Ду 160 мм от границы участка до стены жилого дома L≈129 п. м

Подключение канализационной линии Ду200 мм в к/коллектор Д1840 по ул. Кольцовская со строительством колодца.

	23
	ООО СЗ «Инстеп»
	многоэтажная жилая застройка
	Семилукская
	146,250
	Заключение о выполнении ДНП 1031-ВК от 20.11.2023

	24
	Управление строительной политики 
	Благоустройство территории Петровской набережной (3 очередь)
	Петровская набережная
	170,00
	Заключение о выполнении ДНП 921-ВК от 29.09.2025

	25
	АО «ВИнКО»
	КНС и сети водоотведения 1-го отделения совхоза «Масловский» НУ р-на ВО, резидентов индустриального парка «Масловский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр»
	1-отделение совхоза Масловский, ОЭЗ типа Центр
	4824,557
	Мероприятия по оказанию услуги по подключению в канализационную сеть.

	26
	Предприятие ИП К.И.Т.
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая,                    участок 10197                                            
	55,1
	Строительство самотечной канализационной линии Д-160 мм от границы участка до канализационного коллектора Д-1500 мм, проходящего в районе участка застройки, L≈120 п.м.                                                                             2.Врезка канализационной линии Д-160 мм  в  канализационный  коллектор   Д-1500 мм, проходящий в районе участка застройки, со строительством колодца

	27
	Предприятие ИП К.И.Т.
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая,                    участок 10198                                              
	53,816
	.Мероприятия по оказанию услуги по подключению в канализационную сеть

	28
	Предприятие ИП К.И.Т.
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая,                    участок 10199                                                       
	52,625
	.Мероприятия по оказанию услуги по подключению в канализационную сеть

	29
	Предприятие ИП К.И.Т.
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая,                    участок 10200                                                            
	52,625
	.Мероприятия по оказанию услуги по подключению в канализационную сеть   

	30
	Предприятие ИП К.И.Т.
	Многоэтажный жилой дом
	ул. Газовая,                    участок 10201                                                            
	51,515
	.Мероприятия по оказанию услуги по подключению в канализационную сеть   

	31
	ООО СЗ Ротонда
	Многоквартирный жилой дом
	ул. Транспортная, 58
	169,2
	Строительство самотечной линии Д150 мм от границы участка до существующего канализационного коллектора Д500 мм по ул. Транспортная, L≈53 п.м.                                                                                     2.Врезка в существующий колодец  

	32
	ООО СЗ Стел-Инвест
	Многосекционный жилой дом 1,2 этапы строительства
	ул. Независимости, 57
	288,0
	строительство КНС для перекачки сточных вод проектируемого объекта на площадке застройки с подключением в существующие сети водоотведения, согласно предоставленного согласия № 33 от 25.02.2025 ООО Специализированный застройщик «Инвестиционная строительная фирма «Стэл».  Строительство внеплощадочных сетей канализации с подключением во вновь проектируемую КНС.


3.4. Теплоснабжение

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены цели и задачи развития инженерной инфраструктуры теплоснабжения городского округа город Воронеж: сохранение качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей, обеспечение централизованным либо децентрализованным теплоснабжением перспективных потребителей на всем горизонте планирования.

К основным направлениям развития системы теплоснабжения относятся следующие принципы и векторы формирования системы теплоснабжения:

– замещение морально и физически устаревших источников, использующих низкоэффективное оборудование и виды топлива, путем переключения нагрузки на иные источники теплоснабжения, строительство замещающих источников;

– при значительном отдалении перспективных территорий застройки от систем централизованного теплоснабжения строительство локальных источников тепловой энергии: централизованных – при большой плотности и объемах перспективных тепловых нагрузок; децентрализованных – для зон исторической малоэтажной застройки и развития индивидуального жилого фонда;

– повышение эффективности работы системы транспорта теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения, для чего необходимы: реконструкция и техническое перевооружение существующих тепловых сетей, строительство новых участков для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения перспективных зон застройки.

Таблица 3.8.

Перечень основных мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения

	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Всего
	I очередь (2026 год)
	Расчетный срок (2045 год)

	Реконструкция источников теплоснабжения с увеличением установленной мощности
	объектов
	19
	16
	3

	Строительство новых источников теплоснабжения
	объектов
	43
	36
	7

	Строительство тепловых сетей
	км
	12,0
	6,4
	5,6

	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра
	км
	19,9
	16,5
	3,4


Генеральным планом городского округа город Воронеж на период до 2045 года для обеспечения качественного и надежного централизованного теплоснабжения территорий, планируемых к развитию, предполагается реконструкция существующих магистральных тепловых сетей с увеличением диаметра:

– реконструкция участков тепловых сетей вдоль ул. 20–летия Октября общей протяженностью 2,3 км в однотрубном исчислении с увеличением диаметра от 2Dу = 400 – 500 мм до 2Dу = 600 – 700 мм;

– реконструкция существующих участков тепловых сетей вдоль ул. Владимира Невского суммарной протяженностью 2,4 км в однотрубном исчислении с увеличением существующего диаметра от 2Dу = 300 – 400 мм до 2Dу = 400 – 500 мм;

– реконструкция участков тепловых сетей вдоль ул. Героев Стратосферы общей протяженностью 1,7 км в однотрубном исчислении с увеличением существующего диаметра от 2Dу = 500 мм до 2Dу = 700 мм;

– реконструкция тепловых сетей, проложенных вдоль ул. Ленинградской, Ленинского пр–кта, ул. Электросигнальной, проезда Ясного, суммарной протяженностью 5 км в однотрубном исчислении с увеличением существующего диаметра от 2Dу = 300 – 500 мм до 2Dу = 500 – 800 мм.

Также для улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей от ТЭЦ г. Воронеж предусматривается реконструкция тепловых сетей, проложенных по территориям ТЭЦ, с увеличением диаметра общей протяженностью 1,5 км в однотрубном исчислении либо строительство третьего трубопровода от Dу = 700 мм до Dу = 800 мм.

Для обеспечения точечной застройки услугами теплоснабжения предполагается комплексное развитие системы транспорта от новых и существующих источников тепловой энергии. Длины и диаметры, а также точная трассировка будут рассчитываться на последующих этапах формирования земельных участков и определения точного расположения перспективных зон застройки, размещения перспективных зданий и сооружений.

Для обеспечения теплоснабжения перспективных зон застройки, схемой теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2041 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2022 № 1008, предусмотрено строительство семи новых котельных в зонах перспективной застройки.

Таблица 3.9.

Мероприятия по строительству новых котельных

	Наименование мероприятия
	Год ввода
	Мощность, Гкал/ч
	Стоимость (без НДС), тыс. руб.

	Застройщики

	Строительство автономной блочно–модульной котельной Независимости, 55 л, для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки
	2027
	18,0
	123 701

	Строительство новой котельной ул. Шиловского 
(мкр. Озерки) для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки.

Строительство ведется в три очереди 10 Гкал/ч в 2027 году,
30 Гкал/ч в 2032 году, и 20 Гкал/ч в 2037 году. Суммарная мощность котельной 60 Гкал/ч
	2027
	10,0
	80 070

	
	2032
	40,0
	230 354

	
	2037
	60,0
	217 690

	Строительство автономной блочно–модульной котельной для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки ЖК «Новоникольский»
	2037
	7,5
	95 570

	Строительство автономной блочно–модульной котельной для обеспечения нагрузки участков перспективной застройки ЖК «Созвездие»
	2037
	12,0
	135 323

	Всего по объектам строящихся за счет застройщиков
	
	147,5
	882 708


Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

В соответствии с требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом Минстроя России от 17.11.2017 № 1550/пр, удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет по сравнению с базовым уровнем:

– с 1 января 2023 года (на период 2023–2027 годов) – не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

– с 1 января 2028 года – не менее чем на 50% по отношению к базовому уровню.

Таблица 3.10.

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию различных типов жилых и общественных зданий (ккал/ч*кв. м), согласно схеме теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2045 года, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 26.09.2022 № 1008

	Тип здания
	Этажность здания

	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	Нормы на период 2023–2027 гг.

	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	28,92
	25,37
	22,80
	22,00
	20,59
	19,55
	18,45
	17,77

	Общественные, кроме перечисленных в строках 3–6
	36,93
	38,14
	36,14
	32,16
	31,12
	29,64
	28,08
	26,96

	Поликлиники и лечебные учреждения, дома–интернаты
	35,78
	34,69
	33,69
	32,60
	31,60
	30,51
	29,42
	28,24

	Дошкольные учреждения, хосписы
	41,39
	41,39
	41,39
	–
	–
	–
	–
	–

	Сервисного обслуживания, культурно– досуговой деятельности, технопарки,

склады
	27,45
	26,31
	25,07
	23,94
	23,94
	–
	–
	–

	Административного назначения (офисы)
	33,13
	31,30
	30,35
	24,87
	22,09
	20,26
	18,43
	18,43

	Нормы на период 2028–2041 гг.

	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	24,10
	21,14
	19,00
	18,34
	17,16
	16,29
	15,37
	14,81

	Общественные, кроме перечисленных в строках 3–6
	30,78
	31,78
	30,12
	26,80
	25,93
	24,70
	23,40
	22,46

	Поликлиники и лечебные учреждения, дома–интернаты
	29,81
	28,90
	28,07
	27,16
	26,33
	25,42
	24,52
	23,53

	Дошкольные учреждения, хосписы
	34,49
	34,49
	34,49
	–
	–
	–
	–
	–

	Сервисного обслуживания, культурно– досуговой деятельности, технопарки,

склады
	22,87
	21,93
	20,89
	19,95
	19,95
	–
	–
	–

	Административного назначения (офисы)
	27,61
	26,09
	25,29
	20,72
	18,41
	16,88
	15,36
	15,36


Осуществление вышеуказанных мероприятий направлено на: 

– обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения новых объектов капитального строительства; 

– повышение надежности и энергетической эффективности технического уровня объектов, входящих в состав систем теплоснабжения на территории городского округа город Воронеж, с учетом сохранения экологической безопасности.

Перечень целевых показателей в системе теплоснабжения филиала АО «РИР Энерго»– «Воронежская генерация» приведены в приложении № 10.

Объемы и источники финансирования мероприятий филиала АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» на период до 2045 года приведены в приложении № 11 к настоящей Программе.

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж № 1282 от 24.12.2013, в рамках основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» выполнено мероприятия – «Реконструкция котельной по ул. Туполева, 31к с реконструкцией инженерных сетей и переключение на нее системы теплоснабжения жилого квартала, ограниченного улицами Волгоградская, Туполева, Баррикадная в г. Воронеже (включая ПИР)» (2025 год).

Объемы и источники финансирования мероприятий системы теплоснабжения по вышеуказанному мероприятию приведены в приложении № 12 к настоящей Программе по состоянию на 01.01.2026.

Таблица 3.11.

Приросты тепловой нагрузки индивидуальной жилой застройки по районам города,
Гкал/ч

	Район
	Приросты тепловых нагрузок по годам,

Гкал/ч
	Приросты тепловых нагрузок нарастающим итогом,

Гкал/ч

	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 –2031 гг.
	2032 –2036 гг.
	2037 –2045 гг.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 –2031 гг.
	2032 –2036 гг.
	2037 –2045 гг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по городу
	5,961
	5,9612
	29,806
	29,81
	29,806
	23,845
	29,806
	59,612
	89,417
	119,223

	Отопление вентиляция
	4,399
	4,3993
	21,997
	22
	21,997
	17,597
	21,997
	43,993
	65,99
	87,987

	ГВС
	1,562
	1,5618
	7,809
	7,809
	7,809
	6,247
	7,809
	15,618
	23,427
	31,236

	По районам города:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Центральный район
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коминтерновский район
	1,424
	1,424
	7,119
	7,119
	7,119
	5,824
	7,248
	14,367
	21,486
	28,605

	Ленинский район
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Советский район
	0,637
	0,637
	3,187
	3,187
	3,187
	2,421
	3,059
	6,246
	9,433
	12,62

	Левобережный район
	1,767
	1,767
	8,834
	8,834
	8,834
	7,067
	8,834
	17,668
	26,502
	35,336

	Железнодорожный район
	2,133
	2,133
	10,666
	10,67
	10,666
	8,533
	10,666
	21,331
	31,997
	42,663


3.5. Мероприятия по развитию системы отвода и очистки поверхностного стока

Параллельно с развитием системы отведения хозяйственно–бытовых стоков необходимо активное развитие системы отвода и очистки поверхностных стоков в целях сокращения объема, поступающего на городские очистные сооружения канализации.

Генеральным планом городского округа город Воронеж определены основные задачи развития системы отвода и очистки поверхностных стоков с территории городского округа города Воронеж: повышение надежности и эффективности работы системы существующей дождевой канализации, оздоровление экологической обстановки города и улучшение качества воды в водоприемниках поверхностных стоков.

Для решения вышеуказанных задач необходимо:

- дальнейшее строительство водосточно-коллекторной сети дождевой канализации в соответствии с развитием улично-дорожной сети;

- реконструкция водосточной сети со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- обследование и очистка главного городского ливневого коллектора, реконструкция существующих НСДК;

- проектирование и строительство НСДК вдоль Воронежского водохранилища, разделительных камер и сборных коллекторов для объединения мелких ливневых выпусков в сборные коллекторы, с последующей перекачкой на очистку;

- реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений поверхностного стока;

- проектирование и строительство очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа на выпусках сборных коллекторов;

- проектирование и строительство ОС ручья Песчаный лог для исключения сброса в р. Дон неочищенных сточных вод;

- прекращение сброса дождевых и талых вод без очистки с последующим поэтапным достижением уровня очистки и качественных показателей состава поверхностных сточных вод до нормативных показателей водоемов рыбохозяйственного значения;

- полное обеспечение дождевой канализацией и очистными сооружениями территорий планируемого жилищного строительства.

Для обеспечения отвода поверхностных стоков с территории городского округа города Воронеж необходима прокладка новых магистральных сетей дождевой канализации и реконструкция существующих. 

Поверхностные стоки являются серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемники (реки).

Для очистки поверхностных стоков с территории городского округа город Воронеж на расчетный срок намечается сокращение водовыпусков и строительство 46 очистных сооружений, в том числе на первую очередь – 30 сооружений.

Таблица 3.12.

Перечень мероприятий по развитию системы отвода и очистки поверхностных стоков

	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Всего

	Строительство магистральных сетей дождевой канализации D = 400 – 2000 мм
	км
	360,0

	Реконструкция магистральных сетей дождевой канализации
	км
	70,0

	Строительство очистных сооружений поверхностных стоков
	шт.
	46


Таблица 3.13.

Перечень объектов системы водоотведения и ливневой канализации местного значения, планируемых для размещения в границах городского округа город Воронеж, основные характеристики и местоположение

	№ п/п
	Виды объектов
	Единицы измерения
	Общая потребность в объектах
	Срок реализации до
	Реквизиты документа

	Объекты местного значения

	1
	Очистное сооружение поверхностных стоков в районе

ул. Розы Люксембургской
	га
	0,3
	2045
	–

	2
	Очистное сооружение поверхностных стоков в правобережье реки Усманки в районе ул. Пляжная
	га
	0,8
	2045
	–

	3
	Очистное сооружение поверхностных стоков в правобережье р. Усманки в районе ул. Сомовская
	га
	0,5
	2045
	–

	4
	Очистное сооружение поверхностных стоков Северное
	га
	0,4
	2045
	–

	5
	Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Изыскателей
	га
	0,5
	2045
	–

	6
	Очистное сооружение поверхностных стоков в районе мкр. Песчанка
	га
	0,3
	2045
	–

	7
	Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Ново–Воронежская
	га
	0,5
	2045
	–

	8
	Очистное сооружение поверхностных стоков в районе СНТ «Садовод ВАСО»
	га
	0,9
	2045
	–

	9
	Очистное сооружение поверхностного стока в 
мкр. Таврово
	га
	1,2
	2045
	–

	10
	Очистное сооружение поверхностных стоков в 
мкр. Семилукские Выселки
	га
	0,9
	2045
	–

	11
	Очистное сооружение поверхностного стока в 
мкр. Тенистый
	га
	0,8
	2045
	–

	12
	Очистное сооружение поверхностных стоков на коллекторе по ул. Песчаная
	га
	0,8
	2045
	–

	13
	Очистное сооружение поверхностных стоков на выпусках с ул. Беговая, 
ул. Хользунова, б–ра Победы
	га
	0,9
	2045
	–

	14
	Очистное сооружение поверхностных стоков в районе ул. Дарвина
	га
	0,8
	2045
	–

	15
	Очистное сооружение поверхностных стоков в мкр. Подгорное
	га
	0,8
	2045
	–

	16
	Очистное сооружение поверхностных стоков в мкр. Сомово
	га
	0,5
	2045
	–

	17
	ЛОС для УДС М–4 в правобережье реки Воронеж
	га
	0,2
	2045
	–

	18
	ЛОС для УДС М–4 в левобережье реки Воронеж
	га
	0,2
	2045
	–

	19
	Проектирование и строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями, проходящей по территории Новоусманского района

и городского округа город Воронеж, соединяющей квартальные застройки ЖК «Черемушки», ЖМ «Новое Отрадное», ЖК «Озерки», до водовыпуска в реку Песчанка
	га
	1,3 га
	2026
	СТП ВО


Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281, предусмотрено мероприятие: 

– сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московским проспектом, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, набережной Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеже (включая ПИР);

– строительство и реконструкция сетей ливневой канализации по Петровской набережной и ул. Софьи Перовской со строительством очистных сооружений и КНС.

Объемы и источники финансирования мероприятий системы поверхностных стоков приведены в приложении № 13 к настоящей Программе по состоянию на 01.01.2026.

3.6. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Муниципальной программой городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж», утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282, в рамках подпрограммы «Чистая вода» выполнено мероприятие:

– Создание инженерно–коммунальной инфраструктуры необходимой для реализации проекта по реконструкции Петровской набережной (3 очередь), г. Воронеж.

Администрацией городского округа город Воронеж во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями были рассмотрены, проанализированы и определены наиболее оптимальные варианты решения вопросов по созданию необходимой инженерно–коммунальной инфраструктуры, которая позволила обеспечить реализацию проекта по реконструкции Петровской набережной.

Полученные нагрузки остались в распоряжении городского округа город Воронеж для перспективного рекреационного развития и зоны комплексного благоустройства на Петровской набережной в г. Воронеже. Наличие инженерной инфраструктуры является залогом привлечения инвестиционных ресурсов на рассматриваемую площадку в целях создания рекреационных и спортивно–развлекательных объектов городского округа город Воронеж. 

Объемы и источники финансирования реконструкции Петровской набережной приведены в приложении № 14 по состоянию на 01.01.2026.
3.7. Мероприятия по подключению к инженерной инфраструктуре «Центрального стадиона ФК «Факел».

В рамках вновь заключаемых концессионных соглашений планируется реализовать мероприятие по строительству инфраструктуры для объекта «Центральный стадион ФК «Факел» по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 17». Финансирование мероприятия предусмотрено за счет средств концессионера. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию – июль 2029 года. В рамках указанного мероприятия будет выполнено технологическое присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (водоснабжение/водоотведение, газоснабжение, электроснабжение и ливневая канализация). Стоимость технологического присоединения по вышеперечисленным ресурсам составит 520 391,74 тыс. руб. Данная стоимость технологического присоединения будет учтена в финансировании программы в соответствии с разделом 5 «Управление программой» после заключения концессионного соглашения. 
Раздел 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

4.1. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

В качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры филиалу ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» приказами Министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области № 294 от 27.10.2023 и № 295 от 27.10.2023 утверждена Инвестиционная программа на период 2024-2028 годы, в которой, по согласованию с Министерством тарифного регулирования Воронежской области, определены источники финансирования мероприятий.
Инвестиционная программа ООО «РВК–Воронеж» на 2019–2028 годы, утвержденная приказом Министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области от 20.11.2025 № 325, как обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое подключение) объектов капительного строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

4.2. Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро–, газо–, тепло–, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее – тарифы), исходя из долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) и долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Прогнозируемые значения тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергию и газ по ресурсоснабжающим организациям и платы за подключение (технологическое присоединение) представлены в таблицах 4.1 – 4.6.

На горячую воду (горячее водоснабжение) установлены двухкомпонентные тарифы с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию. Размер расчетного тарифа за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом утвержденного норматива расхода тепловой энергии по горячему водоснабжению в зависимости от системы горячего водоснабжения, наличия полотенцесушителей и т. д. 

Оценка уровней тарифов, платы (тарифа) за подключение (присоединение), необходимых для реализации Программы, проведена на основании и с учетом действующих цен (тарифов) на коммунальные ресурсы и сценарных условий долгосрочного прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

Тарифы носят оценочный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально–экономического развития городского округа город Воронеж.

Таблица 4.1.

Прогнозируемые значения тарифов на тепловую энергию для населения

руб./Гкал

	№ п/п
	Наименование системы т/снабжения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	1
	Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Курчатова,24б, ул. Ломоносова,116)
	3040,41
	3164,31
	3188,45
	3184,93
	3411,06
	3653,24
	3798,9
	4190,42
	4487,94
	4806,58
	5147,85
	5513,35
	5904,79
	6324,03
	6773,04
	7253,93
	7768,96
	8320,56

	8911,32
	9544,02
	10221,64

	2
	Филиал АО «РИР Энерго» - «Воронежская генерация» (ТЭ с собственных коллекторов)
	2357,99
	2614,79
	2644,16
	2759,16
	2955,06
	3164,87
	3298,35
	3630,24
	3887,99
	4164,03
	4459,68
	4776,32
	5115,44
	5478,63
	5867,61
	6284,22
	6730,39
	7208,25
	7720,03
	8268,16
	8855,19

	3
	Филиал АО «РИР Энерго»  – «Воронежская генерация» (ТЭ из тепловой сети)
	3414,01
	3803,57
	3709,69
	3860,88
	4135,01
	4428,59
	4609,59
	5079,78
	5440,44
	5826,71
	6240,41
	6683,48
	7158
	7666,22
	8210,52
	8793,47
	9417,81
	10086,47
	10802,61
	11569,60
	12391,04

	4
	Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Волгоградская,39)
	2678,38
	3045,78
	3013,56
	3185,96
	3412,16
	3654,42
	3815,63
	4191,77
	4489,39
	4808,14
	5149,51
	5515,13
	5906,7
	6326,08
	6775,23
	7256,27
	7771,47
	8323,24
	8914,19
	9547,10
	10224,95

	5
	Филиал АО «РИР Энерго»  – «Воронежская генерация» (ТЭ ул. Дачный пр–т, 162 из тепловой сети)
	3633,18
	4023,21
	3843,49
	3896,56
	4173,21
	4469,51
	4649,55
	5126,71
	5490,71
	5880,55
	6298,06
	6745,23
	7224,14
	7737,05
	8286,38
	8874,72
	9504,82
	10179,66
	10902,42
	11676,49
	12505,52

	6
	Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»
	2680,09
	2959,27
	3272,02
	3534,65
	3785,61
	4054,38
	4222,09
	4650,54
	4980,73
	5334,36
	5713,1
	6118,73
	6553,16
	7018,44
	7516,75
	8050,44
	8622,02
	9234,18
	9889,81
	10591,99
	11344,02

	7
	ОАО «РЖД»
	3211,18
	3633,54
	3747,55
	3790,79
	4094,05
	4339,7
	4600,08
	4876,08
	5168,65
	5478,77
	5807,49
	6155,94
	6525,3
	6916,82
	7331,83
	7771,74
	8238,04 
	 8732,32
	 9256,26
	 9811,64
	 10400,33


Таблица 4.2.

Прогнозируемые значения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение для населения

руб./куб. м

	Наименование регулируемой организации
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	ООО «Энергосетевая компания»
	31,93
	34,23
	34,62
	39,99
	41,59
	43,25
	44,98
	46,78
	48,65
	50,6
	52,62
	54,73
	56,92
	59,19
	61,56
	64,03
	66,59
	69,25
	72,02
	74,90
	77,89

	ОАО «РЖД»
	25,26
	27,18
	28,61
	29,16
	31,49
	34,01
	36,73
	39,67
	42,84
	46,27
	49,97
	53,97
	58,29
	62,95
	67,99
	73,43
	79,30
	84,06
	89,68
	95,06
	100,76

	ООО «Водоканал–Подгорное 1»
	 35,19

35,55
	36,15

40,30
	40,30

44,99
	44,99

61,81
	61,81

64,28
	64,28

66,85
	66,85

69,53
	69,53

72,31
	72,31

75,20
	75,20

78,21
	78,21

81,34
	81,34

84,60
	84,60

87,99
	87,99

91,51
	91,51

95,17
	95,17

98,98
	98,98

102,94
	102,94

107,06           
	107,06
111,34
	111,34
115,79
	115,79
120,42

	ФГБУ «ЦЖКУ»
	35,86
	41,65
	45,63
	48,52
	51,04
	53,71
	56,28
	58,53
	60,88
	63,31
	65,84
	68,48
	71,22
	74,07
	77,03
	80,11
	83,31
	86,65
	90,11
	93,72
	97,46

	1 полугодие
	35,41
	39,21
	44,08
	47,18
	49,85
	52,23
	55,18
	57,39
	59,68
	62,07
	64,55
	67,13
	69,82
	72,61
	75,52
	78,54
	81,68
	84,95
	88,34
	91,88
	95,55

	2 полугодие
	37,96
	44,08
	47,18
	49,85
	52,23
	55,18
	57,39
	59,68
	62,07
	64,55
	67,13
	69,82
	72,61
	75,52
	78,54
	81,68
	84,95
	88,34
	91,88
	95,55
	99,38

	ФГБУ «ЦЖКУ»
	15,78
	18,24
	19,67
	20,45
	21,27
	22,12
	23,01
	23,93
	24,88
	25,88
	26,91
	27,99
	29,11
	30,27
	31,49
	32,74
	34,05
	35,42
	36,83
	38,31
	39,84

	1 полугодие
	29,18
	17,20
	19,28
	20,05
	20,85
	21,69
	22,55
	23,46
	24,40
	25,37
	26,39
	27,44
	28,54
	29,68
	30,87
	32,10
	33,39
	34,72
	36,11
	37,56
	39,06

	2 полугодие
	34,15
	19,28
	20,05
	20,85
	21,69
	22,55
	23,46
	24,40
	25,37
	26,39
	27,44
	28,54
	29,68
	30,87
	32,10
	33,39
	34,72
	36,11
	37,56
	39,06
	40,62


Таблица 4.3.

Тарифы для населения городского округа город Воронеж на 2025–2041 г. ООО «РВК–Воронеж»
руб./куб. м
	руб./м3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Тарифы на коммунальные услуги
	период
	на 2025 г.
	Прирост 2025 г. к 2024 г.
	на 2026 г.
	Прирост 2026 г. к 2025 г.
	на 2027 г.
	Прирост 2027 г. к 2026 г.
	на 2028 г.
	Прирост 2028 г. к 2027 г.
	на 2029 г.
	Прирост 2029 г. к 2028 г.
	на 2030 г.
	Прирост 2030 г. к 2029 г.

	
	
	
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)

	1
	Холодное водоснабжение (с НДС)
	1 п/г
	31,49
	 
	36,55
	 
	40,94
	 
	45,85
	 
	47,69
	 
	44,05
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	35,95
	14,2%
	40,94
	13,9%
	45,85
	12,0%
	47,69
	4,0%
	44,05
	-7,6%
	41,89
	-4,9%

	2
	Водоснабжение транспортировка мкр. Краснолесный (без НДС)
	1 п/г
	12,86
	 
	14,40
	 
	16,81
	 
	17,36
	 
	17,81
	 
	18,28
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	14,40
	12,0%
	16,81
	16,7%
	17,36
	3,3%
	17,81
	2,6%
	18,28
	2,6%
	18,90
	3,4%

	3
	Водоотведение (правый берег) (с НДС)
	1 п/г
	31,72
	 
	38,95
	 
	46,73
	 
	56,06
	 
	58,30
	 
	60,63
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	38,32
	20,8%
	46,73
	21,9%
	56,06
	20,0%
	58,30
	4,0%
	60,63
	4,0%
	63,06
	4,0%

	4
	Водоотведение (левый берег)  (с НДС)
	1 п/г
	31,72
	 
	38,95
	 
	46,73
	 
	56,06
	 
	58,30
	 
	60,63
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	38,32
	20,8%
	46,73
	21,9%
	56,06
	20,0%
	58,30
	4,0%
	60,63
	4,0%
	63,06
	4,0%

	5
	Водоотведение (очистка сточных вод) (с НДС)
	1 п/г
	13,20
	 
	17,31
	 
	22,34
	 
	28,80
	 
	37,16
	 
	38,84
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	17,03
	29,0%
	22,34
	31,2%
	28,80
	28,9%
	37,16
	29,0%
	38,84
	4,5%
	40,58
	4,5%


	№ п/п
	Тарифы на коммунальные услуги
	период
	на 2031 г.
	Прирост 2031 г. к 2030 г.
	на 2032 г.
	Прирост 2032 г. к 2031 г
	на 2033 г. 
	Прирост 2033 г. к 2032 г.
	на 2034 г.
	Прирост 2034 г. к 2033 г.
	на 2035 г.
	Прирост 2035 к 2034 г
	на 2036 г 

	
	
	
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	

	1
	Холодное водоснабжение (с НДС)
	1 п/г
	41,89
	 
	43,36
	 
	43,48
	 
	44,46
	 
	45,29
	 
	47,10

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	43,36
	3,5%
	43,48
	0,3%
	44,46
	2,3%
	45,29
	1,9%
	47,10
	4,0%
	48,99

	2
	Водоснабжение транспортировка мкр. Краснолесный (без НДС)
	1 п/г
	18,90
	 
	19,20
	 
	20,69
	 
	21,17
	 
	22,14
	 
	23,03

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	19,20
	1,6%
	20,69
	7,8%
	21,17
	2,3%
	22,14
	4,6%
	23,03
	4,0%
	23,95

	3
	Водоотведение (правый берег) (с НДС)
	1 п/г
	63,06
	 
	65,22
	 
	69,20
	 
	75,54
	 
	81,70
	 
	84,97

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	65,22
	3,4%
	69,20
	6,1%
	75,54
	9,2%
	81,70
	8,2%
	84,97
	4,0%
	88,37

	4
	Водоотведение (левый берег)  (с НДС)
	1 п/г
	63,06
	 
	65,22
	 
	69,20
	 
	75,54
	 
	81,70
	 
	84,97

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	65,22
	3,4%
	69,20
	6,1%
	75,54
	9,2%
	81,70
	8,2%
	84,97
	4,0%
	88,37

	5
	Водоотведение (очистка сточных вод) (с НДС)
	1 п/г
	40,58
	 
	42,42
	 
	44,33
	 
	46,32
	 
	48,41
	 
	50,35

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	42,42
	4,5%
	44,33
	4,5%
	46,32
	4,5%
	48,41
	4,5%
	50,35
	4,0%
	52,36


	№ п/п
	Тарифы на коммунальные услуги
	период
	Прирост 2036 к 2035 г
	на 2037 г 
	Прирост 2037 к 2036 г
	на 2038 г 
	Прирост 2038 к 2037 г
	на 2039 г 
	Прирост 2039 к 2038 г
	на 2040 г 
	Прирост 2040 к 2039 г
	на 2041 г
	Прирост 2041 к 2040 г

	
	
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)
	
	(%)

	1
	Холодное водоснабжение (с НДС)
	1 п/г
	 
	48,99
	 
	50,95
	 
	52,98
	 
	55,10
	 
	57,31
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	4,0%
	50,95
	4,0%
	52,98
	4,0%
	55,10
	4,0%
	57,31
	4,0%
	59,60
	4,0%

	2
	Водоснабжение транспортировка мкр. Краснолесный (без НДС)
	1 п/г
	 
	23,95
	 
	24,90
	 
	25,90
	 
	26,94
	 
	28,01
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	4,0%
	24,90
	4,0%
	25,90
	4,0%
	26,94
	4,0%
	28,01
	4,0%
	29,13
	4,0%

	3
	Водоотведение (правый берег) (с НДС)
	1 п/г
	 
	88,37
	 
	91,90
	 
	95,58
	 
	99,40
	 
	103,38
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	4,0%
	91,90
	4,0%
	95,58
	4,0%
	99,40
	4,0%
	103,38
	4,0%
	107,51
	4,0%

	4
	Водоотведение (левый берег)  (с НДС)
	1 п/г
	 
	88,37
	 
	91,90
	 
	95,58
	 
	99,40
	 
	103,38
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	4,0%
	91,90
	4,0%
	95,58
	4,0%
	99,40
	4,0%
	103,38
	4,0%
	107,51
	4,0%

	5
	Водоотведение (очистка сточных вод) (с НДС)
	1 п/г
	 
	52,36
	 
	54,45
	 
	56,63
	 
	58,90
	 
	61,25
	 

	
	
	2 п/г
в 2026 году с 01.10.2026
	4,0%
	54,45
	4,0%
	56,63
	4,0%
	58,90
	4,0%
	61,25
	4,0%
	63,70
	4,0%


Таблица 4.4.

Прогнозируемые значения тарифов на электрическую энергию для населения

руб./кВт*ч

	Года
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Население, приобретающее электрическую энергию в целях потребления на коммунально–бытовые нужды
	5,3
	5,5
	5,7
	5,9
	6,1
	6,4
	6,6
	6,9
	7,2
	7,5
	7,8
	8,1
	8,4
	8,7
	9,1
	9,5
	9,8
	10,2
	10,6
	11,1
	11,5

	Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками
	3,7
	3,8
	4
	4,1
	4,3
	4,5
	4,7
	4,8
	5
	5,2
	5,4
	5,7
	5,9
	6,1
	6,4
	6,6
	6,9
	7,2
	7,5
	7,6
	8,1


Таблица 4.5.

Прогнозируемые значения тарифов на газ для населения

руб./куб. м

	Наименование регулируемой организации
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж»

	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
	10,83
	11,87
	12,95
	13,86
	14,83
	15,86
	16,97
	18,16
	19,43
	20,79
	22,25
	23,81
	25,47
	27,26
	29,17
	31,21
	33,39
	35,73
	38,23
	40,91
	43,77

	На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	10,83
	11,87
	12,95
	13,86
	14,83
	15,86
	16,97
	18,16
	19,43
	20,79
	22,25
	23,81
	25,47
	27,26
	29,17
	31,21
	33,39
	35,73
	38,23
	40,91
	43,77

	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
	10,63
	11,65
	12,71
	13,60
	14,55
	15,57
	16,66
	17,83
	19,08
	20,41
	21,84
	23,37
	25,00
	26,75
	28,63
	30,63
	32,77
	35,07
	37,52
	40,15
	42,96

	На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)
	8,43
	9,23
	10,07
	10,78
	11,53
	12,34
	13,21
	14,13
	15,12
	16,18
	17,31
	18,52
	19,82
	21,20
	22,69
	24,28
	25,98
	27,79
	29,74
	31,82
	34,05

	На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах
	8,43
	9,23
	10,07
	10,78
	11,53
	12,34
	13,21
	14,13
	15,12
	16,18
	17,31
	18,52
	19,82
	21,20
	22,69
	24,28
	25,98
	27,79
	29,74
	31,82
	34,05


Таблица 4.6.

Прогнозируемые значения тарифов на твердые коммунальные отходы для населения

руб./куб. м

	Наименование регулируемой организации
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год
	2038 год
	2039 год
	2040 год
	2041 год
	2042 год
	2043 год
	2044 год
	2045 год

	АО «Экотехнологии»
	 688.83
	705,36
	737,10
	770,27
	804,93
	841,15
	879,01
	918,56
	959,90
	1003,09
	1048,23
	1095,40
	1144,70
	1196,21
	1250,04
	1306,29
	1365,07
	1426,50
	1490,69
	1557,77
	1627,87


Таблица 4.7.

Плата за технологическое присоединение (без НДС)

	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Плановый период, годы

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045

	Теплоснабжение

	АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация»:

	Плата за подключение (расходы на создание тепловых сетей):

	тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) до 250 мм
	руб./Гкал/ч
	5838,50
	6532,00
	6799,80
	7078,60
	7368,80
	7670,90
	7985,40
	8312,80
	8653,70
	9008,50
	9377,80
	9762,30
	10162,60
	10579,20
	11013,00
	11464,50
	11934,60
	12423,92
	12933,30
	13463,56
	14015,57

	тип прокладки тепловых сетей подземная (бесканальная) до 250 мм
	руб./Гкал/ч
	8858,80
	5577,10
	5805,80
	6043,80
	6291,60
	6549,60
	6818,10
	7097,70
	7388,70
	7691,60
	8007,00
	8335,20
	8677,00
	9032,70
	9403,10
	9788,60
	10189,90
	10607,69
	11042,60
	11495,35
	11966,66

	Плата за подключение (расходы на реконструкцию тепловых сетей от существующих тепловых сетей)  

	тип прокладки тепловых сетей подземная (бесканальная) до 250 мм
	руб./Гкал/ч
	6844,30
	7184,30
	7478,90
	7785,50
	8104,70
	8437,00
	8782,90
	9143,00
	9517,90
	9908,10
	10314,40
	10737,30
	11177,50
	11635,80
	12112,80
	12609,50
	13126,40
	13664,58
	14224,83
	14808,05
	15415,18

	тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) до 401–550 мм
	руб./Гкал/ч
	5317,70
	7859,60
	8181,90
	8517,30
	8866,60
	9230,10
	9608,50
	10002,50
	10412,60
	10839,50
	11283,90
	11746,50
	12228,10
	12729,50
	13251,40
	13794,70
	14360,30
	14949,07
	15561,98
	16200,03
	16864,23

	тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) 551–700 мм
	руб./Гкал/ч
	8494,10
	9766,60
	10167,10
	10583,90
	11017,80
	11469,60
	11939,80
	12429,40
	12939,00
	13469,50
	14021,70
	14596,60
	15195,10
	15818,10
	16466,60
	17141,70
	17844,50
	18576,12
	19337,75
	20130,59
	20955,95

	тип прокладки тепловых сетей подземная (канальная) 701 мм и выше
	руб./Гкал/ч
	
	9796,30
	10197,90
	10616,04
	11051,30
	11504,40
	11976,10
	12467,10
	12978,30
	13510,40
	14064,30
	14640,90
	15241,20
	15866,10
	16516,60
	17193,80
	17898,70
	18632,55
	19396,48
	20191,74
	21019,60


	Водоснабжение

	ООО «РВК-Воронеж»:
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041

	1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети:

	- до 50,0 м3. в сутки
	тыс. руб./м³/сут
	1,88
	1,91
	1,99
	2,07
	2,15
	2,23
	2,32
	2,42
	2,51
	2,61
	2,72
	2,83
	2,94
	3,06
	3,18
	3,31
	3,44

	2. .Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, прокладка открытым способом

	- диаметром 40 мм и менее  
	тыс. руб./ км
	 12 468,86   
	   4 120,33   
	   4 285,14   
	   4 456,55   
	   4 634,81   
	   4 820,20   
	   5 013,01   
	   5 213,53   
	   5 422,07   
	   5 638,96   
	   5 864,51   
	   6 099,09   
	   6 343,06   
	   6 596,78   
	   6 860,65   
	   7 135,08   
	   7 420,48   

	 - от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./ км
	 11 584,63   
	 12 169,52   
	 12 656,30   
	 13 162,55   
	 13 689,05   
	 14 236,62   
	 14 806,08   
	 15 398,33   
	 16 014,26   
	 16 654,83   
	 17 321,02   
	 18 013,86   
	 18 734,42   
	 19 483,79   
	 20 263,15   
	 21 073,67   
	 21 916,62   

	- от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./ км
	 7 794,08   
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	- от 100 мм до 150 мм (включительно)
	тыс. руб./ км
	   7 894,40   
	   6 084,76   
	   6 328,15   
	   6 581,28   
	   6 844,53   
	   7 118,31   
	   7 403,04   
	   7 699,16   
	   8 007,13   
	   8 327,41   
	   8 660,51   
	   9 006,93   
	   9 367,21   
	   9 741,90   
	 10 131,57   
	 10 536,84   
	 10 958,31   

	- от 150 мм до 200 мм (включительно)
	тыс. руб./ км
	   6 935,44   
	 12 298,01   
	 12 789,93   
	 13 301,53   
	 13 833,59   
	 14 386,93   
	 14 962,41   
	 15 560,91   
	 16 183,34   
	 16 830,68   
	 17 503,90   
	 18 204,06   
	 18 932,22   
	 19 689,51   
	 20 477,09   
	 21 296,17   
	 22 148,02   

	- от 200 мм до 250 мм (включительно)
	тыс. руб./ км
	 - 
	 18 977,18   
	 19 736,27   
	 20 525,72   
	 21 346,75   
	 22 200,62   
	 23 088,64   
	 24 012,19   
	 24 972,67   
	 25 971,58   
	 27 010,44   
	 28 090,86   
	 29 214,50   
	 30 383,08   
	 31 598,40   
	 32 862,34   
	 34 176,83   

	3. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, прокладка методом ГНБ

	- диаметром 40 мм и менее 
	тыс. руб./км 
	 - 
	 15 692,34   
	 16 320,03   
	 16 972,83   
	 17 651,75   
	 18 357,82   
	 19 092,13   
	 19 855,82   
	 20 650,05   
	 21 476,05   
	 22 335,09   
	 23 228,50   
	 24 157,64   
	 25 123,94   
	 26 128,90   
	 27 174,06   
	 28 261,02   

	 - от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 18 685,03   
	 17 900,09   
	 18 616,09   
	 19 360,74   
	 20 135,17   
	 20 940,57   
	 21 778,20   
	 22 649,32   
	 23 555,30   
	 24 497,51   
	 25 477,41   
	 26 496,51   
	 27 556,37   
	 28 658,62   
	 29 804,97   
	 30 997,16   
	 32 237,05   

	 - от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 21 172,89   
	 22 019,81   
	 22 900,60   
	 23 816,62   
	 24 769,29   
	 25 760,06   
	 26 790,46   
	 27 862,08   
	 28 976,56   
	 30 135,62   
	 31 341,05   
	 32 594,69   
	 33 898,48   
	 35 254,42   
	 36 664,59   
	 38 131,18   

	- от 100 мм до 150 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 22 811,57   
	 19 609,65   
	 20 394,04   
	 21 209,80   
	 22 058,19   
	 22 940,52   
	 23 858,14   
	 24 812,46   
	 25 804,96   
	 26 837,16   
	 27 910,65   
	 29 027,07   
	 30 188,16   
	 31 395,68   
	 32 651,51   
	 33 957,57   
	 35 315,87   

	- от 150 мм до 200 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 24 499,29   
	 29 631,06   
	 30 816,30   
	 32 048,95   
	 33 330,91   
	 34 664,15   
	 36 050,72   
	 37 492,74   
	 38 992,45   
	 40 552,15   
	 42 174,24   
	 43 861,21   
	 45 615,66   
	 47 440,28   
	 49 337,89   
	 51 311,41   
	 53 363,87   

	 - от 200 мм до 250 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 28 501,03   
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Водоотведение

	1. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети:

	- до 50,0  м3. в сутки
	тыс. руб./м³/сут
	1,94
	1,92
	2,00
	2,08
	2,16
	2,25
	2,34
	2,43
	2,53
	2,63
	2,73
	2,84
	2,96
	3,07
	3,20
	3,32
	3,46

	2. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, прокладка открытым способом

	 - от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	 - от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс.руб./км
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	- от 100 мм до 150 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	 - от 150 мм до 200 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	   7 852,51   
	   8 070,34   
	   8 393,15   
	   8 728,88   
	   9 078,03   
	   9 441,16   
	   9 818,80   
	 10 211,55   
	 10 620,02   
	 11 044,82   
	 11 486,61   
	 11 946,07   
	 12 423,92   
	 12 920,87   
	 13 437,71   
	 13 975,22   
	 14 534,23   

	 - от 200 мм до 250 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	3. Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем водоотведения, прокладка методом ГНБ

	- от 40 мм до 70 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 14 123,92   
	 14 688,88   
	 15 276,43   
	 15 887,49   
	 16 522,99   
	 17 183,91   
	 17 871,26   
	 18 586,12   
	 19 329,56   
	 20 102,74   
	 20 906,85   
	 21 743,13   
	 22 612,85   
	 23 517,37   
	 24 458,06   
	 25 436,38   

	- от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 20 399,10   
	 21 215,06   
	 22 063,67   
	 22 946,21   
	 23 864,06   
	 24 818,62   
	 25 811,37   
	 26 843,82   
	 27 917,58   
	 29 034,28   
	 30 195,65   
	 31 403,48   
	 32 659,62   
	 33 966,00   
	 35 324,64   
	 36 737,63   

	- от 100 мм до 150 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	- от 150 мм до 200 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 14 298,88   
	 23 406,82   
	 24 343,09   
	 25 316,82   
	 26 329,49   
	 27 382,67   
	 28 477,98   
	 29 617,09   
	 30 801,78   
	 32 033,85   
	 33 315,20   
	 34 647,81   
	 36 033,72   
	 37 475,07   
	 38 974,08   
	 40 533,04   
	 42 154,36   

	- от 200 мм до 250 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 


	Газоснабжение

	Плановый период, годы
	2025
	2026

	ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»

	1. Коммерческая деятельность, V ≤ 15 куб. м/ч, дина газопровода ≤ 200 м.
	руб./шт.
	72557,48
	75007,78

	2. Коммерческая деятельность, V ≤ 5 куб. м/ч, дина газопровода ≤ 10 м
	руб./шт.
	45167,82
	56459,77

	3. Коммерческая деятельность, V ≤ 5 куб. м/ч, дина газопровода 10–200 м
	руб./шт.
	64525,48
	75007,78


4.3. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса характеризуется возможностью приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей. 

Критерии доступности платы граждан за коммунальные услуги:

– доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 12%;

– доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 6,5%.

Ожидаемые доходы населения и ожидаемые величины расходов на оплату жилищно–коммунальных услуг носят примерный прогнозный характер, так как максимально допустимая доля платы граждан в общем совокупном доходе населения определяется федеральными и региональными органами регулирования цен и тарифов. 

4.4. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – это адресная целевая поддержка населения, которая эффективно обеспечивает социальную защиту низкооплачиваемых, малоимущих и безработных граждан и членов их семей. Право на получение такой помощи и ее размер зависит от материального положения всей семьи.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в соответствии с:

– ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;

– Федеральным законом от 24.10.1997 № 134–ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 05.04.2003 № 44–ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.08.2005 № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг», если доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи превышает 22%, предусмотрены меры социальной поддержки населения в виде субсидий на оплату жилищно–коммунальных услуг.

Кроме того, для малообеспеченных категорий граждан в городском округе город Воронеж установлены пониженные стандарты максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (решение Воронежской городской Думы от 24.11.2010 № 272–III):

– для одиноко проживающих пенсионеров; многодетных семей (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет); одиноких матерей, со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума – 15%;

– для одиноко проживающих пенсионеров; многодетных семей (имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет); одиноких матерей, со среднедушевым доходом меньше или равном величине прожиточного минимума – 10%.

Закон Воронежской области от 05.06.2006 № 52–ОЗ «О размерах областных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно–коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Воронежской области» устанавливает размеры областных стандартов нормативной площади жилого помещения: 

– 18 кв. м общей площади жилого помещения – на одного члена семьи из трех и более человек;

– 42 кв. м общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

– 33 кв. м общей площади жилого помещения – на одиноко проживающего человека.

Размер субсидий зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно–коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Для расчета регионального стандарта стоимости жилищно–коммунальных услуг по городскому округу город Воронеж выбраны дома, соответствующие средним условиям, установленным разделом VI «Установление региональных стандартов» методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных приказом Минстроя России № 1037/пр, Минтруда России от 30.12.2016 № 857 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761».

При расчете регионального стандарта учтены нормативно–правовые акты, устанавливающие нормативы потребления коммунальных услуг и тарифы на жилищно–коммунальные услуги.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг установлены следующими нормативно–правовыми актами:

– постановление главы городского округа город Воронеж от 16.12.2008 № 1612 «Об утверждении нормативов потребления холодного, горячего водоснабжения и водоотведения»;

– постановление главы городского округа город Воронеж от 16.12.2008 № 1611 «Об утверждении нормативов потребления отопления»; 

– приказ департамента жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 12.12.2014 № 240 «О применении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах, ранее установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области»;

– приказ департамента жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 28.06.2021 № 109 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, на территории Воронежской области»;

– приказ управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 30.08.2012 № 39/1 «О нормативах потребления коммунальной услуги по электроснабжению населением Воронежской области»;

– приказ управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 30.08.2012 № 39/2 «О нормативах потребления природного газа населением Воронежской области при отсутствии приборов учета»;

– приказ департамента жилищно–коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 20.12.2022 № 309 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для объектов жилого и общественного фондов на территории Воронежской области».
Тарифы на коммунальные услуги установлены приказами Министерства тарифного регулирования Воронежской области.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. 

В результате расчета совокупного платежа граждан за коммунальные услуги определен прогноз расходов населения на жилищно–коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи и сформированы критерии доступности коммунальных услуг для населения (таблица 4.8).

Таблица 4.8.

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы.

Расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии.

	№
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Отчетный период,
	Плановый период, годы

	п/п
	
	
	2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029

	1.
	Среднедушевые доходы населения
	руб.
	82 803
	91 420
	98 859
	106 384
	110 639

	2.
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	6,6
	6,3
	6
	5,9
	5,8

	3.
	Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе населения
	%
	22
	22
	22
	22
	22

	4.
	Региональный стандарт стоимости жилищно–коммунальных услуг на 1 человека в 2–х комнатной квартире, площадью 42 кв. м
	руб.
	4 204,56
	4 608,58
	5 022,21
	5 255,85
	5 465,79

	5.
	Расход бюджета на социальную поддержку и субсидии населению на оплату жилищно–коммунальных услуг, в том числе
	млн. руб.
	1 156,91
	 
	 
	 
	 

	
	из бюджета городского округа город Воронеж
	млн. руб.
	410,845
	350
	350
	350
	350


Раздел 5. Управление программой

Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, осуществляющее общую координацию реализации Программы, контроль за ее исполнением.

Соисполнителями Программы являются управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж, управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление разрешительной документации в области строительства, организации коммунального комплекса городского округа город Воронеж.  

План–график и сроки выполнения работ по реализации инвестиционных проектов настоящей Программы изложен в разделе 3 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы».

Сроки и порядок утверждения тарифов принимаются в соответствии с действующим законодательством уполномоченным органом.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению ежегодно. 

Работу по корректировке Программы организовывает первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы будет осуществляться ежегодно в течение всего срока ее реализации. Годовой отчет о ходе реализации Программы подготавливается управлением жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж совместно с соисполнителями Программы до 1 марта года, следующего за отчетным. При этом необходимую для подготовки годового отчета информацию по реализации Программы в управление жилищно–коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж соисполнители представляют до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы


С.А.Петрин А.А.Дьяченко

