Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 11.06.2013 № 1213-III

Перечень объектов недвижимого имущества,
передаваемых в оперативное управление МКП «Воронежтеплосеть»

1. Газопровод к котельной от места врезки до блочно-модульной котельной БМК 2.52 - протяженность 80,6 п.м, литер 1А, 2А (литер 1А - протяженность 7,9 п.м, d 108 мм, литер 2А - протяженность 72,7 п.м, d 89 мм), адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Урицкого, 68к.

2. Тепловая сеть - литер 1А, 2А, протяженность трассы 81 п.м (литер 1А - протяженность 54,5 п.м, d 159 мм, литер 2А - протяженность 26,5 п.м, 
d 89 мм), адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Урицкого, 68к.

3. Водопроводная сеть - литер 1А, d 50 мм, протяженность 38,0 п.м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Урицкого, 68к.

4. Канализационная сеть - литер 1А, протяженность 28,5 п.м, d 150 мм, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Урицкого, 68к.

5. Замощение асфальтовое - литер I, площадь 77,8 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Урицкого, 68к.

6. Ограждение – забор (металлическая сетка рабица) - литер 1, протяженность 33,01 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Урицкого, 68к.

7. Теплотрасса - назначение: инженерные сети, протяженность 
1256,80 м, инв. № 12836, литер 4А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

8. Водопроводная сеть - назначение: нежилое, протяженность 53,0 м, инв. № 12836, литер 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

9. Газовая сеть - назначение: нежилое, протяженность 226,0 м, 
инв. № 12836, литер 7А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

10. Дымовая труба - литер 8А (3 шт.), площадь 11,1 кв.м, высота 21,0 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

11. Канализационная сеть - назначение: нежилое, протяженность 8,0 м, инв. № 12836, литер 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

12. Замощение асфальтовое - литер I, площадь 210,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

13. Ограждение - литер I, протяженность 96 м, ворота литер 2 (площадь 6,4 кв.м), адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, 
г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27к.

Председатель

Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев