Приложение № 1

к решению

Воронежской городской Думы

от 30.05.2018 № 856-IV

Перечень объектов теплоснабжения

(источников тепловой энергии, тепловых сетей)

1. Объекты теплоснабжения, присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-1»

  - Перечень центральных тепловых пунктов

| № п/п | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 16а | 154,1 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5709, лит. А, А1, А2, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307023:1057 |
|  |  |  | Оборудование: Насос 3к90 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1994; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Водоподогреватель № 16, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1994; Водоподогреватель № 13, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1994; Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-100, дата ввода в эксплуатацию 01.08.2001; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1985; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1995; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 196 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307023:59 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 16н | 75,8 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-16) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1,2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306034:671 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Подогреватель водоводяной ост 16-325х4000-Р 6сек, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1985 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 21т | 275,8 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5905, лит. А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0501010:321 |
|  |  |  | Оборудование: Подогреватель водоводяной № 16-325*4000-Р, дата ввода в эксплуатацию 31.05.1996; Трубопроводы и арматура ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 31.05.1996; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.05.1996; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Узел учета холодной воды ВСХ-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Ростовская, 71а | 206,7 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-21а) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307023:1980 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Подогреватель ПП1-53-7-11, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1998; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Водоподогреватель 2-х секционный, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Водоподогреватель 3-х секционный, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000 |
|  |  | 400 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: фактически занимаемый ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:3 |
| 5 | г. Воронеж, ул. Ростовская, 61а | 209,6 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-61а) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1,2, 3, 4, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7291 |
|  |  |  | Оборудование: Бак сброса конденсата, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Водонагреватель водоводяной скоростной 2-х секционный, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Насос КМ 80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Трубы и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
| 6 | г. Воронеж, ул. Цимлянская, 8а | 136,3 | ЦТП - 8, назначение: нежилое инв. № 5706, лит. А, 1 этаж: кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307021:138 |
|  |  |  | Оборудование: Водоподогреватель № 12, 9 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1998; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-100, дата ввода в эксплуатацию 01.08.2001; Насос К 45/30 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994; Насос КМ 25/36, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Насос КМ 65-50-160 с двигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 02.05.2003; Насос КМ 65-50-160 с двигателем,дата ввода в эксплуатацию 29.11.2002; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 348 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, Здание ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307021:1966 |
| 7 | г. Воронеж, ул. Менделеева, 4б, пом. 1 | 70,1 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж № 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307009:1239 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водонагреватель, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1983; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002 |
| 8 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 41а | 133,4 | Здание - ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5705, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7367 |
|  |  |  | Оборудование: Водоподогреватель № 16, 4 щт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974 Насос К80-50-200А электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Насос Х150-125-315А с электродвигателем,дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 282 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:6242 |
| 9 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 29а | 345,6 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 6463, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7366 |
|  |  |  | Оборудование: Насос с электродвигателем К 45/30, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Насос КМ 50/120 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Компенсатор сальниковый 400-25-450*2, дата ввода в эксплуатацию 31.10.2005; Задвижка 30с41нж 16х250, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 03.10.2011; Узел учета холодной воды ВМХ-80, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель № 12, 6 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Водоподогреватель № 16, 11 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Водоподогреватель № 16, дата ввода в эксплуатацию 28.12..2001 |
|  |  | 387 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:80 |
| 10 | г. Воронеж, ул. Танеева, 10т | 65,0 | Здание - ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5698, лит. А, А1, этаж: 1, в том числе подземных этажей-, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306045:344 |
|  |  |  | Оборудование: Клапан 25ч945нж ДУ100 (ST0.1) kv 100, дата ввода в эксплуатацию 03.04.2017; Аппарат теплообменный пластинчатый, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.2010; Насос циркуляционный UPS50-180F 1*240VPH6/10, дата ввода в эксплуатацию 01.11.2010; Клапан 25ч945п ДУ100 РУ16 с КТ kv100 до 150гр, дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1967; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1967; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1967; Узел учета холодной воды ВМХ-65, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 150 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, фактически занимаемый ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306045:415 |
| 11 | г. Воронеж, Ленинский проспект, 70а | 134,9 | Нежилое здание - ЦТП-70а, назначение: нежилое, инв. № 5782, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304017:1492 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Теплообменник 6 секций, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Водоподогреватель 14ОСТ (d=273, L=4м), дата ввода в эксплуатацию 08.06.2016; Насос КМ 100-80-160 без электродвигателя, дата ввода в эксплуатацию 10.02.2014; |
|  |  |  | Насос К 100-80-160 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003; Насос К 65-50-160, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.2003; Насос 3К-90 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1994 |
|  |  | 232 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304017:1349 |
| 12 | г. Воронеж, Ленинский проспект, 45б | 198,2 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5700, лит. А, А1, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304019:120 |
|  |  |  | Оборудование: Насос К-100-85-200, дата ввода в эксплуатацию 01.03.1995; Насос К-100-65-200А с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 20.05.2004; Водоподогреватель № 9, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1974; Узел автоматического регулирования температуры горячей воды в ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 18.04.2017; Водонагреватель, дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972; Насос К-80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1972; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 330 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, фактически занимаемого центральным тепловым пунктом, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304010:1958 |
| 13 | г. Воронеж, ул. Ростовская, 68а | 147,8 | Здание ЦТП-68а, назначение: нежилое, инв. № 5925, лит. А, А1, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:7348 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.02.1983; Трубы и арматура, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.02.1983; Насос КМ 80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1999; Насос КМ 100-65-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 19.05.2004; Задвижка однотип.30с41нж ДУ250 РУ16 ЧАЗ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Грязевик Ду-250, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.2011; Насос КМ 100-65-200 с электродвигателем 30/3000, дата ввода в эксплуатацию 04.04.2017; Водяной нагреватель 3 секционный, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.02.1983 |
|  |  | 169 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, Здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:6246 |
| 14 | г. Воронеж, Ленинский проспект, 30а | 134,6 | Нежилое помещение I в лит. А (ЦТП-30а) назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1 – 6, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304018:1039 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987; Теплообменник 9 секций, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980; Насос К 90/35 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1987 |
|  |  | 193 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0304018:1044 |
| 15 | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 19/1а | 167,5 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5708, лит. А (I), А1 (II), этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306086:5839 |
|  |  |  | Оборудование: Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1970; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1970; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель № 16, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1997; Манометр МТП-100, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Насос К-80-50-200 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Узел учета холодной воды ВСХН-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель № 16, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1997 |
|  |  | 361 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0307022:1186 |
| 16 | г.Воронеж, ул. Новосибирская, д.28а | 103,1 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5701, литер А, этаж: 1, в том числе подземных этажей -, кадастровый (или условный) номер:36:34:0306034:642 |
|  |  |  | Оборудование: Водоподогреватель; дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Бак для сбора конденсата; дата ввода в эксплуатацию 01.01.1989; Насос К65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 24.05.2004; Задвижка 30 Ф-64 нж ДУ-100, дата ввода в эксплуатацию 01.08.2001; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.01.1991; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 31.03.1991; Аппарат теплообменный разборный S14 сер. № 18-0406/3, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018; Аппарат теплообменный разборный S14 сер. № 18- |
|  |  |  | 0406/4, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018 |
|  |  | 323 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306034:529 |
| 17 | г.Воронеж, ул. Чебышева, д.18а | 195,9 | ЦТП-18а, назначение: нежилое, инв. № 5924, лит. А, А1, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0310012:1560 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.04.1958; Трубы и арматура, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.1958; Насос КМ-80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 21.05.2004; Насос КМ-80-50-200 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Пароводяной нагреватель, 10 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.04.1958; Задвижка ст. Д-300; дата ввода в эксплуатацию 29.09.2004; Водоводяной нагреватель 12 секций, дата ввода в эксплуатацию 01.05.1958; Клапан предохранительный 496-01-100-150, дата ввода в эксплуатацию 30.05.2011; Аппарат теплообменный разборный S47 сер. № 18-0406/1, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018; Аппарат теплообменный разборный S47 сер. № 18-0406/2, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018 |
|  |  | 238 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0310012:1643 |
| 18 | г.Воронеж, ул. Ярославская, д.20а | 135,4 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 5697, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306028:189 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Трубопровод и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Насос подпиточный 3К6 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Приборы КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Насос К65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 24.05.2004; Манометр МТП-100, дата ввода в эксплуатацию 30.12.2002; Водонагреватель паровой, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1976; Аппарат теплообменный разборный S14 сер.№ 18-0406/5, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018; Аппарат теплообменный разборный S07 сер.№ 18-0406/6, дата ввода в эксплуатацию 28.04.2018 |
|  |  | 321 | Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: Центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0306028:191 |
| 19 | г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.70, пом.III | 72,6 | Нежилое помещение III, назначение: нежилое, этаж: подвал, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0401020:154 |
|  |  |  | Оборудование: Подогреватель МВН-6, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2001; Трубы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.08.1992 |

1.2. Перечень линейных объектов

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение-тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 57,75 м, инв. № 12624, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/39/3 до жилого дома по ул. Димитрова, 49 | 36:34:0000000:5692 |
| 2 | Тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 48,00 м, инв. № 12799, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от тепловой камеры УТ-1 (реконструированная камера К/3/39/5) до первого ввода ж.д. 27 по ул. Димитрова и от тепловой камеры УТ-2 до второго ввода ж.д. № 27 | 36:34:0106025:353 |
| 3 | Ввод горячего водоснабжения, назначение: горячее водоснабжение, протяженность 29 м, инв. № 7976, лит. 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5254 |
| 4 | Ввод горячего водоснабжения, назначение: нежилое, протяженность 72 м, инв. № 7976, лит. 4А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5257 |
| 5 | Ввод тепловой сети, назначение: тепловые сети, Протяженность 72 м, инв. № 7976, лит. 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5247 |
| 6 | Ввод тепловой сети, назначение: нежилое, протяженность 29 м, инв. № 7976, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-3/37/13 до жилого дома № 59 по ул. Ильича | 36:34:0301001:5251 |
| 7 | Сооружение-трубопровод системы отопления прямого и обратного назначения, назначение: нежилое, протяженность 95 м, инв. № 6885, лит. 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, расположенный рядом с д. 11 по Спортивной набережной до ввода в д. 7 по Спортивной набережной | 36:34:0301001:6268 |
| 8 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 5800, лит. 30А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/18 до ж/д № 29а по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6118 |
| 9 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 4,4 м, инв. № 5800, лит. 46 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/7 до ж/д № 4 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6515 |
| 10 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 2,7 м, инв. № 5800, лит. 45 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/8 до ж/д № 2 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6509 |
| 11 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 464,0 м, инв. № 5800, лит. 93А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/7 ул. Ростовская, 50 кор. 5 до ЦТП 17/19 ул. Новосибирская 17/19, от ТК 5/7/7 ул. Ростовская, 50 кор. 5 до ТК 5/7/9а ул. Новосибирская, 23 кор. 1, от ТК 5/7/10 до ж/д № 50 кор. 5 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/8 до ж/д № 52 кор. 4 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/9 до ж/д № 54 кор. 2 по ул.Ростовская, от ТК 5/7/9а до ж/д № 23 кор.1 по ул. Новосибирская, от ТК 5/7/9а до ж/д № 25 кор. 2 по ул.Новосибирская | 36:34:0000000:5693 |
| 12 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-110, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 28 по ул. Кирова | 36:34:0000000:5809 |
| 13 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 276,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-59, 4А-60, 4А-61, 4А-62, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/25 ж/д № 88 ул.20-летия Октября до ТК 4/6/1в ж/д № 105/1 ул.20-летия Октября; к ж/д № 105/1 по ул.20-летия Октября; к ж/д № 105/2 по ул.20-летия Октября; к ж/д № 105/3 по ул.20-летия Октября | 36:34:0000000:5804 |
| 14 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 224,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-64, 4А-65, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/7/3 у "Дома быта" до ТК 4/6/3 ж/д № 136 ул. Челюскинцев; от ТК 4/7/3 у "Дома быта" д.119 ул.20-летия Октября до ж/д № 10 ул. Краснознаменная | 36:34:0000000:5770 |
| 15 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 210 м, инв. № 5800, лит. 4А-36, 4А-37, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/2/6а ж/д № 84 ул. Челюскинцев до ТК 4/2/6г ж/д № 88 ул. Челюскинцев; к ж/д № 86 по ул. Челюскинцев | 36:34:0000000:5769 |
| 16 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 42,5 м, инв. № 5800, литера 4А-38, 4А-39, 4Б-2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ТК 4/20/3 ж/д № 76 ул.20-летия Октября, к ж/д № 76 по ул.20-летия Октября | 36:34:0402007:206 |
| 17 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 211,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-48, 4А-49, 4А-50, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/21 ж/д № 80 ул. 20-летия Октября до ТК 4/4/3 ж/д № 15 ул. Красноармейская, к ж/д № 80 по улице 20-летия Октября, к ж/д № 82 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5796 |
| 18 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 30,5 м, инв. № 5800, литера 4А-16, 4А-17, 4А-18, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/12 до ТК 4/12/1 ж/д № 36, 38 ул. 20-летия Октября; к ж/ж № 36 по ул. 20-летия Октября; к ж/д № 38 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:6112 |
| 19 | Участок трассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 380,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-19, 4А-20, 4А-21, 4А-22, 4А-23, 4А-24, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/13 ж/д № 38а ул. 20-летия Октября до ТК 4/13в у школы № 27, ж/д № 40а ул. 20-летия Октября; к ж/д № 38а по ул. 20-летия Октября; к дому № 38в по ул. 20-летия Октября; к ж/д № 40а по ул. 20-летия Октября; к ж/д № 26 по пер. Алтайский; к ж/д № 28 по пер. Алтайский | 36:34:0402017:864 |
| 20 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 12,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-29, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 80 по ул. Челюскинцев | 36:34:0000000:6072 |
| 21 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 40,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-52, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 86 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5942 |
| 22 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-63, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 107 поул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:6234 |
| 23 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 2,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-53, 4Б-3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 40 по ул. Станкевича | 36:34:0000000:5937 |
| 24 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 61,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-67, 4А-68, 4Б-6, 4Б-7, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 15 по ул. Краснознаменная | 36:34:0000000:5832 |
| 25 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-76, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 42-а по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5805 |
| 26 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 12,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-116, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 4 по ул. Станкевича | 36:34:0000000:5991 |
| 27 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 37,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-77, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 50 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5979 |
| 28 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 33,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-75, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 48 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5882 |
| 29 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 19,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-74, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 46 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5885 |
| 30 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-73, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 44 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5828 |
| 31 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 34,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-118, 4А-119, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 12 по улице Свободы, к ж/д № 29 по улице Свободы | 36:34:0000000:6058 |
| 32 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-117, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 25 по улице Свободы | 36:34:0000000:5820 |
| 33 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 220,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-120, 4А-126, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/6/1 ж/д № 119 ул.20-летия Октября до ЦТП по ул. Краснознаменная, 15; к ж/д № 136 по ул.Челюскинцев | 36:34:0000000:6035 |
| 34 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 199,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-130, 4А-129, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/7/1 ж/д № 1 ул. Моисеева до ТК-4/7/3 ж/д № 119 ул.20-летия Октября; к ж/д № 1 ул. Моисеева | 36:34:0000000:6026 |
| 35 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-70, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 88 по ул. 20-летия Октября | 36:34:0000000:5879 |
| 36 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-72, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 42 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:6103 |
| 37 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-71, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 40 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5934 |
| 38 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-69, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 34 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5907 |
| 39 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 616,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-40, 4А-41, 4А-42, 4А-43, 4А-44, 4А-45, 4А-46, 4А-47, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/21 ж/д № 80 ул.20-летия Октября до ТК 4/3/2б ж/д ул. Гродненская; к ж/д № 95б по улице 20-летия Октября; к ж/д № 93 по улице 20-летия Октября; к ж/д № 132 по улице Челюскинцев; к ж/д № 95а по улице 20-летия Октября; к ж/д № 1 по улице Гродненская; к ж/д № 101 по улице 20-летия Октября; к ж/д № 140 по улице Челюскинцев | 36:34:0000000:6215 |
| 40 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 200,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-51, 4А-54, 4А-55, 4А-56, 4А-57, 4А-58, 4Б-4, 4Б-5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/5/3 ж/д № 38 ул. Станкевича до ТК 4/5/7 больницы № 6 ул. Красноармейская, 19, к ж/д № 38 по улице Станкевича, к ж/д № 17 по улице Красноармейская, к ж/д № 19 по ул. Красноармейская | 36:34:0000000:6036 |
| 41 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 50,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-180, 4Б-23, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 27 по ул. Красноармейской | 36:34:0000000:6064 |
| 42 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 160,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-142, 4А-143, 4А-141, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/8/18 ж/д № 65 ул. Фридриха Энгельса до ТК-4/8/20 ж/д № 85 ул. Фридриха Энгельса; к ж/д № 65 по ул. Фридриха Энгельса; к ж/д № 85 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6009 |
| 43 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 111,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-173, 4А-172, 4А-174, 4А-175, 4Б-20, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от подвала ж/д № 24 ул. Кирова до подвала ж/д ул. Пушкинская, 45; от подвала ж/д ул. Пушкинская, 45 до ТК 4/9/2-2 ж/д № 56 ул. Красноармейская; к ж/д № 45 по ул. Пушкинская; к ж/д № 56 по ул. Красноармейская | 36:34:0000000:5883 |
| 44 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 36,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-149, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/1-4 № 23 ул. Красноармейская до ТК 4/9/1-5 ж/д № 25 ул. Красноармейская | 36:34:0000000:6092 |
| 45 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 4,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-150, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 23 по ул. Красноармейская | 36:34:0000000:5944 |
| 46 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 255,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-169, 4А-170, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/15 ж/д № 76 ул. Кольцовская до ТК 4/8/18 ж/д № 21 ул. Куцыгина; к ж/д № 76 по ул. Кольцовская | 36:34:0000000:5926 |
| 47 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 7,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-112, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 47 по ул. Кольцовская | 36:34:0000000:5875 |
| 48 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 280,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-133, 4А-134, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/4 ж/д № 94 ул.20-летия Октября до ТК 4/8/11 ж/д № 49 ул. Кольцовская; от ТК 4/8/11 ж/д № 49 ул. Кольцовская до ТК 4/8/14 ж/д № 29а ул. Куцыгина | 36:34:0000000:6010 |
| 49 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 9,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-78, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 52 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5943 |
| 50 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 5,50 м, инв. № 5800, лит. 4А-140, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 92 по улице 20-летия Октября | 36:34:0000000:5956 |
| 51 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 54,0 м, инв. № 5800, литера 4А-181, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/-7 ж/д № 21 ул. Куцыгина до ТК 4/9/1-8 ж/д № 26 ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5785 |
| 52 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-115, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 12 по улице Куцыгина | 36:34:0000000:5802 |
| 53 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 15,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-104, 4Б-12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 27 по улице Куцыгина | 36:34:0000000:5897 |
| 54 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 124,50 м, инв. № 5800, лит. 4А-108, 4А-109, 4Б-14, 4Б-15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул.Куцыгина,6 до ТК 4/9/56 и к ж/д № 6 по ул. Куцыгина | 36:34:0000000:6413 |
| 55 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 5800, литера 4А-121, 4А-122, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/18 ж/д № 21 ул. Куцыгина до ТК 4/8/19 ж/д № 18 ул. Куцыгина; к ж/д № 18 по ул. Куцыгина | 36:34:0000000:5801 |
| 56 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-114, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 10 по улице Куцыгина | 36:34:0000000:5849 |
| 57 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, -- этажный, (подземных этажей --), протяженность 8,0 м, инв. № 5800, лит. 4Б-11, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 19 по ул.Куцыгина | 36:34:0000000:1851 |
| 58 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 43,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-123, 4Б-16, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 21 по ул. Куцыгина | 36:34:0000000:5803 |
| 59 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 3,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-147, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 20 по улице Пушкинская | 36:34:0401029:442 |
| 60 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 27,5 м, инв. № 5800, лит. 4А-101, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 44 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5775 |
| 61 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-182, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 28 по ул. Пушкинской | 36:34:0000000:6038 |
| 62 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, -- этажный, (подземных этажей --), протяженность 5,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-184, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 35 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:1852 |
| 63 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-148, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 36 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5791 |
| 64 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 221,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-145, 4А-146, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/8/19 - ТК 4/9/30 до ТК 4/9/34 по ул. Пушкинская, 20; к ж/д № 18 по улице Пушкинская | 36:34:0000000:5819 |
| 65 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 93,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-178, 4А-179, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/2-2 ж/д № 56 ул. Красноармейская до ТК 4/9/2-4 ж/д № 91 ул. Фридриха Энгельса; к ж/д № 91 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6067 |
| 66 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 40,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-105, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к дому № 76 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0401025:616 |
| 67 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-106, 4Б-13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 80 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:42111 |
| 68 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-171, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 73 по ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:5957 |
| 69 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 175,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-156, 4А-157, 4Б-18, 4Б-19, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 8 по ул. Кирова; к ж/д № 10 по ул. Кирова | 36:34:0000000:2351 |
| 70 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 12,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-113, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, к ж/д № 3 по ул. Кирова | 36:34:0000000:5858 |
| 71 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 30,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-125, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/1а ж/д № 22 ул. Кирова до подвала ж/д № 24 ул. Кирова | 36:34:0000000:5958 |
| 72 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 30,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-124, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/17 ж/д № 1 ул. Кирова до ТК 4/9/17а ж/д № 33 ул. Свободы | 36:34:0000000:2271 |
| 73 | Сооружение - участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, протяженность 198,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-127, 4А-128, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/1 ж/д № 24 ул. Кирова до ТК 4/9/1-4 ж/д № 23 ул. Красноармейская; к ж/д № 26 по ул. Кирова | 36:34:0000000:5890 |
| 74 | Участок теплотрассы № 4, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 107,0 м, инв. № 5800, лит. 4А-154, 4А-155, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/19 д. № 2 ул. Станкевича до ТК 4/9/19б ж/д № 4 пл. Ленина; к ж/д № 4 по площади Ленина | 36:34:0000000:6086 |
| 75 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 11,0 м, инв. № 5800, лит. 80А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/36 до ж/д № 25 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6163 |
| 76 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 61,5 м, инв. № 5800, лит. 81 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/23 до ж/д № 26 по ул. Менделеева до стены ТУ ж/д № 28 по ул. Менделеева, от ТК 5/1/23 до ж/д № 26 по ул. Менделеева | 36:34:0307011:306 |
| 77 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 48,0 м, инв. № 5800, лит. 53 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/16 до ж/д № 16 по ул. Менделеева, от ТК 5/1/16 до ж/д № 18 по ул. Менделеева, от ж/д № 18 по ул. Менделеева до ж/д № 18а по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6544 |
| 78 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 45,5 м, инв. № 5800, лит. 54 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/57 до ж/д № 40 по ул. Менделеева; от ТК 5/2/57 до ж/д № 9б по ул. Волжская | 36:34:0000000:6552 |
| 79 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 66,1 м, инв. № 5800, лит. 44 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/9 до ж/д № 4а ул. Менделеева до ТК 5/1/9а д. № 2б ул. Менделеева; от ТК 5/1/9 до д. № 2а по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6506 |
| 80 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 76,0 м, инв. № 5800, лит. 79 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/36-3 до ж/д № 23 по ул. Менделеева до ж/д № 21 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6171 |
| 81 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 237,8 м, инв. № 5800, лит. 97 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/33 до ж/д № 26а по ул. Азовская; от ж/д № 26а по ул. Азовская до ТК № 5/2/34; от ТК 5/2/34 до ж/д № 21 по ул. Ростовская; от ж/д № 21 по ул. Ростовская до ж/д № 23 по ул. Ростовская; от ТК 5/2/34 до ж/д № 24 по ул. Азовская | 36:34:0000000:6471 |
| 82 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 4,5 м, инв. № 5800, лит. 62 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/64а до ж/д № 26а по ул. Костромская | 36:34:0000000:6153 |
| 83 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 8,0 м, инв. № 5800, литера 63А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/49а до ж/д № 21 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6120 |
| 84 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 125,2 м, инв. № 5800, лит. 41 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/13б ж/д № 2 по ул. Волго-Донская до ТК 5/2/15а ж/д № 33 по ул. Ростовская; от ТК 5/2/15а ж/д № 33 ул. Ростовская до ТК 5/2/15 ж/д № 35 ул. Ростовская; от ТК 5/2/15а до ж/д № 33 по ул. Ростовская; от ТК 5/2/15 до ж/д № 35 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6174 |
| 85 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 19,0 м, инв. № 5800, лит. 73 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/40 до ж/д № 54 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6116 |
| 86 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 118,0 м, инв. № 5800, лит. 86 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/5 до ж/д № 46 корп. 3 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/5 до ж/д № 50 корп. 3 по ул. Ростовская, от ж/д № 50 корп. 3 по ул. Ростовская до ж/д № 48 корп. 3 по ул. Ростовская | 36:34:0307021:2624 |
| 87 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 55,0 м, инв. № 5800, лит. 6 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/46а до ж/д № 2 по ул. Костромская, от ж/д № 2 по ул. Костромская до ж/д № 9 по ул. Небольсина | 36:34:0000000:6441 |
| 88 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 9,5 м, инв. № 5800, лит. 100 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/55 до ж/д № 7 по ул. Волжская | 36:34:0307006:102 |
| 89 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 80,0 м, инв. № 5800, лит. 84 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/6 до ж/д № 46 корп. 6 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/6 до ж/д № 46 корп. 7 по ул. Ростовская, от ж/д № 46 корп. 7 по ул. Ростовская до ж/д № 46 корп. 6 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6417 |
| 90 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 3,5 м, инв. № 5800, лит. 58 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/20 до ж/д № 22 по ул. Менделеева | 36:34:0307011:309 |
| 91 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 5800, лит. 59 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/21 до ж/д № 24 по ул. Менделеева | 36:34:0307011:308 |
| 92 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 13,2 м, инв. № 5800, лит. 68 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК до ж/д № 37 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6152 |
| 93 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 69,0 м, инв. № 5800, лит. 42 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/53 до ж/д № 23 по ул. Костромская; от ТК 5/2/53 до ж/д № 25 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6131 |
| 94 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 5800, лит. 23 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/15 до ж/д № 14 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6124 |
| 95 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 11,8 м, инв. № 5800, лит. 55А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/17 до ж/д № 18б по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6133 |
| 96 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 39,0 м, инв. № 5800, лит. 87 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/1 ж/д № 48 корп. 2 ул. Ростовская до ТК 5/6/2а ж/д № 48 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/1 до ж/д № 48 корп.2 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/2а до ж/д № 48 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6165 |
| 97 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 10,5 м, инв. № 5800, лит. 36 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/62 до ж/д № 13б по ул. Волжская | 36:34:0000000:6123 |
| 98 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м инв. № 5800, лит. 66А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/14 до д. № 39 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6119 |
| 99 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 266,5 м, инв. № 5800, лит. 89А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от К -29 до д. № 43 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6111 |
| 100 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 89,0 м, инв. № 5800, лит. 85 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/4 ж/д № 46 корп. 4 по ул. Ростовская до ТК 5/6/4а ж/д № 46 корп. 4 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/4а до ж/д № 46 корп. 4 по ул. Ростовская, от ТК 5/6/4а до ж/д № 46 корп. 5 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6164 |
| 101 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 7,5 м, инв. № 5800, лит. 99А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/58 до ж/д № 9 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6173 |
| 102 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 476,7 м, инв. № 5800, лит. 10 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/3/3 ж/д № 17 ул. Небольсина до ТК 5/3/10 ж/д № 12 ул. Путилина, от ТК 5/3/10 ж/д № 12 ул. Путилина до ТК 5/3/12 ж/д № 10 ул. Путилина, от ТК 5/3/1 ж/д № 19 ул. Небольсина до ТК 5/3/2 ж/д № 19 ул. Небольсина, от ТК 5/3/2 ж/д № 19 ул. Нбольсина до ТК 5/3/3 ж/д № 17 ул. Небольсина, от ТК5/3/3 ж/д № 17 ул. Небольсина до ТК 5/3/9 до ж/д № 15 ул. Небольсина, от ТК 5/3/12 до ж/д № 10 ул. Путилина, от ТК 5/3/9 до ж/д № 10а ул. Путилина, от ТК 5/3/11 до ж/д№ 12 ул. Путилина, от ТК 5/3/3 до ж/д № 12а ул. Путилина, от ТК 5/3/10 до ж/д № 14 ул. Путилина, от ТК 5/3/2 до ж/д № 14а ул. Путилина, от ТК 5/3/9 до ж/д № 15 ул. Небольсина, от ТК 5/3/4 до ж/д № 17 ул. Небольсина, от ТК 5/3/1 до ж/д № 19 ул. Небольсина | 36:34:0000000:6130 |
| 103 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 161,0 м, инв. № 5800, лит. 40А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/4 ж/д № 34а ул. Ростовская до ТК 5/2/5 ж/д № 34б ул. Ростовская, от ТК 5/2/13 до д. № 36 (школа) по ул.Ростовская, от ТК 5/2/4 до д. № 36 (мастерские) по ул.Ростовская, от ТК 5/2/5 до ж/д № 34а по ул. Ростовская, от ТК 5/2/5 до ж/д № 34б по ул. Ростовская, от ТК 5/2/13 до ж/д № 34 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6136 |
| 104 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 5800, лит. 38А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/4 до ж/д № 52 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6117 |
| 105 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 25,0 м, инв. № 5800, лит. 9 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/38 пер. Цимлянский до ж/д № 4а по пер. Цимлянский | 36:34:0307021:2627 |
| 106 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 286,4 м, инв. № 5800, лит. 1 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/3 ж/д № 17 ул. Цимлянская до ТК 5/2/2 ж/д № 17 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2 ж/д № 17 ул. Цимлянская до ТК 5/2/2а ж/д № 14 ул. Цимлянская; от ТК5/2/2а до ж/д № 14 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2а до ж/д № 10 по ул. Цимлянская; от трассы до ж/д № 12 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2 до ж/д № 15 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/2 до ж/д № 17 по ул. Цимлянская | 36:34:0000000:6121 |
| 107 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 54,0 м, инв. № 5800, лит. 8А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/38а ул. Цимлянская до ж/д № 1 ул. Цимлянская | 36:34:0000000:6447 |
| 108 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 6,0 м, инв. № 5800, лит. 90А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/30 до ж/д № 5 по пер. Цимлянский | 36:34:0307011:307 |
| 109 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 6,0 м, инв. № 5800, лит. 88А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/6/2 до ж/д № 46 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6169 |
| 110 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 5800, лит. 82 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от К – 25 до ж/д № 42 по ул. Ростовская; от ж/д № 42 по ул. Ростовская до ж/д № 40 по ул. Ростовская; от ж/д № 42 по ул. Ростовская до ж/д № 44 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6571 |
| 111 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 56,5 м, инв. № 5800, лит. 13 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/38а до ж/д № 52а по ул. Волжская; от трассы до ж/д № 13 по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6095 |
| 112 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 25,5 м, инв. № 5800, лит. 12 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/37 до ж/д № 11 по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6139 |
| 113 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 35,5 м, инв. № 5800, лит. 19 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/3/6 до ж/д № 9 по ул. Новосибирская, от ТК 5/3/6 до ж/д № 21 по ул. Небольсина | 36:34:0307010:1498 |
| 114 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 466,0 м, инв. № 5800, лит. 3А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/14 ж/д № 8а по ул. Путилина до ТК 5/14/1 ж/д № 8 по ул. Путилина, от ТК 5/14/1 ж/д № 8 по ул. Путилина до ТК 5/14/2 ж/д № 6 по ул. Путилина, от ТК 5/14/2 ж/д № 6 по ул. Путилина до ТК 5/14/3 ж/д № 4 по ул. Путилина, от ТК 5/14 ж/д № 8а по ул. Путилина до ТК 5/14/5 ж/д № 13 по ул. Небольсина, от ж/д № 13 по ул. Небольсина до ж/д № 11 по ул. Небольсина, от ТК 5/14/4 до ж/д № 8а по ул. Путилина, от ТК 5/14/5 до ж/д № 13 по ул. Небольсина, от ТК 5/14/1 до ж/д № 8 по ул. Путилина, от ТК 5/14/2 до ж/д № 6 по ул. Путилина, от ТК 5/14/3 до ж/д № 4 по ул. Путилина, от ТК 5/14/3 до ж/д № 2 по ул. Путилина, от ТК 5/14 до ж/д № 1 по ул. Путилина | 36:34:0307021:2626 |
| 115 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 313,9 м, инв. № 5800, лит. 2А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/1а ж/д № 17 ул. Цимлянская до ТК 5/2/8 ж/д № 9 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/8 ж/д № 9 ул. Цимлянская до ТК 5/2/9 ж/д № 7 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/9 ж/д ул. Цимлянская до ТК5/2/10 ж/д № 5 ул. Цимлянская; от ТК 5/2/1а до ж/д № 13 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/8 до ж/д № 11 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/8 до ж/д № 9 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/9 до ж/д № 7 по ул. Цимлянская; от ТК 5/2/10 до ж/д № 5 ул. Цимлянская | 36:34:0307021:2625 |
| 116 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 101,0 м, инв. № 5800, лит. 39 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/5 до ж/д № 54 по ул. Ростовская, от ж/д № 54 по ул. Ростовская до ж/д № 56 корп. 2 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/5 до ж/д № 56 корп. 1 по ул. Ростовская, от ТК 5/7/5 до ж/д № 56 корп. 3 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6500 |
| 117 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 9,5 м, инв. № 5800, лит. 65А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от К-23 до ж/д № 38 по ул. Ростовская | 36:34:0307021:2628 |
| 118 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 76,5 м, инв. № 5800, лит. 20 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/3/7 до ж/д № 16 по ул. Путилина до ТК 5/3/7а до ж/д № 18 по ул. Путилина, от ТК 5/3/7а до ж/д № 11 по ул. Новосибирская, от ТК 5/3/7а до ж/д № 18 по ул. Путилина, от ТК 5/3/7 до ж/д № 16 по ул. Путилина | 36:34:0307010:1497 |
| 119 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 14,5 м, инв. № 5800, лит. 14А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/31а до д № 55 по ул. Азовская | 36:34:0000000:6141 |
| 120 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 9,5 м, инв. № 5800, лит. 35А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/60 до ж/д № 13 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6476 |
| 121 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 15,0 м, инв. № 5800, лит. 24А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/1 до ж/д № 1 по ул. Небольсина | 36:34:0000000:6170 |
| 122 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 10,5 м, инв. № 5800, лит. 21А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/4 до ж/д № 10 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6503 |
| 123 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 51,5 м, инв. № 5800, лит. 16 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/38 до ж/д № 14 по ул. Костромская, от ТК 5/2/38 до ж/д № 16 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6140 |
| 124 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 38,0 м, инв. № 5800, лит. 37А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/3 до ж/д № 50 по ул. Ростовская от ТК 5/7/3 до ж/д № 50 корп. 2 по ул.Ростовская | 36:34:0307022:3922 |
| 125 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 15,5 м, инв. № 5800, лит. 28А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/26 до ж/д № 9 по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6483 |
| 126 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 3,4 м, инв. № 5800, лит. 48А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/5 до ж/д № 8 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6528 |
| 127 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 3,5 м, инв. № 5800, лит. 75 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/14 до ж/д № 15 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6161 |
| 128 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 15,5 м, инв. № 5800, лит. 49 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/5 до ж/д № 8а по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6532 |
| 129 | Участок теплотрассы № 5, назначение: нежилое, протяженность 5,2 м, инв. № 5800, лит. 47А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/6 до ж/д № 6 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6518 |
| 130 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 18,2 м, инв. № 5800, лит. 74А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/38 до ж/д № 24а по ул. Волго-Донская | 36:34:0000000:6488 |
| 131 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 4,5 м, инв. № 5800, лит. 52А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/12 до ж/д № 11 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6542 |
| 132 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 43,8 м, инв. № 5800, лит. 50 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/1а до ж/д № 3 по ул. Менделеева, от ж/д № 3 по ул. Менделеева до ж/д № 1а по ул. Менделеева, от ж/д № 1а по ул. Менделеева до ж/д № 1 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6536 |
| 133 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 5800, лит. 69А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/44 до ж/д № 20 по ул. Костромская | 36:34:0000000:6463 |
| 134 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 27,5 м, инв. № 5800, лит. 72А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/42 до ж/д № 50 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6481 |
| 135 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 2,5 м, инв. № 5800, лит. 51А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/11 до ж/д № 9 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6538 |
| 136 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 5800, лит. 57 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/19 до ж/д № 20 по ул. Менделеева | 36:34:0000000:6556 |
| 137 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 6,0 м, инв. № 5800, лит. 60 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/28 до ж/д № 1 по пер. Цимлянский | 36:34:0000000:6561 |
| 138 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 58,0 м, инв. № 5800, лит. 64А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/2/41 до ж/д № 15 по ул. Волжская; от ТК 5/2/41 до ж/д № 52 по ул. Волжская | 36:34:0000000:6167 |
| 139 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 163,0 м, инв. № 5800, лит. 34А/8, 34Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/7б по ул. Новосибирская до ж/д № 66 ул. Новосибирская | 36:34:0306085:115 |
| 140 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 5800, лит. 33А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-86 до ТК 8/19/8а-1 ж/д № 86 ул. Ростовская | 36:34:0306086:7420 |
| 141 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м, инв. № 5800, лит. 24А/8, 24Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/22 по ул. Новосибирская до ж/д № 55 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6618 |
| 142 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 353,7 м, инв. № 5800, лит. 29А/8, 29Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/19/8 ж/дома № 61 ул.Ростовская до ЦТП-21 | 36:34:0000000:6662 |
| 143 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 79,5 м, инв. № 5800, лит. 30А/8, 30Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/19/8 ж/дома № 61 ул.Ростовская до ЦТП-9 ул.Ростовская | 36:34:0000000:6667 |
| 144 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 101,0 м, инв. № 5800, лит. 16А/8, 16Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/9 до ж/д № 43 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6175 |
| 145 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 5800, лит. 20А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/7а-1 до ж/д № 34 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6595 |
| 146 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 940,0 м, инв. № 5800, лит. 28А/8, 28Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/19 ул.Ростовская до ТК 8/19/8 ж/д № 61 ул. Ростовская | 36:34:0000000:6657 |
| 147 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 11,0 м, инв. № 5800, лит. 17А/8, 17Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 43 по ул. Новосибирская до ж/д № 45 по ул. Новосибирская | 36:34:0306086:7431 |
| 148 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 596,5 м, инв. № 5800, лит. 31А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-5/32 до ТК 8/19 ж/д № 58 ул. Ростовская | 36:34:0000000:6671 |
| 149 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 5,0 м, инв. № 5800, лит. 15А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/16/1 до ЦТП-26 ул.Новосибирская,35 | 36:34:0306086:7421 |
| 150 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 110,0 м, инв. № 5800, лит. 32А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/15 до ЦТП-30/1 по ул. Ростовская, 70 | 36:34:0000000:6674 |
| 151 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 5800, лит. 23А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/2 по ул. Новосибирская до ж/д № 39 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6613 |
| 152 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 43,0 м, инв. № 5800, лит. 7А/8,7Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/7а-1 до ж/д № 32, № 34 ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6184 |
| 153 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 31,5 м, инв. № 5800, лит. 12А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/10 до ж/д № 2 ул. Корейская | 36:34:0000000:6699 |
| 154 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 5800, лит. 18 А/8, 18 Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/20 по ул. Новосибирская до ж/д № 53 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6178 |
| 155 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 5800, лит. 25Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/21 по ул. Новосибирская до ж/д № 59 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6622 |
| 156 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 12,5 м, инв. № 5800, лит. 8А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/4 до № 4 ул. Танеева | 36:34:0000000:6722 |
| 157 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 24,0 м, инв. № 5800, лит. 9А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/5/8 до ж/д № 25 ул. Пекинская | 36:34:0000000:6715 |
| 158 | Участок теплотрассы № 8, назначение: коммуникационное, протяженность 28,0 м, инв. № 5800, лит. 22А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/3 по ул. Новосибирская до ж/д № 41 по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:6609 |
| 159 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 157,5 м, инв. № 5800, лит. 4А/8, 4Б/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 32 по ул.Новосибирская 32а до ТК 8/5/7а ж/д № 36 ул. Новосибирская, от ТК 8/5/7а ж/д № 36 ул. Новосибирская до ТК 8/5/7а/2 ж/д № 2 по ул. Саврасова, от ТК 8/5/7а до ж/д № 36 ул. Новосибирская, от ТК 8/5/7а/2 до ж/д № 2 ул. Саврасова | 36:34:0000000:6728 |
| 160 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 11,0 м, инв. № 5800, лит. 19А/8, 19Б/8 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/27 по ул. Новосибирская до д/с по ул. Новосибирская, 51 | 36:34:0000000:6588 |
| 161 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 25,5 м, инв. № 5800, лит. 35А/8, 35Б/8 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/16/11б-1 по ул. Ростовская до ж/д № 86 по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6683 |
| 162 | Участок теплотрассы № 8, назначение: нежилое, протяженность 278,5 м, инв. № 5800, лит. 6А/8, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 8/6 ж/д № 21 ул. Ярославская до ТК 8/6/2 ж/д № 6 ул. Танеева, от ТК 8/6 ж/д № 21 ул. Ярославская до ЦТП № 10 ул. Ярославская, от ТК 8/6/2 до ж/д № 6 ул. Танеева, от ТК 8/6 до ж/д № 8 ул. Танеева | 36:34:0000000:6188 |
| 163 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 95,00 м, инв. № 5800, лит. 72 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17 жилого дома № 31 Ленинский проспект до ТК 3/17/1 жилого дома № 24/1 Ленинский проспект; от ТК 3/17/1 до жилого дома № 24/1 Ленинский проспект; от ТК 3/17/1 жилого дома № 24/1 Ленинский проспект до ТК 3/17/2 жилого дома № 2 ул. Полины Осипенко; от ТК 3/17/2 до жилого дома № 2 ул. Полины Осипенко; от ТК 3/17/2 до жилого дома № 22/1 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6785 |
| 164 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 79,00 м, инв. № 5800, лит. 42А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/20/4 до жилого дома № 108 ул. Ленинградская; от ТК 17/20/4 жилого дома № 110 ул. Ленинградская; от ТК 3/19/17 до жилого дома № 110 ул. Ленинградская; от ТК 3/19/17 жилого дома № 110а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6757 |
| 165 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 35,00 м, инв. № 5800, лит. 36 А/3, 36 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17а/4 до ж/д № 44 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6775 |
| 166 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 54,00 м, инв. № 5800, лит. 64 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/3 до ж/д № 73 ул. Ильича, от ТК 3/34а/3 до ж/д № 102 ул. Старых Большевиков | 36:34:0000000:6822 |
| 167 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 59,50 м, инв. № 5800, лит. 70А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 105/1 Ленинский проспект до ж/д № 107 Ленинский проспект | 36:34:0301001:6274 |
| 168 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 38,50 м, инв. № 5800, лит. 61А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/1 до ж/д № 101/2 Ленинский проспект | 36:34:0301001:6278 |
| 169 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 119,00 м, инв. № 5800, лит. 118А/3, 118Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/9 до жилого дома № 2 ул. Димитрова | 36:34:0000000:6827 |
| 170 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 58,00 м, инв. № 5800, лит. 48А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/29 до ж/д № 11 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/29 до ж/д № 13 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6750 |
| 171 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 62,0 м, инв. № 5800, лит. 47А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/26 до ж/д № 14 ул. Героев Стратосферы; от ТК 17/3/26 до ж/д № 16 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6752 |
| 172 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 56,0 м, инв. № 5800, лит. 41А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/15 до жилого дома № 106б ул. Ленинградская, от ТК 3/19/15 до жилого дома № 108а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6760 |
| 173 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 5800, лит. 123А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/38б до школы № 22 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6135 |
| 174 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 43,00 м, инв. № 5800, лит. 257А/3, 257Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП у жилого дома № 79 ул.Димитрова до жилого дома № 79 ул.Димитрова | 36:34:0000000:6612 |
| 175 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,00 м, инв. № 5800, лит. 53 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/22-2 до ж/д № 18 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6720 |
| 176 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 32,00 м, инв. № 5800, лит. 54А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/8/5 до ж/д № 12 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6203 |
| 177 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 35,00 м, инв. № 5800, лит. 178А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/45 до ж/д № 7 ул. Беляевой | 36:34:0000000:6803 |
| 178 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 167,00 м, инв. № 5800, лит. 177А/3, 177Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/44 до ж/д № 45а Ленинский проспект, от ТК 3/23/44 до ж/д № 61а Ленинский проспект | 36:34:0000000:6805 |
| 179 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,50 м, инв. № 5800, лит. 131А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/23 до жилого дома № 6 ул. Ленинградская, от ТК 3/37/23 до жилого дома № 8 ул. Ленинградская | 36:34:0301002:679 |
| 180 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 176,00 м, инв. № 5800, лит. 77А/3, 77Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24/3 до жилого дома № 77 Ленинский проспект, от ТК 3/24/3 жилого дома № 75 Ленинский проспект до ТК 3/24/9 жилого дома № 65 Ленинский проспект, от ТК 3/24/9 до жилого дома № 65 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6531 |
| 181 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 30,00 м, инв. № 5800, лит. 73А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/27/19 до жилого дома № 21 ул. Арзамасская | 36:34:0304005:600 |
| 182 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,50 м, инв. № 5800, лит. 57А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/13 до ж/д № 146 ул. Ильича | 36:34:0000000:6710 |
| 183 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 21,00 м, инв. № 5800, лит. 58А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/2 до ж/д № 142 ул. Ильича | 36:34:0000000:6706 |
| 184 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 9,50 м, инв. № 5800, лит. 18А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35/18 до жилого дома № 17 ул. Ленинградская | 36:34:0301007:622 |
| 185 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 28,50 м, инв. № 5800, лит. 81А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/16/3 до жилого дома № 105 ул. Щорса, от ТК 3/16/3 до жилого дома № 107 ул. Щорса | 36:34:0000000:6848 |
| 186 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 24,50 м, инв. № 5800, лит. 82А/3, 82Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/15/2-1 до нежилого здания № 30а Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6844 |
| 187 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 397,00 м, инв. № 5800, лит. 51А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/22-6 до ж/д № 20 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/22-6 до ж/д № 22 ул. Героев Стратосферы; от ТК 17/3/22-6 ж/д № 20 ул. Героев Стратосферы до ТК 17/3/22-7 ж/д № 24/1 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/22-7 до ж/д № 24/1 ул. Героев Стратосферы, от ТК 17/3/22-7 до ж/д № 24/2 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6726 |
| 188 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 512,50 м, инв. № 5800, лит. 102А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/3-10 до жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-9 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-10 жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-9 до жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-1 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-9 жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-1 жилого дома № 126 ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-1 жилого дома № 126 ул. Ленинградская до ТК 17/11/3-5 жилого дома № 20/4 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-3 до жилого дома № 126а ул. Ленинградская, от ТК 17/11/3-4 до жилого дома № 22/2 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-5 до жилого дома № 20/4 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-5 жилого дома № 20/4 Ленинский проспект до ТК 17/11/3-7 жилого дома № 20/3 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-7 до жилого дома № 20/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6642 |
| 189 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 32,00 м, инв. № 5800, лит. 103А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/3-8 до жилого дома № 22/1 Ленинский проспект, от ТК 17/11/3-8 до жилого дома № 20/1 Ленинский проспект | 36:34:0304020:2820 |
| 190 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 57,00 м, инв. № 5800, лит. 104 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/6а до нежилого здания № 11 ул. Полины Осипенко (больница), от ТК 17/11/6б до нежилого здания № 11 ул. Полины Осипенко (больница); от ТК 17/11/6б до нежилого здания № 11 ул. Полины Осипенко (прачечная) | 36:34:0304019:4103 |
| 191 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 17,50 м, инв. № 5800, лит. 105 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/3-11 до нежилого здания № 4 ул. Полины Осипенко | 36:34:0304020:2821 |
| 192 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 36,50 м, инв. № 5800, лит. 106 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/45-1 до нежилого здания № 6 ул. Полины Осипенко | 36:34:0304021:1037 |
| 193 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 107А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/31/6 до жилого дома № 94/4 Ленинский проспект | 36:34:0304015:180 |
| 194 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 44,00 м, инв. № 5800, лит. 37А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19 до ж. д. № 26/1 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6771 |
| 195 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,00 м, инв. № 5800, лит. 203А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/21/37 до ж/д № 5 пер. Гвардейский | 36:34:0000000:6686 |
| 196 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 7,00 м, инв. № 5800, лит. 155А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК до ж.д. № 8/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6634 |
| 197 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 35,50 м, инв. № 5800, лит. 266А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/12-6 до жилого дома № 1а ул. Кулибина, от ТК 17/3/12-6 жилого дома № 1а ул. Кулибина до ТК 17/3/12-5 жилого дома № 5а ул. Кулибина, от ТК 17/3/12-5 до жилого дома № 5а ул. Кулибина | 36:34:0000000:6820 |
| 198 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,50 м, инв. № 5800, лит. 158А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/7а до ж/д № 5 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6623 |
| 199 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 129,50 м, инв. № 5800, лит. 239А/3, 239Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/11а/4б до ж/д № 5 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6520 |
| 200 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 67,00 м, инв. № 5800, лит. 238А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/41 до ж/д № 63А Ленинский проспект | 36:34:0000000:6521 |
| 201 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 15,80 м, инв. № 5800, лит. 233А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК3/10 до ж/д № 11 Ленинский проспект, от ТК3/11/1 до ж/д № 11 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6530 |
| 202 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 2,00 м, инв. № 5800, лит. 232А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/8/7 до ж/д № 136а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6534 |
| 203 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,50 м, инв. № 5800, лит. 176А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/11/3 до ж/д 9/2 Ленинский проспект, от ТК 3/11/3 до ж/д № 9/3 Ленинский проспект, от ж/д № 9/3 Ленинский проспект до ж/д № 9/4 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6811 |
| 204 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 56,50 м, инв. № 5800, лит. 150А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37 до ж.д. № 111 Ленинский проспект через ТК 3/37/22 до ж. д. № 113 Ленинский проспект | 36:34:0301001:6272 |
| 205 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,00 м, инв. № 5800, лит. 154А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/4-4 до ж. д. № 8/1 Ленинский проспект, от ТК 17/3/4-4 до ж. д. № 2 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6637 |
| 206 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 122,50 м, инв. № 5800, лит. 129А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ТК 3/37/27 до жилого дома № 74 ул. Димитрова | 36:34:0301005:483 |
| 207 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 78,00 м, инв. № 5800, лит. 270А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/8/2 до ж/д № 136б ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6808 |
| 208 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 78,00 м, инв. № 5800, лит. 269А/3,269Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ж/д № 136б ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6812 |
| 209 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 1,50 м, инв. № 5800, лит. 187А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/46 до ж.д. № 24 ул. Полины Осипенко | 36:34:0000000:6727 |
| 210 | Участок теплотрассы № 3,назначение: коммуникационное, протяженность 275,00 м, инв. № 5800, лит. 191А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 51 Ленинский проспект до ж/д № 53 Ленинский проспект, от ж/д № 53 Ленинский проспект до ж/д № 55 Ленинский проспект, от ж/д № 55 Ленинский проспект до ж/д № 57 Ленинский проспект, от ТК 3/23/41 до ж/д № 57 Ленинский проспект, от ТК 3/23/41 до ж/д № 49 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6762 |
| 211 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 50,50 м, инв. № 5800, лит. 282А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от нежилого здания № 128а ул. Ленинградская до ж. д. № 128 ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6778 |
| 212 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 52,00 м, инв. № 5800, лит. 236А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/17-3 до ж/д № 10 ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6522 |
| 213 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 234А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/9 до ж/д № 9 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6527 |
| 214 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 24,00 м, инв. № 5800, лит. 147А/3, 147Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/2б до ж.д. № 117а Ленинский проспект | 36:34:0301001:6270 |
| 215 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,50 м, инв. № 5800, лит. 59А/3, 59Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/15 до ж/д № 92 ул. Старых Большевиков | 36:34:0000000:6703 |
| 216 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 104,50 м, инв. № 5800, лит. 60 А/3, 60 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/9а до ж/ж № 19 Спортивная набережная | 36:34:0000000:6695 |
| 217 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,00 м, инв. № 5800, лит. 39А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/5 до ж/д № 26/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6758 |
| 218 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,00 м, инв. № 5800, лит. 40А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/6 до ж/д № 26/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6767 |
| 219 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 38,00 м, инв. № 5800, лит. 75А/3, 75Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24/6 до жилого дома № 73 Ленинский проспект, от ЦТП-18 жилого дома № 75 Ленинский проспект до ТК 3/24/6 жилого дома № 73 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6860 |
| 220 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 59,50 м, инв. № 5800, лит. 84А/3, 84Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17а/1 до жилого дома № 39 Ленинский проспект, от ТК 3/17а/2 до жилого дома № 39 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6828 |
| 221 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,00 м, инв. № 5800, лит. 34А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/20/2-3 до ж/д № 104а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6788 |
| 222 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 177,00 м, инв. № 5800, лит. 50А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/29-2 ж/д № 59/7 ул. Ленинградская до ж/д № 59/7 ул.Ленинградская, от ТК 17/3/29-1 ж/д № 9 ул.Героев Стратосферы до ТК 17/3/29-2 ж/д № 59/7 ул.Ленинградская, от ТК 17/3/29-1 ж/д № 9 ул.Героев Стратосферы до ж/д № 9 ул.Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6730 |
| 223 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 28,50 м, инв. № 5800, лит. 66 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/17 до ж/д № 116 Ленинский проспект, от ж/д № 1 ул. Порт-Артурская до ж/д № 116 Ленинский проспект, от ж/д № 3 ул. Порт-Артурская до ж/д № 1 ул. Порт-Артурская | 36:34:0301002:678 |
| 224 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 176,00 м, инв. № 5800, лит. 24 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/21/7 до нежилого здания № 15 пер. Ольховый, от ТК 3/21/7 до ж/д № 6 пер. Парашютистов, от ж/д № 6 пер. Парашютистов до ж/д № 47 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6691 |
| 225 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,50 м, инв. № 5800, лит. 52 А/3 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/22-3 до ж/д № 22а ул. Героев Стратосферы, от ж/д № 22а ул. Героев Стратосферы до ж/д № 22б ул. Героев Стратосферы, от ж/д № 22б ул. Героев Стратосферы до ж/д № 22в ул. Героев Стратосферы | 36:34:0304028:1640 |
| 226 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 14,50 м, инв. № 5800, лит. 146А/3, 146Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/4 до ж.д. № 90 ул. Старых Большевиков | 36:34:0301001:6273 |
| 227 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 19,50 м, инв. № 5800, лит. 88А/3, 88Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от 3/17а/7 до жилого дома № 38 Набережная Авиастроителей | 36:34:0304013:4314 |
| 228 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 130,00 м, инв. № 5800, лит. 235А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/15-1 ж/д № 11б ул. Кулибина до ТК 17/3/15-2 ж/д № 11а ул. Кулибина, от ТК 17/3/15-1 до ж/д № 15а ул. Кулибина, от ТК 17/3/15 ж/д № 15а ул. Кулибина до ТК 17/3/15-1 ж/д № 11б ул. Кулибина, от ТК 17/3/15-1 ж/д № 11б ул. Кулибина до ТК 17/3/15-4 ж/д № 13б ул. Кулибина, от ТК 17/3/15-4 до ж/д № 13б ул. Кулибина | 36:34:0000000:6524 |
| 229 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 54,00 м, инв. № 5800, лит. 120 А/3, 120Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от жилого дома № 24 Набережная Авиастроителей через ТК до жилого дома № 26 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6830 |
| 230 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 20,00 м, инв. № 5800, лит. 121 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/4 до жилого дома № 3 ул. Брусилова | 36:34:0000000:6795 |
| 231 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,50 м, инв. № 5800, лит. 180А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/59 до ж/д № 55 ул. Ленинградская | 36:34:0301023:51 |
| 232 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 123,00 м, инв. № 5800, лит. 38 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/2 до ж/д № 28/1 Ленинский проспект, от ж/д № 28/1 Ленинский проспект до ж/д № 28/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6769 |
| 233 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,50 м, инв. № 5800, лит. 179 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/58 до ж. д. № 13 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6801 |
| 234 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,00 м, инв. № 5800, лит. 55 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/7/4 до ж/д № 140 ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6719 |
| 235 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,00 м, инв. № 5800, лит. 78А/3, 78Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24/4 до жилого дома № 75 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6857 |
| 236 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 167,00 м, инв. № 5800, лит. 79 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/24 жилого дома № 77 Ленинский проспект до ЦТП жилого дома № 2 пер. Гвардейский | 36:34:0000000:6854 |
| 237 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 13,50 м, инв. № 5800, лит. 35 А/3, 35 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17/а/5-1 до ж/д № 42 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6777 |
| 238 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 84,50 м, инв. № 5800, лит. 100 А/3, 100Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/15/3 до жилого дома № 22 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6741 |
| 239 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 25,00 м, инв. № 5800, лит. 135 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35/17 до жилого дома № 104/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6096 |
| 240 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 37,50 м, инв. № 5800, лит. 174 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 1/12/3 до жилого дома № 20а ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6819 |
| 241 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 125,50 м, инв. № 5800, лит. 175 А/3, 175 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/8/2 до ж/ д № 7/4 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6816 |
| 242 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 15,00 м, инв. № 5800, лит. 173 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 1/12/1 до жилого дома № 18а ул. Героев Стратосферы | 36:34:0000000:6823 |
| 243 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 3,00 м, инв. № 5800, лит. 169 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/40 до ж. д. № 19 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6570 |
| 244 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 37,20 м, инв. № 5800, лит. 182 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/27/6а до жилого дома № 84 Ленинский проспект | 36:34:0304016:460 |
| 245 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 220 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/20 ж/д № 4а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6594 |
| 246 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 5,00 м, инв. № 5800, лит. 222 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/9 до ж/д № 16 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6589 |
| 247 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 48,00 м, инв. № 5800, лит. 219А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/36 до нежилого здания № 109 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6600 |
| 248 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 17,50 м, инв. № 5800, лит. 71А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/27/20 до нежилого здания № 4 ул. Арзамасская | 36:34:0304001:498 |
| 249 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 10,50 м, инв. № 5800, лит. 62А/3, 62Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/5 до ж/д № 126 ул. Ильича | 36:34:0301001:6277 |
| 250 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 92,50 м, инв. № 5800, лит. 65 А/3, 65 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34а/12 до ж/д № 4 Спортивная Набережная | 36:34:0301001:6275 |
| 251 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 49,00 м, инв. № 5800, лит. 209 А/3, 209 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/14/1, 3/11а/4 до ж/д № 18 ул. Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6664 |
| 252 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,50 м, инв. № 5800, лит. 159А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/7 до ж/д № 3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6615 |
| 253 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 5,00 м, инв. № 5800, лит. 160А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/8 до ж/д № 7 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6733 |
| 254 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 41,50 м, инв. № 5800, лит. 162А/3, 162Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-30 до ж/д № 7/3 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6603 |
| 255 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 14,50 м, инв. № 5800, лит. 163А/3, 163Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/7 до ж.д. № 6 ул.Димитрова | 36:34:0000000:6599 |
| 256 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 11,00 м, инв. № 5800, лит. 164А/3, 164Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/37/6 до ж.д. № 8 ул. Димитрова | 36:34:0000000:6591 |
| 257 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 225,40 м, инв. № 5800, лит. 226А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35 жилого дома № 103 Ленинский проспект до ТК 3/35/3 жилого дома № 6 ул. Серова, от ТК 3/35/13 через ТК 3/35/3 до стены ТУ жилого дома № 5 ул. Серова | 36:34:0000000:6568 |
| 258 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 17,00 м, инв. № 5800, лит. 93А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/19/9 до жилого дома № 116а ул. Ленинградская | 36:34:0304019:4105 |
| 259 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 22,00 м, инв. № 5800, лит. 95А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/11/6 до нежилого здания № 41 ул. Ленинградская | 36:34:0304032:2612 |
| 260 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 4,00 м, инв. № 5800, лит. 165А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/44 до ж.д. № 24а ул. Полины Осипенко | 36:34:0000000:6585 |
| 261 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 8,00 м, инв. № 5800, лит. 167А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/56 до ж.д. № 15 ул. Циолковского | 36:34:0000000:6567 |
| 262 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 211,50 м, инв. № 5800, лит. 184 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/20/12 до нежилого здания № 50 пер. Гвардейский | 36:34:0304018:1398 |
| 263 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 23,00 м, инв. № 5800, лит. 185 А/3, 185 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/17а/6 до ж. д. № 28 ул. Набережная Авиастроителей | 36:34:0304013:4315 |
| 264 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 5,00 м, инв. № 5800, лит. 151А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/4-2 до ж.д. № 8/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6650 |
| 265 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 104,00 м, инв. № 5800, лит. 192 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/5 до жилого дома № 103 Ленинский проспект, от ТК 3/34/5 до жилого дома № 105/1 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6714 |
| 266 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 12,50 м, инв. № 5800, лит. 196А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/40 до ж/д № 61 Ленинский проспект, от ТК 3/23/40 до ж/д № 63 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6697 |
| 267 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 20,50 м, инв. № 5800, лит. 278А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 26 ул.Ленинградская,26а до ТК 3/34/7 жилого дома № 26а ул.Ленинградская | 36:34:0000000:6149 |
| 268 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 163,00 м, инв. № 5800, лит. 246А/3,246Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ж/д № 96 ул. Старых Большевиков, от ЦТП до ж/д № 105/2 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6866 |
| 269 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 3,00 м, инв. № 5800, лит. 264А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/9-1 до жилого дома № 1 ул. Меркулова | 36:34:0000000:6831 |
| 270 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 6,50 м, инв. № 5800, лит. 214А/3, 214 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/11а/8 до жилого дома № 24 Набережная Авиастроителей | 36:34:0000000:6850 |
| 271 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 71,50 м, инв. № 5800, лит. 244 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК17/3/12-11 до ж/д № 11 ул. Кулибина, от ТК17/3/12-11 до ж/д № 11а ул. Кулибина, от ТК17/3/12-11 ж/д № 11а ул. Кулибина до ТК17/3/12-12 ж/д № 11б ул. Кулибина, от ТК17/3/12-12 до ж/д № 11б ул. Кулибина | 36:34:0000000:6868 |
| 272 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 116,00 м, инв. № 5800, лит. 218 А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/35/2 до ж/д № 110 Ленинский проспект, от ТК 3/35/2 до ж/д № 114 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6845 |
| 273 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 46,00 м, инв. № 5800, лит. 190А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/41-2 до ж/д № 4 ул. Беляевой, от ж/д № 4 ул. Беляевой до ж/д № 6 ул. Беляевой | 36:34:0000000:6718 |
| 274 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 26,00 м, инв. № 5800, лит. 188А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/47 до ж.д. № 19 ул. Полины Осипенко | 36:34:0000000:6723 |
| 275 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 37,00 м, инв. № 5800, лит. 250 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до нежилого здания № 12а ул. Циолковского | 36:34:0000000:6630 |
| 276 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 80,00 м, инв. № 5800, лит. 228 А/3, 228 Б/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/34/7 до жилого дома № 26а ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6554 |
| 277 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 59,00 м, инв. № 5800, лит. 225А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 17/3/9-6 до жилого дома № 5 ул. Меркулова, от ТК 17/3/9-7 до жилого дома № 3 ул. Меркулова | 36:34:0000000:6575 |
| 278 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 104,40 м, инв. № 5800, лит. 253А/3, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 3/23/2 до ТК 3/23/4 вдоль ж/д № 36 Ленинский проспект, от ТК 3/23/4 до ж/д № 36 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6621 |
| 279 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 113,0 м, инв. № 5800, лит. 92А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/6 до ж/д № 50 кор. 4 по ул.Ростовская, от ТК 5/7/6 до ж/д № 52 кор. 3 по ул.Ростовская | 36:34:0000000:5755 |
| 280 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 189,5 м, инв. № 5800, лит. 95А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/1/36-1 до ж/д № 20 по ул.Азовская; от ТК 5/2/36-1 до ж/д № 17 по ул. Ростовская; от ж/д № 17 по ул. Ростовская до ж/д № 19 по ул. Ростовская; от ж/д № 17 по ул. Ростовская до ж/д № 30 по ул.Менделеева | 36:34:0000000:5690 |
| 281 | Участок теплотрассы № 4, назначение: коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 5800, лит. 4 А-152, 4 А-153, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 4/9/2-2 ж/д № 56 по ул. Красноармейская до ТК 4/9/2-3 ж/д № 42 ул. Пушкинская; к ж/д № 42 по ул. Пушкинская | 36:34:0000000:5959 |
| 282 | Участок теплотрассы № 3, назначение: коммуникационное, протяженность 146,00 м, инв. № 5800, лит. 43А/3, 43Б/3, адрес: г. Воронеж, от ТК 17/11/10 жилого дома № 114 ул. Ленинградская, до ТК 17/11/12 жилого дома № 33 ул. Ленинградская | 36:34:0000000:6754 |
| 283 | Участок теплотрассы № 3, назначение: нежилое, протяженность 29,00 м, инв. № 5800, лит. 80А/3, адрес: г. Воронеж, от ТК3/25/1 до жилого дома № 79 Ленинский проспект, от ТК3/25/1 до жилого дома № 81 Ленинский проспект | 36:34:0000000:6852 |
| 284 | Сети ГВС, назначение: Горячее водоснабжение, протяженность 23,0 м, инв. № 14739, лит. 1 Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-16/9, расположенной у жилого дома № 43а по ул. Новосибирская до жилого дома № 43а по ул. Новосибирская | 36:34:0000000:5744 |
| - 285 | - Сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 207 м, инв. № 11694, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/8/14 на пересечении ул. Кольцовская и ул. Куцыгина до ТК-4/8/15 у ж.д. № 27 по ул. Куцыгина; от ТК-4/8/15 до ТК-4/8/16 у д. № 25 (муз. училище) по ул. Куцыгина; от ТК-4/8/16 до ТК-4/8/17 на пересечении ул. Куцыгина и ул. Фридриха Энгельса; от ТК-4/8/17 до ТК-4/8/18 у ж.д. № 65 по ул. Фридриха Энгельса | - 36:34:0000000:1167 |
| - 286 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 66 м, инв. № 11695, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4/2/4 до ТК-4/8/5 ул. Кольцовская, 82 (переход через дорогу) | - 36:34:0000000:1166 |
| - 287 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 6 м, инв. № 11697, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, от ТК№ 42/5 до ж.д. № 73 | - 36:34:0404014:346 |
| - 288 | - Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 108 м, инв. № 14079, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, пл. Ленина, от ТК № 4/9/29 до каменного нежилого строения (КН); транзитом через каменное нежилое строение (КН) до ж/д № 15 по пл. Ленина; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 15 до ж/д № 14 по пл.Ленина | - 36:34:0607039:1466 |
| - 289 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 75 м, инв. № 15507, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Ленинградская, от ТК-17/11/6 у ж.д. по ул. Ленинградская, 124 транзитом через дом 124 до ТК-17/11/6б у ж.д. по ул. Ленинградская,124 | - 36:34:0000000:1171 |
| - 290 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 42 м, инв. № 15520, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП-30 по Ленинскому проспекту до бойлерной у ж.д. по Ленинскому проспекту, 7 к 3 | - 36:34:0304004:1648 |
| - 291 | - Сооружение, назначение: нежилое, протяженность 217 м, инв. № 15518, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, просп. Ленинский, от ЦТП № 18 по Ленинскому проспекту до ТК-3/24/5; от ТК-3/24/5 до ТК-3/24/4; от ТК-3/24/4 до ТК-3/24/3; от ТК-3/24/3 до ТК-3/24/2; от ТК-3/24/2 до ТК-3/24/1; от ТК-3/24/1 до ТК-24 у ж.д. по Ленинскому проспекту, 77 | - 36:34:0304006:1486 |
| - 292 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 50 м, инв. № 15490, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, от ТК-17/11/3-10 у ж.д. по ул. Ленинградская,126 до ТК-17/11/3-11 у здания по ул. Полины Осипенко, 4 | - 36:34:0304020:2137 |
| - 293 | - Участок теплотрассы, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 81 м, инв. № 15666, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Костромская, от ТК 5/1/46 у ж/д № 7 по ул. Костромская до ТК 5/1/47; от ТК 5/1/47 до ТК 5/1/47а у ж/д № 9 по ул. Костромская | - 36:34:0307009:1231 |
| - 294 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 418 м, инв. № 15665, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/1/36 у ж/д № 22 по ул. Ростовская до ТК 5/1/35; от ТК 5/1/35 до ТК 5/1/34; от ТК 5/1/34 до ТК 5/1/33;от ТК 5/1/33 до ТК 5/1/32 у ж/д № 4 по ул. Цимлянская; от ТК 5/1/32 до ТК 5/1/38а; от ТК 5/1/38а до ТК 5/1/38; от ТК 5/1/38 до ТК 5/1/39; от ТК 5/1/39 до ТК 5/1/40 у ж/д № 12 по ул. Костромская | - 36:34:0000000:1173 |
| - 295 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 37 м, инв. № 15664, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/1/44 у ж/д № 3 по ул. Костромская до ТК 5/1/46а у ж/д № 2 по ул. Костромская | - 36:34:0000000:1172 |
| - 296 | - Участок теплотрассы, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 100 м, инв. № 15657, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/3/7 у ж/д № 18 по ул. Путилина до ТК5/3/1а | - 36:34:0307010:1180 |
| - 297 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 45 м, инв. № 15656, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 5/16 у ж/д № 2 по ул. Путилина до ТК5/16/1 | - 36:34:0307010:1181 |
| - 298 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 34 м, инв. № 15633, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Ростовская, от ТК 5/7/2 у ж/д № 52 по ул. Ростовская до ТК 5/7/3 у ж/д № 50 по ул. Ростовская | - 36:34:0307022:2538 |
| - 299 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 91 м, инв. № 15701, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК-17/11/7-4 у ж.д. по ул. Ленинградская, 122 до ТК-17/11/7-6 здания по ул. Полины Осипенко, 9 | - 36:34:0304019:3204 |
| - 300 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 36 м, инв. № 15494, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, от ТК-21 у ж.д. 45 по Ленинскому проспекту до ж.д. 30 по Ленинскому проспекту | - 36:34:0000000:1170 |
| - 301 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 111 м, инв. № 15519, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК -3/31 до ТК-3/31/1 у ж.д. № 94/4 по Ленинскому проспекту; от ТК-3/31/1 до ТК-3/31/1а у ж.д. № 94/4 по Ленинскому проспекту | - 36:34:0000000:1152 |
| - 302 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 21 м, инв. № 15516, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-27 у ж.д. по наб. Авиастроителей, 38 до ТК-3/17а/7 у ж.д. по наб. Авиастроителей,38 | - 36:34:0304013:2680 |
| - 303 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 80 м, инв. № 15498, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, от ТК-14 у ж.д.по Ленинскому проспекту, 17 транзитом через ж.д. по Ленинскому проспекту, 17 до ТК-3/14/1 у ж.д. 18 по набережной Авиастроителей | - 36:34:0304013:2682 |
| - 304 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 42 м, инв. № 15493, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, просп. Ленинский, от ТК-12 у ж.д. № 13 по Ленинскому проспекту до ж.д. № 20 корпус 1 по Ленинскому проспекту | - 36:34:0000000:1149 |
| - 305 | - Участки теплотрасс, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 137 м, инв. № 15492, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, от ТК-17/11/12 у ж.д. по ул. Ленинградская, 33 до ТК-17/11/13 у ж.д. по ул. Ленинградская, 31 | - 36:34:0304032:1574 |
| - 306 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 2510 м, инв. № 15479, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Волго-Донская,16а до ТК15; от ЦТП до ТК16а; от ТК16а до ТК5/2/31б; от ТК5/2/31б до ТК5/2/31а; от ТК5/2/31а до ТК5/2/31в; от ТК5/2/31в до ТК5/2/31; от ТК5/2/31 до ТК5/2/38а; от ТК5/2/38а до ТК5/2/32; от ТК5/2/32 до ТК5/2/32а; от ТК5/2/32а до ТК5/2/33; ТК5/2/33 до ТК3/2/36; от ТК3/2/36 до ТК3/2/36`; от ТК3/2/36` до ТК3/2/36а; от ЦТП до ТК5/2/72; от ТК5/2/72 до ТК5/2/73; от ТК5/2/73 до ТК5/2/74; от ТК5/2/74 до ТК5/2/75; от ТК5/2/75 до ТК5/2/79; от ТК5/2/79 до ТК5/2/80; от ТК5/2/74 до ТК5/2/75б; ТК5/2/75б до ТК5/2/75а; от ТК5/2/75а до ТК5/2/77б; от ТК5/2/77б до ТК5/2/77а; ТК5/2/77б до ТК5/2/77; от ТК3/2/36` до ТК3/2/36б; от ТК5/2/39а до ТК5/2/44а; от ЦТП ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 10; от ТК 5/2/75 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 42; от ТК 5/2/75 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 44 транзитом ч-з № 42 по ул. Волго-Донская; от ТК 5/2/80 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 36; от ТК 5/2/73 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 22; от ТК16а ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 16; от ТК 5/2/72 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 18 и ж/д по ул. Волго-Донская, 20; от ТК 5/2/77 ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 32; от ТК 3/2/36а ввод в ж/д по ул. Менделеева, 25; от ТК 5/2/38а ввод в ж/д по ул. Волго-Донская, 13 транзитом ч-з нежилое здание; от ТК5/2/13а до ТК5/2/14; от ТК5/2/14 до ЦТП по ул. Волго-Донская,16а | - 36:34:0000000:1165 |
| - 307 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 891 м, инв. № 15480, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 6А, 7А, 7Б, 8А, 9А, 10А, 11А, 11Б, 12А, 12Б, 13А, 14А, 14Б, 15А, 16А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, от ЦТП по ул. Ростовская, 68а до ТК16/12; от ТК16/12 до ТК16/25; от ТК16/25 до ТК16/13; от ЦТП по ул. Ростовская,68а до ТК 16/11а; от ТК16/11а до ТК16/11; ввод от ТК16/11 до ж/д № 59 по ул. Новосибирская; ввод от ТК16/12 до ж/д № 72 по ул. Ростовская, транзит через ж/д № 72 по ул. Ростовская; ввод от ж/д № 72 до ж/д № 74 по ул. Ростовская; транзит через ж/д № 74 по ул. Ростовская; от ж/д № 74 до ТК16/16а; ввод от ТК 16/16а до ж/д № 68 по ул. Ростовская; ввод от ТК 16/13 до ж/д № 76 по ул. Ростовская; ввод от ТК16/13 до ж/д № 61 по ул. Новосибирская; от ТК 16/15 до ЦТП по ул.Ростовская,68а; от ЦТП по ул.Ростовская,68а до ТК 16/12а; ввод от ТК 16/12а до ж/д № 70 по ул. Ростовская; ввод от ТК 16/25 до ж/д № 72 по ул. Ростовская | - 36:34:0306086:6265 |
| - 308 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 699 м, инв. № 15481, лит. 1А-8А, 1Б-8Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, от ЦТП по ул. Ростовская, 61а до ТК19/8/1; от ТК19/2 до ТК19/3; от ТК19/3 до ТК19/4; от ТК19/4 до ТК19/5; от ТК19/5 до ТК19/6; от ТК19/6 до ТК19/7; от ТК19/7 до ТК19/8; от ТК19/8 до ЦТП по ул. Ростовская,61а | - 36:34:0306086:6266 |
| - 309 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 519 м, инв. № 15483, лит. 1А-8А, 1Б-10Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ЦТП по ул. Новосибирская,29а до ТК16/8; от ТК16/8 до ТК16/10; ввод от ТК 16/10 до ж/д № 29 по ул. Новосибирская; ввод от ТК 16/10 до ж/д № 31 по ул. Новосибирская; ввод через подвал ж/д № 31 до ж/д № 27 по ул. Новосибирская; ввод через подвал ж/д № 27 до ж/д № 33 по ул. Новосибирская; от ТК16/8 до ТК16/9; ввод от ТК 16/9 до ж/д № 43а по ул. Новосибирская; ввод от ТК 16/9 до ж/д № 45 по ул. Новосибирская; ввод через подвал ж/д № 45 до ж/д № 43 по ул. Новосибирская | - 36:34:0306086:6264 |
| - 310 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 833 м, инв. № 15484, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ЦТП по ул. Новосибирская,41а до ТК16/4; ввод от ТК 16/4 до ж/д № 66 по ул. Ростовская; от ТК16/4 до ТК16/4б; ввод от ТК 16/4б до ж/д № 70 по ул. Ростовская; ввод транзитом через подвальное помещение ж/д № 70 по ул. Ростовская до ж/д № 68 по ул. Ростовская; от ТК16/4 до ТК16/5; от ТК16/5 до ТК16/6; от ТК16/6 до ТК16/7; от ТК19/2 до ТК8/19/4а; от ТК8/19/4а до ЦТП по ул. Новосибирская,41а | - 36:34:0306086:6251 |
| - 311 | - Участки теплотрассы от и до ЦТП по ул. Менделеева, 4б, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 235 м, инв. № 15485, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Менделеева, от ЦТП по ул. Менделеева, 4б до ТК 5/7/1; ввод от ТК 5/7/1 до ж/д № 4а по ул.Менделеева; от ТК 5/1/7 до ТК 5/7/1; от ТК 5/7/1 до ЦТП по ул. Менделеева, 4б | - 36:34:0307009:1230 |
| - 312 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 304 м, инв. № 15486, лит. 1А-7А, 1Б-4Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ЦТП по ул.Новосибирская,19а до ТК 5/7/5б; ввод от ТК5/7/5б до ж/д № 17 по ул. Новосибирская; ввод от ЦТП до ж/д № 19 по ул. Новосибирская; ввод от ТК5/7/6 до ж/д № 52/3 по ул. Ростовская; от ТК5/7/6 до ТК5/7/7; от ТК 5/7/7 до ТК5/7/10; от ТК5/7/10 до ТК5/7/11; от ТК5/7/11 до ЦТП по ул.Новосибирская,19а | - 36:34:0307022:2539 |
| - 313 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 108 м, инв. № 15487, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по ул. Цимлянская, 8а до ж/д № 8 по ул. Цимлянская; от ТК18 транзитом через подвальное помещение ж/д № 8 по ул. Цимлянская до ЦТП по ул.Цимлянская,8а | - 36:34:0307021:2236 |
| - 314 | - Сооружения, назначение: нежилое, сооружения коммунального хозяйства, протяженность 598 м, инв. № 15488, лит. 1А-8А, 1Б-8Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Ростовская,71а до УТ-6; от УТ-6 до УТ-7; ввод от УТ-7 до ж/д № 73 по ул. Ростовская; от ТК19/8 до ТК19/9; от ТК19/9 до УТ-5; от УТ-5 до ТК19/11; от ТК19/11 до УТ-2; от УТ-2 до ЦТП по ул. Ростовская,71а | - 36:34:0306086:6267 |
| - 315 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1902 м, инв. № 15499, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, от ТК-3/21/6 у ж.д. по пер. Ольховый, 9 до ТК-3/21/5 у ж.д. по пер. Ольховый, 9; от ТК-3/21/5 у ж.д. по пер. Ольховый, 9 до ТК-3/21/4 у ж.д. по пер.Ольховый,11; от ТК-3/21/4 у ж.д. по пер. Ольховый,11 до ТК-3/21/3 у ж.д. по пер.Ольховый,11; от ТК-3/21/3 у ж.д. по пер.Ольховый,11 до ТК-3/21/2 у ж.д. по пер. Ольховый, 13; от ТК-3/21/2 у ж.д. по пер. Ольховый,13 до ЦТП по Ленинскому проспекту, 45б; от ТК-3/21/1 у ж.д. по Ленинскому проспекту,43 до ТК-3/21/2 у ж.д.по пер.Ольховый,13; от ЦТП по Ленинскому проспекту,45б до ТК-3/21/2 у ж.д. по пер.Ольховый,13; от ТК-3/21/2 у ж.д. по пер. Ольховый,13 до ТК-3/21/7 у ж.д. по пер. Парашютистов, 6; от ТК-3/21/7 у ж.д. по пер. Парашютистов, 6 до угла поворота у ж.д. по пер. Парашютистов, 6; от угла поворота у ж.д. по пер. Парашютистов, 6 до ТК-3/21/9 у ж.д. по пер. Парашютистов, 10; от угла поворота у ж.д. по пер. Парашютистов, 6 до ТК-3/21/10 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4; от ТК-3/21/10 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4 до ТК-3/21/11 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4; от ТК-3/21/11 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4 до ТК-3/21/12 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4; от ТК-3/21/10 у ж.д. по пер. Парашютистов, 4 до ТК-3/21/14 у ж.д. по пер. Ольховый, 5; вводы: от ЦТП по Ленинскому проспекту, 45б до ж.д. по Ленинскому проспекту, 43; от ТК-3/23/41 у ж.д. по Ленинскому проспекту, 57 до ж.д. по Ленинскому проспекту, 49; от ТК-3/21/9 у ж.д. по пер.Парашютистов,10 до ж.д. по Ленинскому проспекту, 49 | - 36:34:0304010:2456 |
| - 316 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 534 м, инв. № 15506, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, от ТК 3/37/24 до ТК 3/37/28-2; от ТК 3/37/28-2 до ТК 3/37/28-3; от ТК3/37/28-3 до УТ-6; от УТ-6 до ТК 3/37/28-4; от ТК 3/37/28-4 до УТ-7; от УТ-7 до ЦТП по ул. Порт-Артурская, 21т; от ЦТП по ул. Порт-Артурская, 21т до УТ-8; ввод: от УТ-8 до ж.д. по ул. Порт-Артурская, 21 | - 36:34:0000000:1179 |
| - 317 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 360 м, инв. № 15510, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/6 до ТК-8/6/3; от ТК-8/6/3 до ЦТП по ул. Танеева,10т; от ЦТП по ул. Танеева,10т до ТК-8/6/6; от ТК-8/6/6 до ТК-8/6/7; от ТК-8/6/7 до ТК-8/6/8; от ТК-8/6/8 до ТК-8/6/9; от ТК-8/6/7 до ж.д. по ул. Танеева, 10; от ТК-8/6/8 до ж.д. по ул. Танеева, 12; от ТК-8/6/9 до ж.д. по ул.Лихачева,21 | - 36:34:0000000:1161 |
| - 318 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 154 м, инв. № 15511, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-8/6 у ж.д. № 21 по ул. Ярославская до ТК-8/6/1 у ж.д. № 6 по ул. Танеева; от ТК-8/6/1 у ж.д. № 6 по ул. Танеева до ТК-8/6/2 у ж.д. № 6 по ул. Танеева; от ТК-8/6/2 у ж.д. № 6 по ул. Танеева до ж.д. № 6 по ул. Танеева; от ТК-8/6 транзитом через ж.д. № 24 по ул. Ярославская до ж.д. № 8 по ул. Танеева | - 36:34:0000000:1153 |
| - 319 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 386 м, инв. № 15512, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Ленинский, от ТК-24 по Ленинскому проспекту транзитом через дом № 68 по Ленинскому проспекту до ЦТП по Ленинскому проспекту,70а; ввод от ЦТП по Ленинскому проспекту, 70а до дома № 2 по пер.Гвардейский; ввод от дома № 2 по пер. Гвардейский транзитом через дом № 68 по Ленинскому проспекту до дома № 4 по пер.Гвардейский | - 36:34:0000000:1150 |
| - 320 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 381 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по Ленинскому проспекту, 30а до ТК-17/20/2а; от ТК-17/20/2а до ж.д. № 34 по Ленинскому проспекту; от ЦТП по Ленинскому проспекту,30а до ТК-17/20/2; от ТК-17/20/2 до ТК-17/20/3; от ТК-17/20/3 до ТК-17/20/4 | - 36:34:0304018:1050 |
| - 321 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 201 м, инв. № 15514, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленинградская, от ТК-17/20 у ж.д. ул.Ленинградская,106 до ТК-17/20/2 у ж.д. ул.Ленинградская,104а | - 36:34:0000000:1157 |
| - 322 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 73 м, инв. № 15515, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по ул.Новосибирская,16а до ТК-8/5/19 у ж.д. по ул. Новосибирская, 20; от ТК-8/5/19 до ж.д. № 20 по ул.Новосибирская; от ЦТП до ТК-8/5/18 у ж.д. по ул. Новосибирская,16; от ТК-8/5/18 до ж.д. № 16 по ул. Новосибирская | - 36:34:0306034:647 |
| - 323 | - Участок теплотрассы, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 68 м, инв. № 15652, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, от ТК 5/6/2 у ж/д № 46 по ул. Ростовская до ТК 5/6/1; от ТК5/6/1 до ТК 5/6/2а у ж/д № 48 по ул. Ростовская | - 36:34:0307022:2531 |
| - 324 | - Сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 216 м, инв. № 15655, лит. 1А-3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Цимлянская - ул. Волго-Донская; от ТК-16 до ТК16/4; от ТК 16/4 до ТК 16/5; от ТК 16/5 до ТК 16/6 | - 36:34:0000000:1169 |
| - 325 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 41 м, инв. № 15659, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ростовская, от ТК5/2/4 до ТК5/2/5 в районе ж/д № 34а по ул.Ростовская | - 36:34:0307021:2225 |
| - 326 | - Участок теплотрассы, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 132 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Цимлянская, от ТК5/2/2 у ж/д № 13 по ул. Цимлянская до ТК5/2/2а у ж/д № 14 по ул. Цимлянская; от ТК5/2/2а до ТК5/2/3а у ж/д № 12 по ул. Цимлянская | - 36:34:0307021:2224 |
| - 327 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 108 м, инв. № 15521, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Новосибирская, от ТК-8/5-1 у ж.д. по ул. Пекинская, 2 до ТК- 8/5/16 у ж.д. по ул.Новосибирская,26 | - 36:34:0306034:646 |
| - 328 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 32 м, инв. № 15482, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Новосибирская 28а ввод в ж/д по ул. Новосибирская 28 | - 36:34:0306034:648 |
| - 329 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - - ), протяженность 2638 м, лит. 1А-32А, 36А-48А, 1Б-7Б, 11Б-19Б, 21Б-22Б, 30Б-48Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чебышева, от ЦТП до ТК 26/10; от ТК 26/10 до ж/д № 20 по ул. Чебышева, (ввод в дом через подвал ж/д № 11); от ТК 26/10 до ТК 26/11; ввод от ТК 26/11 до ж/д № 14 по ул. Чебышева; ввод от ТК 26/11 до ж/д № 16 по ул. Чебышева; от ТК 26/10 до ТК 25/1; ввод от ТК 25/1 до ж/д № 22 по ул. Чебышева; от ЦТП до ТК 26/12; ввод от ТК 26/12 до ж/д № 10 по ул. Чебышева; ввод от ТК26/12 до ж/д № 12 по ул. Чебышева; от ЦТП до ТК 26/1; от ТК 26/1 до ТК 26/1в; от ТК 26/1в до ТК 26/1а; от ТК 26/1а до ТК 26/2; от ТК 26/2 до ТК 26/3; ввод от ТК 26/3 до ж/д № 2а по ул. Чебышева; от ТК 26/3 до ТК 26/4; ввод от ТК 26/4 до ж/д № 2 по ул. Чебышева; от ТК 26/4 до ТК 26/5; ввод от ТК 26/5 до ж/д № 4 по ул. Чебышева; от ТК 26/5 до ТК 26/9; от ТК 26/9 до ТК 26/9а; от ТК 26/9а до ТК 26/9б; от ТК 26/3 до ТК 26/6; ввод от ТК 26/6 до ж/д № 4а по ул. Чебышева; от ТК 26/6 до ТК 26/6а; от ТК 26/6а до ТК 26/8; ввод от ТК 26/8 до ж/д № 8 по ул. Чебышева; ввод от ТК 26/8 до ж/д № 8а по ул. Чебышева; от ТК 26/1 до ТК 26/7; ввод от ТК 26/7 до ж/д № 6 по ул. Чебышева; ввод от ТК 26/7 до ж/д № 6а по ул. Чебышева; от ЦТП до ТК 26/8а; от ТК 26/8а ввод в ж/д № 8а по ул. Чебышева; от ТК 26/8а ввод в ж/д № 8 по ул. Чебышева; от ТК 16 до ТК 19; от ТК 19 до ТК 19/1;от ТК 19/1 до ТК 20; от ТК 20 до ТК 22; от ТК 22 до ТК 22/1; от ТК 22/1 до ТК 22а; от ТК 22а до ТК 23; от ТК 23 до ТК 24; от ТК 24 до ТК 24а; от ТК 24а до ТК 24/1; от ТК 24/1 до ТК 26; от ТК 26 до ТК 26а; от ТК 26а до ЦТП. | - 36:34:0000000:1156 |
| - 330 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 186 м, инв. № 15509, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Ярославская, от ТК-8/5 до ЦТП по ул.Ярославская, № 20а; от ЦТП по ул. Ярославская, № 20а до ж.д. № 9 по ул.Танеева; от ЦТП по ул.Ярославская, № 20а, до ж.д. № 20 по ул.Ярославская | - 36:34:0000000:1175 |

2. Объекты теплоснабжения, присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-2»

2.1. Перечень центральных тепловых пунктов

| № п/п | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Воронеж, переулок Автогенный, 21а | 93,8 | ЦТП, назначение: нежилое, лит. А, а, этаж: 1, в том числе подземных-, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4495 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 158 | Земельный участок, назначение объекта: Земли населенных пунктов, занимаемый зданием ЦТП (центральный тепловой пункт), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4191 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Хользунова, 107в, пом. I | 145,3 | Нежилое помещение I в лит. Б, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204003:55 |
|  |  |  | Оборудование: Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Щит автоматики 30189-3-АТМ, СЭ1, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Циркуляционный насос К20/18 с электродвигателем 4А80В2 N=2квт=3000об/мин, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Регулирующий клапан 254939 нжду 80, 2 шт. дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Регулятор постоянства давления УРРД-М50, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Корректирующий насос К80-50-200 с эл/дв 4А160S2 N=15квт=3000об/мин, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Узел учета холодной воды ВМХ, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водонагреватель 14-273-400в 3 сек, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Водонагреватель 14-273-400Р 4 сек, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Грязевик Т 3405 ду100, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997; Грязевик Т32,01 ду200, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1997 |
| 3 | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 50т | 176,1 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9299, литер А, этаж: 1, в том числе подземных-, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210001:78 |
|  |  |  | Оборудование: Подогреватель 12 ОСТ 34-588-68 /10 секций/, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Счетчик воды ВМХ-65, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Насос центробежный циркуляционный горячей воды К 20/30 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Насос центробежный холодной воды К45/30 с электродвигателем 2900 оборотов/мин., 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Шкаф управления КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Шкаф силовой, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Щиток осветительный СЩВ-6, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000 |
|  |  | 253 | Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210001:27 |
| 4 | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 30т | 52,4 | Нежилое помещение II в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210003:487 |
|  |  |  | Оборудование: Щиток управления СЩВ-6, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Шкаф силовой, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Шкаф управления КИПиА, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Трубопроводы и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.2000; Насос К45/30, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1980; Подогреватель водоводяной 16 ОСТ 34-588-68 /2 секции/, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 62 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ЦТП кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210003:23 |
| 5 | г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 288т | 145,9 | Нежилое встроенное помещение I в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208079:5741 |
|  |  |  | Оборудование: Трубопровод обвязки оборудования ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Электросиловое оборудование и освещение/ Щит ВРУ250А 1, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоводяной подогреватель скоростной, секционный 1, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Запорная арматура ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992 |
| 6 | г. Воронеж, ул. Керамическая, 33т | 212,4 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9722, литер А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0522010:79 |
|  |  |  | Оборудование: Электросиловое оборудование и освещение/ Щит ВРУ250А 2, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990; Трубопровод обвязки оборудования ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990; Повысительный насос холодной воды К 65-50-160, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Запорная арматура ЦТП, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990; Насос горячего водоснабжения КМ 65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992; Узел учета холодной воды ВМХ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоводяной подогреватель скоростной, секционный 1, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1990 |
|  |  | 241 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208065:663 |
| 7 | г. Воронеж, ул. Беговая, 156а | 142,3 | Здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8950, литер А этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204001:5052 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010; Насос циркуляционный К 65-50-160, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990; Трубопроводы и арматура, дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990 Водоподогреватель Д-273, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.01.1990 |
|  |  | 170 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, занимаемый зданием ЦТП (центрального теплового пункта), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204001:5167 |
| 8 | г. Воронеж, ул. Карпинского, 5т | 120,9 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210002:281 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды ВМХ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель Д-273*4000, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Водоподогреватель Д-325*4000, 7 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Водоподогреватель Д-219*4000, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос дренажный К-45/30 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Кран-балка ручная, дата ввода в эксплуатацию 01.03.1984; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010; Трубопроводы и арматуры, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос циркуляции горячей воды К8/18 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос отопительный 4К-8 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос отопительный К-90/35 с электродвигателем, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос центробежный циркуляционный горячей воды К 8/18 без электродвигателя, дата ввода в эксплуатацию 30.11.1998; Насос подпитки ВК-4/24 А с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Насос подпитки ВКС-25/26 А-У2 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1983 |
|  |  | 58,2 | Нежилое помещение (ПНС) I, в лит. А, А1, назначение: нежилое, этаж: подвал, номера на поэтажном плане 1-3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210014:475 |
|  |  |  | Оборудование: Насос 3К-6 холодной воды с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Электрооборудование ПНС, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Насос холодной воды 4К-8 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Насос холодной воды К-80-65/160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984; Трубопроводы и арматуры, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1984 |
|  |  | 408 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: фактически занимаемый центральным тепловым пунктом, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210014:389 |
| 9 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 266т | 168,3 | Нежилое здание, назначение: нежилое, инвентарный номер 9382; литер: А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208022:1155 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1978; Теплообменник водяной 16 ОСТ34-588-68, дата ввода в эксплуатацию 30.12.1978; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010 |
|  |  | 194 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208022:3 |
| 10 | г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 80а | 138,9 | Нежилое встроенное помещение (ЦТП) II в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0203012:4446 |
|  |  |  | Оборудование: Электрошкаф МШ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.10.1994; Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992 Задвижка Д-100, 14 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Водоподогреватель ТУ-400-28-429-82Е, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Насос К-100-80-160 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.10.1992; Задвижка Д-200, 8 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Задвижка Д-150, 16 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992 |
| 11 | г. Воронеж, переулок Автогенный, 9а | 211 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8906, литер А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:5146 |
|  |  |  | Оборудование: Узел учета холодной воды ВСХН-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель С219, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-250, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-200, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-80, дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-100, 15 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Задвижка Д-150, 10 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992; Насос циркуляционный горячего водоснабжения с электродвигателем КМ 8-18; дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1992; Электрошкаф МШ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.12.1992 |
|  |  | 403 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4468 |
| 12 | г. Воронеж, ул. Карпинского, 2а, пом. 1 | 146,0 | Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал, номера на поэтажном плане: 1-5, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210002:200 |
|  |  |  | Оборудование: Задвижка Д-80, 5 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Задвижка Д-250, 6 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Насос К-45-30 7,5 квт с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Насос К-45/30 без электродвигателя, дата ввода в эксплуатацию 01.10.1995; Задвижка Д-150, 21 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Узел учета холодной воды ВСХ-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Водоподогреватель С325, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1986; Задвижка Д-100, 7 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Электрошкаф МШ, 4 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Электрошкаф МШ, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.10.1994; Насос КМ-80-65-160с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.09.2001; Трубопровод, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 01.11.1992; Электродвигатель к насосу К-45/30, дата ввода в эксплуатацию 01.09.2002 |
|  |  | 394 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: центральный тепловой пункт, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4469 |
| 13 | г. Воронеж, ул. Загородная, 7/1 | 70,3 | Нежилое встроенное помещение (ЦТП) I в лит. А, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0209019:556 |
|  |  |  | Оборудование: Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Насос циркуляционный горячего водоснабжения с электродвигателем КМ 8-18, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 09.08.2010; Нагреватель водоводяной 3-х секционный, 3 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996; Запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1996 |
|  |  | 130 | Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: котельные, бойлерные, центральные распределительные подстанции (ЦРП), распределительные подстанции (РП), трансформаторные подстанции (ТП), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0209019:896 |
| 14 | г. Воронеж, ул. Карпинского, 4т | 69,1 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9626, литер А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210002:184 |
|  |  |  | Оборудование: Насос КМ 50-32-125, дата ввода в эксплуатацию 01.09.1992; Силовой электрошкаф ШРС-1, дата ввода в эксплуатацию 31.08.1990; Электронасос К 20/30, дата ввода в эксплуатацию 31.08.2004; Водоподогреватель ОСТ-10/9 секционный, дата ввода в эксплуатацию 31.08.1990; Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.08.2004 Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 179 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, здание ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0210019:4192 |
| 15 | г. Воронеж, ул. Подклетенская, 21а | 79,1 | Нежилое здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8989, литер А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208064:951 |
|  |  |  | Оборудование: Электрошкаф, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Повысительный насос холодной воды К 65-50-160, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Водонагреватель 16-ОСТ34-588-68/4 секции/, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.07.1986; Узел учета холодной воды ВСХН-40, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Насос горячего водоснабжения КМ 65-50-160 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 01.06.1992 |
|  |  | 146 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208064:1 |
| 16 | г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 9а | 88,9 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 8953, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204002:301 |
|  |  |  | Оборудование: Электрошкаф в сборе с электросчетчиками, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Электрощит КИП, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Циркуляционные насосы КМ-50-65-160, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Электронасос К-20/30, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Узел учета холодной воды ВМХ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Водонагреватель 16-ОСТ34-588-68/9 секций/, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Насос К 45/30, дата ввода в эксплуатацию 01.09.1982; Насос КМ 65-50-160 с двигателем, дата ввода в эксплуатацию 19.11.2004 |
|  |  | 158 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, здание центрального теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0204001:15 |
| 17 | г. Воронеж, ул. Солнечная, 9а | 37,9 | Нежилое здание ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 6192, лит. А, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208078:252 |
|  |  |  | Оборудование: Внутренний трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Насос отопления № 1 6 К-8, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Насос отопления № 2 К 100-65-250, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Насос холодной воды 3 К-6, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969; Электрошкаф, дата ввода в эксплуатацию 30.09.1969 |
|  |  | 53 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, здание теплового пункта, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0208078:2 |
| 18 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 87/1Т | 137,5 | ЦТП, назначение: нежилое, инв. № 9407, литер Б, этаж: 1, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0506031:1071 |
|  |  |  | Оборудование: Запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Грязевики, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Насос ВК 2/26 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Нагреватель водоводяной, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Насос К 40-60 с электродвигателем, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Насос К-80-50-200 с электродвигателем АМР 160S2 15 кВт; дата ввода в эксплуатацию 02.04.2012; Трубопровод, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1981 |
|  |  | 170 | Земельный участок, назначение: Земли населенных пунктов, ЦТП, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0506031:977 |

2.2. Перечень линейных объектов

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 60 м, инв. № 11079, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, тепловая сеть от ТК-3 до ж.д. 302 ул. 9 Января | 36:34:0000000:42110 |
| 2 | Сооружение тепловая линия, назначение: нежилое, Протяженность 38,5 м, инв. № 11143, лит. 1А, 2 А, 2Б, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, от ТК-2-9 до ж.д. 49 бульвар Победы; от ТК-2-9 до ТК-2-10 и до ж.д. 49 бульвар Победы | 36:34:0000000:6063 |
| 3 | Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 0,022 км, инв. № 11122, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-2-6 до ж.д. 43, бульвар Победы | 36:34:0000000:6885 |
| 4 | Тепловые линии от стены здания по ул. Хользунова, 66 до ТК 12/16/6-1а, назначение: нежилое, Протяженность 75,0 м, инв. № 11063, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 66 | 36:34:0203021:2097 |
| 5 | Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, Протяженность 0,037 км, инв. № 11123, лит. 1А, 2А, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-2-7 до ж.д. 43, бульвар Победы | 36:34:0000000:6342 |
| 6 | Сооружение-тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 0,025 км, инв. № 11121, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-2-8 до ж.д. 35, бульвар Победы | 36:34:0000000:6132 |
| 7 | Тепловая линия, назначение: нежилое, Протяженность 39,8 м, инв. № 11134, лит. 1,2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, 76 от стены здания до ТК-12/16/1-1 | 36:34:0000000:6638 |
| 8 | Тепловой ввод, назначение: нежилое, протяженность 0,006 км, инв. № 11096, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 10, от стены здания до ТК № 1 | 36:34:0209015:555 |
| 9 | Теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность 0,05665 км, инв. № 11099, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 18, участок от ТК-7 до ТК-9 протяженность 0,05665 км | 36:34:0210011:39 |
| 10 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 68,0 м, инв. № 9045/1, литер 8А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/7 у школы № 39 пр.Труда,70 до д. № 70 пр.Труда | 36:34:0000000:6445 |
| 11 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 88,0 м, инв. № 9045/1, лит. 19А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП «Работница» ул.Лидии Рябцевой,50 до ТК 6/4/55а ул. Лидии Рябцевой,28а, от ж/д № 4 ул. Шишкова до ж/д № 4а ул. Шишкова | 36:34:0000000:6323 |
| 12 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 250,5 м, инв. № 9045, лит. 2А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/12 ж/д № 151 пр. Труда до стены ТК 6/23/12-1 ж/д № 149 пр. Труда; от ТК 6/23/12-1 ж/д № 149 пр. Труда до ТК 6/23/12-4 ж/д № 147 пр. Труда; от ТК 6/23/12-1 до стены ж/д № 149 пр. Труда; от ТК 6/23/12-3 до стены ж/д № 141 пр. Труда; от ТК 6/23/12-2 до стены ж/д № 143 и № 145 пр. Труда; от ТК 6/23/12-4 до стены ж/д № 147 пр. Труда | 36:34:0000000:6230 |
| 13 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 105,0 м, инв. № 9045/1, лит. 3А/6, 3Б/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/13-1 ж/д № 15 ул. Загородная до ТК 6/23/13-3 ж/д № 15 ул. Загородная; от ТК 6/23/13 до ТК 6/23/13-1 ул. Загородная,15; от ТК 6/23/13-1 до ЦТП ул. Загородная,15 | 36:34:0000000:6495 |
| 14 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 127,5 м, инв. № 9045, лит. 10А/13, 10Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-5 ул. 9 Января, 258б до ТК 13/15/2-1 ж.д. № 266 ул.9 Января | 36:34:0000000:5877 |
| 15 | Участок теплотрассы № 13, назначение: коммуникационное, протяженность 186 м, инв. № 9045, лит. 16А/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/12б ж.д. № 288 ул. 9 Января до ТК 13/12б/1 ж.д. № 262 /2 ул. 9 Января | 36:34:0000000:6138 |
| 16 | Участок теплотрассы № 13, назначение: коммуникационное, протяженность 130,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/3/7 д.203, ул.Беговая до ТК 13/3/7б ж/д № 203а, ул. Беговая, от ТК 13/3/7б до ж.д. № 203А, ул.Беговая | 36:34:0204002:3688 |
| 17 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 147,0 м, инв. № 9045, литера 7А/13, 7Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/6б/1-2 до ж.д. № 273, ул. 45 стрелковой дивизии, от ТК 13/6б/1-2 до ж.д. № 275, ул. 45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:5790 |
| 18 | Участок теплотрассы № 14, назначение: коммуникационное, протяженность 93,1 м, инв. № 9045, лит. 1А/14, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 14/2-1 до ТК 14/2-2 у ж/д № 1 ул. Строителей, от ТК 14/2-2 до ж/д № 1 ул. Строителей | 36:34:0000000:6128 |
| 19 | Участок теплотрассы № 14, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/14, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 14/1-1 до ж/д № 3 ул. Строителей, от ТК 14/1-1 до ж/д № 5 ул. Строителей | 36:34:0000000:5924 |
| 20 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 336 м, инв. № 9045, лит. 17А/13, 17Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-3 ж.д. № 282 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-2 ж.д. № 276 ул.9 Января, от ТК 13/11/1-2 ж.д. № 276 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-1 ж.д. № 276 ул.9 Января, от ТК 13/11/1-1 ж.д. № 276 ул. 9 Января до ЦТП-3 ул. 9 Января, 280, от ТК 13/11/1-3 ж.д. № 282 ул. 9 Января до ж.д. № 282 ул. 9 Января | 36:34:0000000:6392 |
| 21 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 9045, литера 4А/13, 4Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от УТП № 7 до ж.д. № 277, ул. 45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:5861 |
| 22 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 6А/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/3/1 до ж.д. № 251а, ул.45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:6085 |
| 23 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 50А/15, 50Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/9 до ж/д № 95 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5941 |
| 24 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 27,0 м, инв. № 9045, лит. 38А/15, 38Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-10 до н/здания 97а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6569 |
| 25 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 21,75 м, инв. № 9045, лит. 65А/15, 65Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/4-1 до ж/д № 18 по бульвар Победы | 36:34:0000000:5965 |
| 26 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 9045, лит. 39А/15, 39Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-7 до ж/д № 114 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5756 |
| 27 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 81,0 м, инв. № 9045, лит. 53А/15, 53Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-1 по ул.Хользунова,104 до ТК 15/9/3-1а по ул. Хользунова, 104, от ТК 15/9/3-1а до н/здания по ул. Хользунова, 104 (бассейн), от ТК 15/9/3-1а до н/здания по ул. Хользунова, 104 | 36:34:0000000:5954 |
| 28 | Участок теплотрассы № 15 назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 94,0 м, инв. № 9045, лит. 37А/15, 37Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/3-2 до ж/д № 28 и № 26 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6573 |
| 29 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 98,0 м, инв. № 9045, лит. 62А/15, 62 Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/4-3 до ж/д № 100 по ул. Хользунова, от ТК 15/9/4-3 до ж/д № 102 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6540 |
| 30 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 47,5 м, инв. № 9045, лит. 25А/15, 25Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/3-3 до ж/д № 8 по бульвар Победы, от ТК 15/24/3-3 до ж/д № 10 по бульвар Победы | 36:34:0000000:5921 |
| 31 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 62,0 м, инв. № 9045, лит. 26А/15, 26Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-12 до н/здания № 87 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/9/6-12 до н/здания (теплица) по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6592 |
| 32 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 9045, лит. 11А/15, 11Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/19 до ж.д. № 144 ул.Беговая | 36:34:0000000:5940 |
| 33 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 220,0 м, инв. № 9045, лит. 19А/15, 19Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/21-2 до ж/д № 130 ул. Беговая, от ТК 15/9/21-2 до ж/д № 134 ул. Беговая, от ТК 15/9/21-2 до ж/д № 136 ул. Беговая | 36:34:0204001:5994 |
| 34 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 9045, литера 10А/15, 10Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/19-4 до ж.д. № 111 ул. Хользунова, от ж.д. № 111 до ж.д. № 109 ул. Хользунова | 36:34:0000000:5904 |
| 35 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 138,5 м, инв. № 9045, лит. 56А/15, 56Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15-9/10-5 ж/д № 116 по ул. Хользунова до ТК 15-9/10-6 ж/д № 118 по ул. Хользунова, от ТК 15/9/10-6 до ж/д № 118 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5735 |
| 36 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 54,8 м, инв. № 9045, лит. 46А/15, 46Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-9 до н/здания № 42 по ул. Владимира Невского, от ТК 15/22/5-9 до н/здания № 42 по ул. Владимира Невского | 36:34:0203010:4810 |
| 37 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 47,5 м, инв. № 9045, лит. 47А/15, 47Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/4-2 до ж/д № 44 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6557 |
| 38 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 7,5 м, инв. № 9045, лит. 67А/15, 67Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-3 ж.д. № 164 ул.Беговая | 36:34:0204001:5998 |
| 39 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 204,5 м, инв. № 9045, лит. 40А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/20/2 до ТК 15/20/2б ж/д ул.60 Армии,22а | 36:34:0000000:5841 |
| 40 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 75,5 м, инв. № 9045, лит. 57А/15, 57Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-10 до н/здания № 42 по ул. Владимира Невского, от ТК 15/22/5-10 до н/здания по ул. Владимира Невского, 42 (теплица) | 36:34:0000000:6549 |
| 41 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 63А/15, 63Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-3 до ж/д № 105 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6016 |
| 42 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 389,0 м, инв. № 9045, лит. 64 А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/17а ж/д № 30 по бульвар Победы до ТК 15/17а/1а ж/д № 30 по бульвар Победы, от ТК 15/17а/1а ж/д № 30 по бульвар Победы до ТК 15/17а/1 ж/д № 19а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5815 |
| 43 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 112,0 м, инв. № 9045, лит. 61А/15, 61Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ж/д № 46 по ул. Владимира Невского до ТК 15/24/4-4 от ТК 15/24/4-4 до ж/д № 46 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6541 |
| 44 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 71,0 м, инв. № 9045, лит. 44А/15, 44Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК15/9/3-4 до ж/д № 98 по ул. Хользунова, от ТК 15/9/3-4 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5825 |
| 45 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 60,0 м, инв. № 9045, лит. 42А/15, 42Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-8 до ж/д № 101 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6018 |
| 46 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 164 м, инв. № 9045, лит. 35А/15, 35Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/2 до ж/д № 7 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5936 |
| 47 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 18,5 м, инв. № 9045, лит. 36А/15, 36Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-7 до ж/д № 40 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5839 |
| 48 | Участок теплотрассы № 15 назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 40,8 м, инв. № 9045, лит. 48А/15, 48Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/4 до ж/д № 20 по бульвар Победы | 36:34:0000000:5922 |
| 49 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 45,0 м, инв. № 9045, лит. 24А/15, 24Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/3 до ж/д № 16 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6598 |
| 50 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 9045, лит. 43А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-3 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5997 |
| 51 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 75,0 м, инв. № 9045, лит. 15А/15, 15Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-6 до ж.д. № 166 ул. Беговая, от ТК 15/9/16-7 до ж.д. № 166 ул.Беговая | 36:34:0000000:5992 |
| 52 | Участок теплотрассы № 15, назначение: нежилое, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 41А/15, 41Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-9 до ж/д № 112 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5755 |
| 53 | Участок теплотрассы № 15, назначение: нежилое, протяженность 117,0 м, инв. № 9045, лит. 9А/15, 9Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/21-6 до ж.д. № 146 ул.Беговая | 36:34:0000000:5974 |
| 54 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 40,25 м, инв. № 9045, лит. 32А/15, 32Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/5-5а до ж/д № 40 ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6012 |
| 55 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 14А/15, 14Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-6 до ж.д. № 168 ул.Беговая, от ТК 15/9/16-4 до ж.д. № 168 ул.Беговая | 36:34:0000000:5837 |
| 56 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 74,5 м, инв. № 9045, лит. 31А/15, 31Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-7 до н/здания № 5 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6578 |
| 57 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 33А/15, 33Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-11 до ж/д № 99 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/9/10-11 до ж/д № 97 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5976 |
| 58 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 195,0 м, инв. № 9045, лит. 49А/15, 49Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/15/2 ж/д № 17 по ул. Владимира Невского до ТК 15/15/2-1а ж/д № 15 по ул. Владимира Невского; от ТК 15/15/2-1а до ж/д № 15а по ул. Владимира Невского; от ТК 15/15/2 до ж/д 17 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5867 |
| 59 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 9045, лит. 59А/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/14/1 ж/д № 13 по ул. Владимира Невского до ТК 15/14/4 ж/д № 66а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5783 |
| 60 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 24,25 м, инв. № 9045, лит. 60А/15, 60Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/3 до ж/д № 24 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6032 |
| 61 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 9045, лит. 54А/15, 54Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/10-25 до ж/д № 103 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5847 |
| 62 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 27,5 м, инв. № 9045, лит. 45А/15, 45Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/22/2 до ж/д № 36 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6019 |
| 63 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 12,0 м, инв. № 9045, лит. 5 А/15, 5 Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от бойлерной № 7 до ж/д № 7 ул. Жукова | 36:34:0000000:5836 |
| 64 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 99,0 м, инв. № 9045, лит. 1А/15, 1Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, (от ТК 15/9/19-8 до ж/д № 138 ул. Беговая; от ТК 15/9/19-8 от ж/д № 140 ул. Беговая; от ТК 15/9/19-7 до ж/д № 140 ул. Беговая) | 36:34:0000000:6648 |
| 65 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 158,0 м, инв. № 9045, лит. 7А/15, 7Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/30/3 до ж/д № 9 б. Победы, от ТК 15/30/3 до ж/д № 15 б. Победы | 36:34:0000000:5821 |
| 66 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 25,0 м, инв. № 9045, лит. 27А/15, 27Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3-2 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5838 |
| 67 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 4А/15, 4Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/15 до ж/д № 162 ул. Беговая; от ТК 15/9/14-1 до ж/д № 162 ул. Беговая; от ТК 15/9/14-5 до ж/д № 162 ул. Беговая | 36:34:0000000:6645 |
| 68 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 9045, лит. 8А/15, 8Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/4-2 до ж/д № 102 по улице Хользунова | 36:34:0000000:6639 |
| 69 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 215,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/15, 2Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/19-5 ж/д № 115 ул. Хользунова до ТК 15/9/19-6 ж/д № 117 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-5 до ж/д № 113 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-5 до ж/д № 115 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-6 до ж/д № 117 ул. Хользунова; от ТК 15/9/19-6 до ж/д № 119 ул. Хользунова | 36:34:0204001:5997 |
| 70 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 192,5 м, инв. № 9045, лит. 3А/15, 3Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/14-3 ж/д № 125 ул. Хользунова до ТК 15/9/14-4 ж/д № 125 ул. Хользунова; от ТК 15/9/14-4 до ж/д № 123 ул. Хользунова; от ТК 15/9/14-4 до ж/д № 121 ул. Хользунова | 36:34:0000000:5903 |
| 71 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 162,0 м, инв. № 9045, лит. 18А/15, 18Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/20 до ж/д № 129 ул. Новгородская, от ТК 15/9/20 до ж/д № 131 ул. Новгородская, от ТК 15/9/20 до ж/д № 133 ул. Новгородская, от ж/д № 133 ул. Новгородская до ж/д № 135 ул. Новгородская | 36:34:0000000:6628 |
| 72 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 42,5 м, инв. № 9045, лит. 52А/15, 52Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-11 до ж/д № 106 по ул.Хользунова, от ТК 15/9/6-11 до н/здания по ул.Хользунова,106 | 36:34:0000000:5971 |
| 73 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 9045, лит. 51А/15, 51Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/5 до ж/д № 108 по ул.Хользунова | 36:34:0000000:5888 |
| 74 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 111,5 м, инв. № 9045/1, лит. 18А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ж/д ул. Шишкова,1 (ул. Лидии Рябцевой, 30) до ТК 6/4/54в ж/д ул. Шишкова,1 от ТК 6/4/54в ж/д ул. Шишкова,1 до ТК 6/4/54б ж/д ул. Лидии Рябцевой, 45а | 36:34:0000000:6330 |
| 75 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 95,0 м, инв. № 9045/1, лит. 16А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ул. Лидии Рябцевой,50 до ТК 6/4/47а ж/д № 50 ул. Лидии Рябцевой | 36:34:0000000:5972 |
| 76 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 210,5 м, инв. № 9045/1, лит. 11А/6, адрес (местонахождение) объекта Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/4/19 ж/д № 20 Московский проспект до ТК 6/4/22а ж/д № 53 ул. Лидии Рябцевой, от ТК 6/4/23а до ж/д № 57, 55 ул. Лидии Рябцевой, от ТК 6/4/22а до ж/д № 53 ул. Лидии Рябцевой | 36:34:0000000:5989 |
| 77 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 113,0 м, инв. № 9045/1, лит. 17А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/4/65 до ТК 6/4/65б вдоль по ул. Карпинского | 36:34:0000000:6336 |
| 78 | Участок теплотрассы № 6, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 131,0 м, инв. № 9045/1, лит. 7А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/4 ул. Солнечная, до ТК 6/23/4-1 у ж/д № 11 ул. Солнечная | 36:34:0208078:468 |
| 79 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 13,0 м, инв. № 9045/1, лит. 21А/6, 21Б/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/23/15-1 до ж.д. № 110 ул. 9 Января | 36:34:0000000:6439 |
| 80 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 520,0 м, инв. № 9045/1, лит. 6А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/21/5 до ТК 6/21/5-1 ул. Машиностроителей, 9; от ТК 6/21/5-1 до ж/д № 9, 11 ул. Машиностроителей; от ж/д № 11 ул. Машиностроителей до д. № 13 ул. Машиностроителей | 36:34:0000000:5975 |
| 81 | Участок теплотрассы № 6, назначение: коммуникационное, протяженность 165,0 м, инв. № 9045/1, лит. 5А/6, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 6/21/6а ж/д № 13 ул. Машиностроителей до ТК 6/21/6а-2 ж/д 13/1 ул. Машиностроителей | 36:34:0000000:5889 |
| 82 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 80,5 м, инв. № 9045, лит. 8А/13, 8Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/6б/1-3 до ж.д. № 283, ул. 45 стрелковой дивизии, от ж/д 283, ул.45 стрелковой дивизии до ж/д № 285, ул. 45 стрелковой дивизии | 36:34:0000000:5884 |
| 83 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 23,0 м, инв. № 9045, лит. 9А/13, 9Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 13/6б/1-3б до д. № 281, ул. 45 Стрелковой дивизии | 36:34:0208001:2876 |
| 84 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 238,5 м, инв. № 9045, лит. 3А/13, 3Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 13/5/1г ж/д № 267, ул.45 Стрелковой дивизии до ТК 13/5/1б ж/д 263, ул. 45 Стрелковой дивизии, от ТК 13/5/1б ж/д 263, ул. 45 Стрелковой дивизии, до ТК 13/5/1а № 263 ул. 45 Стрелковой дивизии, от ТК 13/5/1б ж/д 263, ул. 45 Стрелковой дивизии до ж.д. № 265, ул. 45 Стрелковой дивизии | 36:34:0000000:6231 |
| 85 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 100 м, инв. № 9045, лит. 12А/13, 12Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-11 до ж.д. № 286а ул. 9 Января | 36:34:0000000:6025 |
| 86 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 11А/13,11Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-7а до ж,д. № 270а ул.9 Января | 36:34:0000000:5893 |
| 87 | Участок теплотрассы № 13, назначение: нежилое, протяженность 363,5 м, инв. № 9045, литера 15А/13, 15Б/13, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 13/11/1-5 ж.д. № 272 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-12 ж.д. № 274 ул. 9 Января, от ТК 13/11/1-12 ж.д. № 274 ул. 9 Января до ТК 13/11/1-13 ж.д. № 276 ул.9 Января, от ТК 13/11/1-13 ж.д. № 276 ул.9 Января до ТК 13/11/1-14 ж.д. № 278 ул. 9 Января, от ТК 13/11/1-5 ж.д. № 272 ул. 9 Января до ж.д. № 272 ул. 9 Января, от ТК 13/11/1-14 ж.д. № 278 ул.9 Января до ж.д. № 278 ул.9 Января | 36:34:0208021:3309 |
| 88 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 4,5 м, инв. № 9045, лит. 25А/12, 25Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-6 до ж/д № 43 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5990 |
| 89 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 151,0 м, инв. № 9045, лит. 27А/12, 27Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/3-1 до д. № 17 по ул. 60 лет ВЛКСМ, от ТК 12/36/3-1 до ж/д № 15 по ул. 60 лет ВЛКСМ, от ТК 12/36/3-1 до ж/д № 13 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0000000:5817 |
| 90 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 149,5 м, инв. № 9045, лит. 1А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/31 ж/д № 96 ул. Хользунова до ТК 12/31/2 ж/д № 126 ул. Новгородская | 36:34:0000000:6043 |
| 91 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 43,0 м, инв. № 9045, лит. 28А/12, 28Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-48а до ж/д № 11 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0203013:5672 |
| 92 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 60,5 м, инв. № 9045, лит. 56А/12, 56Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/8 до ж/д № 109 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:2403 |
| 93 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 9045, лит. 58 А/12, 58 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/14 до ж/д № 8 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6580 |
| 94 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 39,5 м, инв. № 9045, лит. 48А/12, 48Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/8-1 до ж/д № 23 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:5795 |
| 95 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 338,0 м, инв. № 9045, лит. 63А/12, 63Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/8-3 до ж/д № 1 по бульвару Победы, от ТК 12/23/8-3 до ж/д № 113 по Московскому проспекту, от ТК 12/23/8-3 до ТК 12/23/8-2,от ТК 12/23/8-2 до ТК 12/23/8-1, от ТК 12/23/8-1 до ж/д № 111 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:6559 |
| 96 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 9045, лит. 64А/12, 64Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-3 до ж/д № 47 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6555 |
| 97 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 109,0 м, инв. № 9045, лит. 31А/12, 31Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/1-1 до ж/д № 25 по бульвару Победы, от ТК 12/38/1-2 до ж/д № 25 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6716 |
| 98 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 9045, лит. 71 А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/8а/1 до ж/д № 3 по ул. Остроухова | 36:34:0000000:6508 |
| 99 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 26,0 м, инв. № 9045, лит. 35А/12, 35Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/36/9-4 до ж/д № 22 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6705 |
| 100 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 25,0 м, инв. № 9045, лит. 36А/12, 36Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/9-3 до ж/д № 20 ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6701 |
| 101 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 132,0 м, инв. № 9045, лит. 37А/12, 37Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/6-1 до ж/д № 63 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/11/6-1 до ж/д № 67 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6684 |
| 102 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 55,0 м, инв. № 9045, лит. 9А/12, 9Б/12, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/3 до ж/д № 82 по ул. Хользунова, от ТК 12/11/3 до д. № 86 по ул. Хользунова | 36:34:0203018:8565 |
| 103 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 9045, лит. 4А/12, 4Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/1-2 до ж/д № 92 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5859 |
| 104 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 55,0 м, инв. № 9045, лит. 6А/12, 6Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/29/3-6 до д. № 81 ул.Генерала Лизюкова, от ТК 12/29/3-6 до ЦТП ул.Генерала Лизюкова,81т | 36:34:0000000:6529 |
| 105 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 27,5 м, инв. № 9045, лит. 30А/12, 30Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/5 до ж/д № 31 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6721 |
| 106 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 151,0 м, инв. № 9045, лит. 34А/12, 34Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/5-2 до ТК 12/38/5-4 ул. Владимира Невского, 22а, от ТК 12/38/5-2 до ж/д № 24 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:6712 |
| 107 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 147,5 м, инв. № 9045, лит. 54А/12, 54Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-1 до д. № 6а по ул. Маршала Жукова, от ТК 12/23/10-1 до д. № 107 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5911 |
| 108 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 129,5 м, инв. № 9045, лит. 43А/12, 43Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/9 до ж/д № 8 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:5870 |
| 109 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 77,5 м, инв. № 9045, лит. 42А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/34а до ТК 12/34а/2 по ул. Генерала Лизюкова,61б | 36:34:0000000:6631 |
| 110 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 100,0 м, инв. № 9045, лит. 77 А/12, 77 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/1-2 до ж/д № 16 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/19/1-3 до ж/д № 16 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/19/1-4 до ж/д № 6 по ул. Генерала Лизюкова, ТК 12/19/1-4 до ж/д № 16 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6464 |
| 111 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 9045, лит. 84А/12, 84Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-2 до д. № 13 по ул. 60 Армии | 36:34:0000000:5923 |
| 112 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 9045, лит. 50А/12, 50Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/6 до ж/д № 26 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6602 |
| 113 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 45,0 м, инв. № 9045, лит. 75А/12, 75Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/4-2 до д. № 24 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5799 |
| 114 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 56,5 м, инв. № 9045, лит. 60А/12, 60Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-5 до ж/д № 3 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6576 |
| 115 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 114,0 м, инв. № 9045, лит. 80А/12, 80Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/13-1 до ж/д № 3 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/23/13-1 до ТК 12/23/13-3 ул. Генерала Лизюкова,7 | 36:34:0000000:6501 |
| 116 | Участок теплотрассы № 12 назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 110,0 м, инв. № 9045, лит. 41А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/35 до ТК 12/35/1 у института искусств ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6659 |
| 117 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 9045, лит. 40А/12, 40Б/12, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/7-2 до ж/д № 17 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6665 |
| 118 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 42,0 м, инв. № 9045, лит. 29А/12, 29Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-51а до ж/д № 21 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0000000:5946 |
| 119 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 18А/12, 18Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/3 до ж/д № 69а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5816 |
| 120 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 23,0 м, инв. № 9045, лит. 3А/12, 3Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/3-3 до ж/д № 85 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0203018:8564 |
| 121 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 133,5 м, инв. № 9045, лит. 69А/12, 69Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/12-4 до ж/д № 54 по ул. Хользунова, от ТК 12/23/12-4 до д. № 56 по ул. Хользунова, от ТК 12/23/12-4 до ж/д № 91 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5918 |
| 122 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 27,0 м, инв. № 9045, лит. 19А/12, 19Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/13 до д. № 2 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0203016:2080 |
| 123 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 11,5 м, инв. № 9045, лит. 62А/12, 62Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-3 до ж/д № 6 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:6563 |
| 124 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 53,5 м, инв. № 9045, литера 17А/12, 17Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/36/6 до д. № 52а по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5909 |
| 125 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 9045, лит. 16А/12, 16Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/2 до ж/д № 5 по ул. 60 лет ВЛКСМ | 36:34:0203013:5673 |
| 126 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м, инв. № 9045, лит. 14А/12, 14Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/8 до ж/д № 8 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5856 |
| 127 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 87,5 м, инв. № 9045, лит. 46А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/9а ж/д № 21 бульвар Победы до ТК 12/19/9 | 36:34:0000000:6007 |
| 128 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 33,5 м, инв. № 9045, лит. 47А/12, 47Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/8-2 до ж/д № 25 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:6614 |
| 129 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 9045, лит. 33А/12, 33Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/5-1 до ж/д № 33 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6033 |
| 130 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 121,5 м, инв. № 9045, лит. 68А/12, 68Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/12-2 до ж/д № 60 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5968 |
| 131 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 44,0 м, инв. № 9045, лит. 21А/12, 21Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/3 до ж/д № 3 по ул.60 Армии | 36:34:0206020:4327 |
| 132 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 27,5 м, инв. № 9045, лит. 39А/12, 39Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/7-3 до ж/д № 19 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6669 |
| 133 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 139,0 м, инв. № 9045, лит. 78А/12, 78Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/7-3 до ж/д № 61 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6505 |
| 134 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 258,5 м, инв. № 9045, лит. 11А/12, 11Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/8 ж/д № 78 по ул. Хользунова до ТК 12/11/9 ж/д № 4 по ул.60 Армии, от ТК 12/11/8 ж/д № 78 по ул. Хользунова до ТК 12/11/8-1 ж/д № 78 по ул. Хользунова, от ТК 12/11/8 ж/д № 78 по ул. Хользунова до ж/д № 78 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6229 |
| 135 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 97,5 м, инв. № 9045, лит. 10А/12, 10Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/11/9-1 до ж/д № 2 по ул.60 Армии, от ТК 12/11/9-1 до ж/д № 4 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:5931 |
| 136 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 73,5 м, инв. № 9045, лит. 12А/12, 12Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/9-1 до ж/д № 10 по ул. Владимира Невского, от ТК 12/36/9-1 до ж/д № 12 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5794 |
| 137 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 215,0 м, инв. № 9045, лит. 15А/12, 15Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/36/2-1 до ТК 12/36/2-2, от ТК 12/36/2-2 до ж/д № 52 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5955 |
| 138 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 31,0 м, инв. № 9045, лит. 79А/12, 79Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/7-2 до ж/д № 17 по ул.60 Армии | 36:34:0000000:6484 |
| 139 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 19,5 м, инв. № 9045, лит. 76А/12, 76Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/1-1 до ж/д № 18 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6469 |
| 140 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 42,3 м, инв. № 9045, лит. 86А/12, 86 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-5 до ж/д № 53 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/16/5-6 до ж/д № 53 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6494 |
| 141 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 86,5 м, инв. № 9045, лит. 53А/12, 53Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/3 до ж/д № 3 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:6020 |
| 142 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 102,5 м, инв. № 9045, лит. 52А/12, 52Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/9 до ж/д № 4 по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:6596 |
| 143 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 126,5 м, инв. № 9045, лит. 51А/12, 51Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/2-1 до ж/д № 75 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/29/2-1 до ж/д № 77 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5853 |
| 144 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 8,5 м, инв. № 9045, лит. 85А/12, 85Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-4 до ж/д № 55 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6474 |
| 145 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 18,0 м, инв. № 9045, лит. 73А/12, 73Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/3-2 до ж/д № 40 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6498 |
| 146 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 17,5 м, инв. № 9045, лит. 82А/12, 82Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-7 до ж/д № 29 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6496 |
| 147 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 9045, лит. 81А/12, 81Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/5-3 до ж/д № 15 по ул. 60 Армии | 36:34:0000000:6479 |
| 148 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 190,0 м, инв. № 9045, лит. 57 А/12, 57 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/4-3 до ж/д № 12 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/21/4-3 до ж/д № 14 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6587 |
| 149 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 79,0 м, инв. № 9045, лит. 83А/12, 83Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/10-1 до ж/д № 57 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/19/10-1 до ж/д № 59 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0206020:4321 |
| 150 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 880,5 м, инв. № 9045, лит. 90 А/12, 90 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/27/6-1 до ж/д 73 по ул. Шишкова, от ТК 12/27/6-1 до ж/д № 10 по ул. Хользунова, от ЦТП-25 до ТК 12/27/6-1, от ЦТП-25 до ТК 12/27/3, от ТК 12/27/3 до ТК 12/27/1б, от ТК 12/27/1б до ТК 12/27/1 | 36:34:0000000:6744 |
| 151 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 37,0 м, инв. № 9045, лит. 91А/12, 91Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-93 до ж/д № 93 по Московскому проспекту, от ЦТП-93 до ж/д № 93/2 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5818 |
| 152 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 15,5 м, инв. № 9045, лит. 87А/12, 87Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК 12/26а/4 до ж/д № 82 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:6470 |
| 153 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 9,0 м, инв. № 9045, лит. 74А/12, 74Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/2 до ж/д № 36 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6475 |
| 154 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 78,5 м, инв. № 9045, лит. 49 А/12, 49 Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/19/5 до ТК 12/19/5-1, от ТК 12/19/5-1 до ж/д № 32 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6611 |
| 155 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 12,0 м, инв. № 9045, лит. 70А/12, 70Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29/2 до ж/д № 79 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6548 |
| 156 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 143,0 м, инв. № 9045, лит. 61А/12, 61Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/10-4 до ж/д № 8 по ул. Маршала Жукова, от ТК 12/23/10-4 до д. № 5 по бульвару Победы | 36:34:0000000:6572 |
| 157 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 30,5 м, инв. № 9045, лит. 55А/12, 55Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/23/5 до ж/д № 101 по Московскому проспекту | 36:34:0000000:5977 |
| 158 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 28,3 м, инв. № 9045, лит. 22А/12, 22Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/7 до ж/д № 25 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0206020:4326 |
| 159 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 9045, лит. 23А/12, 23Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/6 до ж/д № 27 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:5887 |
| 160 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 87,0 м, инв. № 9045, лит. 24А/12, 24Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/9 до д. № 41 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 12/21/9 до ж/д № 31 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6513 |
| 161 | Участок теплотрассы № 12, назначение: нежилое, протяженность 85,0 м, инв. № 9045, лит. 45А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/1-1 до ж/д № 74 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5933 |
| 162 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 22,5 м, инв. № 9045, лит. 66А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-1 до ж/д № 68 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5978 |
| 163 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 9045, лит. 89А/12, 89Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/27/1-2 до ж/д № 46 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6487 |
| 164 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 14,0 м, инв. № 9045, лит. 59А/12, 59Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/21/4-2 до ж/д № 5а по ул. Маршала Жукова | 36:34:0000000:5864 |
| 165 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 37,0 м, инв. № 9045, лит. 32А/12, 32Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-50а до ж/д № 28 по ул. Владимира Невского | 36:34:0000000:5863 |
| 166 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 44,0 м, инв. № 9045, лит. 5А/12, 5Б/12, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/29//1 до ж/д № 88 по ул. Хользунова | 36:34:0203018:8563 |
| 167 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 110,0 м, инв. № 9045, лит. 67А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/16/6-2а до ж/д № 64 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:5860 |
| 168 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 238,0 м, инв. № 9045, лит. 2А/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/30а ж/д № 96 ул. Хользунова до ТК 12/30а/1 ж/д № 107а ул.Хользунова, от ТК 12/30а/1 ж/д № 107а ул. Хользунова до ТК 12/30а/2 ж/д № 107 ул. Хользунова, от ТК 12/30а/1а до ТК 12/30а/1а-1 храм | 36:34:0000000:42106 |
| 169 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 45,5 м, инв. № 9045, лит. 26А/12, 26Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/38/2 до д. № 19 по ул.60-летия ВЛКСМ | 36:34:0000000:5789 |
| 170 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 9045, лит. 8А/12, 8Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 12/11/1-1 до ж/д № 84 по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6525 |
| 171 | Участок теплотрассы № 12, назначение: коммуникационное, протяженность 95,0 м, инв. № 9045, лит. 7А/12, 7Б/12, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, (от ТК 12/11/4 до ж/д № 69 по ул. ГенералаЛизюкова, от ТК 12/11/4 до ж/д № 71 по ул. ГенералаЛизюкова) | 36:34:0000000:6625 |
| 172 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 9045, лит. 30А/15, 30Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-6 до н/здания № 108а по ул. Хользунова | 36:34:0000000:6582 |
| 173 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 167,5 м, инв. № 9045, лит. 28А/15, 28Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-48 ул. Генерала Лизюкова № 66б до ТК 15/15/7-2 ж/д № 70 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-2 ж/д № 70 ул. Генерала Лизюкова до ТК 15/15/7-3 ж/д № 72 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-3 ж/д № 72 ул. Генерала Лизюкова до ТК 15/15/7-4 ж/д № 78 ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-2 до ж/д № 70 по ул. Генерала Лизюкова, от ТК 15/15/7-3 до ж/д № 72 по ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6212 |
| 174 | Участок теплотрассы 15, назначение: коммуникационное, протяженность 35,0 м, инв. № 9045, лит. 21А/15, 21Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/3 до ж/д № 3 по улице Владимира Невского | 36:34:0000000:6031 |
| 175 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 9045, лит. 20А/15, 20Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/8/21-5 до ж/д № 128 ул. Беговая, от ТК 15/8/21-5 до ж/д № 121 ул. Новгородская | 36:34:0000000:6624 |
| 176 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 180,5 м, инв. № 9045, лит. 13А/15, 13Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/15-1 ж.д. № 170 ул. Беговая до ТК 15/9/15-2 ж.д. № 172 ул.Беговая, от ТК 15/9/15-1 до ж.д. № 170 ул.Беговая, от ТК 15/9/15-2 до ж.д. № 172 ул.Беговая | 36:34:0000000:6635 |
| 177 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 382,5 м, инв. № 9045, лит. 12А/15, 12Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/16-1 ж.д. № 168 ул. Беговая до ТК 15/9/16-8 ул.Беговая № 176, от ТК 15/9/16-8 ул. Беговая № 176 до ТК 15/9/16-11 ж.д. № 176 ул.Беговая, от ТК 15/9/16-11 ж.д. № 176 ул.Беговая до ТК 15/9/16-12 ж.д. № 15 ул.Антонова-Овсеенко, от ТК 15/9/16-8 до ж.д. № 176 ул. Беговая, от ТК 15/9/16-12 до ж.д. № 15 ул.Антонова-Овсеенко | 36:34:0000000:6228 |
| 178 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 13,0 м, инв. № 7539, лит. 117А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/5 до стены дома № 9 по ул. Домостроителей | 36:34:0507018:3983 |
| 179 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 38,0 м, инв. № 7539, лит. 115А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ТК 9/18/6 до стены дома № 5 по ул. Домостроителей, от ТК 9/18/6 до стены дома № 7 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5985 |
| 180 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 7539, лит. 42А/9, 42Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/14 до стены дома № 26 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:6015 |
| 181 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 7539, лит. 29А/9, 29Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/11 до стены дома № 30 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5886 |
| 182 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 10 м, инв. № 7539, лит. 126А/9, 126Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/5/4 до стены дома № 10 корпус 2 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5998 |
| 183 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 8,5 м, инв. № 7539, лит. 125А/9, 125Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/14 до стены дома № 145 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5814 |
| 184 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 9045, лит. 22А/15, 22Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/7 до ж/д № 89 по улице Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6605 |
| 185 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 458,5 м, инв. № 9045, лит. 23А/15, 23Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-49 № 80а по бульвару Победы до ТК 15/15/9 ж/д № 51а по бульвару Победы; от ТК 15/15/9 ж/д № 51а по бульвару Победы до ТК 15/15/11 ж/д № 49 по бульвару Победы; от ТК 15/15/11 ж/д № 49 по бульвару Победы до ТК 15/15/12 ж/д № 49 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6601 |
| 186 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 610,8 м, инв. № 9045, лит. 29А/15, 29Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 9 ул.Владимира Невского 15б до ТК 15/15/2-1 ж/д № 39 бульвар Победы от ТК 15/15/2-1 ж/д № 39 бульвар Победы до ТК 15/15/2-2 ж/д № 39 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-2 ж/д № 39 бульвар Победы до ТК 15/15/2-4 ж/д № 41 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-4 ж/д № 41 бульвар Победы до ТК 15/15/2-6 ж/д № 43 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-6 ж/д № 43 бульвар Победы до ТК 15/15/2-7 ж/д № 43 бульвар Победы, от ТК 15/15/2-2 ж/д № 39 бульвар Победы до ТК 15/15/2-8 до ж/д № 35 бульвар Победы, от ТК15/15/2-3 до ж/д № 37 по бульвар Победы, от ТК 15/15/2-4 до ж/д № 41 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6586 |
| 187 | Участок теплотрассы № 15, назначение: коммуникационное, протяженность 94,25 м, инв. № 9045, лит. 34А/15, 34Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/24/3-4 до ж/д № 9 по ул. Маршала Жукова, от ТК 15/24/3-4 до ж/д № 8 по бульвар Победы | 36:34:0000000:6197 |
| 188 | Участок теплотрассы № 15, назначение: нежилое, протяженность 50,0 м, инв. № 9045, лит. 55А/15,55Б/15, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 15/9/6-10 до ж/д № 110 по ул. Хользунова | 36:34:0203017:5754 |
| 189 | Ввод отопления, назначение: коммуникационное, протяженность 50,5 м, инв. № 11606, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ввод отопления от ТК-15/17а/3 до стены ж. д. № 48а бульвар Победы | 36:34:0203009:10448 |
| 190 | Участки теплотрассы, назначение: нежилое, протяженность 90,2 м, инв. № 11563, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, между секциями жилых домов 1-го, 2-го, 3-го ввода по ул. Машиностроителей, 13/1 | 36:34:0208058:519 |
| 191 | Ввод отопления и горячего водоснабжения, назначение: коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 11528, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ввод отопления и горячего водоснабжения от ТК 13/11/1-3 к ж. д. № 280 по ул. 9 Января | 36:34:0000000:6332 |
| 192 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 176,0 м, инв. № 11555, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-13/14 до ж. д. № 272б ул. 9 Января | 36:34:0208021:3312 |
| 193 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 32,5 м, инв. № 11556, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-13/14а до ж. д. № 264а ул. 9 Января | 36:34:0000000:6300 |
| 194 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 11605, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/16-4 до ж. д. № 70а ул. Хользунова | 36:34:0203020:2737 |
| 195 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 36,0 м, инв. № 11554, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/27/6 до ж. д. № 75 ул. Шишкова | 36:34:0206001:8413 |
| 196 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 52,5 м, инв. № 11603, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/22/5-2 до ж. д. № 29 ул. 60 Армии. От ТК-15/22/5-4 до ж. д. № 29 ул. 60 Армии | 36:34:0203010:4817 |
| 197 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 77,5 м, инв. № 11602, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: – Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/22/5-3 до ж. д. № 31 ул. 60 Армии (2 ввода) | 36:34:0000000:6354 |
| 198 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 12,5 м, инв. № 11604, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/16-4 до ж. д. № 11 ул. 60 Армии | 36:34:0203020:4923 |
| 199 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 34,5 м, инв. № 11558, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/9/3/6 до ж. д. № 9 ул. В.Невского. От ТК-15/9/3-7 до ж. д. № 9 ул. В.Невского | 36:34:0203017:5757 |
| 200 | Тепловые сети, назначение: нежилое, протяженность 31 м, инв. № 11562, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/15/7-2 до ж. д. № 13б ул. В.Невского | 36:34:0203012:4763 |
| 201 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 10,5 м, инв. № 11601, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/17а/1 до ж. д. № 19а ул. В.Невского | 36:34:0203009:10450 |
| 202 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 11641, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/15/4-3 до ж. д. № 76 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:42104 |
| 203 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 44 м, инв. № 11560, лит. 1А, 1Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/9/6-5 до ж. д. № 93 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6352 |
| 204 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 32 м, инв. № 11553, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/21/5 до ж. д. № 8а ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0000000:6340 |
| 205 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 47 м, инв. № 11634, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/21/5 до ж. д. № 10 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0203015:6218 |
| 206 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 18 м, инв. № 11559, лит. 1А, 1Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/9/6-2 до ж. д. № 91 ул. Г. Лизюкова. От ТК-15/9/6-3 до ж. д. № 91 ул. Г. Лизюкова | 36:34:0000000:6297 |
| 207 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 39,0 м, инв. № 11561, лит. 1А, 1Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-48 кв. 9 до ТК-15/15/7-1 у ж. д. № 66 ул. Г. Лизюкова от ТК-15/15/7-1 у ж. д. № 66 ул. Г. Лизюкова до ж. д. № 66 ул. Г. Лизюкова | 36:34:0203012:4759 |
| 208 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 33,5 м, инв. № 11650, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/27/1б до ж. д. № 40д ул. Хользунова | 36:34:0000000:6427 |
| 209 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 11557, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-13/14а/1 до ж. д. № 286б ул. 9 Января (2 ввода) | 36:34:0208021:3313 |
| 210 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 51,5 м, инв. № 11518, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/23/9 до ж. д. № 99 Московский проспект | 36:34:0203016:2079 |
| 211 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 20,0 м, инв. № 11517, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/23/7 до ж. д. № 105 Московский проспект | 36:34:0203016:2081 |
| 212 | Участок теплотрассы № 5, назначение: коммуникационное, протяженность 16,0 м, инв. № 5800, лит. 94 А/5, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 5/7/6а до ж/д № 52а по ул. Ростовская | 36:34:0000000:6284 |
| 213 | Тепловые сети, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 17,0 м, инв. № 11644, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-12/19/7 до ж. д. № 28 ул. Генерала Лизюкова | 36:34:0203015:6225 |
| 214 | Тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 129,7 м, инв. № 11133, лит. 1, 2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, от ТК-3-1 через подвал до ж. д. 10б, ул. Хользунова | 36:34:0000000:6883 |
| 215 | Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 114,0 м, инв. № 11615, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: A1 Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-6/23/4а до стены здания по ул. Солнечная, 2 | 36:34:0000000:6317 |
| - 216 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 62 м., инв. № 11747, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Строителей, от ТК-14/2 до ТК-14/2/2 по ул.Строителей | - 36:34:0000000:1163 |
| - 217 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 228 м, инв. № 11763, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 3Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, от ТК 13/11/1 до ТК 13/11/1-1; от ТК 13/111-1 до ТК 13/11/1-2; ТК 13/11/1-2 до ТК 13/11/1-3 у ж.д. № 280 по ул.9 Января | - 36:34:0208021:1494 |
| - 218 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 95 м, инв. № 11764, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. 9 Января, от ТК 13/11/1 -6 до ТК 13/11/1-10; от ТК 13/11/1-10 до ж.д. № 272б; транзитом через ж/д по ул. 9 Января, 272б; от ж/д 272б по ул. 9 Января до ТК13/11/1-11 у ж/д № 284 по ул. 9 Января | - 36:34:0208021:1493 |
| - 219 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 156 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 12-23/8 до ж.д. № 109 по Московскому пр.; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж.д. № 109 до жилого дома № 109/1 по Московскому пр. | - 36:34:0203016:1783 |
| - 220 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 62 м, инв. № 11777, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, бульвар Победы, от ТК № 12-19/6 до ж.д. № 23а по бульвару Победы | - 36:34:0203015:4499 |
| - 221 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 125 м, инв. № 11778, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, от ТК № 12-21/3 до ж.д. № 3 по ул. Маршала Жукова, участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж.д. № 3 до ж.д. № 5 по ул. Маршала Жукова | - 36:34:0203015:4500 |
| - 222 | - Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 9 м, инв. № 11790, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-39 до ж/д № 12 по ул. Электросигнальная | - 36:34:0209017:375 |
| - 223 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 27 м., инв. № 11791, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-43 до ж/д № 14 по ул. Электросигнальная | - 36:34:0209017:373 |
| - 224 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 30 м, инв. № 11792, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-41 до ж/д № 22 по ул. Электросигнальная | - 36:34:0209017:374 |
| - 225 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 58 м, инв. № 11794, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Владимира Невского, от ТК№ 15-9/2-3 до ж.д. № 9 по ул.Владимира Невского; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж.д. № 9 до ж.д. № 9а по ул.Владимира Невского | - 36:34:0203017:4428 |
| - 226 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 196 м, инв. № 11797, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 15-9/6-10 до ж/д № 110 по ул. Хользунова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 110 до ж/д № 110в по ул. Хользунова | - 36:34:0203017:4431 |
| - 227 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 44 м, инв. № 11798, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, от ТК-15-9/6-9 до ж.д. № 114 по ул. Хользунова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 114 до ж/д № 112в по ул. Хользунова | - 36:34:0203017:4430 |
| - 228 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 18 м, лит. 1А, инв. № 11801 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, от ТК № 6/4-43 до ж/д № 6 по ул. Электросигнальная | - 36:34:0209017:371 |
| - 229 | - Участок теплотрассы, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 26 м, лит. 1А, инв. № 11802, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, от ТК № 6/4-42 до ж/д № 8 по ул. Электросигнальная | - 36:34:0209017:372 |
| - 230 | - Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 53 м, инв. № 11803, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Новгородская, от ТК№ 15-9/21-4 до ж/д № 125 по ул.Новгородская | - 36:34:0204001:5183 |
| - 231 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 13 м, инв. № 11804, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 6/4-48 до ж/д № 2 по пер. Политехнический | - 36:34:0210019:4571 |
| - 232 | - Сооружения, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 44 м, инв. № 11806, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, от ТК № 15-9/6-4 до ж/д № 91 по ул. Генерала Лизюкова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 91 до ж/д № 91б | - 36:34:0203017:4426 |
| - 233 | - Участок теплотрассы, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 50 м, инв. № 11807, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, от ТК № 15-9/6-5 до ж/д № 93 по ул. Генерала Лизюкова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 93 до ж/д № 93а | - 36:34:0203017:4429 |
| - 234 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 4 м, инв. № 11809, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, от ТК № 6/23/4-2 до ж/д № 13а по ул. Солнечная | - 36:34:0208059:265 |
| - 235 | - Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 235 м, инв. № 11810, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Холзунова, от ТК № 15-9/3-4 до ж/д № 1а по ул. Владимира Невского; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 1а; далее участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 98 по ул. Хользунова до ж/д № 98в по ул. Хользунова | - 36:34:0000000:5549 |
| - 236 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 100 м, лит. 1А, 1Б, инв. № 11811, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул. Хользунова, от ТК № 15-9/4-3 до ж/д № 100 по ул. Хользунова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 100 до ж/д № 100в | - 36:34:0203017:4425 |
| - 237 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 118 м, инв. № 11812, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК № 6/4-35 до ж/д № 34, участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 34 до ж/д № 36 по Московскому пр. | - 36:34:0210001:4089 |
| - 238 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 40м, инв. № 11813, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК № 6/4/47а-1 до ж/д № 50 по ул. Лидии Рябцевой | - 36:34:0210001:4088 |
| - 239 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 18м, инв. № 11814, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Хользунова, от ТК № 15-9/14-4 до ж/д № 125 по ул. Хользунова | - 36:34:0204001:5179 |
| - 240 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 136 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от бывшей котельной по ул. Машиностроителей, 13 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3 | - 36:34:0208058:477 |
| - 241 | - Теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность: 0,116 км, инв. № 11314, лит. 1А, 2А, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-6/4/60 до ж.д. № 1, ул. Багрицкого | - 36:34:0000000:5697 |
| - 242 | - Сооружение тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность 0,034 км, инв. № 11119, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4-9 до ж.д. 21, Антонова-Овсеенко | - 36:34:0211002:2856 |
| - 243 | - Тепловые сети, назначение: коммуникационное, протяженность 31,0 м, лит. 1А, инв. № 11643, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-15/15/4 до ж.д. 76а ул. Генерала Лизюкова | - 36:34:0000000:6433 |
| - 244 | - Сооружение теплотрасса, назначение: нежилое, протяженность: 68,82 м, инв. № 1135, лит. 1, 2, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район, от ТК-15/15/4-7 у ж.д. № 80, ул. Генерала Лизюкова до ж.д. № 23а по ул. Антонова-Овсеенко | - 36:34:0000000:6886 |
| - 245 | - Тепловая сеть, назначение: нежилое, протяженность: 0,018 км, инв. № 11120, лит. 1А, 2А, 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-4-10 до ж.д. № 23 по ул. Антонова-Овсеенко | - 36:34:0208001:2872 |
| - 246 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 138 м, инв. № 11742, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Московский, от ТК-6/4/19 у ж/д № 20 по Московскому проспекту до ТК-6/4/23а у ж/д № 57 по ул. Лидии Рябцевой, от ТК-6/4/23а до ТК-6/4/23 у здания по Московскому проспекту,22, от ТК-6/4/23 до ТК-6/4/22а у здания по Московскому проспекту,22 | - 36:34:0210011:382 |
| - 247 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 405 м, инв. № 11743, лит. 1А, 2А, 3А, 4А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Электросигнальная, от ТК 6/4/18 до ТК 6/4/38; от ТК 6/4/38 до ТП у ж.д. № 2 по ул. Электросигнальная; от ТК 6/4/38 до ТК6/4/39; от ТК 6/4/39 до ТК 6/4/40; от ТК 6/4/40 до ТК 6/4/41; от ТП у ж.д. № 2 по ул. Электросигнальная до ТК 6/4/42; от ТК 6/4/42 до ТК 6/4/43; от ТК 6/4/43 до ТК 6/4/45 | - 36:34:0000000:1181 |
| - 248 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 107 м, инв. № 11746, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пр-т Труда, от ТК-6/23/7 до ТК-6/23/7-1; от ТК-6/23/7-1 до ТК-6/23/7-4; от ТК-6/23/7-4 до ТК-6/23/7-5 по проспекту Труда | - 36:34:0000000:1155 |
| - 249 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1003 м, инв. № 11753, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пер. Автогенный, от ЦТП до ТК-2 (ТК-6/4/49); от ТК-2 (ТК-6/4/49) до ТК-3 (ТК-6/4/49а); от ТК-3 (ТК-6/4/49а) до ТК-4 (ТК-6/4/49в); от ТК-4 (ТК-6/4/49в) до стены ж/д № 6/5 по пр. Труда; транзит через ж/д 6/5 и 6/4 по пр. Труда; врезка от ж/д 6/4 по пр. Труда до стены ж/д пр. Труда,6/3; от ЦТП до ТК-1 (ТК-6/4/48); от ТК-1 (ТК-6/4/48) до ТК-2 (ТК-6/4/49); от ТК-2 (ТК-6/4/49) до ТК-6 (ТК-6/4/50); от ТК-6 (ТК-6/4/50) до ТК-7 (ТК-6/4/51); от ТК-6/4/52 до ЦТП; от ТК-7 (ТК-6/4/51) до стены ж/д пр. Труда, 6; от ТК-2 (ТК-6/4/49) до стены ж/д пер.Автогенный,21; от ТК-3 (ТК-6/4/49а) до стены ж/д пер. Автогенный,13; от ТК-6 (ТК-6/4/50) до стены ж/д пр. Труда, 8, 8а; от ТК-7 (ТК-6/4/51) до стены ж/д пр. Труда, 8б, 8в | - 36:34:0210019:4570 |
| - 250 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 45 м, инв. № 11754, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП ул.Карпинского, 4т через ТК (6/4/62а/1) до стены ж/д ул. Карпинского,4 | - 36:34:0210019:4572 |
| - 251 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 82 м, инв. № 11756, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ЦТП по ул.Антонова-Овсеенко, 9а до ТК 13/5/7-8; от ТК 13/5/7-8 до стены ж.д. ул. Антонова-Овсеенко, 9; от ТК 13/5/7-8 до стены ж.д. ул. Антонова-Овсеенко, 11; от ТК 13/5/7-8 до стены ж.д. ул.Антонова-Овсеенко, 13 | - 36:34:0204001:5182 |
| - 252 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 765 м, инв. № 11760, лит. 1А, 2А, 3А, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 11А, 12А, 13А, 13Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, от ТК 13/15 до ТК 13/15/1; от ТК 13/15/1 до ТК 13/15/2; от ТК 13/15/2 до ЦТП по ул. 9 Января,266т; от ЦТП по ул.9 Января,266т до ТК 13/15/2-2; от ТК 13/15/2-2 до ТК 13/15/2-3; ввод от ТК 13/15/2-3 к ж/д 264 по ул.9 Января; от ЦТП по ул.9 Января,266т до ТК 13/15/2-4; ввод от ТК 13/15/2-4 к ж/д 258 по ул.9 Января; от ТК 13/15/2-4 до ТК 13/15/2-5; ввод от ТК 13/15/2-5 к ж/д 254 по ул. 9 Января; ввод от ТК 13/15/2-5 к ж/д 256 по ул.9 Января; от ТК 13/15/2-5 до ТК 13/15/2-6 транзитом через ж/д 256; ввод от ТК 13/15/2-6 к ж/д 38 по пер. Хреновской | - 36:34:0000000:1200 |
| - 253 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 132 м, инв. № 11762, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января, от ЦТП до ТК 13/12/1-2; ввод от ТК 13/12/1-2 к ж/д 286 по ул.9 Января; ввод от ТК 13/12/1-2 к ж/д 288 по ул. 9 Января | - 36:34:0000000:1162 |
| - 254 | - Сооружения, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 491 м, инв. № 11765, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Подклетенская, от ТК 6/21/8 до ЦТП по ул. Подклетенская, 21а транзитом ч/з ж.д. № 21 по ул. Подклетенская; от ЦТП ул. Подклетенская, 21а до ТК 6/21/8-1 и до ж.д. № 21 по ул. Подклетенская; от ТК 6/21/8-1 до ТК 6/21/8-2 и до ж.д. № 19 по ул. Подклетенская; от ТК 6/21/8-2 до ТК 6/21/8-3; от ТК 6/21/8-3 до ТК 6/21/8-4 и до ж.д. № 42 по ул. Керамическая | - 36:34:0208064:1080 |
| - 255 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 392 м, инв. № 11768, лит. 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4А, 5А, 5Б, 6А, 6Б адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до ТК-6/21/10-1, от ТК-6/21/10-1 до ТК-6/21/10-2, ул. Керамическая, 31 (от ТК 6/21/10-2 до стены ж/д ул.Керамическая, 31); от ТК-6/21/10а ж/д по ул.Керамическая,33 до ТК-6/21/10б ж/д по ул.Подклетенская,21; от ТК-6/21/9 до ТК-6/21/9а, от ТК-6/21/9а до ТК-6/21/10, от ТК-6/21/10 до ТК-6/21/10а; от ТК-6/21/10а до ЦТП; ул. Керамическая, 33 (от ТК 6/21/10-1 до стены ж/д ул. Керамическая,33) | - 36:34:0000000:1168 |
| - 256 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 950 м, инв. № 11769, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, от ТК-6/23/4 до ТК 6/23/4-1; от ТК-6/23/4-1 транзитом через ж.д. № 11а по ул. Солнечная до ТК 6/23/4-2; от ЦТП по ул. Солнечная,9а до ТК-6/23/4-2; от ТК-6/23/4-2 до ж.д. № 10 по пер. Партизанский и до ж.д. № 11а по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-2 до ТК-6/23/4-3; от ТК-6/23/4-3 до ж.д. № 11 по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-3 до ТК-6/23/4-4; от ТК-6/23/4-4 до ж.д. № 9 по ул.Солнечная; от ТК-6/23/4-4 до ТК-6/23/4-5; от ТК-6/23/4-5 до ТК-6/23/4-6; от ТК-6/23/4-6 до ж.д. № 8 по пер. Партизанский; от ТК-6/23/4-6 до ТК-6/23/4-7; от ТК-6/23/4-7а до ж.д. № 7 по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-8 до ТК-6/23/4-9 и до ж.д. № 6 по пер. Партизанский; от ТК-6/23/4-9 до врезки у ж.д. № 5 по ул. Солнечная; от ТК-6/23/4-9 до ж.д. № 4 по пер. Партизанский; от врезки у ж.д. № 5 по ул. Солнечная до ж.д. № 5 по ул.Солнечная; от врезки у ж.д. № 5 по ул. Солнечная до ТК-6/23/4-10; от ТК-6/23/4-10 до ж.д. № 3 по ул.Солнечная и до ТК-6/23/4-11; от ТК-6/23/4-11 до ж.д. № 1 по ул.Солнечная; от ТК-6/23/4-11 до ж.д. № 54 по пр.Труда; от ТК-6/23/4-14 до ж.д. № 56 по пр. Труда; от ТК-6/23/4-17 до ТК-6/23/4-18; от ТК-6/23/4-17 до ж.д. № 62 по пр. Труда; от ТК-6/23/4-18 до ж.д. № 64 по пр.Труда и до ж.д. № 66 по пр.Труда; от ТК-6/23/4-15 до ж.д. № 58 по пр. Труда и до ж.д. № 52 по пр. Труда; от ТК-6/23/4-19 до ТК-6/23/4-20; от ТК-6/23/4-19 до ж.д. № 60 по пр.Труда; от ТК-6/23/4-20 до ж.д. № 68 по пр.Труда | - 36:34:0208078:292 |
| - 257 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 640 м, инв. № 11782, лит. 1А,1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, от ЦТП ул. Генерала Лизюкова,80а до ТК-15/15/4-1; от ТК-15/15/4-1 до ТК-15/15/4-2; от ТК-15/15/4-2 до ТК-15/15/4-3; от ТК-15/15/4-3 до ТК-15/15/4-4; от ТК-15/15/4-4 до ж.д. № 47 по бульвару Победы; от ТК-15/15/4-4 до ж.д. № 70 по ул. Генерала Лизюкова; от ТК-15/15/4-4 до ж.д. № 13в по ул. Владимира Невского; от ТК-15/15/4-2 до ТК-15/15/4-5; от ТК-15/15/4-5 до ТК-15/15/4-6; от ТК-15/15/4-6 до ТК-15/15/4-7; от ТК-15/15/4-7 до ж.д. № 80 по ул. Генерала Лизюкова; от ТК-15/15/4-7 до ТК-15/15/4-8; от ТК-15/15/4-8 до ТК-15/15/4-9; от ТК-15/15/4-9 до ТК-15/15/4-10 | - 36:34:0203012:3373 |
| - 258 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 663 м, инв. № 11783, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, пер.Автогенный, от ЦТП пер. Автогенный, 9а до ТК-6/4/57; от ТК-6/4/57 до ж.д. № 9 по пер.Автогенный; от ЦТП пер. Автогенный,9а до ТК-6/4/58а; от ТК-6/4/58а до ТК-6/4/59; от ТК-6/4/59 до ТК-6/4/60а; от ТК-6/4/60а до ТК-6/4/60б; от ТК-6/4/60б до ж.д. № 28 по ул. Лидии Рябцевой; от ТК-6/4/60б до ТК-6/4/62б; от ТК-6/4/62б до ж.д. № 8 по ул. Шишкова | - 36:34:0000000:1177 |
| - 259 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 90 м, инв. № 11784, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК-12/26а/5 по пер.Ученический до ТК-12/26а/1 и до ж.д. № 5 по пер. Ученический | - 36:34:0206002:5078 |
| - 260 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 1346 м, инв. № 11785, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Карпинского, от ЦТП ул. Карпинского, 5т до ж.д. № 5 по ул. Карпинского и транзитом ч/з ж.д. № 5 по ул. Карпинского до ТК-6/4/57-2; от ТК-6/4/57-2 до ж.д. № 1 и № 3 по ул. Алексея Геращенко; от ЦТП ул. Карпинского, 5т до ТК-6/4/57а; от ТК-6/4/57а до ж.д. № 3 ул. Карпинского; от ТК-6/4/57а до ж.д. № 1 по ул. Карпинского; от ТК-6/4/29а до ТК-6/4/58а; от ТК-6/4/58а до ТК-6/4/57; от ТК-6/4/57 до ЦТП по ул. Карпинского,5т; от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/25; от ТК-6/4/25 до ТК-6/4/26; от ТК-6/4/26 до ТК-6/4/27; от ТК-6/4/27 до ТК-6/4/28; от ТК-6/4/28 до ТК-6/4/29; от ТК-6/4/29 до ТК-6/4/29-1; от ТК-6/4/29-1 до ТК-6/4/29а; от ТК-6/4/29а до ТК-6/4/30; от ТК-6/4/30 до ТК-6/4/30а; от ТК-6/4/30а до ТК-6/4/31; от ТК-6/4/31 до ТК-6/4/31а; от ТК-6/4/31а до ТК-6/4/33; от ТК-6/4/33 до ТК-6/4/34; от ТК-6/4/34 до стены ж.д. № 44 по пр. Труда и транзитом через подвальное помещение ж.д. № 44 по пр. Труда до ТК-6/4/35; от ТК-6/4/35 до ТК-6/4/36; от ТК-6/4/35 до стены ж.д. № 40а по пр. Труда транзитом через подвальное помещение ж.д. № 40а по пр. Труда до стены ж.д. № 38 по пр.Труда; от стены ж.д. № 38 по пр.Труда до стены ж.д. № 36 по пр.Труда; от гребенки ж.д. № 44 по пр. Труда до ТК- 6/4/34а | - 36:34:0000000:1180 |
| - 261 | - Сооружение, назначение: нежилое, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 445 м, инв. № 11786, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП по ул. Беговая, 156а до ТК-15/9/17-1 и от ТК 15/9/17-1 до ж.д. № 156 по ул. Беговая; от ТК-15/9/17-2 до ж.д. № 160 по ул. Беговая; от ТК-15/9/17-3 до ж.д. № 158 по ул. Беговая; от ТК-15/9/17-4 до ж.д. № 152 по ул. Беговая и транзитом ч/з ж.д. № 152 по ул. Беговая до ж.д. № 150 по ул. Беговая; от ТК 15/9/16 до ТК 15/9/18 по ул. Беговая и от ТК 15/9/18 до ЦТП по ул. Беговая, 156а | - 36:34:0204001:5180 |
| - 262 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 42 м, инв. № 11805, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Шишкова, от ЦТП до ТК № 6/4-54в; от ТК № 6/4-54в до ж/д № 1 по ул. Шишкова | - 36:34:0210003:368 |
| - 263 | - Участок теплотрассы до ЦТП по ул. Загородная, 7н, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 40 м, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-6/23/13 до ТК-6/23/13-1; от ТК-6/23/13-1 до ЦТП по ул. Загородная, 7н | - 36:34:0000000:1145 |
| - 264 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 170 м, инв. № 11752, лит. 1А, 1Б, 2А, 3А, 4А, 4Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП до УТ-3 (ТК12/30а/2); от УТ-1 (ТК12/30а) до ТК12/30а/1а; от ТК12/30а/1а до ТК12/30а/1; от ТК12/30а/1 до УТ-3 (ТК12/30а/2); от УТ-3 (ТК12/30а/2) до ЦТП; от УТ-3 (ТК12/30а/2) до ж/д ул. Хользунова, 107 | - 36:34:0000000:1158 |
| - 265 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 37 м, инв. № 11796, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солнечная, от ТК № 6/23-46 до ж/д № 2 по ул. Солнечная | - 36:34:0209018:549 |
| - 266 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 113 м, инв. № 11767, лит. 1А, 2А, 1Б, 2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Шишкова, от ЦТП до ТК 6/4/55б, от ТК 6/4/55б до ТК 6/4/55а, от ТК 6/4/55а до ж/д № 4 по ул.Шишкова | - 36:34:0210005:468 |

- Объекты теплоснабжения, присоединенные к теплоисточникам

«Котельная № 1»

Перечень линейных объектов

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 427,0 м, инв. № 5310, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 11/22 ж.д. № 18 ул. Фридриха Энгельса до ТК 11/23 ж.д. № 16 ул. Фридриха Энгельса; от ТК 11/23 ж.д. № 16 ул. Фридриха Энгельса до подвала федерального казначейства; от подвала федерального казначейства до здания музея им. Крамского по просп. Революции; до ж.д. № 14а ул. Фридриха Энгельса; до ж.д. № 16 ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6233 |
| 2 | Участок теплотрассы № 11, назначение: коммуникационное, протяженность 145,5 м, инв. № 5310, лит. 6А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 11/7 ж. д. № 24 ул. Театральная до ТК 11/7/2 ж. д. № 20 ул. Театральная; до № 15 ул. Театральная; до ж. д. № 20 ул. Театральная | 36:34:0000000:6265 |
| 3 | Участок теплотрассы № 11, назначение: коммуникационное, протяженность 177 м, инв. № 5310, лит. 5А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 11/18в ж. д. № 29 ул. Студенческая до ТК 11/18д ж. д. № 33 ул. Студенческая; до ж. д. № 31 ул. Студенческая; до ж. д. № 33 ул. Студенческая | 36:34:0000000:6001 |
| 4 | Участок теплотрассы № 11, назначение: коммуникационное, протяженность 120,0 м, инв. № 5310, лит. 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 11/25/1а ж. д. № 15а ул. Комиссаржевской до ТК 11/25/1б ж. д. № 19 ул. Кольцовская; до ж. д. № 19 ул. Кольцовская; до ж. д. № 17 ул. Комиссаржевской | 36:34:0000000:6268 |
| 5 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 44,0 м, инв. № 5310, лит. 8А, 8Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 34 ул. Студенческая | 36:34:0000000:6041 |
| 6 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 11,0 м, инв. № 5310, лит. 9А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 24а ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:5800 |
| 7 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 69,0 м, инв. № 5310, лит. 10А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 98 ул. Карла Маркса | 36:34:0000000:6288 |
| 8 | Участок теплотрассы № 11, назначение: коммуникационное, протяженность 11,0 м, инв. № 5310, лит. 18А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 6а ул. Комиссаржевской | 36:34:0000000:6023 |
| 9 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 41,0 м, инв. № 5310, лит. 17А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 36 просп. Революции | 36:34:0000000:5898 |
| 10 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 126,0 м, инв. № 5310, лит. 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 11/15 б до ТК 7/3/35 ж. д. № 34 по ул. Фридриха Энгельса; от ТК 11/15 ж. д. № 31 ул. Фридриха Энгельса до ТК 11/15б ж. д. № 31а ул. Фридриха Энгельса; до ж. д. № 34 ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6290 |
| 11 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 209,0 м, инв. № 5310, лит. 13А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 32 ул. Студенческая; до ж.д. № 13 ул. Комиссаржевской; до ж. д. № 13а ул. Комиссаржевской; до ж. д. № 15 ул. Комиссаржевской | 36:34:0000000:6293 |
| 12 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 3,0 м, инв. № 5310, лит. 14А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 94 ул. Карла Маркса | 36:34:0000000:6000 |
| 13 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 7,0 м, инв. № 5310, лит. 15А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 36а ул. Студенческая | 36:34:0000000:5896 |
| 14 | Участок теплотрассы № 11, назначение: нежилое, протяженность 17,0 м, инв. № 5310, лит. 11А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 6а ул. Никитинская | 36:34:0000000:5999 |
| 15 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 69,3 м, инв. № 5582, лит. 17А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/5/6 до ТК 7/5/6-1 ж. д. № 41 ул. Карла Маркса; до ж. д. № 39 ул. Карла Маркса | 36:34:0000000:6114 |
| 16 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 63,0 м, инв. № 5582, лит. 18А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 16 ул. Никитинская, до ж.д. № 35 ул. Студенческая | 36:34:0000000:6037 |
| 17 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, протяженность 84,0 м, инв. № 5582, лит. 5А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК -7/3/25 ж/д № 4а ул. Комиссаржевской до ТК-7/3/26 ж.д. № 4 ул. Комиссаржевской; до ж.д. № 4 ул. Комиссаржевской; до ж/д. № 2 ул. Комиссаржевской | 36:34:0000000:5949 |
| 18 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 89,0 м, инв. № 5582, лит. 14А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/2/7 до ТК 7/2/7а ж.д. № 32 ул. Театральная; до ж.д. № 34 ул. Театральная; до ж.д. № 32а ул. Театральная | 36:34:0000000:5850 |
| 19 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 22,0 м, инв. № 5582, лит. 43А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 48 ул. 25 Октября; до ж.д. № 50 ул. 25 Октября | 36:34:0000000:6042 |
| 20 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, протяженность 12,0 м, инв. № 5582, лит. 42А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 1 ул. Комиссаржевской | 36:34:0000000:6285 |
| 21 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, протяженность 33,0 м, инв. № 5582, лит. 41А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 21 ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:5980 |
| 22 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, протяженность 28,0 м, инв. № 5582, лит. 40А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 52 ул. Пятницкого | 36:34:0000000:5792 |
| 23 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, протяженность 13,0 м, инв. № 5582, лит. 39А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 69 ул. Пятницкого | 36:34:0000000:5905 |
| 24 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 454,0 м, инв. № 5582, лит. 8А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/1/6 ж.д. № 66 ул. Карла Маркса до ТК 7/1/8 ж.д. № 7 ул. Кардашова; от ТК 7/1/6 ж.д. № 5 ул. Кардашова до ТК 7/1/8 ж.д. № 7 ул. Кардашова; от ТК 7/1/6а ж.д. № 5 ул. Кардашова до ТК 7/1/7 ж.д. № 4 ул. Кардашова; до ж.д. № 4 ул. Кардашова; до ж.д. № 5 ул. Кардашова; до ж.д. № 54 ул. Карла Маркса; до ж.д. № 66 ул. Карла Маркса; до ж.д. № 8 ул. Орджоникидзе; до ж.д. № 10/12 ул. Орджоникидзе; до ж.д. № 14/16 ул. Орджоникидзе; до ж.д. № 18 ул. Орджоникидзе | 36:34:0000000:6226 |
| 25 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 267,0 м, инв. № 5582, лит. 9А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/2/2 ж.д. № 28 ул. Театральная до ТК 7/2/4 ж.д. № 43 просп. Революции; до ж.д. № 45 просп. Революции; до ж.д. № 49 просп. Революции; до ж.д. № 53 просп. Революции; до ж.д. № 19 ул. Театральная; до ж.д. № 28 ул. Театральная | 36:34:0000000:6008 |
| 26 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 212,0 м, инв. № 5582, лит. 24А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 8 пл. Ленина; до ж.д. № 12, ул. Плехановская | 36:34:0000000:5947 |
| 27 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилон, коммуникационное, протяженность 87,0 м, инв. № 5582, лит. 28А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 22 ул. Алексеевского; до ж.д. № 23 ул. Алексеевского; до ж.д. № 20 ул. Алексеевского | 36:34:0607023:1617 |
| 28 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 5582, лит. 35А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 45 ул.25 Октября | 36:34:0000000:5827 |
| 29 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 169,0 м, инв. № 5582, лит. 7А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/3/37 ж. д. № 32а ул. Фридриха Энгельса до ТК 7/3/37-1 ж. д. № 30а ул. Фридриха Энгельса; от ТК 7/3/37-1 ж. д. № 30а ул. Фридриха Энгельса до ТК 7/3/37-2 ж. д. № 12 ул. Никитинская; до ж. д. № 32а ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6390 |
| 30 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, протяженность 215,0 м, инв. № 5582, лит. 6 А, адрес (местонахождение) объекта Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/3/29 ж. д. № 26/28 просп. Революции до ТК 7/3/32 ж. д. № 19 ул. Фридриха Энгельса; до ж. д. № 26/28б просп. Революции; до ж. д. № 17 ул. Фридриха Энгельса; до ж. д. № 17а ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6387 |
| 31 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 8,0 м, инв. № 5582, лит. 29А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 24 ул. Алексеевского | 36:34:0000000:5993 |
| 32 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 128,0 м, инв. № 5582, лит. 10А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/3/8 ж.д. № 31 ул. Фридриха Энгельса до ТК 7/3/33 ж.д. № 24 ул. Фридриха Энгельса; до ж.д. № 24 ул. Фридриха Энгельса; до ж.д. № 30 ул. Фридриха Энгельса; до ж.д. № 30а ул. Фридриха Энгельса; до ж.д. № 30б ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6210 |
| 33 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 42,0 м, инв. № 5582, лит. 15А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/5/10 ж.д. № 3 ул. Плехановская до ТК 7/5/10б ж.д. № 1 ул. Плехановская | 36:34:0402002:403 |
| 34 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 40,0 м, инв. № 5582, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/8 ж. д. № 2/4 ул. Орджоникидзе до ТК 7/8а ж/д № 2/4 ул. Орджоникидзе; до ж. д. № 2/4 ул. Орджоникидзе | 36:34:0000000:5925 |
| 35 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 233,0 м, инв. № 5582, лит. 16А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/5/8-1 ж.д. № 64 ул. Володарского до ТК 7/5/8-3 ж.д. № 60 ул. Володарского; до ж.д. № 16 ул. Кости Стрелюка до ж.д. № 64 ул. Володарского; до ж.д. № 60 ул. Володарского | 36:34:0000000:5807 |
| 36 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 33,0 м, инв. № 5582, лит. 30А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 54 просп. Революции | 36:34:0000000:6379 |
| 37 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 5582, лит. 31А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 24 ул. Театральная | 36:34:0000000:5895 |
| 38 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 5582, лит. 32А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 21 ул. Театральная | 36:34:0000000:5927 |
| 39 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 4,0 м, инв. № 5582, лит. 33А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 26 ул. Театральная | 36:34:0000000:6376 |
| 40 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 28,0 м, инв. № 5582, лит. 34А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 33 ул.25 Октября | 36:34:0000000:6027 |
| 41 | Участок теплотрассы № 7, назначение: коммуникационное, протяженность 108,0 м, инв. № 5582, лит. 22А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 14 ул. Дзержинского; до ж. д. № 16 ул. Дзержинского | 36:34:0000000:6115 |
| 42 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 68,0 м, инв. № 5582, лит. 21А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 3 ул. Дзержинского; до ж.д. № 3а ул. Дзержинского; до ж.д. № 70 ул. Володарского | 36:34:0000000:6013 |
| 43 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 218,0 м, инв. № 5582, лит. 23А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/3/35 ж. д. № 34 ул. Фридриха Энгельса до ТК 7/3/37 ж. д. № 32а ул. Фридриха Энгельса; от ТК 7/3/37 ж. д. 32а ул. Фридриха Энгельса до ТК 7/3/38 ж. д. № 59 ул. Карла Маркса; от ТК 7/3/38 ж. д. № 59 ул. Карла Маркса до ТК 7/3/39 ж. д. № 80 ул. Карла Маркса | 36:34:0000000:6371 |
| 44 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 4,0 м, инв. № 5582, лит. 38А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 5 ул. Комиссаржевской | 36:34:0000000:5878 |
| 45 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 9,0 м, инв. № 5582, лит. 37А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 12 ул. Алексеевского | 36:34:0000000:5857 |
| 46 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 66,0 м, инв. № 5582, лит. 36А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 37 ул.25 Октября; до ж.д. № 39 ул. 25 Октября | 36:34:0000000:5829 |
| 47 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 76,0 м, инв. № 5582, лит. 3А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК-7/3/11 ж. д. № 48а просп. Революции до ТК 7/3/12 ж. д. № 48 просп. Революции; до ж. д. № 48 просп. Революции; до ж. д. № 48б просп. Революции | 36:34:0000000:6397 |
| 48 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 136,0 м, инв. № 5582, лит. 2А,2Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 7/3/14 ж.д. № 72 ул. Карла Маркса до ТК 7/3/15а ул. Карла Маркса; до ж.д. № 72 ул. Карла Маркса; до ж.д. № 74 ул. Карла Маркса; до ж.д. № 76 ул. Карла Маркса; до ж.д. № 78 ул. Карла Маркса; до ж.д. № 35 ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6218 |
| 49 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 39,0 м, инв. № 5582, лит. 46А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до д. № 23 ул. Фридриха Энгельса | 36:34:0000000:6402 |
| 50 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 26,0 м, инв. № 5582, лит. 45А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 16 ул. Алексеевского; до ж. д. № 19 ул. Алексеевского | 36:34:0607023:1619 |
| 51 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 15,0 м, инв. № 5582, лит. 44А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж. д. № 41 ул. Володарского | 36:34:0000000:42098 |
| 52 | Участок теплотрассы № 7, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 3,0 м, инв. № 5582, лит. 47А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, до ж.д. № 67 ул. Пятницкого | 36:34:0000000:6040 |
| - 53 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 26 м, инв. № 14076, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, от узла перехода теплотрассы с надземного в подземное исполнение до ж/д № 19 по ул. Орджоникидзе; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 19 до ж/д № 17а | - 36:34:0607024:276 |
| - 54 | - Сооружение, назначение: сооружения коммунального хозяйства, протяженность 115 м, инв. № 14078, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 72/10а до ж/д № 2 по ул. Кардашова; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 2, до ж/д № 49 по ул. Карла Маркса | - 36:34:0607039:1465 |
| - 55 | - Сооружение, назначение: - - этажный (подземных этажей), сооружение коммунального хозяйства, протяженность 41 м, инв. № 14080, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, от ТК № 11/13 до ж/д № 36/38 по пр. Революции | - 36:34:0606018:1266 |
| - 56 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 46 м, инв. № 14081, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, от ТК № 73/5 до ТК № 73/8; от ТК № 73/8 до ж/д № 44 по пр. Революции; участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение ж/д № 44 до ж/д № 46 по пр. Революции | - 36:34:0606018:1265 |
| - 57 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 84 м, инв. № 14086, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Революции, от ТК № 11/10 до ТК № 11/10 смотровая; от ТК № 11/10 смотровая до ТК № 11/10а; от ТК № 11/10а до нежилого строения; далее участок трубопровода транзитом проходит через подвальное помещение нежилого строения с выходом в надземном исполнении; от нежилого строения до ТК № 11/10а смотровая до ж/д 29а по проспекту Революции | - 36:34:0607012:405 |

- Объекты теплоснабжения, присоединенные к теплоисточникам «Котельная № 2»

  - Перечень центральных тепловых пунктов

| № п/п | Адрес | Площадь объекта, кв. м | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Воронеж, ул. Кривошеина, 66а | 100,7 | Центральный тепловой пункт, назначение: нежилое; инв. № 8421, лит. А, этаж: 1, в том числе подземных -, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0405002:133 |
|  |  |  | Оборудование: Водонагреватель 14 ОСТ-34-588-68 /6 секций/, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Насос холодной воды № 1К 80-50-200 с электродвигателем АИР 15/2900, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Насос К 8\18, дата ввода в эксплуатацию 01.10.1988; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1991; Узел учета холодной воды СТВУ-50, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010 |
|  |  | 176 | Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, Здание ЦТП (центральный тепловой пункт), кадастровый (или условный) номер: 36:34:0508001:8426 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Домостроителей, 79т | 77,5 | Нежилое помещение № II (ЦТП) в лит. Б, назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, 2, кадастровый (или условный) номер: 36:34:0507021:8609 |
|  |  |  | Оборудование: Насос К 65-50-160 с электродвигателем, 2 шт., дата ввода в эксплуатацию 31.12.1973; Водоподогреватель 10*168*40/КТР, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1973; Узел учета тепловой энергии, дата ввода в эксплуатацию 30.04.2010; Трубопровод и запорная арматура, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1973 Электрооборудование, дата ввода в эксплуатацию 31.12.1973 |

  - Перечень  линейных объектов

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Кадастровый номер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение-Тепловой ввод от ТК 9/21/6 до жилого дома № 39, назначение: нежилое, протяженность 10,0 м, инв. № 21065, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей, от ТК9/21/6 до жилого дома № 39 | 36:34:0507021:254 |  |  |
| 2 | Тепловой ввод, назначение: нежилое, протяженность 67 м, инв. № 21066, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК (9/22)/1 до жилого дома № 51 по ул. Домостроителей | 36:34:0507021:255 |  |  |
| 3 | Сооружение тепловой ввод от ТК (9/21)/20 до жилого дома № 25 по ул. Домостроителей, назначение: нежилое, протяженность 17 м, инв. № 21063, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Домостроителей, от ТК (9/21)/20 до жилого дома № 25 | 36:34:0507021:8145 |  |  |
| 4 | Сооружение тепловой ввод от ТК (9/23)/5 до жилого дома № 50 по ул. Космонавтов, назначение: нежилое, Протяженность 4 м, инв. № 21076, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Космонавтов, от ТК (9/23)/5 до жилого дома № 50 | 36:34:0507021:279 |  |  |
| 5 | Ввод теплотрассы от ТК 10/13/9 до жилого дома № 8 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 7 м, инв. № 20847, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/13/9 до жилого дома № 8 | 36:34:0505052:5050 |  |  |
| 6 | Ввод теплотрассы, назначение: нежилое, Протяженность 8 м, инв. № 20878, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/7/8 до жилого дома № 34 | 36:34:0505056:172 |  |  |
| 7 | Тепловой ввод от ТК 9/19/9 до жилого дома № 28 по бульвару Пионеров, назначение: нежилое, Протяженность 22,5 м, инв. № 21058, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, бульвар Пионеров, от ТК 9/19/9 до жилого дома № 28 | 36:34:0000000:6768 |  |  |
| 8 | Сооружение-тепловой ввод от ТК 9/18/16 до жилого дома № 137 по ул. Пеше-Стрелецкая, назначение: нежилое, Протяженность 7,0 м, инв. № 21080, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, от ТК 9/18/16 до жилого дома № 137 | 36:34:0507018:2832 |  |  |
| 9 | Сооружение ввод теплотрассы от ТК 10/9/3 до жилого дома по проспекту Патриотов,12, назначение: нежилое, Протяженность 6,0 м, инв. № 20866, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, ввод теплотрассы от ТК 10/9/3 до жилого дома № 12 | 36:34:0505056:5700 |  |  |
| 10 | Сооружение-тепловой ввод от ТК 9/23/6 до жилого дома № 52 по ул. Космонавтов, назначение: нежилое, Протяженность 4,0 м, инв. № 21077, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов от ТК 9/23/6 до жилого дома № 52 | 36:34:0507021:268 |  |  |
| 11 | Сооружение-тепловой ввод от ТК 9/20/17 до жилого дома № 30 по ул. Космонавтов, назначение: нежилое, Протяженность 10,0 м, инв. № 21073, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, от ТК 9/20/17 до жилого дома № 30 | 36:34:0507021:8705 |  |  |
| 12 | Сооружение-тепловой ввод от ТК 9/22/1а до жилого дома № 53 по ул. Домостроителей, назначение: нежилое, протяженность 42,5 м, инв. № 21067, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: – Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей, от ТК 9/22/1а до жилого дома № 53 | 36:34:0507021:8704 |  |  |
| 13 | Ввод теплотрассы от ТК 10/8/13 до жилого дома № 50 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, протяженность 37,0 м, инв. № 20902, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/8/13 до жилого дома № 50 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0505056:5698 |  |  |
| 14 | Ввод теплотрассы от ТК 10/8/8 до жилого дома № 40 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 12,0 м, инв. № 20880, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/8/8 до жилого дома № 40 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0505056:5697 |  |  |
| 15 | Сооружение-ввод теплотрассы от ТК 10/8/10 до жилого дома № 44 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 13,0 м, инв. № 20881, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/8/10 до жилого дома № 44 | 36:34:0505056:177 |  |  |
| 16 | Сооружение-ввод теплотрассы от ТК 10/8/13 до жилого дома № 48 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, протяженность 37,0 м, инв. № 20882, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/8/13 до жилого дома № 48 | 36:34:0505056:5699 |  |  |
| 17 | Сооружение- ввод теплотрассы от ТК 10/9/2 до жилого дома № 16 по проспекту Патриотов, назначение: нежилое, протяженность 5,0 м, инв. № 20867, литер 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, от ТК 10/9/2 до жилого дома № 16 по проспекту Патриотов | 36:34:0505056:4844 |  |  |
| 18 | Ввод теплотрассы от ТК 10/9/4 до жилого дома № 10 по проспекту Патриотов, назначение: нежилое, Протяженность 6,0 м, инв. № 20865, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, от ТК 10/9/4 до жилого дома № 10 по проспекту Патриотов | 36:34:0505056:5701 |  |  |
| 19 | Ввод теплотрассы от ТК (10/8)/7 до жилого дома № 38 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 13 м, инв. № 20879, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5762 |  |  |
| 20 | Ввод теплотрассы от ТК (10/13)/2 до жилого дома № 14 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 7 м, инв. № 20875, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5765 |  |  |
| 21 | Ввод теплотрассы, назначение: нежилое, Протяженность 7 м, инв. № 20876, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/13/3 до жилого дома № 16 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0505052:5051 |  |  |
| 22 | Тепловой ввод от ТК (9/23)/7 до жилого дома № 28 по ул. Ворошилова, назначение: нежилое, протяженность: 3,5 м, инв. № 21069, литер 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Ворошилова, от ТК (9/23)/7 до жилого дома № 28 | 36:34:0000000:6882 |  |  |
| 23 | Ввод теплотрассы от ТК (10/9)/8 до жилого дома № 4 по проспекту Патриотов, назначение: нежилое, Протяженность 15,2 м, инв. № 20863, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов | 36:34:0505056:5706 |  |  |
| 24 | Ввод теплотрассы от ТК (10/9)/7 жилого дома № 6 по проспекту Патриотов, назначение: нежилое, Протяженность 10,0 м, инв. № 20864, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов | 36:34:0000000:6108 |  |  |
| 25 | Ввод теплотрассы от ТК (10/13)/1 до жилого дома № 12 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 6,5 м, инв. № 20874, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков | 36:34:0505047:654 |  |  |
| 26 | Ввод теплотрассы от ТК (10/9)/10 до жилого дома № 18 по проспекту Патриотов, назначение: нежилое, Протяженность 14,0 м, инв. № 20868, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов | 36:34:0000000:6102 |  |  |
| 27 | Сооружение-тепловой ввод от ТК 9/1/1 до жилого дома по ул. Домостроителей, назначение: нежилое, Протяженность 6,5 м, инв. № 21060, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей, от ТК 9/1/1 до жилого дома № 14 | 36:34:0507019:122 |  |  |
| 28 | Сооружение-тепловой ввод от ТК 9/22/2 до жилого дома № 63 по ул. Домостроителей, назначение: нежилое, Протяженность 2,5 м, инв. № 21083, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей, от ТК 9/22/2 до жилого дома № 63 | 36:34:0507021:8708 |  |  |
| 29 | Ввод теплотрассы от ТК 10/8/10 до жилого дома № 52 по ул.Героев Сибиряков, назначение: нежилое, протяженность 20,0 м, инв. № 20883, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/8/10 до жилого дома № 52 | 36:34:0505056:173 |  |  |
| 30 | Участок теплотрассы № 10, нежилое, протяженность 15,0 м, инв. № 7539, лит. 24А/10, 24Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/9/13 до стены дома № 21 ул. Молодогвардейцев | 36:34:0000000:4938 |  |  |
| 31 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 188,0 м, инв. № 7539, лит. 13А/10,13Б/10, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/14/2 до стены дома № 8 ул. Южно-Моравская, от ТК 10/14/2 до стены дома № 10, кроме уч. т/тр. проход.по подвалу д. № 8 ул. Южно-Моравская; от ТК 10/14/2 до стены дома № 12, кроме уч. т/тр. проход.по подвалу д. № 8 ул. Южно-Моравская от ТК 10/14/2 до стены дома № 14, кроме уч. т/тр. проход. по подвалу д. № 8 ул. Южно-Моравская; от ТК 10/14/2 до стены дома № 16, кроме уч. т/тр. проход. по подвалу д. № 8 ул. Южно-Моравская | 36:34:0000000:5554 |  |  |
| 32 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 233,0 м, инв. № 7539, лит. 8А/10, 8Б/10, адрес (местонахождение) объекта: - Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 13 по ул. Героев Сибиряков до ТК 10/13/10-1 ж.д. № 3 ул. Путиловская; от ЦТП 13 до дома № 12а ул. Южно-Моравская; от ТК 10/13/10-1 до стены дома № 5а ул. Путиловская | 36:34:0000000:4968 |  |  |
| 33 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 86,0 м, инв. № 7539, лит. 11А/10, 11Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/13/6 ж.д. № 18 ул. Героев Сибиряков до ТК 10/13/7 ж.д. № 2 ул. Южно-Моравская; от ТК 10/13/6 до стены дома № 18 ул. Героев Сибиряков; от ТК 10/13/7 до стены дома № 20 ул. Героев Сибиряков | 36:34:0505052:4783 |  |  |
| 34 | Тепловой ввод от ТК (9/1)/18 до жилого дома № 147 по ул. Пеше-Стрелецкая, назначение: нежилое, протяженность 8 м, инв. № 21081, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:6046 |  |  |
| 35 | Сооружение – тепловой ввод, назначение: нежилое, Протяженность 7,0 м, инв. № 21064, лит. 1 А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей, тепловой ввод от ТК 9/20/14 до жилого дома № 27 по ул. Домостроителей | 36:34:0507021:280 |  |  |
| 36 | Сооружение - тепловой ввод к жилому дому № 26 по бульвару Пионеров, назначение: нежилое, протяженность 42,0 м, инв. № 21057, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, бульвар Пионеров, от жилого дома по бульвару Пионеров № 28 к жилому дому № 26 по бульвару Пионеров | 36:34:0507018:4027 |  |  |
| 37 | Тепловой ввод, назначение: нежилое, Протяженность 10,0 м, инв. № 21074, лит. 1 А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, тепловой ввод от ТК (9/20)/16 до жилого дома № 32 по ул. Космонавтов | 36:34:0000000:6160 |  |  |
| 38 | Сооружение ввод теплотрассы от ТК 10/7/9 до жилого дома № 30 по ул. Героев Сибиряков, назначение: нежилое, Протяженность 43,5 м, инв. № 20877, лит. 1 А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, Советский район, ул. Героев Сибиряков, от ТК 10/7/9 до жилого дома № 30 | 36:34:0505056:178 |  |  |
| 39 | Тепловой ввод, назначение: нежилое, протяженность 7,6 м, инв. № 21079, лит. 1 А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, тепловой ввод от ТК 9/17/6 до жилого дома № 109а по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0507018:2812 |  |  |
| 40 | Сооружение ввод теплотрассы от ТК 10/9/11 до жилого дома № 20 по проспекту Патриотов, назначение: нежилое, протяженность 18,0 м, инв. № 20869, лит. 1 А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, проспект Патриотов, от ТК 10/9/11 до жилого дома № 20 | 36:34:0000000:5756 |  |  |
| 41 | Тепловой ввод от ТК 9/21/3 до жилого дома № 21 по ул. Домостроителей, назначение: нежилое, протяженность 7,0 м, инв. № 21061, лит. 1 А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей от ТК 9/21/3 до жилого дома № 21 | 36:34:0507021:8703 |  |  |
| 42 | Тепловой ввод от ТК 9/23/5 до жилого дома № 48 по ул. Космонавтов, назначение: нежилое, протяженность 43,0 м, инв. № 21075, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, от ТК 9/23/5 до жилого дома № 48 по ул. Космонавтов | 36:34:0507021:8707 |  |  |
| 43 | Участок теплотрассы № 10, коммуникационное, протяженность 47,5 м, инв. № 7539, лит. 41А/10, 41Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/10/3 до стены дома № 12 ул. Молодогвардейцев; от ТК 10/10/3 до стены дома № 14 ул. Молодогвардейцев | 36:34:0505055:2880 |  |  |
| 44 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 45,0 м, инв. № 7539, лит. 35А/10, 35Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/17/7 до стены дома № 9 ул. Путиловская; от ТК 10/17/7 до стены дома № 9а ул. Путиловская | 36:34:0505052:4782 |  |  |
| 45 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 128,0 м, инв. № 7539, лит. 36А/10,36Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/14/1 до стены дома № 20 ул.Южно-Моравская; от ТК 10/14/1 до стены дома № 22 ул.Южно-Моравская; от ТК 10/14/1 до стены дома № 26, кроме уч. т/тр. проход. по подвалу ж.д. № 22 ул. Южно-Моравская | 36:34:0000000:5797 |  |  |
| 46 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 49,0 м, инв. № 7539, лит. 43А/10, 43Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/7/8 до стены дома № 11а ул.Молодогвардейцев; от ТК 10/7/8 до стены дома № 17 ул. Молодогвардейцев | 36:34:0505056:5696 |  |  |
| 47 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 95,0 м, инв. № 7539, лит. 45 А/10, 45 Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/9/8 до стены дома № 2 пр. Патриотов | 36:34:0506046:1315 |  |  |
| 48 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 36,0 м, инв. № 7539, лит. 46А/10, 46Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП-11 до дома № 22 ул. Молодогвардейцев | 36:34:0505055:2881 |  |  |
| 49 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 12,0 м, инв. № 7539, лит. 21А/10, 21Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/11/3 до стены дома № 20 ул. Молодогвардейцев | 36:34:0505055:2883 |  |  |
| 50 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 6,6 м, инв. № 7539, лит. 22А/10, 22Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/11/4 до стены дома № 32 пр. Патриотов | 36:34:0000000:4933 |  |  |
| 51 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 20,0 м, инв. № 7539, лит. 19А/10, 19Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/9/12 до стены дома № 24 пр. Патриотов | 36:34:0505056:5625 |  |  |
| 52 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 13 м, инв. № 7539, лит. 29А/10, 29Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/8/2 до стены дома № 28 ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:4964 |  |  |
| 53 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность13 м, инв. № 7539, лит. 27А/10, 27Б/10, адрес (местонахождение) объекта:- Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/8/9 до стены дома № 42 ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:4955 |  |  |
| 54 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 57,0 м, инв. № 7539, лит. 25А/10,25Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/13/9 до стены дома № 1 ул. Путиловская; от ТК 10/13/9 до стены дома № 5, кроме уч. т/тр. проход по подвалу д. № 1 ул. Путиловская | 36:34:0000000:6271 |  |  |
| 55 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 53,0 м, инв. № 7539, лит. 34А/10, 34Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/14/3 до стены дома № 24 ул. Южно-Моравская | 36:34:0000000:4947 |  |  |
| 56 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 45,0 м, инв. № 7539, лит. 38А/10, 38Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/14/4 до стены дома № 18 ул. Южно-Моравская | 36:34:0000000:4957 |  |  |
| 57 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, коммуникационное, протяженность 58,0 м, инв. № 7539, лит. 42А/10,42Б/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/10/6 до стены дома № 4 ул. Молодогвардейцев; от ТК 10/10/6 до стены дома № 8 ул. Молодогвардейцев | 36:34:0505055:2882 |  |  |
| 58 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 162 м, инв. № 7539, лит. 14А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/34 ж.д. № 82 по ул. Конструкторов до ТК 9/36 ж.д. № 33 по ул. Конструкторов | 36:34:0000000:5966 |  |  |
| 59 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 70,0 м, инв. № 7539, лит. 67А/9,67Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 4 до стены дома № 6 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5952 |  |  |
| 60 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 7539, лит. 65А/9, 65Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/3 до стены дома № 163 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:6034 |  |  |
| 61 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 10 м, инв. № 7539, лит. 71А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21/8 до стены ж.д. № 33 по ул. Домостроителей | 36:34:0507021:8522 |  |  |
| 62 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 40 м, инв. № 7539, лит. 72А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/9а до стены дома № 35 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5935 |  |  |
| 63 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 31,0 м, инв. № 7539, лит. 107А/9, 107Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/19 до стены дома № 157 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0507019:3927 |  |  |
| 64 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 34,0 м, инв. № 7539, лит. 37А/9, 37Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/24/1 до стены дома № 1 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5869 |  |  |
| 65 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 73,0 м, инв. № 7539, лит. 35А/9, 35Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/6/7 до стены дома № 21 по ул. Писателя Маршака, от ТК 9/6/7 до стены дома № 23 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5984 |  |  |
| 66 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 30 м, инв. № 7539, лит. 80А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/23/3, 9/23/4 до стены дома № 56 по ул. Космонавтов | 36:34:0507021:8521 |  |  |
| 67 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 7539, лит. 60А/9, 60Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/4 до стены дома № 1 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:6017 |  |  |
| 68 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 91,0 м, инв. № 7539, лит. 47А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/17/9 до стены дома № 117 по ул. Пеше-Стрелецкая, от ТК 9/17/9 до стены дома № 119 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5848 |  |  |
| 69 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 154,5 м, инв. № 7539, лит. 63А/9, 63Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК № 9/1/16 до стены дома № 151 по ул. Пеше-Стрелецкая, от ТК 9/1/16 до стены дома № 153 по ул.Пеше-Стрелецкая, от ТК 9/1/16 до стены дома № 155 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5824 |  |  |
| 70 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 21,0 м, инв. № 7539, лит. 48А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/14 до стены дома № 123 по ул.Пеше-Стрелецкая, от ТК 9/18/14 до стены дома № 125 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5951 |  |  |
| 71 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 14 м, инв. № 7539, лит. 121А/9, 121Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/4 до стены дома № 8 по ул.Домостроителей | 36:34:0000000:5788 |  |  |
| 72 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 43,0 м, инв. № 7539, лит. 120А/9, 120Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ЦТП 24 до стены дома № 3 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5986 |  |  |
| 73 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 4,0 м, инв. № 7539, лит. 32А/9, 32Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/6/1 до стены дома № 29 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0507022:10221 |  |  |
| 74 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 7 м, инв. № 7539, лит. 128А/9, 128Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/5а/4 до стены дома № 9 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5963 |  |  |
| 75 | Участок теплотрассы № 10, назначение: коммуникационное, протяженность 78,5 м, инв. № 7539, лит. 12А/10, 12Б/10 адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/13/5 до стены дома № 4 ул. Южно-Моравская; от ТК 10/13/5 до стены дома № 6 ул. Южно-Моравская | 36:34:0505052:4535 |  |  |
| 76 | Участок теплотрассы № 10, назначение: нежилое, протяженность 664,0 м, инв. № 7539, лит. 2А/10, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 10/26 на территории рынка по пр. Патриотов, 5 до ТК 10/32 ж.д. № 72 ул. Кривошеина | 36:34:0000000:6450 |  |  |
| 77 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 7539, лит. 24А/9, 24Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/5 до стены дома № 7 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0505047:598 |  |  |
| 78 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 7539, лит. 104А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21 до стены дома № 17 по ул. Домостроителей | 36:34:0507021:8523 |  |  |
| 79 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 43,0 м, инв. № 7539, лит. 52А/9, 52Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/4/13 до стены дома № 89 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:4931 |  |  |
| 80 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 60,0 м, инв. № 7539, лит. 36А/9,36Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/6/2 до стены дома № 15 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5930 |  |  |
| 81 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 14,0 м, инв. № 7539, лит. 39А/9, 39Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/12 до стены дома № 28 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5932 |  |  |
| 82 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 48 м, инв. № 7539, лит. 111А/9,111Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/7 до стены дома № 16 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5901 |  |  |
| 83 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 125 м, инв. № 7539, лит. 110А/9,110Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/9 до стены дома № 10 по ул. Писателя Маршака, от ТК 9/1/9 до стены дома № 12 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5812 |  |  |
| 84 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 7,0 м, инв. № 7539, лит. 109А/9, 109Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/17 до стены дома № 4 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:6022 |  |  |
| 85 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,0 м, инв. № 7539, лит. 25А/9, 25Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/6 до стены дома № 9 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0507019:3928 |  |  |
| 86 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 32,0 м, инв. № 7539, лит. 20А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/8 до стены дома № 1 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5938 |  |  |
| 87 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 85,0 м, инв. № 7539, лит. 21А/9, 21Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/12 до стены дома № 2 по ул. Домостроителей, от ТК 9/1/12 до стены дома № 4 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5811 |  |  |
| 88 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 45,0 м, инв. № 7539, лит. 95А/9, 95Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/3/2 до стены дома № 39 по ул. Героев Сибиряков, от ТК 9/3/2 до стены дома № 41 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0507022:10222 |  |  |
| 89 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 75,0 м, инв. № 7539, лит. 84А/9, 84Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/19/3 до стены дома № 18 по бульвару Пионеров, от ТК 9/19/3 до стены дома № 20 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:6620 |  |  |
| 90 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 19,0 м, инв. № 7539, лит. 28А/9, 28Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/10 до стены дома № 19 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:6021 |  |  |
| 91 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 75 м, инв. № 7539, лит. 4А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от дома № 44 по ул.Ворошилова до стены ж.д. № 40 по ул.Ворошилова, от дома № 44 по ул. Ворошилова (кроме уч. т/тр. проход по подвалу дома № 40) до стены ж.д. № 42 по ул. Ворошилова | 36:34:0000000:5868 |  |  |
| 92 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 107 м, инв. № 7539, лит. 88А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/19/6 до стены дома № 16 по ул. Космонавтов, от ТК 9/19/6 до стены дома № 2 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:4939 |  |  |
| 93 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 8,0 м, инв. № 7539, лит. 41А/9, 41Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/15 до стены дома № 24 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5840 |  |  |
| 94 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 6,0 м, инв. № 7539, лит. 98А/9, 98Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/3/6 до стены дома № 49 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:4963 |  |  |
| 95 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 17 м, инв. № 7539, лит. 89А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/19/7 до стены дома № 14 по ул. Космонавтов | 36:34:0201036:116 |  |  |
| 96 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 17 м, инв. № 7539, лит. 82А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от 9/23/8, 9/23/10 до стены дома № 26 по ул. Ворошилова | 36:34:0000000:5970 |  |  |
| 97 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 8,0 м, инв. № 7539, лит. 97А/9, 97Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/3/4 до стены дома № 43 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5996 |  |  |
| 98 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 38 м, инв. № 7539, лит. 90А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/19/5 до стены дома № 4 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5950 |  |  |
| 99 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,2 м, инв. № 7539, лит. 26А/9, 26Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/2/7 до стены дома № 13 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5983 |  |  |
| 100 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 34 м, инв. № 7539, лит. 81А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/23/9 до стены дома № 24 по ул. Ворошилова | 36:34:0000000:5873 |  |  |
| 101 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 30,0 м, инв. № 7539, лит. 108А/9, 108Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/8 до стены дома № 6 по ул. Писателя Маршака, от ТК 9/1/8 до стены дома № 8 по ул. Писателя Маршака | 36:34:0000000:5831 |  |  |
| 102 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 14,0 м, инв. № 7539, лит. 50А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/3 до стены дома № 129 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5833 |  |  |
| 103 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 98,0 м, инв. № 7539, лит. 101А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21/13 до стены дома № 25 по бульвару Пионеров, от ТК 9/21/13 до стены дома № 27 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5987 |  |  |
| 104 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 7539, лит. 123А/9, 123Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/11 до стены дома № 141 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5793 |  |  |
| 105 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 47,0 м, инв. № 7539, лит. 54А/9, 54Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/4/6 до стены дома № 69 по ул. Героев Сибиряков, от ТК 9/4/6 до стены дома № 79 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5835 |  |  |
| 106 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 9 м, инв. № 7539, лит. 70А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21/4 до стены дома № 19 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5902 |  |  |
| 107 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 11,0 м, инв. № 7539, лит. 68А/9, 68Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/5/7 до стены дома № 8 корп. 2 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5967 |  |  |
| 108 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 51,5 м, инв. № 7539, лит. 75А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/22/4 до стены дома № 45 по ул. Домостроителей; от ТК 9/22/4 до стены дома № 59 по ул. Домостроителей | 36:34:0507021:8701 |  |  |
| 109 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 60 м, инв. № 7539, лит. 74А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21/7 до стены дома № 43 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5917 |  |  |
| 110 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 28 м, инв. № 7539, лит. 77А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК9/22/10 до стены дома № 55 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5798 |  |  |
| 111 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 6,5 м, инв. № 7539, лит. 78А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/22/3 до стены дома № 61 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5953 |  |  |
| 112 | Участок теплотрассы № 9, назначение: нежилое, протяженность 14,0 м, инв. № 7539, лит. 49А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/15 до стены дома № 127 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5964 |  |  |
| 113 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 31,0 м, инв. № 7539, лит. 57А/9, 57Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/3/11 до стены дома № 61 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5834 |  |  |
| 114 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 15 м, инв. № 7539, лит. 112А/9, 112Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/3 до стены дома № 6 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5872 |  |  |
| 115 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 77,0 м, инв. № 7539, лит. 114А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/3 до стены дома № 24 по бульвару Пионеров, от ТК 9/18/3 до стены дома № 11 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:6604 |  |  |
| 116 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 23 м, инв. № 7539, лит. 8А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/20/9 до стены дома № 21 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5810 |  |  |
| 117 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 37,5 м, инв. № 7539, лит. 10А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/19/8 до стены дома № 8 по бульвару Пионеров, от ТК 9/19/8 до стены дома № 12 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5862 |  |  |
| 118 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 54 м, инв. № 7539, лит. 11А/9, 11Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/20/5 до стены дома № 5 по бульвару Пионеров, от ТК 9/20/5 до стены дома № 9 по бульвару Пионеров, от ТК 9/20/5а до стены дома № 9 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5865 |  |  |
| 119 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 3,5 м, инв. № 7539, лит. 7А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/20/8 до стены дома № 19 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5961 |  |  |
| 120 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 8,0 м, инв. № 7539, лит. 22А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/18/7 до стены дома № 3 по ул.Домостроителей | 36:34:0000000:6002 |  |  |
| 121 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 11,5 м, инв. № 7539, лит. 45А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/20/19 до стены дома № 26 по ул. Космонавтов | 36:34:0000000:5845 |  |  |
| 122 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 81,0 м, инв. № 7539, лит. 30А/9, лит. 30Б/9, адрес (местонахождение) объекта: – Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/6/4 до стены дома № 23 по ул. Героев Сибиряков, от ТК 9/6/4 жилого дома № 23 по ул. Героев Сибиряков до ТК 9/6/5 жилого дома № 25 по ул. Героев Сибиряков, от ТК 9/6/5 до стены дома № 25 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5913 |  |  |
| 123 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 5,5 м, инв. № 7539, лит. 124А/9, 124Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/13 до стены дома № 143 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:6030 |  |  |
| 124 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 13 м, инв. № 7539, лит. 122А/9, 122Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/5 до стены дома № 10 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5939 |  |  |
| 125 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 67 м, инв. № 7539, лит. 18А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/17/8 до стены дома № 115 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:5891 |  |  |
| 126 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 107 м, инв. № 7539, лит. 17А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/17/1 до ТК 9/17/2 ж.д. № 10 по ул. Космонавтов, от ТК 9/17/2 до стены дома № 8 по ул. Космонавтов, от ТК 9/17/2 до стены дома № 10 по ул. Космонавтов | 36:34:0000000:5855 |  |  |
| 127 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 18,8 м, инв. № 7539, лит. 102А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21/12, 9/21/11 до стены дома № 13 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:5914 |  |  |
| 128 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 27,0 м, инв. № 7539, лит. 103А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/21/10 до стены дома № 15 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:6597 |  |  |
| 129 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 38,0 м, инв. № 7539, лит. 113А/9, 113Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/6 до стены дома № 2 по ул. Писателя Маршака, от ТК 9/1/6 до стены дома № 20 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:6029 |  |  |
| 130 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 107 м, инв. № 7539, лит. 12А/9, 12Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/20/6 до стены дома № 11 по бульвару Пионеров, от ТК 9/20/6 до стены дома № 17 по бульвару Пионеров, от ТК 9/20/6а до стены дома № 17 по бульвару Пионеров | 36:34:0000000:5823 |  |  |
| 131 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 55 м, инв. № 7539, лит. 83А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/23/1 до ТК 9/23/17 у дома № 32 по ул.Ворошилова, от ТК 9/23/17 до стены дома № 34 по ул. Ворошилова (кроме уч. т/тр. проход по подвалу дома № 32 по ул. Ворошилова) | 36:34:0000000:5871 |  |  |
| 132 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 13 м, инв. № 7539, лит. 94А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/17/7 до стены дома № 113 по ул. Пеше-Стрелецкая | 36:34:0000000:6011 |  |  |
| 133 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 32 м, инв. № 7539, лит. 85А/9, 85Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/5/16 до стены дома № 105 по ул.Героев Сибиряков, от ТК 9/5/16 до стены дома № 24 по ул. Юлюса Янониса | 36:34:0000000:5844 |  |  |
| 134 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 10,0 м, инв. № 7539, лит. 58А/9, 58Б/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/4/2 до стены дома № 77 по ул. Героев Сибиряков | 36:34:0000000:5916 |  |  |
| 135 | Участок теплотрассы № 9, назначение: коммуникационное, протяженность 27,0 м, инв. № 7539, лит. 105А/9, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, от ТК 9/1/18 до стены дома № 22 по ул. Домостроителей | 36:34:0000000:6700 |  |  |
| 136 | Ввод теплотрассы, назначение: нежилое, протяженность 31,5 м, инв. № 20903, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, от ТК 10/13/7 до жилого дома № 2 | 36:34:0000000:6257 |  |  |
| - 137 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 171 м, инв. № 11693, лит. 1А, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ворошилова, от ТК-12 до ТК-11; от ТК-11 до ТК-10; от ТК-10 до ТК-9 у жилых домов № 33, 35 по ул. Ворошилова; ввод (от ТК-12) в ж.д. № 35 по ул. Ворошилова | - 36:34:0000000:1159 |  |  |
| - 138 | - Сооружение, назначение: нежилое, сооружение коммунального хозяйства, протяженность 107 м, лит. 1А. адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, участок теплотрассы, проходящий транзитом через подвал ж/д № 70 по ул. Пеше-Стрелецкая; от ж/д № 70 по ул. Пеше-Стрелецкая до ТК № 9/16/1-1 возле ж/д № 72 по ул. Пеше-Стрелецкая; от ТК № 9/16/1-1 до ж/д № 72 по ул. Пеше-Стрелецкая | - 36:34:0506048:662 |  |  |
| - 139 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 16 м, инв. № 23316, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, от ТК № 9/5а/3 до ж/д № 11 по ул. Юлюса Янониса | - 36:34:0507022:9218 |  |  |
| - 140 | - Сооружения, назначение: сооружение коммунального хозяйства, протяженность 15 м, инв. № 23317, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Героев Сибиряков, от ТК № 9/3/10 до стены ж/д № 55а по ул.Героев Сибиряков | - 36:34:0507022:9217 |  |  |
| - 141 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 57 м, инв. № 23336, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, от ТК-9-16/12 до ТК-9-16/13 по ул. Пеше-Стрелецкая | - 36:34:0000000:1160 |  |  |
| - 142 | - Сооружение, назначение сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 857 м, инв. № 11696, лит. 1А, 1Б, 2А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г.Воронеж, от ТК-10/25 до ТК-10/34; от ТК-10/34 до ТК-10/35; от ТК-10/35 до ТК-10/36; от ТК-10/36 до ТК-10/36а; от ТК-10/36а до ТК-10/36б; от ТК-10/36б до ТК-10/37;от ТК-10/37 до ЦТП по ул. Кривошеина, 66а, от ЦТП по ул. Кривошеина, 66а до ТК10/39; от ТК-10/39 до ТК-10/39/1, от ТК-10/39/1 до ТК-10/40; от ТК- 10/39 до ж.д. № 66 по ул. Кривошеина; от ТК-10/40 до ж.д. № 68 по ул. Кривошеина; от ТК-10/40 до ж.д. № 70 по ул. Кривошеина | - 36:34:0508001:8650 |  |  |
| - 143 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 38 м, инв. № 11725, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул.Кривошеина, от ЦТП № 25 до ТК № 10/41а возле ж/д № 60 по ул. Кривошеина; от ТК № 10/41а до ж/д№ 60 по ул. Кривошеина | - 36:34:0405002:166 |  |  |
| - 144 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 15 м, инв. № 11726, лит. 1А, 1Б, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кривошеина, от ТК № 10/41 до ж/д № 62 по ул. Кривошеина | - 36:34:0405002:165 |  |  |
| - 145 | - Сооружение, назначение: сооружение коммунального хозяйства, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 369 м, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Домостроителей, от ЦТП-17 до ТК 9/9е; от ТК 9/9е до ТК 9/9д; от ТК 9/9д до ТК 9/9г транзитом через н.з. по ул. Домостроителей,63а; от ТК 9/9г до ТК 9/9в/1; от ТК 9/9в/1 до ТК 9/9в; от ТК 9/9 до ТК 9/9а транзитом через ж/д № 57 по ул. Домостроителей; от ТК 9/9а до ТК 9/9б; от ТК 9/9б до ТК 9/9в; от ТК 9/9в до ТК 9/9в/1; от ТК 9/9в/1 до ТК 9/9г; от ТК 9/9г до ТК 9/9д транзитом через н.з. по ул. Домостроителей,63а; от ТК 9/9д до ТК 9/9е; от ТК 9/9е до ЦТП | - 36:34:0000000:1176 |  |  |
| - 146 | - Сооружение, назначение: нежилое, иное сооружение (сооружение коммунального хозяйства), протяженность 8 м, инв. № 23391, лит. 1А, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Космонавтов, от ТК № 9/20/19а до ж/д № 22а по ул. Космонавтов | - 36:34:0507021:7361 |  |  |

Председатель

Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев