Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 25.06.2025 № 1314-V

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа город Воронеж (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 8, 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» и устанавливает:

1.1.1. Цели, задачи, процедуру и сроки проведения осмотра зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации на территории городского округа город Воронеж, независимо от формы собственности (далее - осмотр).

1.1.2. Процедуру и сроки выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе осмотров нарушений лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений.

1.2. Настоящий Порядок не применяется в отношении зданий, сооружений, при эксплуатации которых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

1.3. Целью проведения осмотров является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиям проектной документации, а также выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.4. Основными задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1.4.1. Профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений.

1.4.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений.

1.4.3. Обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений.

1.4.4. Защита прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий, сооружений.

2. Проведение осмотров и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе таких осмотров нарушений

2.1. Уполномоченным отраслевым структурным подразделением администрации городского округа город Воронеж по организации проведения осмотров зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов и выдаче рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений является управление административно-технического контроля администрации городского округа город Воронеж (далее – уполномоченный орган).

2.2. Уполномоченный орган обеспечивает:

2.2.1 Организацию и проведение осмотра.

2.2.2. Подготовку и выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.2.3. Организацию и проведение мониторинга выполнения рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

2.3. Проведение осмотров осуществляется непосредственно специалистами уполномоченного органа в соответствии с возложенными обязанностями.

Если для проведения осмотра требуются специальные познания, к его проведению могут привлекаться представители государственных и муниципальных специализированных организаций, эксперты (по согласованию).

2.4. Основанием для проведения осмотра является поступившее в уполномоченный орган заявление физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы их разрушения (далее – заявление).

2.5. Уполномоченный орган отказывает в проведении осмотра в случае:

- отсутствия в заявлении сведений о месте расположения здания, сооружения;

- поступления заявления от лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения;

- если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля 
(надзора).

2.6. Проведение осмотров зданий, сооружений включают в себя:

2.6.1. Ознакомление с технической и (или) проектной документацией на здание, сооружение.

2.6.2. Выезд на объект осмотра.

2.6.3. Визуальный осмотр с целью выявления видимых дефектов и повреждений на предмет соответствия требованиям технических регламентов, проектной документации осматриваемых объектов.

2.6.4. Фотофиксация основных дефектов и повреждений, выявленных в ходе визуального осмотра зданий, сооружений.

2.6.5. Составление акта осмотра здания, сооружения с приложением результатов фотофиксации.

2.7. Осмотры могут проводиться с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании 
(на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах), либо их уполномоченных представителей.

2.8. В случае выявления в результате визуального осмотра видимых дефектов и повреждений (наличие трещин, протечек, отслоений защитного слоя в железобетонных элементах, коррозии металлических элементов,  прогибов и отклонений от планового положения, состояния стыков и соединений и т.п.) уполномоченный орган выдает лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, рекомендации о мерах по устранению выявленных дефектов и повреждений с указанием срока принятия мер по устранению выявленных фактов.

2.9. В случае установления в результате визуального осмотра  необходимости проведения детального обследования, уполномоченный орган выдает лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, рекомендации о необходимости проведения обследования технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов специализированными организациями, с указанием срока проведения обследования.

2.10. В случае выявления в результате визуального осмотра нарушений требований законодательства, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством об административных правонарушениях, уполномоченный орган направляет материалы о выявленных нарушениях в органы исполнительной власти, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях.

2.11. В случае выявления в результате визуального осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, уполномоченный орган направляет материалы о выявленном факте в правоохранительные органы.

2.12. Срок проведения осмотра и составления акта осмотра не должен превышать двадцати календарных дней со дня регистрации заявления физического или юридического лица, а в случае поступления заявления, содержащего сведения о возникновении аварийных ситуаций, угрозы разрушения зданий – трех рабочих дней со дня регистрации заявления. Срок выдачи рекомендаций и направления материалов, указанных в пунктах 2.8 – 2.11 настоящего Порядка, не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления.

2.13. Выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений осуществляется путем их направления лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, посредством почтового отправления по адресу регистрации либо по электронной почте, указанной лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения.

2.14. В случае отсутствия в уполномоченном органе информации о собственнике или законном владельце здания, сооружения либо лице, ответственном за эксплуатацию здания, сооружения, либо в случае, если указанное лицо не установлено, информация  о результатах осмотра здания, сооружения размещается на официальном сайте администрации городского округа город Воронеж в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти дней с даты завершения срока, установленного пунктом 2.12 настоящего Порядка.

Исполняющий обязанности

главы городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

А.И.Рыженин В.Ф.Ходырев