## 10 целевые показатели
Приложение №10 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
«Перечень целевых показателей объектов централизованных систем теплоснабжения АО «Квадра» - «Воронежская генерация»
№ п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | I этап |  |  |  |  | II этап
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2041
по зоне филиала (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТС)
1.1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал | 161.0425 | 160.7523 | 160.6286 | 160.5757 | 160.5076 | 160.5352
1.2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  | тыс. Гкал | 515.4139 | 461.868 | 460.886 | 460.886 | 460.886 | 460.886
по зоне ГТС (концессионное соглашение до 2033 года)
1.3 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | ед./км | 0.7579 | 1.51 | 1.4 | 1.36 | 1.33 | 1.13
1.4 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | ед./(Гкал/час) | 0.043877 | 0.083 | 0.081 | 0.08 | 0.078 | 0.066
1.5 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал | 163.7 | 163.3 | 163 | 162.7 | 162.4 | 160.6
1.6 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Гкал/год / кв. м | 3.1547 | 3.76 | 3.716 | 3.66 | 3.63 | 3.55
1.7 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  | тыс. Гкал | 297.582 | 287.33 | 285.23 | 285.23 | 283.13 | 260.37
|  |  | (тыс. Тонн) | 1378.398 | 1520.272 | 1512.629 | 1509.85 | 1507.766 | 1415.357
Временно исполняющий обязанности |  |  |  | I этап 2026: Председатель Воронежской
главы городского округа город Воронеж |  |  |  | I этап 2026: городской Думы
С.А.Петрин |  |  |  | I этап 2027: В.Ф. Ходырев

## 11 финасирование теплоснабжение
Приложение №11 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2041 года
«Перечень мероприятий Инвестиционной программы АО «Квадра» в рамках реализации концессионных соглашений реализуемых за счет тарифных источников (финансирование)- объектов централизованных систем теплоснабжения.
Наименование мероприятия | Наименование программы | Исполнитель | Источники финансирования | Единицы измерения | Количество | Объем финансирования (тыс. руб. с НДС) |  |  |  |  | Итого 1 этап | 2 этап | Всего
[6 empty] | 1 этап | [5 empty] | 2028-2041
[6 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Техническое перевооружение ЦТП с заменой тепломеханического, электротехнического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики. (концессия) | Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | Кредиты | шт. | 10 | 22550 | 26400 | 27600 | 24000 | 0 | 100550 | 90000 | 190550
Техническое перевооружение тепловых сетей с применением предизолированных и пластиковых трубопроводов. (концессия) | Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | Кредиты и собственные средства | км | 38.5 | 155881.56 | 163246.2 | 173346.6 | 205179.2 | 111815.1 | 809468.66 | 264684.9 | 1074153.56
Техническое перевооружение котельных с заменой морального и физически устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное. (концессия) | Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | Кредиты | шт. | 24 | 94888.78 | 48000 | 42653.4 | 64820.8 | 39640 | 290002.98 | 176860 | 466862.98
Техническое перевооружение тепловых сетей (ПП Тепловые сети) | Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | Собственные средства | км. | 71.4 | 406032.82 | 390881.4 | 543835.2 | 342844.3 | 248623.7 | 1932217.42 | 5158876.3 | 7091093.72
Техническое перевооружение ЦТП с заменой тепломеханического, электротехнического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики (ПП Тепловые сети) | Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | Собственные средства | шт. | 128 | 210579.7 | 0 | 66660 | 25020 | 24950.4 | 327210.1 | 1777549.6 | 2104759.7
Техническое перевооружение оборудования ПП ТЭЦ - 1 и ПП ТЭЦ - 2 | Инвестиционная программа филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» | Собственные средства |  |  | 292621.6 | 646404.5 | 754078.9 | 1030263.6 | 1147222 | 3870590.6 | 14283014.9589 | 18153605.5589
[6 empty] | 1182554.46 | 1274932.1 | 1608174.1 | 1692127.9 | 1572251.2 | 7330039.76 | 21750985.7589 | 29081025.5189
Временно исполняющий обязанности | [10 empty] | Председатель Воронежской
главы городского округа город Воронеж | [10 empty] | городской Думы
С.А.Петрин | [11 empty] | В.Ф. Ходырев